Załącznik Nr 1 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Wyposażenie do datermii serii VIO, przystawki argonowej serii APC i JET2, oraz ewakuatora dymu serii IES

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia – parametry wymagane | Typ urządzenia | Zamawiana Ilość sztuk | Cena jedn.netto za szt | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent, Nr katalogowy, Nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Uchwyt elektrody monopolarnej z dwoma przyciskami, kablem przyłączeniowym, średnica trzpienia 4 mm | do wszystkich typów diatermii | 16 |  |  | 8 |  |  |
| 2 | Elektroda nożowa, prosta 1,5x17mm, dł. 40 mm, średnica trzpienia 4 mm 1mm+/- |  | 10 |  |  | 8 |  |  |
| 3 | Elektroda nożowa prosta 3,4x24mm, dł. 45mm średnica trzpienia 4 mm 1mm+/- |  | 20 |  |  | 8 |  |  |
| 4 | Elektroda szpatułkowa prosta, elastyczna 2x18mm, dł. 80 mm, średnica trzpienia 4 mm 1mm+/- |  | 20 |  |  | 8 |  |  |
| 5 | Elektroda szpatułkowa prosta dł. 120 mm, średnica trzpienia 4 mm 1mm+/- |  | 15 |  |  | 8 |  |  |
| 6 | Jednorazowy uchwyt monopolarny średnica trzpienia 2,4 mm, z przyciskami, kablem dł. min. 3 m oraz elektrodą szpatułkową |  | 200 |  |  | 8 |  |  |
| 7 | Jednorazowa sterylna elektroda igłowa, prosta, Ø 0.8 x 15 mm, długość 120 mm |  | 25 |  |  | 8 |  |  |
| 8 | Jednorazowa elektroda neutralna dzielona symetrycznie 85 m2 z dodatkową odseparowaną elektrycznie i mechanicznie powierzchnią 23 cm2 na dobrze przylegającym podłożu z włókniny. Możliwość niekierunkowej aplikacji. |  | 1900 |  |  | 8 |  |  |
| 9 | Kabel elektrody neutralnej dł. 4 m do dzielonych elektrod neutralnych jednorazowych |  | 11 |  |  | 8 |  |  |
| 10 | Zestaw do JET2. Aplikator prosty, dł. 65 mm, śr. 6 mm, z aspiracją. | do diatermii z przystawką JET2 | 20 |  |  | 8 |  |  |
| 11 | Pompa do JET2 | do diatermii z przystawką JET2 | 20 |  |  | 8 |  |  |
| 12 | Jednorazowy instrument bipolarny do zabiegów otwartych,, średnicy 10mm, dł. do zamykania dużych naczyń do 7mm z funkcją przecinania. Instrument z wtyczką MF-2, kompatybilny z VIO3 | do diatermii VIO3 | 10 |  |  | 8 |  |  |
| 13 | Elektroda szpatułkowa, prosta, 2,3 x 19 mm, długość 45 mm | do wszystkich typów diatermii | 15 |  |  | 8 |  |  |
| 14 | Elektroda kulkowa, prosta, ø 2 mm, długość 40 mm |  | 5 |  |  | 8 |  |  |
| 15 | Elektroda kulkowa, prosta, ø 4 mm, długość 40 mm |  | 5 |  |  | 8 |  |  |
| 16 | Elektroda nożowa, prosta, 3,4 x 18 mm, długość 40 mm |  | 5 |  |  | 8 |  |  |
| 17 | Pinceta bipolarna, zagięta, końcówki wykonane ze stopów nieprzywieralnych, gr. 1mm, dł. końcówki roboczej 8mm, tępa, dł. pincety 185-190 mm |  | 8 |  |  | 8 |  |  |
| 18 | Pinceta bipolarna, bagnetowa, końcówki wykonane ze stopów nieprzywieralnych, gr. 2mm, dł. końcówki roboczej 8mm, tępa, dł. pincety 250 mm |  | 2 |  |  | 8 |  |  |
| 19 | Pinceta bipolarna, bagnetowa, końcówki wykonane ze stopów nieprzywieralnych, gr. 1mm, dł. końcówki roboczej 8mm, tępa, dł. pincety 170 mm |  | 2 |  |  | 8 |  |  |
| 20 | Kabel bipolarny dł. 4 m do pincet bipolarnych |  | 45 |  |  | 8 |  |  |
| 21 | Jednorazowe sterylne aplikatory APC3 dł.100mm wraz z wysuwaną elektrodą szpatułkową | do diatermii z argonem APC3 | 20 |  |  | 8 |  |  |
| 22 | Jednorazowe sterylne aplikatory APC3 dł.35mm wraz z wysuwaną elektrodą szpatułkową |  | 10 |  |  | 8 |  |  |
| 23 | Elektroda szpatułkowa, prosta, 3 x 24 mm, długość 45 mm, średnica trzpienia 4 mm | do wszystkich typów diatermii | 15 |  |  | 8 |  |  |
| 24 | Elektroda szpatułkowa, prosta, izolowana, 2,3 x 19 mm, długość 45 mm. |  | 5 |  |  | 8 |  |  |
| 25 | Elektroda kulkowa, zagięta, ø 4 mm, długość 35 mm. |  | 2 |  |  | 8 |  |  |
| 26 | Pinceta bipolarna PREMIUM, bagnetowa, końcówki 1,2 mm, tępe, długość 200 mm |  | 2 |  |  | 8 |  |  |
| 27 | Pinceta bipolarna prosta, dł. 23 cm, końcówka robocza okrągła 2mm o właściwościach nieadhesyjnych |  | 2 |  |  | 8 |  |  |
| 28 | Elektroda igłowa, prosta, izolowana, ø 0,5 x 3 mm, wolframowa, długość 40 mm np. do delikatnego nacinania skóry. |  | 21 |  |  | 8 |  |  |
| 29 | Elektroda igłowa, zagięta, izolowana, ø 0,5 x 3 mm, wolframowa, długość 35 mm |  | 17 |  |  | 8 |  |  |
| 30 | Elektroda kulkowa, prosta, ø 3 mm, długość 40 mm |  | 5 |  |  | 8 |  |  |
| 31 | Pinceta bipolarna wykonana ze stopów nieprzywieralnych, zagięta, końcówki 0,7 mm, delikatne, długość 120 mm |  | 3 |  |  | 8 |  |  |
| 32 | Instrument do zamykania dużych naczyń, zakrzywiony 23°, okładki gładkie, długość 190 mm z kablem przyłączeniowym o dł 4 m i wtyczką MF2. Kompletny instrument | do diatermii VIO300D i VIO3 | 1 |  |  | 8 |  |  |
| 33 | Kabel monopolarny 4 m do instrumentów endoskopowych np..OLYMPUS, ø 3 mm. Wejście od strony diatermii 1 pn | do wszystkich typów diatermii | 2 |  |  | 8 |  |  |
| 34 | Sonda argonowa FiAPC 2200 wypływ czołowy, ø 2,3 mm, długość 2,2 m z rozpoznawaniem podłączonego instrumentu i zintegrowanym filtrem | do diatermii z argonem APC2 i APC3 | 20 |  |  | 8 |  |  |
| 35 | Uchwyt elektrody monopolarnej z dwoma przyciskami, kablem przyłączeniowym, średnica trzpienia 2,4 mm | do wszystkich typów diatermii | 10 |  |  | 8 |  |  |
| 36 | Pinceta bipolarna, prosta, końcówki wykonane ze stopów nieprzywieralnych, gr.1mm, dł. końcówki roboczej 8mm, tępa, dł. pincety 185- 190mm. | do wszystkich typów diatermii | 5 |  |  | 8 |  |  |
| 37 | Pinceta bipolarna wykonana ze stopów nieprzywieralnych, prosta, końcówki 0,7mm, delikatne, długość 120mm. |  | 3 |  |  | 8 |  |  |
| 38 | Jednorazowe sterylne aplikatory APC3 dł. 35mm wraz z wysuwaną elektrodą igłową. | do diatermii z argonem APC3 | 10 |  |  | 8 |  |  |
| 39 | Uchwyt elektrod monopolarnych z dwoma przyciskami | do wszystkich typów diatermii | 3 |  |  | 8 |  |  |
| 40 | Kabel monopolarny |  | 5 |  |  | 8 |  |  |
| 41 | Pinceta bipolarna clasic, końcówki 2,2 mm, tępe, długość 190 mm |  | 4 |  |  | 8 |  |  |
| 42 | Pinceta bipolarna clasic, bagnetowa, końcówki 2,2 mm, tępe, długość 190 mm |  | 4 |  |  | 8 |  |  |
| 43 | Pinceta bipolarna clasic, prosta, końcówki 2 mm, długość 225 mm |  | 2 |  |  | 8 |  |  |
| 44 | Jednorazowa sterylna elektroda szpatułkowa, prosta, 2,3x19 mm, długość 134 mm |  | 40 |  |  | 8 |  |  |
| 45 | Instrument do zamykania dużych naczyń, zakrzywione 18-20°, okładki gładkie, długość 270-290 mm z kablem przyłączeniowym 4 m oraz wtyczką 5 kołową | do diatermii VIO3, VIO300D | 2 |  |  | 8 |  |  |
| 46 | Wielorazowy adapter do podłączenia aplikatorów argonowych z wbudowanym filtrem ze standardowym gniazdem APC | do diatermii VIO200S i 300D z argonem APC2 | 1 |  |  | 8 |  |  |
| 47 | Sterylny instrument z funkcją koagulacji i cięcia bipolarnego, zakrzywiony 17 mm, długość 20-22 cm, z kablem przyłączeniowym. Instrument z wtyczką kompatybilny z VIO3 | do diatermii VIO3 | 20 |  |  | 8 |  |  |
| 48 | Sterylny instrument z funkcją koagulacji i cięcia bipolarnego, zakrzywiony 17 mm, długość 20-22 cm, z kablem przyłączeniowym. Instrument z wtyczką kompatybilny z VIO3 | do diatermii VIO3 | 10 |  |  | 8 |  |  |
| 49 | Uchwyt elektrod monopolarnych z 2 przyciskami (cięcie, koagulacja) wraz z elektrodą szpatułkową i zintegrowaną nakładką do odsysania dymów, uchwyt z regulowaną przedłużką do 100 mm | do diatermii z ewakuatorem dymu IES3 | 50 |  |  | 8 |  |  |
| 50 | Nakładki do odsysacza dymów do wielorazowych uchwytów monopolarnych |  | 100 |  |  | 8 |  |  |
| RAZEM |  | 8 |  |  |

Załącznik nr 2 do SWZ

Miejscowość ………………. dnia ……………….

OFERTA

DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNGO SZPITALA KLINICZNEGO

IM. ANDRZEJA MIELĘCKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

W KATOWICACH

Nazwa wykonawcy …………………………………………................................…………………………………

Siedziba ……………………………………………………………....................................………………………….

REGON ……………………………….............. NIP …………………………......................……………

Tel. ………………………………..............… e-mail ……………….....................……………………...

Osoba upoważniona do kontaktu z zamawiającym ……………………………………………

Tel …………………   e-mail ……………………………………………………………………………..

Zamawiający wymaga wypełnienia wszystkich pól / podania wszystkich danych wymaganych w ramce powyżej

W nawiązaniu do ogłoszenia o postępowaniu oferuję wykonanie dostawy na warunkach określonych                           w specyfikacji warunków zamówienia za cenę:

| Cena ofertowa netto | VAT % | Cena ofertowa brutto |
| --- | --- | --- |

Dodatkowe oświadczenia

- Oświadczam, że oferowana cena brutto zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający                                  w przypadku wyboru niniejszej oferty.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu / podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art.108 ust.1, 2, 4 (niepotrzebne skreślić)

- Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego 
w Specyfikacji Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

- Oświadczenie dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa (zaznaczyć właściwy kwadrat):

(  Żadna z informacji wskazanych w ofercie nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów  o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

(   Wskazane poniżej informacje wskazane w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z tym nie mogą być one udostępniane,                       w szczególności innym uczestnikom postępowania. Na dowód, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa przedstawiam/-y dokumenty w postaci:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

| Lp. | Rodzaj informacji | Strony w ofercie |
| --- | --- | --- |
|  |  | od numeru | do numeru |

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SWZ i projektem umowy, stanowiącym załącznik  do Specyfikacji Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO 1)  wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się                               o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postepowaniu *

- Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem?

- Jestem mikroprzedsiębiorstwem

- Jestem małym przedsiębiorstwem

- Jestem średnim przedsiębiorstwem

- Jestem dużym przedsiębiorstwem

- Czy Wykonawca pochodzi z innego niż Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

- TAK    Skrót literowy Państwa: …………………….

- NIE

- Czy Wykonawca pochodzi z państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej:

- TAK    Skrót literowy Państwa: …………………….

- NIE

Uwaga:  zaznaczyć odpowiednie.

Przez Mikroprzedsiębiorstwo rozumie się: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Przez Małe przedsiębiorstwo rozumie się: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Przez Średnie przedsiębiorstwa rozumie się: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

Powyższe informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych

__________ dnia __ __ 2024 roku

____________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

ZAŁĄCZNIK NR 3 do SWZ

OŚWIADCZENIE SKŁADANE RAZEM Z OFERTĄ

Zamawiający:

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

………………………………………………

……………………………..………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………

……………………..………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r.

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o sygn. sprawy: ZP-24-049BN  prowadzonego przez SPSKM w Katowicach, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, iż nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 108 ust 1 ustawy Pzp. i art.7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835),w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania

____________________________________

podpis  wykonawcy

UWAGA:

Poniższe oświadczenie wykonawca wypełnia jedynie w sytuacji gdy zachodzą podstawy do wykluczenia.

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie
art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108  ustawy Pzp) Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

…………………………………………………………………………………………………………………….……….

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

__________________________________

(podpis Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK NR 4 do SWZ

OŚWIADCZENIE SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający:

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

………………………………….

…………………………………

……………………………………

Nazwa wykonawcy, siedziba

OŚWIADCZENIE

O AKTUALNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W OŚWIADCZENIU, O KTÓRYM MOWA W ART. 125 UST. 1 USTAWY PZP

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o sygn. sprawy: ZP-24-049BN  , prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie ustawy   z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) oświadczam, że informacje zawarte w oświadczeniu złożonym wraz z ofertą, składanym na podstawie ustawy   z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) oświadczam, że informacje zawarte w oświadczeniu złożonym wraz z ofertą, składanym na podstawie art. 125 ust.1 ustawy Pzp i art.7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835),w zakresie podstaw wykluczenia                       z postępowania

są aktualne / są nieaktualne.**

_______________________________

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy

* niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

** niepotrzebne skreślić. W przypadku braku aktualności podanych uprzednio informacji dodatkowo należy złożyć stosowną informację w tym zakresie, w szczególności określić jakich danych dotyczy zmiana i wskazać jej zakres.

ZAŁĄCZNIK NR 5 do SWZ

Zamawiający:

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

OŚWIADCZENIE SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO

Wykonawca:

………………………………….

…………………………………

……………………………………

Nazwa wykonawcy, siedziba

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 127 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm),

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o sygn. sprawy: ZP-24-049BN , prowadzonego przez SPSKM w Katowicach, oświadczam, że:

Wszystkie podmiotowe środki dowodowe wymagane w niniejszym postępowaniu zamawiający już posiada; Oświadczam, że zostały one złożone w postępowaniu o sygnaturze ……………………………………, oraz potwierdzam ich prawidłowość i aktualność

_____________________________________

PODPIS  WYKONAWCY