|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Pakiet | kod zamówieniowy | Ilość (szt.) |
| 1 | 8XAI | 6ES7531-7QF00-0AB0 | 11 |
| 2 | 4xAO | 6ES7532-5HD00-0AB0 | 2 |
| 3 | 32xDO | 6ES7522-1BL01-0AB0 | 3 |
| 4 | 32xDI | 6ES7521-1BL00-0AB0 | 15 |
| 5 | Listwy przyłączeniowe | 6ES7592-1AM00-0XB0 | 31 |
| 6 | Interfejs Profinet | 6ES7155-5AA01-0AB0 | 3 |
| 7 | Szyna montażowa | 6ES7590-1AF30-0AA0 | 4 |

Załącznik nr 1

**Opis przedmiotu zamówienia**

**– opis techniczny dla zadania pod nazwą   
 „ Zakup modułów rozszerzeń I/O dla CPU S7-1500”**

1. **Przedmiot zamówienia**: Zamówienie modułów rozszerzeń I/O dla CPU S7-1500 wg. poniższego zestawienia- tabela 1.

Tabel 1. Zestawienie modułów rozszerzeń do zapytania ofertowego nr 24/09/2024

1. **Miejsce dostawy asortymentu**: Oczyszczalnia Ścieków Centralna, ul Sikorskiego 5a, 41-922 Radzionków
2. **Gwarancja**: standardowa gwarancja producenta 12 miesięcy