OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przebudowa wraz z remontem dróg wewnętrznych kampusu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, z wymianą kanalizacji deszczowej oraz wymianą ogrodzenia.

Zadanie 1

Przebudowa wraz z remontem dróg wewnętrznych kampusu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

1. INFORMACJE WSTĘPNE:

- Przedmiot zamówienia obejmuje:

Przedmiotem robót jest zamierzenie inwestycyjne, polegające na przebudowie dróg wewnętrznych, obejmujące swoim zakresem branże: drogową i teletechniczną oraz ocieplenie fundamentów bloku F wzdłuż wykonywanej nawierzchni,

Zakres robót ograniczony do obszaru między blokiem F, a Ogrodem Botanicznym UKW.

- Dokładny zakres: zgodnie z poniższym opisem i załącznikami graficznymi („zakres robót drogowych.pdf”).

- Lokalizacja inwestycji: Kampus Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 30

2. OPIS ROBÓT W ZAKRESIE POSZCZEGÓLNYCH BRANŻ:

Branża budowlana

- Roboty należy prowadzić na podstawie projektu „Przebudowa wraz z remontem dróg wewnętrznych kampusu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.” autorstwa biura projektowego MAKADM.

- Zakres prac obejmuje roboty drogowe między blokiem F, a Ogrodem Botanicznym UKW. Dokładny zakres robót zaznaczono w załączniku graficznym („zakres robót drogowych.pdf”).

Zakres prac

- rozbiórka  istniejących dróg,

- wykonanie koryta drogi,

- dostawa oraz montaż ścian oporowych typu L, o średniej wysokości h=110cm na odcinku 30m zgodnie z kartą nadzoru autorskiego nr 01 (chod_rys_1_PZT-KNA01.pdf),

- wzmocnienie podłoża na całej powierzchni warstwą geotkaniny min. 30/30 kN/m, min.90g/m2 (do dodatkowego wykonania poza zakresem projektu),

- wykonanie podbudowy zgodnie z dokumentacją,

- wykonanie krawężników i oporników oraz obrzeży granitowych,

- wykonanie nowych nawierzchni jezdni, zjazdów, chodników zgodnie z dokumentacją. 
Kostka na jezdni układana w jodełkę pod kątem 45 st. analogicznie jak na sąsiednim terenie,

- wykonanie podestu o wielkości 2,0x1,5m przy wejściu do budynku F, ograniczonego obrzeżami, z wycieraczką stalową 2szt 40x60cm

- regulację wysokościową urządzeń obcych,

- uporządkowanie terenu i zagospodarowaniu terenów zielonych (humusowanie oraz obsianie trawą),

- wykonanie izolacji fundamentów bloku F od strony zachodniej (do wykonania poza zakresem projektu):

  - odkopanie fundamentów na głębokość 1 m na długości 43m,

  - skucie tynków i okładzin ściennych do wysokości 30cm powyżej terenu,

  - wykonanie izolacji elastyczną, modyfikowaną polimerami, grubowarstwową masa uszczelniająca (masa KMB) na wysokość 130cm,

  - izolacja płytami XPS grubości 15cm, na wysokość 130cm,

  - zabezpieczenie folią kubełkową izolacji pod ziemią

  - zabezpieczenie płyt XPS nad ziemią dwoma warstwami siatki i wykonanie tynku mozaikowego.

- Wykonane nawierzchnie należy połączyć w sposób bezprogowy z istniejącymi nawierzchniami.

- Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych napotkanych przy korytowaniu drogi rurami dwudzielnymi.

Branża Teletechniczna

- Wykonanie nowej kanalizacji teletechnicznej między terenem kampusu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego , a Ogrodem Botanicznym UKW. Kanalizacja teletechniczna jak w projekcie „Przebudowa wraz z remontem dróg wewnętrznych kampusu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.” autorstwa biura projektowego MAKADM. 
Zakres zwiększony zgodnie z poniższym opisem.

- Zakres prac obejmuje roboty teletechniczne między blokiem F, a ogrodem botanicznym.

Zakres prac

- Prace ziemne przygotowujące do wykonania kanalizacji teletechnicznej.

- Skucie betonu, wykonanie wykopu pod rury DVR 125 i posadowienie na głębokości 0,7m od powierzchni terenu.

- Nawiezienie warstwy piasku po rury .

- Położenie rur DVR fi 125mm

- Zasypanie najpierw 20 cm warstwą piasku, następnie rodzimym gruntem.

- Wykonanie zagęszczenia gruntu.

- Wykonanie prac ziemnych po wykop dla studzienki.

- Posadowienie studzienek kanalizacyjnych nr 1/15; 1/16; 1/17

- Połączenie rurami fi 125 studzienki nr  1/15 ze studzienką nr 1/12

- Zmiana lokalizacji studzienki nr 1/17 i posadowienie koło wejścia do pomieszczenia głównego wodomierza w linii ze studzienką nr 1/16.

- Wykonane przebicia do budynku oraz zaślepienie rur w pomieszczeni głównego wodomierza.

- Uszczelnienie otworów w studzienkach, oraz uszczelnienie otworów w budynku
(za  pomocą zestawu do uszczelnienia przepustu kablowego np.: FILOFORM)

- Zaślepienie otworów rur w budynku .

- Zabezpieczenie istniejących kabli napotkanych przy kopaniu kanalizacji rurami dwudzielnymi.

Zadanie 2

Kanalizacja deszczowa

- Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie robót polegających na wymianie zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej wraz z robotami ziemnymi, zabudową studni, wzdłuż budynku „F”, przy ul. Chodkiewicza 30 w Bydgoszczy.

- Zakres robót obejmuje:

- demontaż ok. 150m kanalizacji deszczowej o śr. 150-200 mm,

- wykonanie wykopów o średniej głębokości 2,5m, na długości ok. L=135m  koparką,  głębokość studni na którą dokonane będzie włączenie h= 3,0m,

- grunt stanowią iły, należy uwzględnić całościową wymianę gruntu (uwzględnić wywóz oraz przywóz piasku kopanego),

- wykonanie podsypki i obsypki pod rury,

- wywóz gruzu, złomu i nadmiaru ziemi,

- zagęszczenie gruntu,

- wymianę kanalizacji deszczowej od studni S1.6a do istniejącej studni S1.2

- przewód Dn 200 PCV L=35m SN8, Dn 315 PCV  L = 70m SN8 z podejściami
Dn 160 L= 58m  oraz rewizjami żeliwnymi 6szt,

- 5 studni z kręgów betonowych z włazami ciężkimi DN1200, kinetami i przejściami  
szczelnymi,

- 1 studnia kierunkowa Dn 425

- 6 wpustów deszczowych betonowych z osadnikiem DN 500 (+podłączenie 1 szt 
 istniejącego wpustu),

- wykonanie odwodnienia liniowego ulicznego długości 15m nie gorsze niż ACO DRAIN,

- wykonanie kompleksowej inwentaryzacji powykonawczej.

Zadanie 3

Wymiana ogrodzenia

1. INFORMACJE WSTĘPNE:

- Przedmiot zamówienia obejmuje:

Wykonanie nowego ogrodzenia między terenem kampusu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, a Ogrodem Botanicznym UKW. Ogrodzenie jak w projekcie „Przebudowa wraz z remontem dróg wewnętrznych kampusu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.” autorstwa biura projektowego MAKADM. Zakres zmieniony zgodnie z poniższym opisem.
Ogrodzenie na odcinku 133,14 na wzór istniejącego ze słupkami z cegły klinkierowej.

- Lokalizacja inwestycji: Kampus Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 30

- Prace należy prowadzić w sposób ograniczający straty roślin po stronie Ogrodu Botanicznego.

2. OPIS ROBÓT W ZAKRESIE POSZCZEGÓLNYCH BRANŻ:

Branża budowlana – zakres prac

- Rozebranie istniejącego ogrodzenia na odcinku 128,61m od śmietnika do garaży oraz od śmietnika w kierunku ul. Powstańców Wielkopolskich na szerokość dwóch przęseł ogrodzenia tj 4,53m.

Zdjęcia ogrodzenia i podmurówki przeznaczonych do rozbiórki:

Zdjęcie dodatkowych dwóch przęseł przeznaczonych do rozbiórki:

- Wykonanie wykopu pod fundament na głębokość 60cm,

- Wykonanie warstwy chudego betonu grubości 10cm,

- Wykonanie zbrojenia podłużnego fundamentu 4#12, strzemiona fi6 co 20cm,

- Wykonanie zbrojenia jednego słupka ogrodzenia 4#12, strzemiona fi6 co 25cm,

- Wykonanie zbrojenia podwaliny i fundamentu dwoma siatkami fi8 20x20cm, z prętami zamykającymi typu U od góry,

- Zabetonowanie fundamentu połączonego z podwaliną grubości 25cm, o średniej wysokości 50+50=100cm betonem B30 W8. Dokładna wysokość podwaliny dostosować od różnicy poziomu terenu między Ogrodem Botanicznym a terenu kampusu UKW. Podwalinę należy wykonać w sposób estetyczny bez raków i pęcherzyków powietrza w standardzie betonu architektonicznego.

- Wymurowanie słupków z cegły klinkierowej 38x38cm, wysokości 170cm z trzpieniem żelbetowym w środku oraz z wykonaniem daszku z kształtki ceramicznej. Typ i kolor cegły klinkierowej oraz kształtek daszku na słupkach jak na istniejących słupkach,

Zdjęcia istniejącego ogrodzenia – przewidzianego do pozostawienia oraz jako wzór do wykonania nowego ogrodzenia

- Wymurowanie podmurówki z cegły klinkierowej jak na istniejącym ogrodzeniu.

- Wykonanie przęseł stalowych na wzór istniejących.

- Ilekroć mowa jest o wzorowaniu się na istniejącym ogrodzeniu, Zamawiający rozumie przez to fragment ogrodzenia klinkierowego który nie jest rozbierany widoczny na załączonych zdjęciach.

- Wykonanie bramy przesuwnej otwieranej elektrycznie, wizualnie wykonanej analogicznie jak przęsła ogrodzenia. Szerokość bramy w świetle 2,50m. Wysokość jak ogrodzenie.

- Rozbiórka słupa murowanego z kamieni przy wjeździe od ul. Powstańców Wielkopolskich. Podczas rozbiórki należy zwrócić szczególną uwagę na istniejące słupy tj. słup tynkowany Ogrodu Botanicznego, słup murowany z cegły klinkierowej oraz słup bramy wjazdowej.

  - W przypadku uszkodzenia lub utraty stateczności przez któryś z powyższych słupów należy dokonać stosownych napraw.

  - Słup tynkowany otynkować od strony rozbieranego słupa.

  - Uzupełnić podmurówkę między słupami

  - Wykonać przęsło miedzy pozostawionymi słupami na wzór istniejących