Załącznik Nr 7 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nr postępowania: RZP i FZ.271.9.2023.ZH

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oświetlenia przestrzeni publicznej na terenie Gminy Wejherowo, a w tym:

- oświetlenie zewnętrzne obejmujące oprawy oświetleniowe (ze źródłem LED z zaprogramowanym ograniczeniem mocy);

- montaż modułów automatyki przeznaczonych do zdalnego sterowania oświetleniem wraz z dostosowaniem istniejących układów oświetlenia do sterowania kaskadowego;

- Załącznikami opisującymi przedmiot zamówienia są:

- kompletne dokumentacje projektowe dla 80 sztuk projektów obiektów, obejmujących ulice w obrębie miejscowości należących do Gminy Wejherowo,

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót,

- inwentaryzacja oświetlenia drogowego.

Dokumentacje projektowe, stanowiące opis przedmiotu zamówienia, wykonane w latach wcześniejszych, zostały już częściowo zrealizowane. Dodatkowo, w obrębie planowanych inwestycji, zostały wykonane prace, które z uwagi na ich termin wykonania nie są jeszcze w całości uwzględnione na mapach sytuacyjnych. Ponadto, z uwagi na możliwość zastosowania nowszych technologicznie oraz energooszczędnych rozwiązań, Zamawiający wprowadził do dokumentacji projektowych zmiany polegające na zastosowaniu opraw ledowych zamiast pierwotnie zaprojektowanych opraw sodowych.

Z uwagi na powyższe zmiany, Zamawiający dołączył do dokumentacji projektowych, sporządzone przez projektanta aktualizacje (zawarte w opracowaniu ,,Inwentaryzacja oświetlenia drogowego”), mające na celu wyspecyfikowanie aktualnego zakresu prac do wykonania w ramach niniejszego zamówienia oraz zebranie zaktualizowanych wymagań w odniesieniu do zastosowanych materiałów i rozwiązań. W odniesieniu do użytych w pierwotnej dokumentacji nazw własnych proponowanych materiałów i urządzeń, projektant szczegółowo określił parametry równoważności, jakimi będzie się kierował Zamawiający przy ocenie spełniania przez złożone oferty wymagań określonych przez Zamawiającego.

- Wspólny Słownik Zamówień CPV:

| Kod | Opis |
| --- | --- |
| 45310000-3 | Roboty instalacyjne elektryczne |
| 45311000-0 | Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych |
| 45316100-6 | Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego |
| 45316110-9 | Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego |
| 45316000-5 | Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych |
| 31520000-7 | Lampy i oprawy oświetleniowe |
| 31527200-8 | Oświetlenie zewnętrzne |
| 71355200-3 | Wykonywanie badań |

- Zamawiający określił w opisie przedmiotu zamówienia wymagane cechy dostaw, usług i robót budowlanych. Jedynie w wyjątkowej sytuacji, gdy Zamawiający nie mógł opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób lub wyłącznie w celu uszczegółowienia właściwego zastosowania materiału lub urządzenia, Zamawiający wskazał przykładowe produkty, podając jednocześnie w opisie przedmiotu zamówienia kryteria stosowane w celu oceny równoważności.

- Zamawiający, zgodnie z art. 99 ust. 6 oraz art. 101 ust. 4 ustawy PZP, do wszystkich nazw, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, wskazanych w dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia, dopisuje wyraz „lub równoważny”.

- Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych polegających na zastosowaniu innych materiałów lub rozwiązań niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia wszystkich parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji i SWZ, tj. w szczególności:

- zapewnienia spełnienia tych samych funkcji;

- zapewnienia wykonania w aktualnie stosowanej nowoczesnej technologii, aktualnych stosowanych rozwiązań technicznych, wzornictwie i funkcjonalności.

- Wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia przykładowych znaków towarowych patentów lub pochodzenia, norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych ma na celu doprecyzowanie oczekiwań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia i stanowi wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga od Wykonawcy, stosownie do treści art. 101 ust. 5 ustawy PZP, złożenia wraz z ofertą stosownych dokumentów uwiarygadniających zastosowanie rozwiązań równoważnych.

- W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje rozwiązania równoważne, w tym materiały, urządzenia i inne elementy, zobowiązany jest wykonać i załączyć do oferty zestawienie wszystkich zaproponowanych rozwiązań równoważnych (np. materiałów, urządzeń oraz innych elementów równoważnych) i wykazać ich równoważność w stosunku do rozwiązań (np. materiału, urządzenia i innego elementu) opisanych w dokumentacji, ze wskazaniem nazwy, strony i pozycji w dokumentacji, których dotyczy.

- Zastosowanie wyrobów (materiałów), rozwiązań równoważnych musi gwarantować wykonanie robót zgodnie z aktualną wiedzą techniczną.

- Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany WYKAZAĆ, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-107 ustawy PZP, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy PZP przewiduje możliwość złożenia lub uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych.

- Opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych należy dołączyć do oferty i musi być na tyle szczegółowy, żeby Zamawiający przy ocenie ofert mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich właściwości funkcjonalnych, jakościowych i parametrów, oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne. Oznacza to, że na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że oferowane przez niego rozwiązania (np. materiały, urządzenia i inne elementy) są równoważne w stosunku do opisanych przez Zamawiającego.

- Złożone w/w dokumenty będą podlegały ocenie przez Zamawiającego. W przypadku, gdy Wykonawca nie zadeklaruje w ofercie, że przewiduje zastosowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty i w trakcie realizacji ujęto materiały zaproponowane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.

- Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy PZP.

- Wykaz załączników do OPZ:

| Zał. nr 1 do OPZ | Wykaz dokumentacji. |
| --- | --- |
| Zał. nr 2 do OPZ | Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR). |
| Zał. nr 3 do OPZ | Inwentaryzacja oświetlenia drogowego |