**Gdańsk, dnia 26.01.2022r**.

**GUM2022 ZP0003**

**Do uczestników postępowania**

Dotyczy: **Dostawa sprzętu laboratoryjnego w 3 pakietach dla Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.**

Gdański Uniwersytet Medyczny, jako Zamawiający zawiadamia, iż na zgłoszone pisemnie pytania udziela odpowiedzi w oparciu o art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych jak niżej:

**Pytanie 1**

Dot. OPZ, Pakiet 2, punkt 5

**Prosimy Zamawiającego o określenie wymiarów probówek o poj. 0,6 ml.**   
Czy chodzi i probówki o Ø 8 mm i max. wys. 45 mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie określa wymiaru probówek, dla których ma być możliwość doposażenia w adaptery do ich wirowania, tylko ich objętość. Jest to parametr opcjonalny, za którego spełnienie Zamawiający przyznaje punkty.

**Pytanie 2**

Dotyczy pakiet 1

Wirówka laboratoryjna

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wirówki o poziomie hałasu podczas pracy nie wyższy niż 62dB, podczas pracy z rotorem na 12 probówek 1,5/2,0 ml?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

*Kanclerz*

*/-/*

*mgr Marek Langowski*

Sporządziła; Paulina Kowalska