załącznik nr 1 do SWZ

# Załącznik nr 1 do SWZ

Cena: ................................... zł netto..................................... zł brutto

Producent: ....................................................................................................................................

Typ: .................................................................................................................................

Kraj pochodzenia: ........................................................................................................................

Rok produkcji: .............................................................................................................................

Specyfikacja:   Stolik opatrunkowy szt. 1

| Lp. | # Opis parametrów technicznych | Parametry minimalne w tym graniczne | TAK | PARAMETR OFEROWANY (podać zakresy lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Urządzenie |  |  |  |
| 1 | Gwarancja | - Min. 24 miesięcy | Tak podać |  |
| 2 | Urządzenie | - Stolik opatrunkowy | Tak |  |
| 3 | Rok produkcji | - Urządzenie nowe, rok produkcji 2023 | Tak podać |  |
| II | Parametry i wymogi konieczne do spełnienia: |  |  |  |
| 4 |  | - Stolik opatrunkowy posiadający dwa blaty oraz jeden uchwyt do prowadzenia. | Tak |  |
| 5 |  | - Konstrukcja w całości ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9 | Tak |  |
| 6 |  | - blat w formie wyjmowanej tacy | Tak |  |
| 7 |  | - Wózek wyposażony w koła o średnicy max 125 mm, +/- 10% w tym dwa z blokadą. | Tak |  |
| 8 |  | - Wymiary całkowite max. 1015x600x900 mm +/- 5% | Tak |  |
| 9 |  | - Wymiary powierzchni użytkowej blatu: max. 845x545x20 mm +/- 5% | Tak |  |

………………………………………………..

Podpis Wykonawcy