OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- SZCZEGÓŁWY ZAKRES PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

- Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej
i kosztorysowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji zezwalającej na realizację inwestycji dla potrzeb zadania polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej
w Gębicach wraz z zaprojektowaniem przyłączy (zakończonych studzienkami rewizyjnymi) do granic posesji.

- Kanalizację sanitarną należy zaprojektować dla poniższych ulic:

- ul. Św. Ducha, o długości około 230,0 m (w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 262 relacji Kwieciszewo-Szyszłowo),

- ul. Poległych Bohaterów , o długości około 300,0 m (w pasie drogowym drogi gminnej),

- dz. nr 487/4 obręb Gębice, o długości około 275,0 m (działka stanowiąca własność prywatną).

- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna zawierać:

| Lp. | Wyszczególnienie | Ilość egz. | Wersja elektroniczna na płycie CD/DVD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Projekt budowlany | 5 | 1 |
| 2. | Projekt wykonawczy | 3 | 1 |
| 3. | Przedmiar robót (odrębnie dla sieci, odrębnie dla przyłączy) | 1 | 1 |
| 4. | Kosztorys inwestorski (odrębnie dla sieci, odrębnie dla przyłączy) | 1 | 1 |
| 5. | Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót | 1 | 1 |

- Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje również uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych warunków technicznych, opinii, uzgodnień, pozwoleń, decyzji i innych dokumentów wymaganych przepisami Prawa budowlanego i innymi przepisami, potrzebnych do uzyskania zezwolenia
na budowę sieci kanalizacyjnej, w tym (o ile będzie to potrzebne) decyzji
o lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, itp.

- Przedmiot zamówienia obejmuje również:

- uzyskanie map do celów projektowych,

- wykonanie koncepcji przebiegu sieci kanalizacyjnej,

- opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę sieci kanalizacyjnej
z przyłączami do granic posesji, zakończonych studzienkami rewizyjnymi,

- wykonanie badań geologiczno-inżynierskich,

- dokonanie uzgodnienia przebiegu sieci kanalizacyjnej oraz obiektów
związanych z budową takich jak: studnie, miejsca przejść pod drogami, urządzeń oraz kolizje z uzbrojeniem terenu znajdujących się w obszarze projektowanej sieci, itp.

- uzyskanie zgód właścicieli działek, przez które przebiegać będzie projektowana sieć kanalizacyjna,

- uzgodnienia sieci z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym,

- wykonanie wykazu właścicieli działek objętych przedmiotem zamówienia,

- przedmiary robót oraz kosztorysy inwestorskie należy sporządzić oddzielnie dla sieci kanalizacyjnej oraz oddzielnie dla przyłączy kanalizacyjnych,

- Dokumentacja techniczna powinna spełniać wymogi właściwych przepisów prawa krajowego i unijnego w tym zakresie. Zamawiający zamierza na podstawie opracowanej dokumentacji ubiegać się o uzyskanie środków zewnętrznych (zarówno
ze środków krajowych, jak i unijnych).

- Dokumentacja projektowa powinna zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi
w tym zakresie przepisami prawa m.in.:

- Ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496, 1669, 2245, z 2019 r. poz. 51),

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstawa sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robot budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130,
poz. 1389),

- Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowo
(Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072).

- W kwotę oferty, należy również wliczyć koszty nadzoru autorskiego. Wykonawca dokumentacji będzie sprawować bezpłatny nadzór autorski w trakcie realizacji inwestycji. Nadzór autorski należy wliczyć w koszty składanej oferty.

- TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Od podpisania umowy do dnia 30 września 2019 r.

- KRYTERIUM OCENY OFERT:

- Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: kryterium: cena-waga 100,0%.

- Ocenie będzie podlegać cena brutto wyliczona w formularzu ofertowym.

- Cenę należy obliczyć uwzględniając zakres zamówienia określony w zapytaniu ofertowym. Są to m.in. następujące koszty: wykonanie niezbędnych badań, raportów
i ekspertyz, uzyskanie uzgodnień, opinii i decyzji, ewentualne ryzyko wynikające
z okoliczności, których nie można było przewiedzieć w chwili zawierania umowy.

- Wykonawca w formularzu ofertowym winien podać cenę ryczałtową brutto, zawierającą podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.

- Oferta musi zawierać ostateczną sumaryczną cenę brutto obejmującą wszystkie koszty, związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia podaną w PLN.

- Cena ofertowa musi być jednoznaczna i ostateczna. Zostanie wprowadzona do umowy jako obowiązujące strony wynagrodzenie ryczałtowe niezmienne przez okres realizacji zadania.

- Cenę ofertową należy wyliczyć według kalkulacji własnej. Cena ofertowa powinna obejmować kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w zapytaniu ofertowym.

- Kwoty wyliczone przez Wykonawcę stanowią zapłatę za pracę wykonaną i zakończoną pod każdym względem. Uważa się, że Wykonawca wziął pod uwagę wszystkie wymagania i zobowiązania, bez względu na to czy zostały określone czy zasugerowane, zawarte we wszystkich częściach niniejszego zapytania ofertowego. Kwota winna więc zawierać wszystkie nieprzewidziane wydatki oraz ryzyko związane z koniecznością wykonania całości prac projektowych objętych Umową.

- SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

- Oferta powinna zawierać:

- Wypełniony formularz oferty w wersji elektronicznej, za pomocą platformy zakupowej Open Nexus.

- Uprawnienia do wykonania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496, 1669, 2245, z 2019 r. poz. 51), w zakresie projektowania w specjalności instalacyjnej: sieci, instalacje, urządzenia sanitarne,

- Aktualne zaświadczenia o członkostwie we właściwych Izbach Samorządu Zawodowego,

- Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.

- MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:

- Oferty należy złożyć w sposób elektroniczny, za pomocą platformy zakupowej
Open Nexus, do dnia 21 marca 2019 r. do godz. 10:00.

- Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania ofert, niekompletne
lub opatrzone błędem nie będą rozpatrywane.

- Otwarcie ofert nastąpi dnia 21 marca 2019 r. o godz. 10:05.

- GWARANCJA:

36 miesięcy od daty protokolarnego przekazania dokumentacji projektowej
i kosztorysowej.