**PYTANIA I ODPOWIEDZI**

1. **W przedmiarach nie uwzględniono żadnych prac budowlanych oraz elektrycznych, prosimy o ich uzupełnienie.**

Ad. 1 Prace budowlane z wyjątkiem podstaw pompy i bufora zostały wyłączone z zakresu opracowania projektu technicznego i nie stanowią przedmiotu zamówienia.

1. **Proszę o informację w jaki sposób należy wykonać klasę odporności EI 60 na ścianach oraz stropie w kotłowni.**

Ad. 2 Prace budowlane z wyjątkiem podstaw pompy i bufora zostały wyłączone z zakresu opracowania projektu technicznego i nie stanowią przedmiotu zamówienia.

1. **Proszę o informację odnośnie materiału z jakiego mają być wykonane drzwi p.poż, czy mają być zwykłe, przeszklone i jaki mają mieć kolor.**

Ad. 3 Prace budowlane z wyjątkiem podstaw pompy i bufora zostały wyłączone z zakresu opracowania projektu technicznego i nie stanowią przedmiotu zamówienia.

1. **Okna w całym budynku wykończone są zdobieniem, jaki ma być kolor okna p.poż w kotłowni oraz co z ozdobnym wykończeniem nad oknem.**

Ad. 4 Prace budowlane z wyjątkiem podstaw pompy i bufora zostały wyłączone z zakresu opracowania projektu technicznego i nie stanowią przedmiotu zamówienia.

1. **Czy w pomieszczeniu kotłowni należy skuć istniejące płytki i położyć nowe?**

Ad. 5 Prace budowlane z wyjątkiem podstaw pompy i bufora zostały wyłączone z zakresu opracowania projektu technicznego i nie stanowią przedmiotu zamówienia.

1. **Co zrobić ze zdemontowanym kotłem oraz resztą urządzeń?**

Ad.6 Po zdemontowaniu pozostawić do dyspozycji Zamawiającego.

1. **Jaki jest wymiar komina, szachtu kominowego, informacja wymagana w celu prawidłowego doboru oraz montażu nowego wkładu do kotła peletowego.**

Ad.7 Prace budowlane z wyjątkiem podstaw pompy i bufora zostały wyłączone z zakresu opracowania projektu technicznego i nie stanowią przedmiotu zamówienia.

1. **Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie kotła na pelet o mocy 32 kw.**

Ad 8 Tak

1. **Jakiej pojemności ma być podajnik na pelet.**

Ad.9 Minimum 290 litrów

1. **Termin wykonania zadania jest nierealny biorąc pod uwagę montaż projektowanej pompy ciepła, gdyż czas oczekiwania od momentu zamówienia to 12 tygodni proszę o przedłużenie czasu na realizację zadania**

Ad. 10 Zamawiający pozostawia termin zamówienia bez zmian.