## CZĘŚĆ II
CZĘŚĆ II - Pracownia elektrotechniki i instalacji urządzeń elektronicznych w ZSimJW
RODZAJ SPRZĘTU/ POMOCY DYDAKTYCZNYCH: |  | POMOCE DYDAKTYCZNE ZAWODOWE
NAZWA JEDNOSTKI OŚWIATOWEJ: |  | Zespół Szkół im Jana Wyżykowskiego w Głogowie
NAZWA PRACOWNI: |  | pracownia elektrotechniki i instalacji urządzeń elektronicznych
l.p. | rodzaj sprzętu/pomocy dydaktycznych | szczegółowy opis sprzętu/ pomocy dydaktycznych | Nazwa producenta / modelu / nr katalogowego; Potwierdzenie spełniania określonych parametrów (spełnia/nie spełnia); Ewentualnie wskazanie rozwiązań równoważnych. | liczba sztuk | cena jednostkowa netto | wartość netto | wartość brutto | UWAGA | Wszelkie wymagania techniczne dotyczące przedmiotu zamówienia należy traktować jako minimalne. Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych przez Zamawiającego elementów zamówienia będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia w przypadku podania przez Zamawiającego w SWZ lub załącznikach do SWZ nazwy, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia należy je traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się zastosowanie materiałów lub urządzeń równoważnych, jednak o parametrach techniczno-jakościowych nie gorszych niż wskazane lub stanowiące dokładne odpowiedniki produktów wymienionych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Ewentualne wskazane nazwy produktów oraz ich producentów przez Zamawiającego mają na celu jedynie przybliżyć wymagania, których nie można było opisać przy pomocy dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń.
1 | zasilacz impulsowy | do urządzeń CCTV 12 V / 2 A |  | 6
2 | elektrozaczep | Zasilanie 12VDC/AC |  | 4 |  |  |  |  | Zamawiający wymaga dla każdego oferowanego produktu lub jego części (wskazanych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia) podania pełnej nazwy producenta i produktu wraz z numerem katalogowym (jeśli występuje) oraz ewentualnie linku do strony internetowej proponowanego produktu, w celu łatwej identyfikacji produktu oraz możliwości sprawdzenia zgodności parametrów określonych przez Zamawiającego z parametrami zaoferowanego produktu.
3 | centrala alarmowa | płyta główna CA6 |  | 4 |  |  |  |  | Wykonawca, który powołuje się na równoważne rozwiązania, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy i usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
4 | obudowa centrali | wraz z transformatorem dedykowana CA6 |  | 4
5 | manipulator LED | dedykowany dla centrali CA-6 |  | 4
6 | zestaw domofonowy | 4+N dla 4 lokali |  | 4
7 | sygnalizator akustyczno-optyczny | zewnętrzny |  | 4
8 | czujka pasywna podczerwieni | PIR odporna na zwierzęta |  | 10
9 | czujka PIR | z wbudowanymi rezystorami |  | 10
10 | czujka zalania | wewnętrzna |  | 8
11 | czujka dymu | Detekcja dymu zgodna z wymaganiami EN54-7 |  | 8
12 | wtyk DC - S55 | damski do kamer monitoringu CCTV |  | 10
13 | wtyk DC - S55 | męski do kamer monitoringu CCTV |  | 10
14 | zwrotnica TV i SAT | dwuwejściowa |  | 5
15 | sterownik radiowy | 2 kanałowy (2 wyjścia przekaźnikowe) |  | 6
16 | brelok do zamka szyfrowego |  |  | 10
17 | rozdzielacz do zasilania impulsowego i urządzeń CCTV | obsługiwane technologie: analogowa, AHD, HD-TVI, HD-CVI |  | 6
18 | odgałęźnik antenowy | 1- odgałęzienie |  | 6
19 | gniazda abonenckie RTV iSAT | przelotowe |  | 20
20 | gniazda abonenckie RTV iSAT | końcowe |  | 20
21 | oscyloskop cyfrowy | dwukanałowy do 25 MHz, sondy pomiarowe |  | 5
22 | transformator wideo | 1 kanałowy |  | 10
WARTOŚĆ OGÓŁEM | [5 empty] | 0 | 0