Kraków, 09.11.2023 r.

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ I**

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowy bez negocjacji – art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na „Sukcesywną dostawę jednorazowych foliowych ochraniaczy na obuwie na potrzeby RCKiK w Krakowie” – znak sprawy ZP-33/23**

Szanowni Państwo,

Stosując się do dyspozycji przepisu art. 284 ust. 2 w zw. z art. 284 ust. 6 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. tekst jedn. Dz.U. 2023 poz. 1605) dalej „ustawa”, Zamawiający – Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie zawiadamia, że w postępowaniu wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia. Treść zapytań wraz z odpowiedziami poniżej:

**Pytanie nr 1:**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie ochraniaczy wykonanych z folii polietylenowej o grubości 18µm?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Nie, nie dopuszcza, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 2:**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie ochraniaczy wykonanych z włókniny polipropylenowej o gramaturze 40g/m2 z dodatkową warstwą antypoślizgową?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Nie, nie dopuszcza, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 3:**

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze bez perforacji antypoślizgowej?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Nie, nie dopuszcza, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**