# Gmina Kłodawa

_____________________________________________________________________

ul. Gorzowska 40					                              Kłodawa dn.12-06-2024r.

66-415 Kłodawa

tel. 0-95 7 216 660

www.klodawa.pl

sekretariat@klodawa.pl

RPI.271.1.2024

# Do wszystkich Wykonawców

# biorących udział w postępowaniu

# o udzielenie zamówienia publicznego

Wyjaśnienia treści SWZ nr 5

Dotyczy: postępowania przetargowego u udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.

„Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w m. Kłodawa i Mironice”

Dnia 11.06.2024r. do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące treści SWZ. Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2023, poz. 1605 ze zm.), Zamawiający udzielił na nie odpowiedzi dnia 11.06.2024r.

Zamawiający w dniu 12.06.2024r. prostuje odpowiedz na pytanie nr 10, które otrzymuje brzmienie:

Pytanie 10:

W opisie technicznym PT dotyczącym kanalizacji sanitarnej tłocznej w m. Kłodawa, w wymaganiach dla rur PE-RC występują rury PE100 RC SDR11 PN16 PE/PE dwuwarstwowe lub trzywarstwowe połączone ze sobą molekularnie. Jakie rury należy przyjąć do wyceny?

Odpowiedź - sprostowanie:

Do wyceny należy przyjąć następujące rury:

- w pasie drogi wojewódzkiej oraz dla przejścia nad rzeką Kłodawka rury PE100 RC SDR11 PN16 PE/PE trzywarstwowe połączone ze sobą molekularnie.

- w pozostałych terenach rury PE100 RC SDR11 PN16 PE/PE dwuwarstwowe połączone ze sobą molekularnie.