Pruszcz Gdański, dnia 17.05.2021 r.

Znak sprawy:	ZP.271.8.2021    /15

strona internetowa Zamawiającego

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych 
w dniu 06.05.2021 r. pod numerem 2021/BZP 00047607/01

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym – wariant I – bez negocjacji 
- na robotę budowlaną pn.: „Budowa ul. Plac Wolności w Pruszczu Gdańskim”, o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 350 000 EURO

INFORMACJA   DLA   WYKONAWCÓW   NR   1

zawierająca

- wnioski (zapytania o wyjaśnienie treści  SWZ),

- wyjaśnienia (w odpowiedzi na zapytania)

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. 2019 r., poz. 2019 z późn. zm. (dalej: ustawa Pzp), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ) wraz z wyjaśnieniami.

Zamawiający informuje, że kolejnym wnioskom (zapytaniom o wyjaśnienie treści SWZ) 
do treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) są nadawane indywidualne numery 
i prosi Wykonawców o posługiwanie się tą numeracją w ewentualnej dalszej korespondencji w sprawie tych wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ).

- Treść zapytań do treści SWZ wraz z wyjaśnieniami:

Zapytanie nr 1 (pisownia oryginalna)

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy projektem (sieć gazowa DN 100stal) 
a Przedmiarem (sieć Dn 110 PE). Proszę także o wskazanie faktycznego zakresu przebudowy (Odcinek G1 do posesji nr 6 został już przebudowany w ramach przebudowy 
ul. Korzeniowskiego).

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że  przedmiot zamówienia  obejmuje  przebudowę sieci gazowej 
Dn 100 stal na Dn 110 PE.

Zamawiający potwierdza, że odcinek G1 do posesji nr 6 został już przebudowany w ramach przebudowy ul. Korzeniowskiego.

Zakres przebudowy sieci gazowej objętej zamówieniem - zgodnie z przedmiarem jest 96 mb tj. od granicy działek nr 537 (posesja 8) i 538 (posesja 6) do km 0+259,67.

- Zamawiający oświadcza oraz informuje, że:

- Niniejsza informacja stanowi integralną część SWZ.

- Niniejszą informację Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

(https://platformazakupowa.pl/pn/um_pruszczgdanski).