## ZADANIE NR 3
Załącznik nr 1
FORMULARZ CENOWY ZADANIE NR 3
L.P. | Asortyment | SOI 1 Magazyn Sekcji Obsługi Infrastruktury nr 1, ul. Hallera 36-38, 53-324 Wrocław | SOI 2 Magazyn SOI nr 2, ul. Obornicka 108, 50-961 Wrocław | SOI 3 Magazyn Sekcji Obsługi Infrastruktury nr 3, ul. Trzmielowicka 28, 54-008 Wrocław | SOI BRZEG Magazyn Sekcji Obsługi Infrastruktury w Brzegu, ul. Sikorskiego 6, 49-300 Brzeg | SOI JASTRZĘBIE Magazyn Sekcji Obsługi Infrastruktury Jastrzębie, 46-100 Jastrzębie k. Namyslowa | SOI OLEŚNICA Magazyn Sekcji Obsługi Infrastruktury w Oleśnicy, ul. Wileńska 14, 56-400 Oleśnica | SOI KŁODZKO Magazyn Magazyn Sekcji Obsługi Infrastruktury Kłodzko ul. Walecznych 59, 57-300 Kłodzko | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Cylinder rozbieralny do generatora pary Devatec ELMC 40 |  |  |  |  | 2 |  |  | szt | 2
2 | Cylinder rozbieralny do generatora pary Devatec ELMC 60 |  |  |  |  | 2 |  |  | kpl | 2
3 | Cylinder rozbieralny do generatora pary Devatec ELMC 8 |  |  |  |  | 2 |  |  | szt | 2
4 | Drzwiczki rewizyjne metalowe średnica wewnętrzna 20 x 20 |  | 5 | [5 empty] | szt | 5
5 | Drzwiczki rewizyjne metalowe średnica wewnętrzna 20 x 30 |  | 4 | [5 empty] | szt | 4
6 | Elektroda pomiaru poziomu wody - nakrętka fi 4mm do ELMC (nr katalogowy-930211) |  |  |  |  | 6 |  |  | szt | 6
7 | GH 100 - test do mierzenia twardości resztkowej wody, wersja w pudełku, dokładność testu: 1 lub 0,5 °dH, wystarcza na wykonanie do 100 oznaczeń, lub produkt równoważny o parametrach nie gorszych od sugerowanego. |  |  |  |  | 3 |  |  | szt. | 3
8 | Głowica do baterii 3/8" mosiężna | [6 empty] | 20 | szt | 20
9 | Głowica do baterii 1/2" | 10 | [6 empty] | szt | 10
10 | Głowica do baterii fi 15, 1/2 mosiężna |  | 50 |  | 40 |  |  | 20 | szt | 110
11 | Głowica natryskowa stała z rozetą (wandaloodporna), wodooszczędna - przepływ 9l/min, przyłącze 1/2", kolor chrom |  | 5 | [5 empty] | szt | 5
12 | Zawór termostatyczny prosty 1/2 wraz z głowicą w kpl |  |  | 10 |  |  |  |  | szt | 10
13 | Zawór termostatyczny prosty 3/4 wraz z głowicą w kpl |  |  | 10 |  |  |  |  | szt | 10
14 | Kolano miedź. LW/LW Kąt 90 fi 15 | [6 empty] | 20 | szt | 20
15 | Kolano nyplowe LW-LZ CU kąt 90 fi 15 | [6 empty] | 20 | szt | 20
16 | Kolano PCV 50mm 90st Kształtki z PVC_HT | 6 |  |  |  | 10 |  |  | szt | 16
17 | Kolano PCV fi 50 kąt 45 Kształtki z PVC_HT | 6 | [6 empty] | szt | 6
18 | Kolano PCV fi 50 kąt 67 Kształtki z PVC_HT | 6 | [6 empty] | szt | 6
19 | Kolano PVC/HT 45° 110 popielate | [6 empty] | 10 | szt | 10
20 | Kolano PVC/HT 90° 110 popielate | [6 empty] | 5 | szt | 5
21 | Kolano PVC-HT fi 110 kąt 67,5° popielate | [6 empty] | 10 | szt | 10
22 | Komplet do mocowania muszli ustępowej do podłoża składający się z: -śruba stalowa ocynkowana galwanicznie (nierdzewna) – 2 szt. -kołek poliamidowy - nylonowy – 2 szt. -zaślepka z tworzywa sztucznego – 2 szt. -podkładka z tworzywa sztucznego – 2 szt. W komplecie tworzywowa podkładka śruby zabezpieczająca ceramikę przed pęknięciem w trakcie dokręcania i zaślepka w kolorze białym maskująca łączenie. Kołek poliamid-nylon ze skrzydełkami uniemożliwiającymi obracanie się w otworze. | 1 | [6 empty] | kpl | 1
23 | Korek T9 3/4" ocynkowany |  |  |  | 4 |  |  |  | szt | 4
24 | Kratka wentylacyjna do drzwi łazienkowych plastik, wym: 12 x 44cm |  | 3 | [5 empty] | szt | 3
25 | Kratka wentylacyjna metalowa średnica wewnętrzna 15 x 15cm |  | 4 | [5 empty] | szt | 4
26 | Kratka wentylacyjna okrągła fi 125mm, plastikowa |  | 3 | [5 empty] | szt | 3
27 | Lejek gumowy dolnopłuka samozacisk. 65/40mm | [6 empty] | 10 | szt | 10
28 | Mały stopień motoreduktora NORD SK1SI31, średnica wałka 19mm. człon razem z kołnierzem i łącznikiem. |  |  |  |  | 2 |  |  | szt | 2
29 | Termostatyczny mieszacz ciepłej wody użytkowej bez układu cyrkulacji średnica ¾ cala, wyposażony w kompaktowe przyłącza zawierające niezbędne zawory odcinające, zawory zwrotne i filtry siatkowe na dopływie wody zimnej i gorącej dla stabilnej pracy mieszacza | 2 | [6 empty] | szt | 2
30 | Nadmanganian Potasu KMnO4, opakowanie 1 kg. Związek do regeneracji filtrów odmanganiających oraz odżelaziających, do uzdatniania wody. |  |  |  |  | 200 |  |  | kg | 200
31 | Nypel 3,4"ocynk |  |  |  | 6 |  |  |  | szt | 6
32 | Nypel miedziany redukcyjny LW/LZ 18x15 | [6 empty] | 20 | szt | 20
33 | Nypel mosięzny LW/GZ 15x1/2" | [6 empty] | 10 | szt | 10
34 | Nypel mosięzny LW/GZ 15x3/4" | [6 empty] | 10 | szt | 10
35 | Nypel N8 1/2" ocynkowany |  | 30 |  | 10 |  |  |  | szt | 40
36 | Obejma naprawcza do rury stalowej fi 50 |  | 5 | [5 empty] | szt | 5
37 | Odpowietrznik automatyczny grzejnikowy kątowy 1/2'', chrom |  |  | 10 |  |  |  |  | szt | 10
38 | Odpowietrznik automatyczny 1/2 cala, mosiężny | 30 | [6 empty] | szt | 30
39 | Odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym 1/2", automatyczny zawór odpowietrzający z zaworem odcinającym, przeznaczony do samoczynnego bezpośredniego odpowietrzania elementów i odcinków w instalacjach CO |  |  |  |  | 50 |  |  | szt | 50
40 | Pasta do lutowania 250gr | [6 empty] | 2 | szt | 2
41 | Pasta uszczelniająca do gwintów 360g |  |  | 2 |  |  |  |  | szt | 2
42 | Perlator do baterii umywalkowych 1/2" gwint zewnętrzny GW M22 |  | 20 | [5 empty] | szt | 20
43 | Perlator do baterii umywalkowych 3/4" gwint zewnętrzny GW M24 |  | 10 | [5 empty] | szt | 10
44 | Perlator sitko do baterii gwint zewętrzny | [5 empty] | 5 |  | szt | 5
45 | Perlator wylewki 3/4" |  |  | 10 | 20 |  |  |  | szt | 30
46 | Przedłużka mosiężna 1/2" 10mm |  |  |  |  | 50 |  |  | szt | 50
47 | Przedłużka mosiężna 1/2" 15mm |  |  |  |  | 50 |  |  | szt | 50
48 | Redukcja 6/4" x 1" mosiądz |  |  |  | 20 |  |  |  | szt | 20
49 | Redukcja 6/4" x 5/4" mosiądz |  |  |  | 20 |  |  |  | szt | 20
50 | Redukcja do wężyków z 1/2” na 3/8” niklowane, zwykła redukcja |  | 10 | [5 empty] | szt | 10
51 | Test do mierzenia twardości resztkowej wody, wersja w pudełku, zakres testu: 0,1 – 0,5 °dH, wystarcza na wykonanie do 250 oznaczeń |  |  |  |  | 3 |  |  | szt | 3
52 | Rura harmonijkowa PCV fi 100 | 5 | [6 empty] | szt | 5
53 | Rura kanal. PCV 50/3,0 L-500P | 5 | [6 empty] | szt | 5
54 | Rura PCV 50mm 2000mm |  |  |  |  | 10 |  |  | szt | 10
55 | Silikon sanitarny, kolor biały, tuba min.300 ml max. 310 ml |  |  |  | 20 |  |  | 4 | szt | 24
56 | Silnik (do podajnika ślimakowego do kotłów) do przekładni typu NORD, typ: 63L/4 TW. Moc 0,18kW, obroty 1330obr/min, zasilanie 230V, śr. Ośki fi 11 |  |  |  |  | 2 |  |  | szt | 2
57 | Sól w tabletkach do stacji uzdatniania wody, worek 25 kg, tabletki solne do zmiękczania i uzdatniania wody zapobiegają osadzaniu się kamienia. |  |  | 2 | 6 | 120 |  |  | szt | 128
58 | Sterownik kotła Q MAX EKO 350 "HT-tronic750" |  |  |  |  | 2 |  |  | szt | 2
59 | Sterownik kotła, moduł odpopielania Q MAX EKO 350 "HT-tronicCLean LCD" |  |  |  |  | 1 |  |  | szt | 1
60 | Syfon brodzikowy 50mm |  |  |  | 5 |  |  |  | szt | 5
61 | Syfon butelkowy do umywalek uniwersalny |  |  |  |  | 10 |  |  | szt | 10
62 | Syfon pisuarowy plastikowy podtynkowy 50x50 mm z odejsciem poziomym | [5 empty] | 4 |  | szt | 4
63 | Syfon umywalkowy PCV 32/50 | 8 | [6 empty] | szt | 8
64 | Syfon umywalkowy białe plastik (PCV) 32x50 S/N |  | 50 | [5 empty] | kpl | 50
65 | Syfon umywalkowy PCV, jednokomorowy, pojedynczy fi 50 | [6 empty] | 10 | szt | 10
66 | Środek odkamieniający w sprayu, opakowanie750ml, do odkamieniania powierzchni z plastiku i metalu, bezpieczny dla rąk i środowiska |  | 1 | [5 empty] | szt | 1
67 | Śruba do mocowania spłuczki kompaktu M6x70 | [6 empty] | 10 | kpl | 10
68 | Śrubunek 1/2 " mosiężny |  |  |  | 20 |  |  |  | szt | 20
69 | Śrubunek mosiężny prosty DN15 |  | 5 | [5 empty] | szt | 5
70 | Śrubunek mosiężny prosty DN25 |  | 5 | [5 empty] | szt | 5
71 | Trójnik PCV 50mm 90/90st |  |  |  |  | 10 |  |  | szt | 10
72 | Uchwyt słuchawki natryskowej uniwersalny, chrom 50 mm | [6 empty] | 50 | szt | 50
73 | Uszczelka kompaktu 10,9x7mm czarna | [6 empty] | 16 | szt | 16
74 | Wężyk ciśnieniowy do wody 1/2" o dlugości 40 cm, Wężyk ½” x ½” | 12 | [6 empty] | szt | 12
75 | Wężyk elastyczny przyłączeniowy w oplocie metalowym 1/2"W x 1/2"W długość 500mm |  | 10 |  |  |  |  | 30 | szt | 40
76 | Wężyk elastyczny przyłączeniowy w oplocie metalowym do baterii stojącej przyłączenie długie, L 500mm, gwint 3/8" x M10 | [6 empty] | 10 | szt | 10
77 | Wężyk elastyczny w oplocie stalowym 1/2" x 3/8" GW/GW długość 40 cm |  | 2 | [5 empty] | szt | 2
78 | Wężyk w oplocie metalowym 1/2x1/2 cala dł. 40cm | 10 | [6 empty] | szt | 10
79 | Wężyk w oplocie metalowym 1/2x1/2 cala dł. 50cm | 10 | [6 empty] | szt | 10
80 | Wkład polipropylenowy do wody S-PP20 fi60x250mm |  |  |  |  | 50 |  |  | szt | 50
81 | Wkład styropianowy do brodzika 90x90x15 | 10 | [6 empty] | szt | 10
82 | Wodomierz wody zimnej 1 cal (praca w poziomie) | [6 empty] | 2 | szt | 2
83 | Wodorotlenek sodu op. 1kg | [6 empty] | 3 | kg | 3
84 | Wylewka dolna do baterii naściennej typ S chrom d = 18mm, l = 160mm z regulatorem strumienia |  |  |  | 5 |  |  |  | szt | 5
85 | Wylewka górna typ C 1/2" L -180mm |  |  |  | 5 |  |  |  | szt | 5
86 | Wylewka górna typ C 3/4" L -180mm |  |  |  | 5 |  |  |  | szt | 5
87 | Wylewka górna do baterii typ C 3/4" L -160mm | [5 empty] | 5 |  | szt | 5
88 | Wylewka górna do baterii typ C 3/4" L -180mm | [5 empty] | 5 |  | szt | 5
89 | Zasłona prysznicowa z drążkiem 1800x1400mm | [5 empty] | 5 |  | szt | 5
90 | Zasłona prysznicowa z poliestru wodoodpornego, matalowe oczka u góry o wymiarach min 180 x180 cm |  |  |  | 30 |  |  |  | szt | 30
91 | Zasłona prysznicowa z poliestru wodoodpornego, matalowe oczka u góry o wymiarach min 180 x180 cm z pałąkiem teleskopowym |  | 20 | [5 empty] | szt | 20
92 | Zasłonka prysznicowa mocna o wym. 180x200cm, kółka białe, zasłonowe (12) | [5 empty] | 5 |  | szt | 5
93 | Zestaw montażowy (śruba) do WC 10x80 mm |  | 10 |  | 10 |  | 20 | 20 | szt | 60
94 | Zestaw naprawczy cylindra dla ELMC 8-10/MC2 obejmujący: 3 elektrody, 1 uszczelka cylindra, 6 nakrętek, 1 kosz stabilizujący, (nr katalogowy-930003) |  |  |  |  | 10 |  |  | kpl | 10
95 | Zestaw naprawczy dla ELMC 20-90/MC2 obejmujący: 3 elektrody, 1 uszczelka cylindra, 1 kosz filtrujący, 1 stabilizator, 6 nakrętek, 3 podkładki, komplet uszczelek (nr katalogowy-930005) |  |  |  |  | 20 |  |  | kpl | 20
96 | Zestaw naprawczy uszczelek dla ELMC 15-90/MC2 obejmujący: 1 uszczelka cylindra, 1 o-ring zaworu spustowego, uchwyt stabilizujący, kosz filtracyjny, (nr katalogowy-D88595-1) |  |  |  |  | 28 |  |  | kpl | 28
97 | Zestaw naprawczy uszczelek dla ELMC 5-8-10/MC2 obejmujący: 1 uszczelka cylindra, 1 o-ring zaworu spustowego (nr katalogowy-930000) |  |  |  |  | 28 |  |  | kpl | 28
98 | Zestaw uszczelek do baterii (kpl. 20 szt) |  |  |  | 10 |  |  |  | kpl | 10
99 | Złącze harmonijkowe 110x360-540mm |  |  |  | 5 |  |  |  | szt | 5
100 | Zwężka PVC/HT 75/50 | [6 empty] | 4 | szt | 4
101 | Kompletna stacja termostatycznego mieszania wody zimnej i gorącej średnica 1 ¼ cala, zestaw wyposażony w mieszacz termostatyczny z pokrętłem regulacyjnym temperatury wody zmieszanej, zawory odcinające, zawory zwrotne i filtry siatkowe na dopływie wody zimnej i gorącej, gniazdo podłączenia obiegu cyrkulacyjnego, termometry wskazujące temperatury na wlotach wody zimnej i gorącej oraz na wylocie wody zmieszanej | 1 | [6 empty] | szt | 1
RAZEM PODSUMOWANIE TABELI: