Łęczyca, dnia 05.03.2024 r.

Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Modernizacja bazy sportowej na terenie Gminy Łęczyca, nr referencyjny: GPI.271.3.2024

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający – Gmina Łęczyca w związku z zapytaniami do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) udziela odpowiedzi:

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający zwiększy budżet względem poprzedniego postępowania? Jeśli tak to jaka to jaką kwotę zamawiający zamierza przeznaczyć na przedmiotowe zadanie?

Informacja ta jest niezbędna dla ograniczenia zaangażowania wykonawcy, którego oferta przekroczy budżet Zamawiającego. Przygotowanie oferty generuje stosunkowo dużo czasu i koszty wykonawcy. Jeśli wykonawca zna budżet zamawiającego to może zdecydować czy jest zainteresowany postępowaniem. Brak informacji o budżecie może powodować niepotrzebną stratę wykonawcy.

Odpowiedź: Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia zostanie udostępniona na stronie prowadzonego postępowania przed otwarciem ofert (zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy).

Pytanie nr 3

Umowa § 6 podaje „wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, które uniemożliwiają prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, w okresie dłuższym niż 3 dni kalendarzowe – potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego w dzienniku budowy na podstawie przekazanych przez Zamawiającego wydruków raportów historii pogodowych uzyskanych od IMiGW, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni odpowiadającą okresowi wstrzymania robót budowlanych”

Wnosimy o usunięcie zapisu „w okresie dłuższym niż 3 dni kalendarzowe”, gdyż mogą występować warunki niekorzystne przez np. 2 dni następnie jeden dzień będą odpowiednie, a później znowu uniemożliwiające wykonywanie robót zgonie z technologią, co jest niezależne od wykonawcy, a uniemożliwi mu wnioskowanie o zmianę terminu.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem treści projektowanych postanowień umowy.

Pytanie nr 4

W związku z zapisem umowy (§19 ust. 3) proszę o dopuszczenie możliwość zawarcia umowy przelewu wierzytelności z podwykonawcą lub dostawcą w celu zapłaty jego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Obowiązek bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy został opisany w §8 projektowanych postanowień umowy.

Pytanie nr 5

W związku z zapisem umowy (§19 ust. 3) proszę o dopuszczenie możliwość zawarcia umowy przelewu wierzytelności z bankiem kredytującym finasowanie realizacji przedmiotowego zadania.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem treści projektowanych postanowień umowy.

Pytanie nr 6

Wnosimy o dopuszczenie płatności wynagrodzenia poprzez faktury częściowe do co najmniej 70%.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem treści projektowanych postanowień umowy.

Pytanie nr 7

W związku z tym, że umowa odnosi się do kosztorysu powykonawczego wykonawcy w zakresie rozliczenia wynagrodzenia konieczne jest aby przedmiar robót stanowiący podstawę do przygotowania kosztorysu był wiążący dla stron. W związku z powyższym oraz tym, że umowa przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe, niedopuszczalne jest aby przedmiar robót mógł być obarczony wadą, co mogłoby godzić w interesy wykonawcy. W związku z powyższym proszę o potwierdzenie, że zakres zamówienia jest zgodny z przedmiarem robót (z ewentualnymi zmianami po modyfikacjach, odpowiedziach) a przeciwnym wypadku proszę o udostępnienie przedmiaru robót wolnego od wad odzwierciedlającego zakres przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż zakres zamówienia jest zgodny z załączonym przedmiarem robót.

Pytanie nr 8

Wnosimy o udostępnienie kompletnej, zgodnej ze stanem faktycznym dokumentacji tj. projektu (części opisowej i rysunkowej) oraz STWIORB niezbędnych do właściwego przygotowania oferty.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż przedmiot zamówienia obejmuje jedynie modernizację istniejących obiektów sportowych.

Pytanie nr 9

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Odpowiedź: Zgodnie z przepisami prawa budowlanego niniejszy przedmiot zamówienia nie wymaga uzyskiwania decyzji administracyjnych oraz uzgodnień w celu jego wykonania.

Pytanie nr 10

Proszę o udostępnienie przedmiarów robót zapisanych w formacie programu kosztorysowego ath oraz przedmiarów robót zapisanych w formacie pdf ale zapis z programu kosztorysowego a nie jako skan.

Odpowiedź: Zamawiający publikując postępowanie udostępnił przedmiary w formacie pdf.

Pytanie nr 11

Czy w ramach strefy zamawianych robót występują jakiekolwiek sieci lub inne kolizje? Jeśli występują to wnosimy o udostępnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapą.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w ramach strefy zamawianych robót nie występują żadne kolizje.

Pytanie nr 12

Czy występują ograniczenia w dojeździe do placu budowy dla sprzętu budowalnego i samochodów ciężarowych niezbędnych do wykonania robót?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dojazd do placu budowy w każdej z lokalizacji jest dostępny dla sprzętu budowlanego i samochodów ciężarowych niezbędnych do wykonania robót.

Pytanie nr 13

Proszę o potwierdzenie, że nawierzchnia PU ma być w kolorze ceglasto-czerwonym (EPDM RAL 3016).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, nawierzchnia PU ma być w kolorze ceglasto-czerwonym (EPDM RAL 3016).

Pytanie nr 14

Zamawiający określa następujące wymagania do przetargu

„Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie 2 roboty budowlane polegającą na budowie lub modernizacji lub przebudowie:

- jednego boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej

oraz

- jednego boiska lub bieżni o nawierzchni poliuretanowej

o wartości minimum 1 500 000,00 zł brutto każda.”

w celu zwiększenia konkurencji, co jest korzystne dla Zamawiającego wnosimy o zmianę wymagań na:

„„Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie 2 roboty budowlane polegającą na budowie lub modernizacji lub przebudowie:

- jednego boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej o wartości minimum 1 000 000,00 zł brutto

oraz

- jednego boiska lub bieżni o nawierzchni poliuretanowej o wartości minimum 1 500 000,00 zł brutto”

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami treści SWZ.

Pytanie nr 15

SWZ podaje wymagania dotyczące nawierzchni sportowej PU w sposób niezgodny ze standardami w branży i aktualną normą dla tego typu nawierzchni PN-EN 14877:2014-02 oraz wytycznymi stowarzyszenia federacji la WORLD ATHLETICS a opis parametrów odpowiada konkretnej nawierzchni, co powoduje uniemożliwienie konkurencji. Chodzi w szczególności o wymaganie parametry dla nawierzchni PU bieżni Wilczkowicach Górnych oraz boiska w Topoli Królewskiej.

Po pierwsze projekt podaje wymagania dotyczące parametrów technicznych nawierzchni PU boiska wielofunkcyjnego niezgodnie z obowiązującą normą PN-EN 14877:2014-02 (obowiązująca w Unii Europejskiej norma określająca wymagania dotyczące sportowych wszystkich nawierzchni PU otwartych obiektów sportowych).

Poniżej przedstawiamy wymagania wg aktualnej normy PN-EN 14877:2014-02 dla nawierzchni PU.

| parametr | wartość wymagana wg normy PN-EN 14877:2014-02 |
| --- | --- |
| Wytrzymałość na rozciąganie, MPa | ≥ 0,4 |
| Wydłużenie podczas zerwania, % | ≥ 40 |
| Opór poślizgu, PTV: - na sucho - na mokro | 80÷110 55÷110 |
| (dotyczy tylko nawierzchni przepuszczalnej dla wody) Przepuszczalność wody, mm/h | ≥ 150 |
| Odporność na zużycie (ścieranie aparatem Tabera), g | ≤ 4 |
| (dotyczy tylko nawierzchni lekkoatletycznej) Odporność na kolce: - spadek wytrzymałości na rozciąganie, % - spadek wydłużenia względnego przy Fmax, % | ≤ 20 ≤ 20 |
| Odporność po przyśpieszonym starzeniu: - wytrzymałość na rozciąganie, N/mm² - wydłużenie względne przy Fmax, % - amortyzacja, % - nawierzchnia na obiekty lekkoatletyczne - nawierzchnia na obiekty tenisowe - nawierzchnia na obiekty typu multisport - odporność na kolce: - wytrzymałość na rozciąganie po użyciu kolców, MPa - spadek wytrzymałości po działaniu kolców, % - wydłużenie względne przy Fmax po działaniu kolców, % - spadek wydłużenia względnego przy Fmax po działaniu kolców, % | ≥ 0,4 ≥ 40 35÷50 typ SA35÷50 >31 typ SA 31+ 35÷44 typ SA35÷44 ≥ 0,4 ≤ 20 ≥ 40 ≤ 20 |
| Odporność po sztucznym starzeniu: - odporność na zużycie (ścieranie Tabera), g - zmiana barwy, stopień skali szarej | ≤ 4 ≥ 3 |
| Amortyzacja, %: - nawierzchnia na obiekty lekkoatletyczne - nawierzchnia na obiekty tenisowe - nawierzchnia na obiekty typu multisport | 35÷50 typ SA35÷50 >31 typ SA 31+ 35÷44 typ SA35÷44 |
| Odkształcenie pionowe, mm: - nawierzchnia na obiekty lekkoatletyczne - nawierzchnia na obiekty tenisowe - nawierzchnia na obiekty typu multisport | ≤ 6 ≤ 6 ≤ 3 |
| Zachowanie się piłki odbitej pionowo: - piłka koszykowa, % - piłka tenisowa, % | ≥ 85 ≥ 85 |

Powyższe dowodzi, że podane w projekcie parametry są niezgodne z aktualną normą PN-EN 14877:2014-02.

Po drugie projekt podaje wymagania dotyczące parametrów technicznych nawierzchni PU bieżni niezgodnie z wytycznymi WA (World Athletics).

Poniżej przedstawiamy wymagania WA (World Athletics) – dawniej IAAF - jedyna na świecie jednostka upoważniona do standaryzacji i certyfikacji nawierzchni lekkoatletycznych) teraz WA (World Athletics), których spełnienie skutkuje wydaniem certyfikatu WA/IAAF PRODUCT CERTIFICATE (certyfikat WA dla nawierzchni):

| parametr | wartość wymagana wg WA |
| --- | --- |
| Zmniejszenie siły (amortyzacja), % | 35-50 |
| Odkształcenie pionowe, mm | 0,6-2,5 |
| Tarcie (współczynnik tarcia) TRRL/opór PTV | ≥ 0,5/≥ 47 |
| Wytrzymałość na rozciąganie, Mpa | ≥ 0,5 |
| Wydłużenie, % | ≥ 40 |

Powyższe dowodzi, że wprowadzone przez Zamawiającego wymagania dotyczące parametrów są niezgodne           z wytycznymi WA dla nawierzchni lekkoatletycznych.

Powyższe argumenty dowodzą, że projekt manipuluje wartościami parametrów normy i wytycznych WA wprowadza wymagane przedziały w sprzeczności z aktualną normą i standardami WA.

Jeśli Zamawiający ma wątpliwości do przedstawianych przez nas obiektywnych argumentów to proponujemy zapoznanie się z aktualnymi wytycznymi dla nawierzchni sportowych poprzez kontakt z niezależną instytucją zajmującą się nawierzchniami sportowymi tj. Instytutem Sportu

https://insp.pl/instytut-insp/jednostki-organizacyjne/zespol-certyfikacji

Powyższe potwierdzi, że nasze argumenty są obiektywne i właściwe.

Należy obiektywnie stwierdzić, że określenie wymagań dotyczących zamawianych produktów musi odnosić się do obiektywnie istniejących norm, do których mogą się stosować wszyscy producenci systemów nawierzchni PU.

Kuriozalnym jest stan rzeczy kiedy nawierzchnia PU typu zamawianego spełniająca wymagania normy PN-EN 14877:2014-02 i World Athletics, nie mogłaby być zastosowana na przedmiotowym zadaniu tylko z powodu określenia wymagań przez Zamawiającego niezgodnie z tymi standardami.

Zaznaczamy, że nie chodzi o to aby Zamawiający obniżył jakość zamawianej nawierzchni PU tylko o to aby opisał wymagania dotyczące nawierzchni w sposób zgodny ze standardami w branży.

Wyprzedzając ewentualne stanowisko Zamawiającego, że podane wymagania są minimalne informujemy, że takie założenie jest błędne ponieważ wymagania muszą się odnosić do aktualnych standardów w branży a Zamawiający nie może stawiać się w roli decydenta ponad nimi. Zamawiający jak i każdy inny musi stosować się to parametrów określonych przez aktualną normę, WA i nie może nią manipulować i ustalać własnych wymagań.

W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie nawierzchni PU zamawianego typu:

- na boiska - o parametrach zgodnych z aktualną normą PN-EN 14877:2014-02

- na bieżnie – o parametrach zgodnych z aktualną normą PN-EN 14877:2014-02 i WA i posiadającą aktualny Certyfikat WA Product Certificate.

Jeśli Zamawiający utrzyma wymagania lub zmieni je iluzorycznie manipulując nimi tak aby utrzymać status ograniczenia konkurencji, żądamy:

- przedstawienia przez Zamawiającego opinii niezależnej instytucji jak np. ITB, Instytutu Sportu lub równoważnej, z których treści jasno wynika, że określenie wymagań projektowych jest zasadne

- wskazania min. 3 nawierzchni (na poszczególne obiekty tj. boisko i bieżnia osobno) różnych producentów dostępnych na rynku, które spełniają wymagania Zamawiającego

Odpowiedź: Zamawiający ma prawo kształtować opis przedmiotu zamówienia zgodnie z istniejącymi potrzebami oraz zamierzeniami z uwzględnieniem obowiązujących norm, wytycznych organizacji lekkoatletycznych, wytycznych Ministerstwa Sportu oraz zgodnie z  branżowymi standardami. Celem opisu przedmiotu zamówienia jest umożliwienie zaspokojenia uzasadnionych potrzeb Zamawiającego oraz przyszłych użytkowników przy zachowaniu uczciwej konkurencji co nie znaczy, ze należy zaspokoić potrzeby wzięcia udziału w postępowaniu wszystkim podmiotom działającym w danym segmencie rynku.

Zamawiający celowo opisał systemy nawierzchni różnych producentów, aby nie ograniczać konkurencji. Zastosowano systemy lekkoatletyczne i multifunkcyjne zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego. Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w zakresie wyżej opisanym.

Pytanie nr 16

SWZ podaje wymagania w zakresie parametrów technicznych nawierzchni PU dla modernizowanych nawierzchni, dla których zamawiana jest tylko warstwa natryskowa. To wadliwy wymóg wymagający usunięcia, o co wnosimy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 17

Proszę o potwierdzenie zamawianych typów nowych nawierzchni PU na poszczególne obiekty:

- Wilczkowice Górne – bieżnia - nawierzchnia PU typu SANDWICH o gr. ok. 13 mm nieprzepuszczalna dla wody

- Topola Królewska – boisko – nawierzchnia PU typu EPDM 2S o gr. ok. 16 mm (8+8) przepuszczalna dla wody

Odpowiedź: Nawierzchnie PU zgodnie z zapisami treści dokumentacji przetargowej.

Pytanie nr 18

W związku z ponownie prowadzonym postępowaniem przetargowym, prosimy o dopuszczenie do przetargu rozwiązania równoważnego w zakresie sztucznej trawy na boisko w miejscowości Wilczkowice Górne. Zamawiający znacząco zawęził konkurencję, a w zasadzie opisując jeden produkt firmy FieldTurf Tarkett, nie ma o niej mowy w ogóle. Jeżeli Zamawiający stoi na stanowisku, że nie ogranicza konkurencji, prosimy o podanie do publicznej wiadomości nazw producentów, którzy oferują tak wyspecyfikowaną sztuczną trawę, legitymującą się wymaganymi dokumentami. Zamawiający, jak wynika z dyrektyw unijnych powinien otwierać się na konkurencję i w tym celu umożliwiać składanie ofert odzwierciedlających różnorodność rozwiązań technicznych. Powyższe powoduje, że Zamawiający ogranicza zasady uczciwej konkurencji, a jak wynika z dyrektyw unijnych Zamawiający powinien otwierać się na konkurencję i w tym celu umożliwiać składanie ofert odzwierciedlających różnorodność rozwiązań technicznych. Zamawiający żądając trawy konkretnego producenta narusza przepisy prawne, takie działanie Zamawiającego prowadzi do poniesienia odpowiedzialności określonej w ustawie z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 289 z późn. zm.) Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1913 z późn. zm. ), czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy. Zaś ust. 2 art. 17 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych zobowiązuje Zamawiającego do udzielenia zamówienia wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy, co w konsekwencji nakłada na Zamawiającego obowiązek prowadzenia postępowania w sposób zapewniający prawidłowe stosowanie przepisów ustawy Pzp. Nieuwzględnienie zmian może narazić Zamawiającego na konsekwencje będące wynikiem kontroli odpowiednich organów. W związku z tym wnosimy o zmianę parametrów nawierzchni ze sztucznej trawy, dopuszczając do udziału w postępowaniu przetargowym wyroby więcej niż jednego producenta nawierzchni syntetycznych, a nie nawierzchni produkowanej wyłącznie przez jedną firmę. Takie działanie przełoży się na zwiększoną liczbę złożonych ofert i realniejsze wyceny wykonawców, którzy będą mogli wybrać odpowiednią nawierzchnię spośród większej liczby produktów, a nie będą zdani tylko na jednego producenta, który ogranicza dostępność tego produktu lub zawyża ceny działając na szkodę Zamawiającego. W związku z powyższym w ramach rozszerzenia konkurencyjności, prosimy o dopuszczenie trawy o poniższych parametrach jako rozwiązania równoważnego:

• Typ produkcji : tuftowana,

• Podkład : poliuretanowy

• Ciężar całkowity nawierzchni na m2 – min. 2 700 g

• Waga włókien na m2 – min. 1 500 g

• Rodzaj i skład włókien – włókna proste monofilowe, 100% PE,

• Grubość włókien – min. 360 mikronów

• Ilość pęczków na m2 – min. 10 000 szt.

• Ilość włókien na m2– min. 142 000 szt.

• łączenie klejone po starzeniu: min. 150 N/ 100mm

• siła wyrywania pęczka trawy po starzeniu: min. 75N

• Wysokość włókna ponad podkładem : 45mm

• Ciężar włókna (dtex) – min. 14 000

• Kolor – dwa odcienie zieleni (dwa rodzaje włókien)

• Przepuszczalność wody dla kompletnego systemu – min. 1500 mm/h

• Mata elastyczna shockpad prefabrykowana 10mm

Dokumenty potwierdzające jakość oferowanej nawierzchni:

1. Raport z badań laboratoryjnych potwierdzających spełnienie wymogów FIFA Quality Programme for Football Turf dotyczący oferowanego systemu nawierzchni syntetycznej (shock pad + sztuczna trawa + wypełnienie granulat EPDM z recyklingu/techniczny) wykonanych przez akredytowane przez FIFA laboratorium (np. Labosport, ISA Sport, Sportlabs) potwierdzające jakość produktu na najwyższym poziomie FIFA Quality Pro – edycja 2015 (dostępny na www.FIFA.com) wraz z potwierdzeniem wszystkich wymaganych parametrów technicznych.

2. Badanie laboratoryjne oferowanego systemu sztucznej trawy (shock pad + sztuczna trawa + wypełnienie granulat EPDM z recyklingu/techniczny) na zgodność z normą PNEN 15330-1:2013 wykonane przez specjalistyczne laboratorium posiadające akredytację.

3. Badanie laboratoryjne oferowanego shock padu na zgodność z normą prEN 15330-4:2020 wykonane przez specjalistyczne laboratorium akredytowane przez FIFA (np. Labosport, ISA Sport, Sportlabs)

4. Raport z badań testu Lisport na min. 200 000 cykli dla włókna oferowanej trawy syntetycznej przeprowadzony przez niezależne i akredytowane przez FIFA laboratorium zgodnie z normą EN 15306 „Nawierzchnie do otwartych terenów sportowych – narażenie trawy na oddziaływania” potwierdzający, że włókno oferowanej trawy syntetycznej po min. 200 000 cykli wykazuje nieliczne przebarwienia oraz nieliczną utratę włókien.

5. Dokument potwierdzający posiadanie przez producenta aktualnego statusu FIFA PREFERRED PRODUCER (FPP).

6. Świadectwo higieny (atesty PZH) dla sztucznej trawy oraz granulatu gumowego EPDM z recyklingu/techniczny.

7. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.

8. Dokument potwierdzający, że trawa syntetyczna nadaje się w 100% do recyklingu. Dokument musi być́wydany przez niezależne, akredytowane laboratorium zgodnie z ISO/IEC 17025:2018.

9. Sprawozdanie z badań reakcji na ogień potwierdzające, że oferowany system nawierzchni syntetycznej (sztuczna trawa + wypełnienie + podkład, jeśli jest wymagany) spełnia wymagania normy PN-EN 13501-1:2018 dla materiałów podłogowych klasy min. Cfl-s1 jako materiał trudno zapalny. Oferowane rozwiązanie w żaden sposób nie spowoduje obniżenia jakości budowanego boiska. Pozytywnie rozpatrując naszą prośbę, Zamawiający jedynie poszerza grono wykonawców i oferentów, a co za tym idzie, jest w stanie uzyskać bardziej konkurencyjne oferty, sama jakość wykonanej nawierzchni pozostaje bez zmian. Producent oferowanej przez nas trawy jest jednym z ośmiu na świecie Preferowanych Producentów FIFA, co daje całkowitą gwarancję, że oferowany produkt jest najwyższej jakości. Nadmieniamy, że Zamawiający wydatkuje środki publiczne i jego rolą jest wybranie oferty jak najkorzystniejszej zarówno jakościowo jak i finansowo, dlatego powinien tak opisać przedmiot zamówienia, aby jak największa ilość oferentów mogła wystartować w tym przetargu, nie utrudniając dostępu do zamówienia potencjalnym Wykonawcom. Zamawiający winien również dołożyć wszelkich starań aby określić wymagania w sposób nie budzący jakichkolwiek podejrzeń i niezgodności z wytycznymi i standardami obowiązującymi w branży. Mając powyższe na uwadze, prosimy o przychylenie się do naszego wniosku.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie trawy o sile wyrywania pęczka po starzeniu min 69N i przepuszczalności wody dla systemu min 1100mm/h. Pozostałe parametry trawy i maty oraz wymagane przedmiotowe środki dowodowe dla trawy syntetycznej pozostają bez zmian.

Pytanie nr 19

W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym na ww. zadanie i świadomym ograniczaniem konkurencyjności przez Zamawiającego, wnosimy o podanie do publicznej wiadomości nazw producentów (poza firmą FieldTurf Tarkett), którzy oferują tak wyspecyfikowaną sztuczną trawę, legitymującą się wymaganymi dokumentami – dotyczy boiska Wiejskiego Centrum Kultury i Sportu w Wilczkowicach Górnych.

Odpowiedź: Określenie przedmiotu zamówienia jest obowiązkiem i uprawnieniem leżącym po stronie Zamawiającego. Poprzez określenie wymagań w zakresie nawierzchni z trawy syntetycznej, Zamawiający wskazuje, na co zwróci uwagę przy doborze produktu, aby sprostał on wymaganiom i  celom  użytkowym  Zamawiającego.

Rolą  Wykonawcy  jest wybranie produktu spełniającego kryteria zawarte w opisie zamówienia. Zamawiający nie wskazuje na konkretny produkt, dopuszcza rozwiązania równoważne, a wskazane parametry określa jako  minimalne  w  celu  uzyskania produktu spełniającego jego oczekiwania.

Nie jest intencją Zamawiającego sugerowanie lub preferowanie konkretnego producenta sztucznej trawy.  Działania Zamawiającego  nie  stanowią czynności godzących w dobre obyczaje, czy naruszające zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców.

Zamawiający kierował się koniecznością zastosowania trawy syntetycznej odpornej na intensywne użytkowanie, aby  w efekcie wykonanych prac uzyskać obiekt o parametrach sportowych i wytrzymałościowych, które zadowolą użytkowników przez długi czas jego wykorzystywania oraz pozwolą eksploatować boisko bezusterkowo.

Wójt Gminy Łęczyca

Jacek Rogoziński

podpis na oryginale

Otrzymują:

aa. GPI.271.3.2024

Publikacja:

https://platformazakupowa.pl/pn/ug_leczyca