## Formularz
L.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Ilość sztuk w zaoferowanym opakowaniu | Ilość zaoferowanych opakowań | Cena jedn. netto za 1 opakowanie | Wartość netto | % VAT | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Numer identyfikacyjny katalogowy lub wewnętrzny | Nazwa Producenta | Uwagi
1 | Probówki podciśnieniowe do pozyskiwania surowicy do badań, na 1ml krwi, z przyspieszaczem wykrzepiania, korek czerwony, sterylne | szt. | 3000
2 | Probówki podciśnieniowe do pozyskiwania surowicy do badań, na 4ml krwi, z przyspieszaczem wykrzepiania, korek czerwony, sterylne | szt. | 40000
3 | Probówki podciśnieniowe do pozyskiwania surowicy do badań, na 3ml krwi, z przyspieszaczem wykrzepiania i żelem separującym, korek żółty, sterylne | szt. | 15000
4 | Probówki podciśnieniowe do pozyskiwania surowicy krwi do badań, na 6 ml krwi, z przyspieszaczem wykrzepiania, z korkiem w kolorze czerwonym, sterylne | szt. | 5000
5 | Probówki podciśnieniowe do pozyskiwania surowicy do badań, na 10ml krwi, z przyspieszaczem wykrzepiania, korek czerwony, sterylne | szt. | 6000
6 | Probówki podciśnieniowe do hematologii na 1ml krwi z EDTAK2, korek fioletowy, sterylne | szt. | 35000
7 | Probówki podciśnieniowe do hematologii na 4ml krwi, z EDTA-K2, korek fioletowy, sterylne | szt. | 200
8 | Probówki podciśnieniowe do koagulologii na 0,9ml krwi z 0,1ml 3,2% roztworu cytrynianu sodu, korek niebieski, sterylne | szt. | 100
9 | Probówki podciśnieniowe do koagulologii na 1,8ml krwi z 0,2ml 3,2% roztworu cytrynianu sodu, korek niebieski, sterylne | szt. | 15000
10 | Probówki podciśnieniowe do oznaczania OB. Na 1,6ml krwi z 0,4ml 3,8% roztworu cytrynianu sodu, korek czarny, sterylne | szt. | 10000
11 | Rurki do OB z podział.(0-180mm) i uszczelką mocującą rurkę w probówce | szt. | 10000
12 | Igły systemowe nr 8 o wym: 0,8mm(21G)x38mm(1,1/2"), sterylne, zielone | szt. | 18000
13 | Igły systemowe nr 9 o wym: 0,9mm(20G)x38mm(1,1/2"), sterylne, żółte | szt. | 23000
14 | Igły systemowe nr 8 o wym: 0,8mm(21G)x25mm(1"), z wizualizacją napływu krwi, sterylne, zielone | szt. | 5000
15 | Adaptery systemowe do uchwytów umożliwiające użycie igieł typu Luer, sterylne | szt. | 4000
16 | Wkłucia motylkowe z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym i adapterem systemowym, z krótkim wężykiem, z igłą 0,6; 0,7 lub 0,8mm do wyboru, pakowane indywidualnie, sterylne | szt. | 300
17 | Uchwyty do igieł, adapterów i wkłuć do systemów podciśnieniowych, z PP o podwyższonej przezroczystości, autoklawowalne | szt. | 50000
18 | Probówki poj. 7ml (13x100mm), okrągłodenne z PS | szt. | 5000
19 | Korki z kołnierzem, wargowe, do probówek o śr. zew. 13 mm - zielone | szt. | 5000
20 | Probówki o poj. 4ml (12x75) z PS bez znacz., okrągłodenne | szt. | 16000
21 | Pojemn.o poj.60ml z PP,z żółtą zakr z PE,podz.i polem do op. W całości autoklawowalne | szt. | 6000
22 | Probówki Eppendorf poj. 1,5ml z dnem stożkowym, podziałką: 0,1;0,5;1,0;1,5ml, przezroczyste | szt. | 6000
23 | Statyw na 20 prob. 12 mm 2-rzęd wys. 70mm z drutu | szt. | 5
24 | Statyw na 20 probówek typu Eppendorf o poj.1,5 ml | szt. | 5
25 | Statyw na 50 prob. 12 mm 5-rzęd wys. 70mm z drutu | szt. | 5
26 | Prob. na 100µl z EDTAK2 do hematol. z kapil. Korek fioletowy | szt. | 150
27 | Prob. na 250µl z przyśp. wykrz. do surow. z kapil.korek czerwony | szt. | 100
28 | Szkiełka Podstawowe 76x26x1mm, szlifow. bez pola-IVD | szt. | 250
29 | Szkiełka podst. gr.: 2 mm ze szlifowanymi krawędziami, gładkie | szt. | 1000
30 | Szkiełka nakrywkowe 20x20mm i gr.: 0,15 mm - IVD | szt. | 1000
31 | Kapilary do gazometrii o poj. 130 µl (Φzew.: 2,3x75 mm), z heparyną Li | szt. | 1000
32 | Mieszadełka do kapilar do gazometrii o poj. powyżej 100 µl | szt. | 500
33 | Zatyczki do kapilar do gazometrii o poj. powyżej 100 µl | szt. | 500
34 | Pipetki Pasteura 3 ml, dł. 15,5cm, podz. 3/0,5ml, z PE | szt. | 6000
35 | Końcówki poj. do 200µl, typ Gilson, klasa Superior (o podwyższonej jakości), żółte | szt. | 30000
36 | Końcówki poj. do 1000µl, typ Eppendorf, klasa Superior (o podwyższonej jakości), niebieskie | szt. | 5000
37 | Końcówki do pipet o poj. 5000µl bezbarwna | szt. | 2000
38 | Pipeta jednokanałowa o stałej pojemności (do wyboru 5;10;20;50;100;200;500;1000;5000ul), z wyrzutnikiem końcówek i wydmuchem, oraz autoklawowalnym zespołem trzonu, wraz z certyfikatem kalibracji | szt. | 1
39 | Pipeta jednokanałowa o zmiannej pojemności (do wyboru 0,5-10ul; 2-20ul; 5-50ul; 10-100ul; 20-200ul; 100-1000ul; 1000-5000ul) z wyrzutnikiem końcówek i wydmuchem, oraz autoklawowalnym zespołem trzonu, z certyfikatem kalibracji | szt. | 1
40 | Pipeta automatyczna jednokanałowa o stałej pojemności (do wyboru 5;10;20;50;100;200;500;1000;5000ul) , z wyrzutnikiem końcówek i wydmuchem, w całości autoklawowalna, z certyfikatem kalibracji | szt. | 1
41 | Pisak czarny wodoodporny | szt. | 36
42 | Pisak niebieski wodoodporny | szt. | 36
43 | Bagietki z PP o dł. 12.5cm, śr. 4mm | szt. | 1400
44 | Białe płyty 30 testów do serologii | szt. | 100
45 | Statyw 4 miejscowy z plexi do pipet jednokanałowych-zielony | szt. | 3
46 | Korki do probówek 12mm - białe | szt. | 500
47 | Pojemn.o poj.30ml z PP,z biał.zakr i łop,podz.i polem do op. | szt. | 1000
48 | Probówki z PS o poj.11ml (16x100mm), okrągłodenne | szt. | 400
49 | Probówko - strzykawki o poj. 2,7ml Trombo Exact z jonami magnezu do pseudotrombocytopenii | szt. | 150
50 | Naczynka pomiarowe o poj. 2 ml do analizatora Technicon | szt. | 1000
51 | Naczynka o poj. 0,5 ml do analizatorów TECHNICON | szt. | 1000
52 | Zakrętki/korki do naczynek o poj. 0,5 ml i 2ml typu Technicon | szt. | 1000
53 | Woreczki BIOHAZARD typu "kangur" o wymiarach 170x250mm z PE z kieszenią na dok., klejone zamknięcie | szt. | 1000
54 | Statyw do nastawiania OB metodą liniową- 10-cio miejscowy z uchwytami trzymającymi rurki do OB | szt. | 5
55 | Kalibracja pipet wraz z wydaniem certyfikatu kalibracji | szt. | 3
56 | Strzykawki do gazometrii 2ml z heparyną litową | szt. | 2000
| Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
Wymagania dodatkowe dla pozycji nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10:
1. Wszystkie elementy systemu podciśnieniowego pobierania krwi muszą być wzajemnie kompatybilne oraz kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego analizatorami.
2. Probówki systemu podciśnieniowego pobierania krwi muszą być sterylne o poziomie sterylności minimum Sterylne A.
3. Dostarczenia Zamawiającemu próbek w ilości po 1 sztuce z każdej pozycji od 1 do 10.