## 1
Pakiet nr 1. Zestaw do stabilizacji małoinwazyjnej kręgosłupa.
Przedmiot zamówienia |  | j.m. | Przewidywana ilość zamówienia na okres 20 m-cy | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Producent
Zestaw do stabilizacji małoinwazyjnej kregosłupa |  | Komplet: 4 śruby + klatka międzytrzonowa + substytut kostny | 6
Instrumentarium wraz z implantami musi znajdować się w kontenerze przeznaczonym do ich przechowywania i sterylizacji.
Wykonawca zobowiązany jest również do sporządzenia we własnym zakresie, szczegółowego formularza asortymentowo-cenowego, w którym przedstawi elementy wchodzące w skład kompletu. Formularz taki powinien zawierać minimum takie pozycje jak:
a) nazwa elementu
b) cena jednostkowa netto
c) stawka VAT
….................................................... (podpis)

## 2
Pakiet nr 2. Implanty do skoliozy 1 łukowej z dostępu tylnego.
Przedmiot zamówienia |  | j.m. | Przewidywana ilość zamówienia na okres 20 m-cy | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Producent
Implanty do skoliozy 1 łukowej z dostępu tylnego. |  | Komplet: zestaw 8 elementów (haki lub śruby) + 2 pręty + 1 trakcja poprzeczna | 5
Instrumentarium wraz z implantami musi znajdować się w kontenerze przeznaczonym do ich przechowywania i sterylizacji.
Wykonawca zobowiązany jest również do sporządzenia we własnym zakresie, szczegółowego formularza asortymentowo-cenowego, w którym przedstawi elementy wchodzące w skład kompletu. Formularz taki powinien zawierać minimum takie pozycje jak:
a) nazwa elementu
b) cena jednostkowa netto
c) stawka VAT
…........................................................ (podpis)

## 3
Pakiet nr 3. Implanty do leczenia skolioz nerwowo - mięśniowych
Przedmiot zamówienia |  | j.m. | Przewidywana ilość zamówienia na okres 20 m-cy | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Producent
Implanty do leczenia skolioz nerwowo - mięśniowych |  | Komplet: zestaw 10 śrub + 4 haki +2 pręty + 2 trakcje | 16
Instrumentarium wraz z implantami musi znajdować się w kontenerze przeznaczonym do ich przechowywania i sterylizacji.
Wykonawca zobowiązany jest również do sporządzenia we własnym zakresie, szczegółowego formularza asortymentowo-cenowego, w którym przedstawi elementy wchodzące w skład kompletu. Formularz taki powinien zawierać minimum takie pozycje jak:
a) nazwa elementu
b) cena jednostkowa netto
c) stawka VAT
…............................................................ (podpis)

## 4
Pakiet nr 4. Zespolenia ortopedyczne - różne (2)
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Przewidywana ilość zamówienia na okres 20 m-cy | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Producent
1 | Dynamiczny stabilizator biodrowy/kłykciowy. Wymagania: płyty ustalające DSB/DSK klasyczne. Śruba kompresyjna o długości całkowitej max. 31mm. Instrumentarium umożliwiające stabilizację złamań zarówno w obrębie bliższej części kości udowej jak i obrębie międzykłykciowym, nadkłykciowym i przezkłykciowym. Płytka ustalająca DSB - 130° - 135° 4 - 12 otworowa lub płytka DSK 95° , 6 - 14 otworowa | szt. | 8
2 | Wkręty korowe lub łódkowate samogwintujące Ø 3,5 L-18mm -50mm | szt | 3
3 | Wkręty korowe samogwintujące Ø 4,5 L-20mm-60mm | szt | 40
4 | Śruba kompresyjna | szt. | 12
5 | Wkręty gąbczaste samogwintujące Ø 6,5 L-25mm -70mm(pełny gwint) | szt. | 3
6 | Wkręty gąbczaste samogwintujące Ø 6,5 L-40mm -70mm( gwint L-32mm) | szt. | 3
7 | Śruba zespalająca gąbczasta ø 16mm | szt. | 6
8 | Śruba zespalająca z dł. gwintu 18mm lub 27mm. | szt. | 6
9 | Płytki nakretarzowe | szt. | 6
10 | Wkręty kaniulowane gąbczaste samogwintujące Ø 4,5 L-20mm-70mm lub Ø 5,0 L-25mm-70mm | szt. | 20
11 | Wkrety kaniulowane z gwintem 32 mm fi 7,0 L40 mm-130 mm | szt. | 15
12 | Wkręty kaniulowane gąbczaste samogwintujące Ø 3,5 L-20mm-70mm | szt. | 15
13 | Wkręty kaniulowane, samogwintujące, z gwintem 32mm, Ø 5,0 L-mm-70mm | szt. | 15
14 | Wkręty gąbczaste,samogwintujące Ø 4,5 L-25mm-70mm | szt. | 80
15 | Wkręty gąbczaste z niepełnym gwintem Ø 4,5mm L-25mm-70mm | szt. | 80
16 | Wkręty korowe Ø 4,5mm L-14mm-120mm | szt. | 80
17 | Wkręty korowe z niepełnym gwintem Ø 4,5 mm L-26mm-80mm | szt. | 80
18 | Wkręty kostkowe, gąbczaste samogwintujące- trokar z niepełnym gwintem Ø 4,5mm L- 20mm-70mm | szt. | 60
19 | Wkręty kostkowe gąbczaste samogwintujące Ø 4,5mm L-20mm-70mm | szt. | 50
20 | Podkładki Ø 4,5x15 | szt. | 10
21 | Podkładki Ø 4,5x10 | szt. | 10
22 | Podkładki Ø 5,0x11 | szt. | 10
23 | Podkładki Ø 5,0x13 | szt. | 10
24 | Podkładki Ø 5,5x20 | szt. | 10
25 | Podkładki Ø 5,5x15 | szt. | 10
26 | Podkładki Ø 5,5x10 | szt. | 10
27 | Podkładki Ø 4,5x11 | szt. | 10
28 | Płytka rekonstrukcyjna prosta do miednicy, pod wkręty Ø3,5, ilość otworów gwintowanych 5-22. | szt | 2
29 | Płytka rekonstrukcyjna prosta do miednicy, pod wkręty Ø3,5, ilość otworów 5-22. | szt | 2
30 | Płytka rekonstrukcyjna prosta do miednicy, pod wkręty Ø4,5mm, ilość otworów 3-16. | szt | 2
31 | Płytka rekonstrukcyjna łukowa do miednicy R108, pod wkręty Ø4,5mm, ilość otworów 4-16, L- 72mm - 208mm. | szt | 3
32 | Płytka rekonstrukcyjna łukowa do miednicy R100, pod wkręty blokowane Ø3,5mm, ilość otworów gwintowanych 4-18, L- 59mm - 185mm. | szt | 3
33 | Płytka rekonstrukcyjna łukowa do miednicy R100 , pod wkręty korowe Ø3,5mm, ilość otworów 4-18 , L- 59mm - 185mm. | szt | 2
34 | Płytka rekonstrukcyjna J do miednicy lewa i prawa, pod wkręty blokowane Ø3,5mm, ilość otworów gwintowanych 10-16, L- 123mm - 181mm. | szt | 2
35 | Płytka rekonstrukcyjna J do miednicy, pod wkręty korowe Ø3,5mm, ilość otworów 10-16, L- 123mm - 181mm. | szt | 2
36 | Wkręty blokowane 3,5 stalowe. Gniazda typu torx. | szt | 10
37 | Wkręty korowe 3,5 stalowe. Gniazda typu torx. | szt | 10
38 | Wkręty korowe 4,5 stalowe. Gniazda typu torx. | szt | 10
39 | Gwóźdż piętowy do leczenia złamań kości piętowej lub artrodezy stawu skokowo-piętowego.Wprowadzany od strony guza piętowego , kaniulowany , prosty o przekroju okrągłym na całej długości. Wersja prawa i lewa . Anatomiczne ścięcie części bliższej. Wierzchołek gwoździa z atraumatyczną powierzchniąoporową pod kość skokową. Długość od 45mm - 60mm ze skokiem co 5mm oraz przedłużony 70mm .Średnica 10, 12mm. . W wersji krótkiej trzy otwory gwintowane . W wersji 70mm cztery otwory gwintowane oraz jeden kompresyjny o dł 5mm.Możliwość zastosowania wkrętów kompresyjnych5,0 lub 5,5mm . Połaczenie wkrętów 5,5mm stabilne kątowo. Śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoździa w przynajmniej 5 rozmiarach . Gniazda we wszystkich elementach blokujących typu torx.. Materiał tytan. | szt. | 4
40 | Wkręty blokujące kaniulowane o średnicy 5,0mm i 5,5mm | szt. | 20
41 | Zaślepki w zakresie 0-30 mm. | szt. | 20
42 | Endoproteza głowy kości promieniowej Wymagania: Endoproteza cementowa, modularna składana z 2 części: głowy i trzpienia. Głowa dostępna w 3 średnicach 20- 22- 24mm i trzech wysokościach 10, 12, 14mm. Głowa o budowie modularnej, składająca się z nasadki wykonanej ze stopu kobaltu , oraz wkładki polimerowej wykonanej z PEEK OPTIMA Wear Performmance . Dostarczana w stanie złożonym sterylnym. Trzpień kompatybilny ze wszystkimi głowami oferowanej endoprotezy, wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego wg ISO 5832-12 o przekroju kwadratu z kołnierzem spełniającym rolę ogranicznika. Obie części endoprotezy (głowa i trzpień) połączone na zasadzie przegubu kulistego, umożliwiając głowie endoprotezy ruchy rotacyjne o kat 15 st. w stosunku do długiej osi trzpienia zarówno do góry jak i do dołu. W sumie pełny zakres ruchu odchylenia na boki głowy endoprotezy powinien wynosić 30 st.. Głowa endoprotezy ma posiadać zewnętrzną powierzchnię uwypukloną do kontaktu z wklęsłą powierzchnią stawową wcięcia promieniowego kości łokciowej. Od góry natomiast ma być wklęsła do kontaktu z wypukłą powierzchnią główki kości ramiennej. Ruchu głowy endoprotezy w stosunku do trzpienia ma zapewniać automatyczne ustawianie się głowy implantu w stosunku do główki kości ramiennej i wcięcia promieniowego kości łokciowej, zmniejszając siły nacisku i siły tarcia systemu głowa endoprotezy - główka kości ramiennej. Modułowa konstrukcja implantu powinna umożliwiać w pierwszej kolejności zaimplantowanie trzpienia a następnie głowy endoprotezy o odpowiednim rozmiarze. | komplet | 2
Razem wartość pakietu:
Instrumentarium wraz z implantami musi znajdować się w kontenerze przeznaczonym do ich przechowywania i sterylizacji. Wymóg nie dotyczy podkładek poz.20-27.
…............................................................ (podpis)

## 5
Pakiet nr 5. Śruby samowiercące
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nr katalogowy | Producent | j.m. | Przewidywana ilość przedmiotu zamówienia (szt) na okres 20 m-cy | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto
1 | Śruba tytanowa, kaniulowana, kompresyjna, samowiercąca, typu Herberta, średnica 2.2 mm oraz 3.0 mm; dł. 10-40mm, z długim oraz z krótkim gwintem; skok co 1 oraz 2 mm, pod druty Kirschnera 0.8 mm oraz 1.1 mm. |  |  | szt. | 40
2 | Druty Kirschnera 0.8, 1.1 mm, długość 100 mm. Opakowanie = 10 szt. |  |  | op. | 10
3 | Śruba tytanowa, korowa, samowiercąca, średnica 1.5 mm dł. 8-14 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. |  |  | szt. | 10
Razem wartość pakietu:
Instrumentarium wraz z implantami musi znajdować się w kontenerze przeznaczonym do ich przechowywania i sterylizacji.
…............................................................ (podpis)

## 6
Pakiet nr 6. System do szycia łąkotki.
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nr katalogowy | Producent | j.m. | Przewidywana ilość zamówienia na okres 20 m-cy | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto
1 | Sterylny zestaw do szycia łąkotki z trzema implantami Trzy implanty wykonane z PEEKu załadowane na jednorazowy aplikator z końcem uniesionym pod kątem 15 stopni, połączone mocną nitką w rozmiarze "#0". Aplikator posiadający system blokowania nici oraz zadawania napięcia pomiędzy wszczepionymi implantami. Zestaw zaopatrzony w jednorazową kaniulę prowadzącą, chroniącą implanty przed uszkodzeniem podczas wprowadzania igły do stawu oraz służącą jako miarka uszkodzenia. Zestaw umożliwiający wykonanie dwóch ciągłych szwów bez wychodzenia ze stawu. |  |  | szt | 18
2 | Sterylny zestaw do szycia łąkotki z czterema implantami Cztery implanty wykonane z PEEKu załadowane na jednorazowy aplikator z końcem uniesionym pod kątem 15 stopni, połączone mocną nitką w rozmiarze "#0". Aplikator posiadający system blokowania nici oraz zadawania napięcia pomiędzy wszczepionymi implantami. Zestaw zaopatrzony w jednorazową kaniulę prowadzącą, chroniacą implanty przed uszkodzeniem podczas wprowadzania igieł do stawu oraz służacą jako miarka uszkodzenia. zestaw umożliwiający wykonanie trzech szwów bez wychodzenia ze stawu |  |  | szt | 2
Razem wartość pakietu:
…............................................................ (podpis)

## 7
Pakiet nr 7. Druty
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nr katalogowy | Producent | j.m. | Przewidywana ilość zamówienia na okres 20 m-cy | Cena jedn. netto za szt. | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto
1 | Drut Kirschnera – trójgraniec Ø – 1,2 mm L -150mm – 310 mm |  |  | szt | 900
Drut Kirschnera – trójgraniec Ø – 1,4 mm L -150mm – 310 mm
Drut Kirschnera – trójgraniec Ø – 1,5 mm L -150mm– 310 mm
Drut Kirschnera – trójgraniec Ø – 1,6 mm L -150mm – 310 mm
Drut Kirschnera – trójgraniec Ø – 1,8 mm L -150mm – 310 mm
Drut Kirschnera – trójgraniec Ø – 2,0 mm L -150mm – 310 mm
Drut Kirschnera – trójgraniec Ø – 2,2mm L -150mm – 380 mm
Drut Kirschnera – trójgraniec Ø – 2,4mm L - 150mm – 380 mm
Drut Kirschnera – trójgraniec Ø – 3,0mm L -150mm – 380 mm
2 | Drut do wiązania odłamów kostnych Ø – 1,0 mm L – 10 m |  |  | szt | 2
3 | Drut do wiązania odłamów kostnych Ø – 0,8mm L – 10 m |  |  | szt | 2
4 | Drut do wiązania odłamów kostnych Ø – 0,6 mm L 10 m |  |  | szt | 2
Razem wartość pakietu:
…............................................................ (podpis)

## 8
Pakiet nr 8. Elektrody do ablacji
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nr katalogowy | Producent | j.m. | Przewidywana ilość zamówienia na okres 20 m-cy | Cena jedn. netto za szt. | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto
1 | Elektrody do ablacji (sterylne) pasujące do waporyzatora MITEK WAPR-3 |  |  | szt | 10
…............................................................ (podpis)

## 9
Pakiet nr 9. Siatki przepuklinowe
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Przewidywana ilość zamówienia (sztuk) na okres 20 m-cy | Cena jedn. netto za 1 szt. | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Producent
1 | Niewchłanialna siatka przepuklinowa do zaopatrywania metodą klasyczną i laparoskopową, polipropylenowa,płaska z widocznymi paskami, powlekanymi miedzią, wzmacniającymi na całej powierzchni, grubosci 0,53 mm, waga 60g.m2 , pory o wielkosci 1,5 mm | 15cm x 15 cm | 10
|  | 7,5 cm x 15 cm | 10
Razem wartość pakietu:
…............................................................ (podpis)

## 10
Pakiet nr 10. Wkręty gąbczaste kaniulowane samogwintujące
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nr katalogowy | Producent | j.m. | Przewidywana ilość zamówienia na okres 20 m-cy | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto
1 | Wkręty gąbczaste kaniulowane samogwintujące tytanowe o średnicy 3,5 od rozmiaru 20 do 70 |  |  | szt. | 50
2 | Wiertło kaniulowane 2,5/1,2/150 |  |  | szt. | 1
Razem wartość pakietu:
…............................................................ (podpis)

## 11
Pakiet nr 11. Klatka międzytrzonowa szyjna - PEEK
Opis przedmiotu zamówienia | Nr katalogowy | Producent | j.m. | Przewidywana ilość zamówienia na okres 7 m-cy | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto
Klatka międzytrzonowa szyjna - PEEK + wypełnienie 0,5 ml. |  |  | kpl. | 112
…............................................................ (podpis)