## Zadanie Nr 1
Załącznik Nr 2/1 do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-27/23
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa przedmiotu zamówienia, wymagane parametry techniczno-użytkowe oraz inne wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających sie na przedmiot zamówienia na dostawę odczynników do 2 szt. analizatorów markerów kardiologicznych AQT90 FLEX (Zadanie Nr 1) przez okres 12 miesięcy
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa producenta oferowanego wyrobu, nr katalogowy (podać) | Przewidywana ilość zamawiana w okresie 12 miesięcy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto za j.m. | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto*
i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu
1 | Troponin I Test Kit 160 szt. |  | 35 | op.
2 | D-dimer Test Kit 80 szt. |  | 15 | op.
3 | CRP Test Kit 80 szt. |  | 30 | op.
4 | PCT Test Kit 80 szt. |  | 30 | op.
5 | MultiCheck Cardiac Level 1, 2, 3, |  | 15 | op.
6 | MultiCHECK Combi poziom 1, 2 |  | 20 | op.
7 | Reagent pack |  | 60 | op.
8 | Cleaning solution |  | 15 | op.
9 | AQT90 FLEX Blank cartridge |  | 12 | op.
10 | Pakiet przeglądowy (dwa analizatory AQT 90 FLEX) |  | 2 | szt.
11 | Thermal paper |  | 10 | op.
Wartość zamówienia ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość X Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
………………………………………………………
podpis Wykonawcy

## Zadanie Nr 2
Załącznik Nr 2/2 do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-27/23
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa przedmiotu zamówienia, wymagane parametry techniczno-użytkowe oraz inne wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających sie na przedmiot zamówienia na dostawę odczynników do 2 szt. analizatorów parametrów krytycznych ABL 837 FLEXQ (Zadanie Nr 2) przez okres 12 miesięcy
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa producenta oferowanego wyrobu, nr katalogowy (podać) | Przewidywana ilość zamawiana w okresie 12 miesięcy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto za j.m. | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto*
i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu
1 | Płyn czyszczący (6 szt.) |  | 10 | op.
2 | Płyn kalibracyjny 1 (6 szt.) |  | 10 | op.
3 | Płyn kalibracyjny 2 (6 szt.) |  | 10 | op.
4 | Płyn płuczący |  | 102 | szt.
5 | Płyn odbiałczający |  | 2 | op.
6 | Kalibrator hemoglobiny (4 ampułki) |  | 2 | op.
7 | Pojemnik ściekowy |  | 52 | szt.
8 | Membrana referencyjna (4 szt.) |  | 14 | szt.
9 | Membrana pO2 (4 szt.) |  | 2 | op.
10 | Membrana pCO2 (4 szt.) |  | 2 | op.
11 | Membrana K (4 szt.) |  | 2 | op.
12 | Membrana Na (4 szt.) |  | 2 | op.
13 | Membrana Ca (4 szt.) |  | 2 | op.
14 | Membrana Cl (4 szt.) |  | 6 | op.
15 | Membrana Glukoza (4 szt.) |  | 6 | op.
16 | Membrana Mleczany (4 szt.) |  | 6 | op.
17 | Membrana Kreatynina (2 x 2 szt.) |  | 24 | op.
18 | Gaz kalibracyjny 1 |  | 12 | szt.
19 | Gaz kalibracyjny 2 |  | 8 | szt.
20 | Papier termiczny (8 rolek) |  | 4 | op.
21 | Wlot próbki |  | 8 | szt.
22 | Kontrola jakości 6+, Poziom 1 |  | 6 | szt.
23 | Kontrola jakości 6+, Poziom 2 |  | 6 | szt.
24 | Kontrola jakości 6+, Poziom 3 |  | 6 | szt.
25 | Kontrola jakości 6+, Poziom 4 |  | 6 | szt.
26 | Pakiet przeglądowy |  | 2 | szt.
27 | Kapilary |  | 20 | op.
28 | Wyłapywacze skrzepów |  | 20 | op.
29 | Strzykawki |  | 40 | op.
Wartość zamówienia ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość X Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
……………………………………………
podpis Wykonawcy