

UE-01/04/KPO/24 Balice, 05.02.2024 r.

**Do wykonawców biorących udział**

**w postępowaniu**

Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, ul. Sarego 2, Zamawiający w postępowaniu na **„Zakup aparatury naukowej dla Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego”** informuje, iż na podstawie art. 137 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych dokonuje zmiany treści SWZ.

Zamawiający dokonuje zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w **Załączniku nr 7 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia**, **Część 2** w pkt 13, „kropka” nr 9, który otrzymuje brzmienie:

* Urządzenie musi być dostarczone z jednostką sterującą o parametrach nie słabszych niż:

Procesor o średniej wydajności w teście PassMark - CPU Mark Single Thread, minimum: 2,8 MOps/sec., 16GB RAM, SSD 256GB, monitor 23,8" LCD, DVD-RW, mysz optyczna, klawiatura, system operacyjny kompatybilny z oprogramowaniem spektrometru – (1 szt.).

Zamawiający dokonuje zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w **Załączniku nr 8 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia**, **Część 3** w pkt **Wymagania dodatkowe**, myślnik **nr 1**, który otrzymuje brzmienie:

* Urządzenie musi być dostarczone z jednostką sterującą o parametrach nie słabszych niż:

Procesor o średniej wydajności w teście PassMark - CPU Mark Single Thread, minimum: 2,8 MOps/sec., 8Gb RAM, 500 Gb dysk SSD, 2 monitory 24 calowe, drukarka laser czb z duplex mysz klawiatura, system operacyjny kompatybilny z oprogramowaniem chromatografu

**Mariusz Cichecki** …………………………

PodpisKierownika Zamawiającego  
 lub osoby upoważnionej przez Dyrektora IZ-PIB