Numer referencyjny postępowania:

WSZ-EP-16/2024									Załącznik nr 2

# FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

# Nazwa wykonawcy………………………………………………………..……………………………

# Adres Wykonawcy………………………………………………………………….…………….……

# Oferujemy wykonanie zamówienia za ceny:

# Tabela nr 1

# Butelki do posiewu krwi i płynów z jam ciała kompatybilne z dzierżawionym aparatem, suplement wzbogacający do butelek

| l.p. | Produkt | Ilość sztuk | Cena jedn. netto w zł za 1 sztukę* | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Numer kat. butelki z podłożem | Nazwa butelki z podłożem, ilość szt. w opakowaniu zbiorczym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Butelka z podłożem wzbogaconym, z systemem neutralizacji antybiotyków, do hodowli mikroorganizmów tlenowych (bakterie i drożdże). (dla dorosłych) | 12 900 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Butelka z podłożem wzbogaconym, z systemem neutralizacji antybiotyków, do hodowli drobnoustrojów beztlenowych. (dla dorosłych) | 12 750 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Butelka z podłożem wzbogaconym do hodowli drobnoustrojów beztlenowych i względnie beztlenowych lub butelka z podłożem wzbogaconym i czynnikiem lizującym do hodowli powyższych drobnoustrojów. ( dla dorosłych ) | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Butelka z podłożem wzbogaconym z systemem neutralizacji antybiotyków, do hodowli mikroorganizmów tlenowych (bakterie i drożdże) dla małej objętości materiału. ( pediatryczna ) | 1 500 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Butelka z podłożem selektywnym oraz inhibitorami antybiotyków do hodowli grzybów lub z podłożem wzbogaconym do hodowli drobnoustrojów tlenowych (bakterie i drożdże). ( dla dorosłych ) | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Suplement wzbogacający do butelek z podłożem wskazanych w poz. 1-5, pozwalający na wzrost drobnoustrojów wymagających Zamawiający informuje, iż średnia ilość butelek wymagających suplementacji w miesiącu wynosi ok. 55 sztuk | suplementacja 2000 butelek w trakcie trwania całej umowy ……………. (podać ilość suplementu w szt.) |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM TABELA 1: |  |  |  |  |  |

# *poz. 1-5 Zamawiający wymaga wyceny za 1 sztukę produktu, podania ilości sztuk produktu w opakowaniu zbiorczym oraz informuje, iż zamówienia będą składane na opakowania zbiorcze

# * poz. 6 Zamawiający wymaga wyceny za 1 sztukę produktu suplementu i informuje, iż zamówienia będą składane sukcesywnie w zależności od ilości butelek  wymagających suplementacji w miesiącu oraz okresu ważności suplementu od daty otwarcia

# Wymagania dotyczące butelek:

# Minimalny termin ważności butelek z podłożem 6 miesięcy

# Butelki nie wymagają przechowywania w lodówce

# Wszystkie butelki z podłożem oraz suplement wzbogacający są kompatybilne z dzierżawionym aparatem

# Wszystkie butelki muszą posiadać kody paskowe z możliwością oderwania części kodu lub zewnętrznie naklejane podwójne kody w ilości wyspecyfikowanych butelek + 5% oraz etykietę z polem do opisu badanej próbki

# Butelki plastikowe z możliwością przesyłania pocztą pneumatyczną

- Butelki z podłożem muszą posiadać walidację do stosowania met. RAST zgodnie z EUCAST oraz walidację do wykonania szybkiej identyfikacji metodą PCR na analizatorze multiplex PCR typ Film Array model TORCH2, będącym własnością Szpitala

- Minimalna objętość próbki do badania w butelkach pediatrycznych 0,5 ml

# Metodyka i instrukcja producenta potwierdzająca zwalidowanie oferowanych podłoży do hodowli krwi i płynów ustrojowych z miejsc naturalnie jałowych;

# Do każdej serii podłoży należy dostarczyć certyfikat jakości, bądź udostępnienie strony internetowej, z której Zamawiający będzie mógł samodzielnie w prosty sposób pobrać certyfikaty jakości dla określonego numeru katalogowego oraz nr LOT;

# Tabela nr 2

# Sterylna nakładka na butelkę, kompatybilna z butelkami oferowanymi w Tabeli nr 1

| l.p. | Produkt | Ilość sztuk | Cena jedn. netto w zł za 1 sztukę | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa, numer kat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sterylna nakładka na butelkę umożliwiająca bezpieczny dla operatora przesiew butelek pozytywnych. Kompatybilna z oferowanymi butelkami, pakowana pojedynczo. | 5 000 |  |  |  |  |  |
| RAZEM TABELA 2: |  |  |  |  |

# Tabela nr 3

Nazwa własna ……………………..…………………………………………………………………..

Oferowany model/typ …………………………………………………………………………………

Producent …………………………….……… rok produkcji  ………… (nie wcześniej niż 2023 rok)

Dzierżawa aparatu  do hodowli krwi i płynów z jam ciała

| L.p. | Przedmiot dzierżawy | Ilość | Cena netto w zł za 1 miesiąc dzierżawy | Wartość netto w zł / 36 miesięcy | Podatek VAT | Wartość brutto w zł / 36 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dzierżawa aparatu do hodowli krwi i płynów z jam ciała, zgodnie z Zał. nr. 3 do SWZ | 1 szt. |  |  |  |  |
| RAZEM TABELA 3: |  |  |  |

# Razem (Tab. 1 + Tab. 2 + Tab. 3) = …………………… zł netto + ……………… zł podatek VAT (liczbowo) =  ………………… zł brutto

# Podane wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia.

# ……………………, dnia………………….r.

(Miejscowość )

# ……………………………………………

# Podpis elektroniczny osoby uprawnionej