Gniezno, dn. 22.04.2022 r.

Nr sprawy *DZP.240.6.2022*

***Wykonawcy,***

***którzy złożyli pytania***

**WYJAŚNIENIA**

**ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SWZ NR I**

*dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr DZP.240.6.2022 - Dostawy testów diagnostycznych*

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia informujemy:

ZAPYTANIA DO ZADANIA NR 1

CZY OPAKOWANIE MOŻE ZAWIERAĆ 20 TESTÓW?

**Ad. Zamawiający wyraża zgodę na opakowanie zawierające 20 testów**

ZAPYTANIE

Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 80% ilości wyszczególnionych w ofercie?

Uzasadnienie:

Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji ofertowej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym min. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 roku KIO 1087/10 art. 29 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez Zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet, jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 roku KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła , że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą , nieograniczona pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podejmowaniu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”.

**Ad. Zgodnie z zapisami SWZ**

ZAPYTANIE

Czy Zamawiający zaakceptuje zmianę towaru na innego producenta podczas obowiązywania umowy
o parametrach nie gorszych jeśli z przyczyn niezależnych od wykonawcy towar nie będzie dostępny lub producent zaprzestanie produkcji?

**Ad. Zamawiający wyrazi zgodę, tylko w przypadku wcześniejszego powiadomienia i przedstawienia parametrów towaru, który ma być użyty do zamiany**

Zapytanie do zadania nr 4 Test kasetkowy do wykrywania wirusa SARS-CoV-2

Czy zestaw może zawierać 25 testów ?

**Ad. Zamawiający wyraża zgodę na opakowanie zawierające 25 testów**

Czy zestaw może zawierać zestawy kontrolne?

**Ad. Zgodnie z zapisami SWZ**

1. Czy w zadaniu nr 4 Zamawiający dopuści test rekomendowany przez WHO o czułości 91,4% dla wymazu z nosogardzieli i czułości 98.1% dla wymazu z nosa?

**Ad. 1 Zamawiający nie wyraża zgody,** **zgodnie z zapisami SWZ**

2. Czy w zadaniu nr 4 Zamawiający dopuści testy pakowane po 25 sztuk?

**Ad. 2 Zamawiający wyraża zgodę na opakowanie zawierające 25 testów**

3. Czy w zadaniu nr 4 Zamawiający dopuści testy z wspólnym buforem rozlewanym do probówek ekstrakcyjnych?

**Ad. 3** **Zamawiający nie wyraża zgody,** **zgodnie z zapisami SWZ**

1. Czy Zmawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie 1 testów kasetkowych konfekcjonowanych 20 szt/op., oraz przeliczenie na odpowiednią ilość opakowań?

**Ad. 1 Zamawiający wyraża zgodę na opakowanie zawierające 20 testów**

2. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie 1 testów o czułości 92,7% i swoistości 98%?

**Ad. 2 Zamawiający dopuszcza testów o czułości 92,7% i swoistości 98%**

3. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie 1 testów, w których zestawie znajduje się bufor
o pojemności 10 ml?

**Ad. 3 Zamawiający dopuszcza**

4. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie 2 testów konfekcjonowanych 25 szt/op., oraz przeliczenie na odpowiednią ilość opakowań?

**Ad. 4 Zamawiający dopuszcza**

5. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie 2 testów o parametrach dla Rotawirusa czułość 97,3%, swoistość 97,1%, a dla Adenowirusa czułość 95,2%, swoistość 97,7%?

**Ad. 5 Zamawiający dopuszcza**

6. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie 3 testów o czułości 95,65%, swoistości 91,67%?

**Ad. 6 Zamawiający nie wyraża zgody,** **zgodnie z zapisami SWZ**

7. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie 4 testów konfekcjonowanych 25 szt/op., oraz przeliczenie na odpowiednią ilość opakowań?

**Ad. 7 Zamawiający wyraża zgodę na opakowanie zawierające 25 testów**

8. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie 4 testów spełniających warunki wymagane zarówno przez WHO oraz znajdujących się na liście europejskiej zatwierdzonej przez Komitet ds. Bezpieczeństwa Zdrowia (HSC)? Jako podmiot działający w państwie członkowskim UE Zamawiający powinien respektować fakt zatwierdzenia testu udokumentowany obecnością na liście opublikowanej przez Komitet ds. Bezpieczeństwa Zdrowia (HSC) Unii Europejskiej?

**Ad. 8 Zamawiający nie wyraża zgody,** **zgodnie z zapisami SWZ**

9. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie 5 testów konfekcjonowanych 10 szt/op., oraz przeliczenie na odpowiednią ilość opakowań?

**Ad. 9 Zamawiający dopuszcza**

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Z-ca Dyrektora ds.

Ekonomiczno-Eksploatacyjnych

Zbigniew Beneda

*/podpis na oryginale/*

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

- a/a