IZD.272.17.2021 							       Załącznik nr 7 do SWZ

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przeprowadzenie robót budowlanych (adaptacji) w ZSSiPO w Wołowie

PRACOWNIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W WOŁOWIE

Pracownia składać będzie się z 2 części:

1. kuchnia

2. sala dydaktyczna

Na potrzeby pracowni zaadaptowane zostaną pomieszczenia dotychczasowej kuchni oraz stołówki szkolnej.

Zakres robót do wykonania:

- przesunięcie drzwi wejściowych do pomieszczenia kuchennego, likwidacja drzwi pomiędzy pomieszczeniami oraz montaż okienka podawczego, kucie płytek ceramicznych,

- demontaż osprzętu dotychczasowej kuchni;

- rozbiórka ścianki działowej;

- wykonanie instalacji wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej oraz wentylacji,

- modernizacja części instalacji c.o.,

- wykonanie posadzek (ceramika podłogowa i wykładzina obiektowa),

- likwidacja instalacji gazowej do dotychczasowej kuchenki,

- wykonanie wewnętrznych tynków gipsowych, ceramicznych oraz żywicznych w adaptowanych pomieszczeniach oraz pomieszczeniach przyległych objętych ingerencją w związku z remontem (dotyczy jedynie odcinka korytarza* związanego z wykonywaniem robót),

- prace malarskie,

- instalacja oświetlenia w technologii LED,

- montaż mebli w zabudowie, zabudowa wnęki wraz z drzwiami przesuwnymi,

- montaż armatury oraz wyposażenia kuchni.

*Korytarz:

długość ok. 17 metrów

szerokość 1,85 m

wysokość 3,5 m

Tynki (gipsowe i żywiczne), wykładzina obiektowa, malowanie, zabudowa 2 otworów drzwiowych

Pomieszczenie kuchenne:

Przybliżone wymiary: 4300 x 3300 wys. ok. 3250

- Przyłącze wod-kan: 2 zlewozmywaki, zmywarka, pralka (1 ciąg) i umywalka (w ciągu mebli po przeciwnej stronie),

- Montaż okapu (wyciągu) kuchennego elektrycznego,

- Zabudowa wnęki (ściana z kominem) pod montaż półek otwartych,

- Przesunięcie drzwi wejściowych; drzwi 90 cm,

- Montaż okienka podawczego (kuchenne, na wysokości blatu),

- 6 gniazdek elektrycznych (podwójnych lub potrójnych) (sześć szt.).

Pomieszczenie dydaktyczne:

Przybliżone wymiary: 4300 x 4300 wys. ok. 3250

- 3 gniazdka elektryczne (trzy szt.),

- wymiana drzwi wejściowych (90 cm),

- wentylacja,

- wymiana grzejnika c.o.,

- Zabudowa wnęki o przybliżonych wymiarach 1300x1900 wys. ok. 3250  (półki, drzwi przesuwne).

Podstawą do sporządzenia oferty cenowej jest w/w zakres prac oraz przedmiar.