- ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie dostawy pn.: Dostawa drzwi antywłamaniowych RC3 ,,80’’ prawych do budynku Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku ul. Katowicka 14

- Zamawiający:

Komenda Wojewódzka Policji w Opolu , ul Korfantego 2, 45-077 Opole, e-mail zaopatrzenie@op.policja.gov.pl , NIP 7540003537 , fax.: 47 864 25 04.

- Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa drzwi antywłamaniowych RC3 do budynku KPP w Kluczborku. Drzwi o szerokości skrzydła 80 cm tzw. prawych (kolorystka do ustalenia z Zamawiającym). Sugerowany kolor: grafit lub szarość. Drzwi muszą posiadać certyfikat RC3 oraz tabliczkę znamionową.  Ościeżnica może być stalowa lub drewniana. Bez wizjera.  Otwór drzwiowy ma wymiary 88x205 cm ( nie ma możliwości powiększenia otworu.

- Preferowany termin wykonania zamówienia:   do  30.11.2023 r.

- Miejsce i sposób uzyskania dodatkowych informacji określającej szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz określenie osoby upoważnionej do kontaktu z wykonawcami:

Wydział Zaopatrzenia: Zespół Inwestycji i Remontów KWP Opole:

Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznych w zakresie usługi:

Krzysztof Ciepiela ,  tel. 47 864 25 10, 606678977

- e-mail: krzysztof.ciepiela@op.policja.gov.pl

- Wymagania: o udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy spełniający następujące wymagania:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności  jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dostarczyć przy podpisaniu umowy).

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- Opis sposobu przygotowania oferty:

- Ofertę należy złożyć na zasadach w platformie zakupowej Open Nexus w formie pisemnej w języku polskim, z zastosowaniem druku „Formularz ofertowy” stanowiący załącznik do materiałów załączonych do przedmiotowego postępowania na platformie Open Nexus.

- Zamawiający dopuszcza złożenie tzw. oferty kancelaryjnej w formie papierowej w Sekretariacie (pokój nr 342) Wydziału Zaopatrzenia KWP w Opolu przy ul. Korfantego 2.

Oferta powinna być złożona do dnia 02.10.2022 r. do godz. 8:00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

- Dodatkowe uwarunkowania:

- Załączniki:

- Formularz oferty

- Zdjęcie otworu montażowego

- Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej:

a) najniższa cena - 100%

- Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi za pośrednictwem platformy zakupowej  oferentów którzy złożyli oferty.

- Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji cenowej w wybranymi oferentami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia oferty na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny.