Pyrzyce, dnia 11.05.2022 r.

Dotyczy: dostawa asortymentu medycznego jednorazowego użytku, w ramach postępowania – 4/2022

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

Pakiet 1, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek do tuberkuliny za opakowanie a’100 szt.
z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź- TAK.

Pakiet 1, pozycja 2-5
Czy Zamawiający dopuści strzykawki z 10% rozszerzeniem pojemności nominalnej?

Odpowiedź- NIE.

Pakiet 1, pozycja 2-5
Czy Zamawiający dopuści strzykawki z kryzą ograniczającą, zabezpieczającą przed przypadkowym wysunięciem tłoka oraz posiadające pojedynczą czytelną skalę w kolorze czarnym?

Odpowiedź-NIE.

Pakiet 1, pozycja 2-4
Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek za opakowanie a’100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź- TAK.

Pakiet 1, pozycja 5
Czy Zamawiający dopuści strzykawki w opakowaniu a’50 sztuk oraz ich wycenę za opakowanie handlowe z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości?

Odpowiedź- TAK.

Pakiet 1, pozycja 6
Czy Zamawiający dopuści strzykawki Janeta z pojedynczą, wyraźną, czytelną i trwałą skalą w kolorze czarnym?

Odpowiedź- NIE.

Pakiet 1, pozycja 6
Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek Janeta w opakowaniu a’25 sztuk
z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości ?

Odpowiedź- TAK.

Pakiet 1, pozycja 8-12
Czy Zamawiający dopuści wycenę ostrzy za opakowanie handlowe a’100 szt.
z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź -TAK.

Pakiet 1, pozycja 13
Czy Zamawiający dopuści wycenę pojemników za opakowanie handlowe a’250 szt.
z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź- TAK.

Pakiet 1, pozycja 16-23
Czy Zamawiający dopuści wycenę igieł za opakowanie handlowe a’100 sztuk
z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości ?

Odpowiedź- TAK.

Pakiet 1, pozycja 23
Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 0,3x13?

Odpowiedź- TAK.

Pakiet 1, pozycja 25
Czy Zamawiający dopuści igły do nakłuć lędźwiowych 0,7 x 90?

Odpowiedź- TAK.

Pakiet 1, pozycja 26
Czy Zamawiający dopuści igły do nakłuć lędźwiowych 0,6 x 90?

Odpowiedź-TAK.

Pakiet 1, pozycja 33
Czy Zamawiający dopuści koreczki do kaniul z trzpieniem powyżej krawędzi co zapobiega dekontaminacji podczas wyjęcia z opakowania poprzez wizualne stwierdzenie ułożenia koreczka w opakowaniu?

Odpowiedź- NIE.

Pakiet 1, pozycja 33
Czy Zamawiający dopuści wycenę koreczków za opakowanie handlowe a’250 szt.
z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź- TAK.

Pakiet 1, pozycja 34
Czy Zamawiający oczekuje opakowania a’50 szt?

Odpowiedź-TAK.

Pakiet 1, pozycja 36
Czy Zamawiający dopuści wycenę golarek za opakowanie a’50 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź – TAK.

Pakiet 2, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych CH6?

Odpowiedź- NIE.

Pakiet 2, pozycja 1-8
Czy Zamawiający dopuści cewniki z nieprzezroczystym konektorem z kolorystycznym oznaczeniem rozmiaru?

Odpowiedź- NIE.

Pakiet 2, pozycja 9
Czy Zamawiający dopuści cewniki z balonem 3-5ml?

Odpowiedź- NIE.

Pakiet 2, pozycja 10-14
Czy Zamawiający dopuści cewniki z balonem 5-10ml?

Odpowiedź- NIE.

Pakiet 2, pozycja 18
Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu o długości 140cm lub 200cm?

Odpowiedź- TAK.

Pakiet 2, pozycja 18
Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu z końcówką o średnicy wewnętrznej 8,5mm?

Odpowiedź-NIE.

Pakiet 2, pozycja 30
Czy Zamawiający dopuści port bezigłowy o następującym opisie:
- wyrób stosuje się do zamknięcia portów infuzyjnych
- przeznaczony jest do wielokrotnych, bezigłowych iniekcji (podaży płynnych leków, pobrania próbek krwi)
- zabezpiecza linię infuzyjną przed zanieczyszczeniem i infekcją podczas dożylnej terapii infuzyjnej
- nie wymaga zastosowania koreczków zabezpieczających
- dedykowany dla standardowych złączy luer i luer lock
- obudowa wykonana z transparentnego materiału – poliwęglanu
- wysokiej jakości silikonowa membrana pozwala na wielokrotne iniekcje portu
- płaska powierzchnia wstrzyknięcia – gładko i równo zakończona membrana portu ułatwiająca dezynfekcję
- nie zawiera metalu, może być stosowany podczas badania MRI
- zakończenie męskie portu typu transparentny zabezpieczone aplikatorem umożliwiającym jałowe wyciągnięcie z opakowania
- nie zawiera lateksu oraz ftalanów
- czas użytkowania 7 dni lub 350 aktywacji
- okres ważności: 3 lata
- objętość wypełnienia 0,09ml
- wysoki przepływ 350ml/min
- wytrzymałość na ciśnienie płynu iniekcyjnego 3 bary (44 PSI)
- wytrzymałość na ciśnienie zwrotne 2 bary (29 PSI)
- sterylizowany tlenkiem etylenu
- opakowanie jednostkowe: papier-folia
- ilość w opakowaniu : 100 szt.?

Odpowiedź-NIE.

Pakiet 2, pozycja 33
Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu o długości 300cm lub 500cm?

Odpowiedź- NIE.