

DZP.KK.282.17.2021 Sopot, dnia 10.12.2021 roku

**WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA**

**TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**PRZETARG NIEOGRANICZONY – ZNAK: 17/TP/21**

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na sukcesywne dostawy rękawic medycznych do Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr J. Titz-Kosko w Sopocie sp. z o.o. w Sopocie – Znak: 17/TP/21

1. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U.2021.1129 ze zm.) – Zamawiający – w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców – udziela następujących wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | Treść pytania | **Treść wyjaśnienia udzielonego przez Zamawiającego** |
| 1. | **Poz. nr 2**  Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawiczek nitrylowych o AQL = 1,5. | Nie, Zamawiający nie dopuszcza. |
| 2. | **Poz. nr 2**  Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawiczek nitrylowych o wymiarach:  Grubość na palcu – 0,08 +/- 0,03 mm  Grubość na dłoni – 0,05 mm  Grubość na mankiecie – 0,05 mm. | Tak, Zamawiający dopuszcza. Zamawiający zmienia treść Zał. nr 2 do SWZ |
| 3. | **Poz. nr 2**  Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawiczek nitrylowych pakowanych a`200 sztuk w kartoniku wraz z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym – dla rozmiarów S,M,L | Tak, Zamawiający dopuszcza. Zamawiający zmienia treść Zał. nr 2 do SWZ |
| 4. | **Poz. nr 2**  Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawiczek nitrylowych pakowanych a`180 sztuk w kartoniku wraz z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym – dla rozmiarów XL | Tak, Zamawiający dopuszcza. Zamawiający zmienia treść Zał. nr 2 do SWZ |

Do niniejszych wyjaśnień załącza się załączniki:

* 1. Zmodyfikowana treść Zał. nr 2 do SWZ 17/TP/21

1. Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (j.t.Dz.U.2019.1129 ze zm.) – zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:
2. Rozdział VIII „MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT”, punkt 2

o treści:

„Termin składania ofert: do dnia 14.12.2021 r., do godz. 09:00 pod rygorem nieważności”

otrzymuje brzmienie:

„Termin składania ofert: **do dnia 17.12.2021 r., do godz. 09:00** pod rygorem nieważności”

1. Rozdział VIII „MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT”, punkt 4

o treści:

„Termin otwarcia ofert:

Komisyjne otwarcie złożonych ofert nastąpi w trakcie posiedzenia Komisji Przetargowej, które odbędzie się w dniu 14.12.2021 roku o godz. 09:15.”

otrzymuje brzmienie:

„Termin otwarcia ofert:

Komisyjne otwarcie złożonych ofert nastąpi w trakcie posiedzenia Komisji Przetargowej, które odbędzie się w dniu **17.12.2021 roku o godz. 09:15.**”

1. Rozdział XI „INNE INFORMACJE”, ust. 2 „termin związania ofertą”, pkt 2.1,

o treści:

„2.1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, przez okres 30 dni, tj. do dnia 12.01.2022 r.”

otrzymuje brzmienie:

„2.1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, przez okres **30 dni, tj. do dnia 15.01.2022 r.**”

Pozostała treść Specyfikacji Warunków na sukcesywne dostawy rękawic medycznych do Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr J. Titz-Kosko w Sopocie sp. z o.o. w Sopocie – Znak: 17/TP/21– **nie zmienia się.**

**DYREKTOR**

**ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY**

**Danuta Szkutnik**