Bukowiec, 17.04.2023 r.

RRiB.271.3.2023.BM

**strona internetowa**

**prowadzonego postępowania**

**INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 10**

Dotyczy: postępowania przetargowego pn.: **„Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Bukowcu”.**

Na podstawie art. 284, 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 1710 z późn. zm. (dalej: ustawa Pzp), Zamawiający przekazuje Wykonawcom **treść wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ) wraz z wyjaśnieniami oraz modyfikacją treści SWZ i załączników.**

1. **Treści zapytań do treści SWZ wraz z wyjaśnieniami:**
2. **Zapytanie:** W pozycji 106 przyjęto tylko 4 grafiki do wyklejenia. Wg dokumentacji grafik ogółem jest 10. Jest również jedna naklejka lub tapeta z motywem przewodnim.

**Wyjaśnienie:** Należy przyjąć 10 grafik  do wyklejenia oraz  jedną tapetę z motywem.

1. **Zapytanie:** W przedmiarze brakuje pozycji na wykonanie lady w szatni.

**Wyjaśnienie**: Należy ująć w kosztorysie ofertowym  wykonanie lady w szatni.

1. **Zapytanie:** w przedmiarze brakuje pozycji na rolety plisowane w oknach.

**Wyjaśnienie**: Należy ująć w kosztorysie ofertowym  rolety plisowane w oknach.

1. **Zapytanie:** W przedmiarze brakuje pozycji na blaty pod umywalki nadblatowe w ilości
28 mb. Ponadto brakuje wytycznych z jakiego materiału należy wykonać blaty.

**Wyjaśnienie**: Należy ująć w kosztorysie ofertowym 28mb blatu pod umywalki nablatowe.

1. **Zapytanie:** W pozycji 108 przyjęto 4 sztuki luster. Zgodnie z projektami aranżacji łącznie jest 22 sztuk luster o różnych rozmiarach. Ogółem jest około 129 m2 luster.

**Wyjaśnienie:** Należy ująć w kosztorysie ofertowym  129m2 luster.

1. **Zapytanie:** prosimy o potwierdzenie, że boisko zewnętrzne wraz z drenażem nie wchodzi
w zakres oferty.

**Wyjaśnienie**: Boisko zewnętrzne  wraz z drenażem nie wchodzi w zakres oferty.

Komisja Przetargowa

 ……………………………