Załącznik nr 2 do SWZ

*pieczątka Wykonawcy*

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

Pakiet 5 medyczne

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka  miary | Ilość | Cena  jednostkowa  netto  [PLN] | Wartość netto  [PLN] | VAT  [%] | Wartość brutto  [PLN] | Nazwa producenta\* | Nazwa handlowa / numer katalogowy\* |
| 1. | **Kozetka lekarska wyposażona w wieszak na prześcieradło jednorazowe.**  Kozetka wykonane z kształtowników stalowych, pokrytych farbą proszkową. Wyposażona w regulację zagłówka przy pomocy mechanizmu samohamującego. Leże i wezgłowie jest wykonane z płyty wiórowej obitej pianką poliuretanową i obszyte materiałem skóropodobnym zmywalnym.  Możliwość wyboru koloru tapicerki (min. 6 kolorów)  Całkowita szerokość, 550-600 mm +/-10mm  Całkowita długość, 1850-1900 mm +/-10mm  Całkowita wysokość, 500-550 mm +/-10mm  Kąt nachylenia wezgłowia, min. +/- 40°  Masa kozetki, 25-28 kg  Gwarancja min 24 mc  Deklaracja zgodności CE wyrobu medycznego. | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | **Parawan medyczny jednoczęściowy, przejezdny.**  Wypełnienie z materiału łatwego do utrzymania w czystości białe lub w jasnym, pastelowy kolorze.  Wysokość 160-170 cm. +/-2cm  Szerokość 90-100cm. +/-2cm  Całkowita głębokość 480 mm +/-10mm  Waga do 4 kg  Gwarancja min 24 mc  Deklaracja zgodności CE wyrobu medycznego. | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem** | | | | |  |  |  |  |  |

\* Wykonawca jest zobowiązany do jednoznacznego określenia zaoferowanych w ofercie produktów, charakteryzując je poprzez wskazanie nazw producentów wyrobów i ich nazw handlowych lub numerów katalogowych.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ………………………… *(miejscowość)*, dnia ………… 2023 r. |  | …………………………………………………… |
|  |  | *pieczątka i podpis osoby/ób umocowanej/ych*  *do reprezentowania Wykonawcy* |