Załącznik nr 3

do umowy

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ PRAC KONSERWACYJNYCH

1. ZAKRES PRAC ELEKTRYCZNYCH:

1) wymiana i uzupełnienie kloszy w części wspólnej,

2) wymiana żarówek i świetlówek w części wspólnej,

3) wymiana i naprawa gniazd wtykowych, wyłączników, przycisków w pomieszczeniach

biurowych  i części wspólnej,

4) wymiana i uzupełnienie brakujących dekli w puszkach elektrycznych,

5) wyszukiwanie przerw i zwarć w instalacji elektrycznej oraz usuwanie przyczyn wraz 
        z wymianą  upalonych końcówek w obwodzie administracyjnym budynku,

6) częściowa wymiana przepalonych przewodów elektrycznych,

7) usuwanie usterek i nieprawidłowości stwierdzonych w czasie przeglądów instalacji

elektrycznej oraz zgłaszanych przez użytkowników budynku,

8) spisywanie co miesiąc istniejących podliczników energii elektrycznej.

2. ZAKRES PRAC HYDRAULICZNYCH:

1) naprawa bądź wymiana niesprawnych, pojedynczych zaworów na pionach odcinających z.w.

c.w. i cyrkulacji,

2) naprawa bądź wymiana uszkodzonych zaworów odcinających z.w., c.w. w łazienkach,

3) likwidowanie miejscowych przecieków na instalacji wodnej,

4) usuwanie niedrożności odpływów z urządzeń sanitarnych w łazienkach,

5) usuwanie niedrożności instalacji kanalizacyjnej na pionach do pierwszej studzienki

przykanalikowej na przyłączu do budynku,

6) usuwanie miejscowych przecieków na poziomach i pionach kanalizacyjnych,

7) naprawa spłuczek i baterii, bez ich wymiany,

8) montaż urządzeń sanitarnych zakupionych przez Zamawiającego.

3. ZAKRES PRAC ZWIĄZANYCH Z INSTALACJĄ CENTRALNEGO OGRZEWANIA:

1) usuwanie przecieków i nieszczelności instalacji centralnego ogrzewania, bez wymiany

grzejników,

2) wymiana lub naprawa standardowych, niesprawnych zaworów grzejnikowych, kształtek

i pękniętych „gałązek” instalacji centralnego ogrzewania do 1 mb,

3) usuwanie lokalnych niedogrzewań spowodowanych niedrożnością kryzy lub zaworu

grzejnikowego,

4) odpowietrzanie instalacji,

5) uzupełnianie izolacji na instalacji centralnego ogrzewania – do 1 mb.

4. ZAKRES NAPRAW OGÓLNYCH:

1) naprawa bądź wymiana uszkodzonych zamków, wkładek i szyldów w drzwiach w lokalach 
    i części wspólnej,

2) wymiana zniszczonych lub uszkodzonych kolanek rur spustowych, mocowanie i regulacja rur

spustowych,

3) szklenie wybitych okien w części wspólnej budynku,

4) naprawa bądź wymiana kratek wycieraczkowych,

5) naprawa lub wymiana dozowników na mydło i papier toaletowy, koszy na śmieci, szczotek 
do wc w łazienkach,

6) zabezpieczanie zapisów z monitoringu wizyjnego i przekazywanie ich uprawnionym organom 
na pisemny wniosek,

7) inne, w tym bieżąca naprawa okien, tj. wymiana uszkodzonych klamek okiennych i drzwiowych w lokalach i części wspólnej.