Opatów, 26.06.2024 r.

Gmina Opatów

ul. Tadeusza Kościuszki 27

42-152 Opatów

Wyjaśnienie treści SWZ  nr 7

Dotyczy: postępowania przetargowego pn. „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Waleńczowie wraz z modernizacją istniejącej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Opatów”, Nr postępowania: ZPU 271.8.2024.

W związku ze złożonym przez Wykonawcę pytaniem dotyczącym treści SWZ, Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.), udziela odpowiedzi na niżej wymienione  pytania:

Pytanie nr 1:

Prosimy o informację jakie odcinki kanalizacji sanitarnej, będą realizowane w tym zadaniu. Wiemy, ze całość wynosi 1757,5 m prosimy o podanie zakresu np. od której studni do której studni będzie realizowane zadanie.

Wyjaśnienie:

Zakres robót w tym zadaniu dotyczy realizacji od studni SR1 do studni SR3 bez ul. Szkolnej           i Zakrzewskiej.

/-/ Zdzisław Makles

Wójt Gminy Opatów