## Arkusz1
"Załącznik nr 2 do SIWZ – formularz asortymentowo-cenowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia do postępowania na sukcesywną dostawę gazów medycznych i dzierżawę zbiornika do gazu ciekłego oraz butli dla SPZOZ w Grodzisku Wielkopolskim; nr sprawy: SPZOZ.DLA.2300.08.2022 Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Mossego 17, 62-065 Grodzisk Wlkp. Wykonawca ……………………………………………………………………………………………………………………………….."
L.p | nazwa asortymentu | j.m. | Przewidywana ilość na 24 miesięcy | Cena jednostkowa netto (zł) | VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto ogółem (zł) | VAT % | Wartość brutto ogółem (zł)
1 | Tlen medyczny | butla poj. 40 litrów | 92
2 | Tlen medyczny | butla poj. 8 litrów | 120
3 | Tlen medyczny w butlach transportowych aluminiowych o pojemności 10 litrów z zaworem zintegrowanym na stałe, umożliwiającym badanie MRI, lekkie butle aluminiowe z tlenem 200 bar, z na stałe zintegrowanym z butlą modułem wyposażonym w reduktor ciśnienia, manometr wskazujący ciśnienie tlenu w butli, przepływomierz o zakresie pracy 0,5 – 15 l/min, przepływomierz z 12 różnymi zakresami przepływu (w tym zakres startowy – 0l/min), wyjście do podłączenia maski tlenowej lub kaniuli donosowej oraz system szybkiego łączenia (Quick Connector) typu AGA do podłączenia urządzeń przenośnych wymagających dostarczenia tlenu medycznego np. respirator transportowy | butla poj. 10 litrów | 3
4 | Tlen medyczny w butlach transportowych aluminiowych o pojemności 5 litrów (1,08 m3) z zaworem zintegrowanym na stałe, umożliwiającym badanie MRI, lekkie butle aluminiowe z tlenem 200 bar, z na stałe zintegrowanym z butlą modułem wyposażonym w reduktor ciśnienia, manometr wskazujący ciśnienie tlenu w butli, przepływomierz o zakresie pracy 0,5 – 15 l/min, przepływomierz z 12 różnymi zakresami przepływu (w tym zakres startowy – 0l/min), wyjście do podłączenia maski tlenowej lub kaniuli donosowej oraz system szybkiego łączenia (Quick Connector) typu AGA do podłączenia urządzeń przenośnych wymagających dostarczenia tlenu medycznego np. respirator transportowy | butla poj. 5 litrów | 40
5 | Tlen medyczny w butlach transportowych aluminiowych o pojemności 2 litrów (0,43 m3) z zaworem zintegrowanym na stałe, umożliwiającym badanie MRI, waga pełnej butli do 4 kg - lekkie butle aluminiowe z tlenem 200 bar, z na stałe zintegrowanym z butlą modułem wyposażonym w reduktor ciśnienia, manometr wskazujący ciśnienie tlenu w butli, przepływomierz o zakresie pracy 0,5 – 15 l/min, przepływomierz z 12 różnymi zakresami przepływu (w tym zakres startowy – 0l/min), wyjście do podłączenia maski tlenowej lub kaniuli donosowej oraz system szybkiego łączenia (Quick Connector) typu AGA do podłączenia urządzeń przenośnych wymagających dostarczenia tlenu medycznego np. respirator transportowy | butla poj. 2 litrów | 190
6 | Tlen medyczny ciecz | tona | 72
7 | Laparox C | butla poj. 10 litrów | 30
8 | Entonox (mieszanina gazów N2O 50% + O2 50% (przeznaczona do leczenia krótkotrwałego bólu o łagodnym lub umiarkowanym nasileniu, kiedy pożądany jest szybki początek i ustąpienie działania przeciwbólowego) ma być dostarczana w lekkich butlach aluminiowych z zaworem zintegrowanym wyposażonym w przepływomierz umożliwiający ustawienie przepływu co najmniej w 12 różnych zakresach przepływu wyrażonych w l/min (w tym wartość początkowa - 0 l/min)) | butla poj. 10 litrów | 87
9 | Podtlenek azotu | butla poj. 10 litrów | 55
10 | Jednorazowe ustniki z jednorazowym zaworem wydechowym z filtrem, niezbędnym do prawidłowego i bezpiecznego podawania pojedynczemu pacjentowi przez okres co najmniej 14 dni mieszaniny gazów N2O 50% + O2 50% (OPZ – Entonox), pakowanych w jedno fabryczne opakowanie jednostkowe | szt. | 500
| nazwa asortymentu | okres dzierżawy | Przewidywana ilość zbiorników - butli | Cena jednostkowa netto (zł) za 1 dzień dzierżawy | VAT % | Cena jednostkowa brutto za 1 dzień dzierżawy | Wartość netto ogółem (zł) | VAT % | Wartość brutto ogółem (zł)
11 | Czynsz za butle 10 l. Laparox C (dot. poz. 7) | 1095 dni | 5
12 | Czynsz za butle tlen LIV 2 l. (dot. poz. 5) | 1095 dni | 20
13 | Czynsz za butle tlen LIV 8 l. (dot. poz. 2) | 1095 dni | 30
14 | Czynsz za butle tlen 40 l. (dot. poz. 1) | 1095 dni | 50
15 | Czynsz za butle Entonox (dot. poz. 8) | 1095 dni | 2
16 | Czynsz za butle N2O (dot. poz. 9) | 1095 dni | 15
14 | Czynsz za butle o pojemności LIV 5 l (dot. poz. 4) | 1095 dni | 2
15 | Czynsz zawór dozujący do ENTONOX-u (dot. poz. 8) | 1095 dni | 2
16 | Czynsz wózek (stojak) do butli | 1095 dni | 1
17 | Dzierżawa zbiornika na gaz ciekły (dot. poz. 6) | 24 miesięcy | 2
18 | Czynsz za butle o pojemności LIV 10 l (dot. poz. 3) | 1095 dni | 2
Razem