Załącznik  1.1a do SIWZ

Kosztorys ofertowy i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Część I:

Zestaw do pobierania UKKP metodą aferezy automatycznej

| Lp. | Asortyment | Ilość szt. | Cena jedn. netto za zestaw | Wartość netto (kol. 3 x 4) | VAT....% kwota | Wartość brutto (kol. 5 x 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7 |
| 1 | Zestaw do pobierania UKKP metodą aferezy automatycznej Producent: ............................................ Kraj pochodzenia: ............................... Nazwa handlowa/ Nr katalogowy: ................................ | 7 000 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Parametr wymagany |
| --- | --- |
| 1. | Zestaw typu 997 CF-E do trombaferezy automatycznej umożliwiający pobieranie ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych zawierającego minimum 3,0 x1011 krwinek płytkowych oraz osocze metodą aferezy przy użyciu separatora Haemonetics typu MCS+ |
| 2. | Zestaw jałowy, apyrogenny, jednorazowego użytku |
| 3. | Igła zabezpieczona zamkniętą osłonką w taki sposób, aby zdjęcie osłonki z ostrza było możliwe dopiero po przerwaniu łączenia osłonki z nasadą igły. Zestaw wyposażony w system umożliwiający nieodwracalne zablokowanie igły w osłonce po zakończeniu donacji. |
| 4. | Zestaw wyposażony integralnie w pojemnik na pierwszą porcję krwi i w port do pobierania próbek krwi w systemie zamkniętym kompatybilny z zestawem próżniowym obecnie używanym przez Zamawiającego |
| 5. | Wyposażenie zestawu wykorzystywanego do poboru UKKP w 2 pojemniki do przechowywania UKKP |
| 6. | Wykonany z tworzywa sztucznego bezbarwnego, przejrzystego, umożliwiającego wizualną ocenę składnika krwi znajdującego się w pojemniku i drenach |
| 7. | Zestaw dopuszczony do użytku na terenie Polski |
| 8. | Wyrób medyczny oznakowany znakiem CE |
| 9. | Zestaw zgodny z wymogami Farmakopei Europejskiej - wersja 9,0 styczeń 2017 r., monografia nr: 01/2008:30203 „Sterylne pojemniki z tworzywa sztucznego do krwi ludzkiej i jej składników” |
| 10. | Zestaw jednorazowy walidowany przez producenta separatorów – firmę Haemonetics |
| 11. | Każdy zestaw do pobierania UKKP zamknięty w indywidualnym opakowaniu zabezpieczającym. |
| 12. | Indywidualne opakowania zabezpieczające muszą posiadać oznakowanie zawierające: - znak CE, - nazwę producenta, - kod REF, - numer serii, - datę ważności, - informację o rodzaju pojemnika oraz typie separatora, do którego zestaw jest przeznaczony. |
| 13. | Opakowanie (karton) transportowe powinno nie ulegać łatwo zgnieceniom oraz zawierać informacje: - nazwa producenta, - ilość sztuk w opakowaniu, - numer serii, - kod REF, - datę ważności, - warunki przechowywania. |

Poświadczam zgodność przedmiotu oferty z w/w parametrami granicznymi.

___________________________

(podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej do
reprezentowania wykonawcy i podpisania oferty)

Załącznik nr 1.1b do SIWZ

Kosztorys ofertowy i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Część II:

Zestaw do pobierania osocza metodą plazmaferezy automatycznej

| Lp. | Asortyment | Ilość szt. | Cena jedn. netto za zestaw | Wartość netto (kol. 3 x 4) | VAT....% kwota | Wartość brutto (kol. 5 x 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7 |
| 1 | Zestaw do pobierania osocza metodą plazmaferezy automatycznej Producent: ............................................ Kraj pochodzenia: ............................... Nazwa handlowa/ Nr katalogowy: ................................ | 30 000 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Parametr wymagany |
| --- | --- |
| 1. | Zestaw jałowy, apyrogenny, jednorazowego użytku |
| 2. | Zestaw umożliwiający pobieranie osocza metodą plazmaferezy przy użyciu separatorów Haemonetics typu MCS+ i PCS 2 |
| 3. | Zestaw umożliwiający pobranie osocza metodą automatyczną w ilości około 650 ml z pojedynczego wkłucia |
| 4. | Wszystkie elementy zestawu muszą posiadać certyfikat CE |
| 5. | Zestaw dopuszczony do użytku na terenie Polski |
| 6. | Zestaw zgodny z wymogami Farmakopei Europejskiej - wersja 9,0 styczeń 2017 r., monografia nr: 01/2008:30203 „Sterylne pojemniki z tworzywa sztucznego do krwi ludzkiej i jej składników” |
| 7. | Zestaw wykonany z tworzywa sztucznego bezbarwnego, przejrzystego, umożliwiającego wizualną ocenę składnika krwi znajdującego się w pojemniku i drenach |
| 8. | Termin ważności zestawów – minimum 24 miesiące od daty dostawy |
| 9. | Pojemnik transferowy do przechowywania osocza powinien zapewniać możliwość zamrażania szokowego w temperaturze minimum -60º C i bezpiecznego przechowywania osocza w temperaturze poniżej -25º C do - 90º C przez 36 miesięcy z zachowaniem elastyczności i jałowości pojemnika. |
| 10. | Każdy element zestawu do pobierania osocza musi być zamknięty w indywidualnym opakowaniu zabezpieczającym. |
| 11. | Wyrób medyczny oznakowany znakiem CE |
| 12. | Zestaw jednorazowy walidowany przez producenta separatorów – firmę Haemonetics |
| 13. | Indywidualne opakowania zabezpieczające muszą posiadać oznakowanie zawierające: - znak CE, - nazwę producenta, - kod REF, - numer serii, - datę ważności, - informację o rodzaju pojemnika oraz typie separatora, do którego zestaw jest przeznaczony. |
| 14. | Opakowanie (karton) transportowe powinno: - nie ulegać łatwo zgnieceniom - zawierać informacje: nazwa producenta, ilość sztuk w opakowaniu, numer serii, kod REF, datę ważności. |

Poświadczam zgodność przedmiotu oferty z w/w parametrami granicznymi.

___________________________

(podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej do
reprezentowania wykonawcy i podpisania oferty)

Załącznik nr 1.1c do SIWZ

Kosztorys ofertowy i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Część III:

Igły z drenem do zestawu do plazmaferezy automatycznej

| Lp. | Asortyment | Ilość szt. | Cena jedn. netto za zestaw | Wartość netto (kol. 3 x 4) | VAT....% kwota | Wartość brutto (kol. 5 x 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7 |
| 1 | Igły z drenem do zestawu do plazmaferezy automatycznej Producent: ............................................ Kraj pochodzenia: ............................... Nazwa handlowa/ Nr katalogowy: ................................ | 30 000 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Parametr wymagany |
| --- | --- |
| 1. | Igły kompatybilne z zestawem do pobierania osocza metodą plazmaferezy przy użyciu separatorów Haemonetics typu MCS+ i PCS 2 |
| 2. | Igły jałowe, apyrogenne, jednorazowego użytku |
| 3. | Igła zabezpieczona zamkniętą osłonką w taki sposób, aby zdjęcie osłonki z ostrza było możliwe dopiero po przerwaniu łączenia osłonki z nasadą igły. Zestaw wyposażony w system umożliwiający nieodwracalne zablokowanie igły w osłonce po zakończeniu donacji |
| 4. | Igły 16G z drenem o długości 300-350 mm |
| 5. | Wyrób medyczny oznakowany znakiem CE |
| 6. | Termin ważności – minimum 24 miesiące od daty dostawy |
| 7. | Indywidualne opakowanie zabezpieczające musi posiadać oznakowanie zawierające: - znak CE, - nazwę producenta, - kod REF, - numer serii, - datę ważności, - warunki przechowywania |

Poświadczam zgodność przedmiotu oferty z w/w parametrami granicznymi.

__________________________

(podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej do
reprezentowania wykonawcy i podpisania oferty)

Załącznik nr 3 do SIWZ

.................................................
(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

INFORMACJA O GRUPIE KAPITAŁOWEJ

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa zestawów do pobierania UKKP metodą aferezy automatycznej, zestawów do pobierania osocza metodą plazmaferezy automatycznej oraz igieł z drenem do zestawu plazmaferezy automatycznej.

- oświadczamy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 369)*

- oświadczamy, że należymy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 369), co podmioty wymienione poniżej (należy podać nazwy i adresy siedzib)*:

| Lp. | Nazwa (firma) | Adres siedziby |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |

* niepotrzebne skreślić

...............................................................................................

(data, pieczęć i podpis Wykonawcy lub Pełnomocnika)

Załącznik nr 4 do SIWZ

Pieczęć wykonawcy

.................................. dnia .......................

FORMULARZ OFERTOWY

My, niżej podpisani:

...................................…………......…………....................................................................................

...............................................…………………..................................................................................

działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy/ wykonawców występujących wspólnie*:

(Zarejestrowana nazwa Wykonawcy/ pełnomocnika wykonawców występujących wspólnie*)

- Nazwa wykonawcy: …......................................................................................................................

- NIP wykonawcy: …...........................................................................................................................

- REGON wykonawcy: …....................................................................................................................

- Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: ….............................................................................

- adres wykonawcy: ….......................................................................................................................

- kod pocztowy i miejscowość: ….......................................................................................................

- województwo…..........................................................................................................................

- telefon: …..........................................................

- faks: …..............................................................

- poczta elektroniczna (e-mail): …..............................................................................

- adres internetowy (URL): ….....................................................................................

- kapitał zakładowy: …..........................................

przystępując do prowadzonego przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
w Lublinie przetargu nieograniczonego na „Dostawa zestawów do pobierania UKKP metodą aferezy automatycznej, zestawów do pobierania osocza metodą plazmaferezy automatycznej oraz igieł 
z drenem do zestawu plazmaferezy automatycznej”, składamy niniejszą ofertę na wykonanie zamówienia i:

- Oświadczamy, że zapoznałem/ liśmy się z wymaganiami Zamawiającego, dotyczącymi przedmiotu zamówienia, zamieszczonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami 
i nie wnoszę/wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach przedstawionych w niniejszej ofercie za cenę:

Część I:

| Cena brutto …………………………….zł W tym stawka VAT … % | Słownie: ………………………………………………………………… |
| --- | --- |

zgodnie z załączonym do niniejszej oferty kosztorysem ofertowym sporządzonym według wzoru stanowiącego załącznik nr 1.1a do SIWZ.

Część II:

| Cena brutto …………………………….zł W tym stawka VAT … % | Słownie: ………………………………………………………………… |
| --- | --- |

zgodnie z załączonym do niniejszej oferty kosztorysem ofertowym sporządzonym według wzoru stanowiącego załącznik nr 1.1b do SIWZ.

Część III:

| Cena brutto …………………………….zł W tym stawka VAT … % | Słownie: ………………………………………………………………… |
| --- | --- |

zgodnie z załączonym do niniejszej oferty kosztorysem ofertowym sporządzonym według wzoru stanowiącego załącznik nr 1.1c do SIWZ.

Wykonawca wypełnia tylko tę część postępowania i dołącza tylko ten kosztorys, na którą składa ofertę.

- Oświadczamy, że w ww. podanej cenie uwzględniliśmy wszelkie koszty niezbędne do pełnej 
i terminowej realizacji zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Kosztorysie ofertowym i wzorze umowy.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu otwarcia ofert.

- Oświadczamy, że w razie wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach określonych we Wzorze Umowy.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- Oświadczamy, że informacje i dokumenty zawarte w Ofercie na stronach od nr ........................ do nr ......................... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane. Informacje i dokumenty zawarte na pozostałych stronach Oferty są jawne.

(W przypadku utajnienia oferty Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w szczególności określając, w jaki sposób zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z którym tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi określona informacja, jeżeli spełnia łącznie 3 warunki:

  - ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest to inna informacja mająca wartość gospodarczą,

  - nie została ujawniona do wiadomości publicznej,

  - podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.)

- Oświadczam/y, że zamierzamy powierzyć realizację następujących części zamówienia podwykonawcom**

| Lp. | Część zamówienia powierzona do realizacji podwykonawcy | Nazwa/firma podwykonawcy |
| --- | --- | --- |

- Zarejestrowane nazwy i adresy wykonawców występujących wspólnie**: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Oświadczam (y), że wybór oferty prowadzi/nie prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego:

    - Nazwa towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego:

……………………..……………………………………………………………………………………

    - Wartość towaru lub usługi bez kwoty podatku VAT:

……………..………………………………………………………………………………………

- Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem?

Tak

Nie

(właściwe zaznaczyć)

Zgodnie z artykułem 2 załącznika nr I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.:

- do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw („MŚP”) należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR,

- małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR,

- mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR

- Załącznikami do niniejszego formularza, stanowiącymi integralną część oferty, są:

1) kosztorys ofertowy (podpisany zgodnie z wymaganiami opisanymi w SIWZ);

2) ……………………………………………………………………………………….

…..............................................................................................

(data i czytelny podpis uprawnionego przedstawiciela(i) Wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić

** jeżeli dotyczy

*** wypełnia Wykonawca

Załącznik nr 5 do SIWZ

.................................................
(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Dostawa zestawów do pobierania UKKP metodą aferezy automatycznej,

zestawów do pobierania osocza metodą plazmaferezy automatycznej

oraz igieł z drenem do zestawu plazmaferezy automatycznej

Oświadczam/-y, że:

- nie wydano/wydano* wobec nas prawomocnego/ prawomocny wyroku/ wyrok sądu lub ostatecznej/ ostateczną decyzji/ decyzję administracyjnej/ administracyjną o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

- nie orzeczono/ orzeczono* wobec mnie/ nas tytułem środka zapobiegawczego zakazu/ zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne.

- nie zalegam/ zalegam* z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.)

* niepotrzebne skreślić

...............................................................................................

(data, pieczęć i podpis Wykonawcy lub Pełnomocnika)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Niepotrzebne skreślić. Gdy wybór oferty prowadzi do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego, Wykonawca zobligowany jest do wypełnienia pozycji 1) i 2) w pkt 11 druku oferty.