Kraków, dnia 10.06.2024 r.

Nr sprawy: DFP.271.74.2024.EP

Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę systemu histeroskopowego wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu.

Zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania wykonawców oraz zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych modyfikuję specyfikację warunków zamówienia:

Pytanie nr 1

Dot. Załącznika nr 1a do SWZ – Opis przedmiotu Zamówienia:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sprzętu fabrycznie nowego, rok produkcji 2023, nieużywany, kompletny, w zakresie pozycji: od 1 do 25 oraz od 28 do 36, od 77 do 80, od 86 do 87, od 89 do 99 oraz poz. 102.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Zmianie ulega pkt 3.1. SWZ który otrzymuje następujące brzmienie:

3.1. Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy (rok produkcji nie wcześniej niż 2023 r. (dotyczy pozycji: 1-25, 28-36, 77-80,86-87,89-99,102) /2024 r. (dotyczy pozostałych pozycji)), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Żaden aparat ani jego część składowa, wyposażenie, etc. nie może być sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika.

Pytanie nr 2

Dot. Załącznika nr 1a do SWZ – Opis przedmiotu Zamówienia:

Czy w pozycji 13 nie nastąpiła omyłka pisarska i zamiast brzmienia:

„Do każdego przycisku (klawisza) głowicy kamery przypisane n/w funkcje: (...)”

nie powinno być brzmienie następujące :

„Do każdego przycisku (klawisza) głowicy kamery można przypisać n/w funkcje:”?

Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Producent głowicy kamery daje możliwość użytkownikowi przypisania do każdego przycisku (klawisza) głowicy kamery dwie funkcje. Wykonawca podczas instalacji sprzętu zaprogramuje i przypisze wybrane funkcje do każdego przycisku (klawisza) głowicy kamery według życzeń i preferencji użytkownika.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiajacy zmodyfikuje omyłke do poprawnej postaci tj. ,,Do każdego przycisku (klawisza) głowicy kamery można przypisać n/w funkcje”

Pytanie nr 3

Dot. Załącznika nr 1a do SWZ – Opis przedmiotu Zamówienia:

Pytanie do Umowy:

Prosimy o modyfikację paragrafu 2 punktu 1.1 umowy w przypadku dopuszczenia przez Zamawiającego sprzętu fabrycznie nowego, rok produkcji 2023, nieużywany, kompletny, w zakresie zadanego powyżej

pytania nr 1.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Wzór umowy ulega zmianie w zakresie § 2 ust 1 pkt 1 otrzymując brzmienie:

Sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji nie wcześniej niż 2023/2024), nieużywany, kompletny, a do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie będzie konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Sprzęt ani żadna jego część składowa, wyposażenie, etc. nie są rekondycjonowane, powystawowe i nie były wykorzystywane wcześniej przez inny podmiot

W załączeniu przekazuję opis przedmiotu zamówienia (stanowiący załącznik nr 1a do SWZ)  oraz wzór umowy (stanowiący załącznik nr 3 do SWZ)  uwzględniający powyższe odpowiedzi i wprowadzone zmiany.

# Footnotes

Dotyczy pozycji: 1-25, 28-36, 77-80,86-87,89-99,102.

Dotyczy pozostałych pozycji.