## Oświadczenie
WYKAZ CEN (WC) (Załącznik nr 1a do IDW)
Zadanie pn. "Modernizacja, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków we Wrześni"
1. | ZAMAWIAJĄCY: | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Miłosławska 8, 62-300 Września
2. | WYKONAWCA:
l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) |  | Adres(y) Wykonawcy(ów)
OŚWIADCZENIE:
Zapoznałem/liśmy się z wymogami Zamawiającego określonymi w postępowaniu przetargowym dla przedmiotowego Zamówienia, w tym ze szczegółowym opisem i zakresem Robót, które należy wykonać oraz ze sposobem ich wykonania, a także z wymaganiami określonymi w Preambule do Wykazu Cen.
PODPIS:
l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data

## WC
WYKAZ CEN (WC) (Załącznik nr 1a do IDW)
Zadanie pn. "Modernizacja, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków we Wrześni"
Tabela Wykazu cen:
Lp. | STWiORB / DP | Wyszczególnienie | Wartość netto [PLN]*
I. Roboty budowlano-montażowe dot. obiektów oczyszczalni ścieków (CPV: 45111200-0, 45223200-8, 45262500-6, 45260000-7, 45311000-0, 45330000-9, 45331000-6, 45331100-7, 45400000-1, 45232430-5, 45231000-5, 45233140-2, 45112710-5, 34928200-0)
1 | Obiekt nr 2 Komora rozprężna + przelew burzowy
1.a. | Roboty budowlane (RB)
1.1 | ST-III | Roboty przygotowawcze, w tym ziemne (wykop z wywozem)
1.2 | ST-VII | Wykonanie kompletnych konstrukcji żelbetowych, w tym między innymi podkłady, izolacje, płyty fundamentowe, zabezpieczenie przerw roboczych, ściany. Wycena zawiera wszystkie materiały (w tym pomocnicze) niezbędne do wykonania robót oraz cały zakres niezbędnych prac w tym tymczasowe i towarzyszące
1.3 | ST-VII | Wykonanie kompletnego stropu monolitycznego. Wycena zawiera wszystkie materiały (w tym pomocnicze) niezbędne do wykonania robót oraz cały zakres niezbędnych prac w tym tymczasowe i towarzyszące
1.4 | ST-XVI, ST-XVIII | Wykonanie kompletnych izolacji zewnętrznych oraz tynku. Wycena zawiera wszystkie materiały (w tym pomocnicze) niezbędne do wykonania robót oraz cały zakres niezbędnych prac w tym tymczasowe i towarzyszące
1.5 | ST-VI | Wykonanie kompletnego przykrycia laminowanego wyposażonego we włazy oraz montaż przepustnic międzykołnierzowych DN100 z napędem ręcznym. Wycena zawiera wszystkie materiały (w tym pomocnicze) niezbędne do wykonania robót oraz cały zakres niezbędnych prac w tym tymczasowe i towarzyszące
Suma 1.a
Suma 1
2 | Obiekt nr 3 / 24 Budynek stacji mech. oczyszczania ścieków / Budynek stacji zlewnej
2.a. | Roboty budowlane (RB)
2.1 | ST-II | Kompletna rozbiórka budynku istniejącego wraz z wywozem odpadów (w tym gruzu)
2.2 | ST-III | Roboty przygotowawcze, w tym ziemne (wykop z wywozem + nasyp pod sitopiaskowniku + podkłady). Wycena zawiera wszystkie materiały (w tym pomocnicze) niezbędne do wykonania robót oraz cały zakres niezbędnych prac w tym tymczasowe i towarzyszące
2.3 | ST-VII | Wykonanie kompletnych konstrukcji żelbetowych, w tym między innymi: podkłady, płyty fundamentowe, ściany, słupy rdzenie, nadproża belki, schody, wieńce, schody terenowe. Wycena zawiera wszystkie materiały (w tym pomocnicze) niezbędne do wykonania robót oraz cały zakres niezbędnych prac w tym tymczasowe i towarzyszące
2.4 | ST-XII | Wykonanie kompletnych konstrukcji stalowych w tym między innymi: schody, belka podsuwnicowa, obramowanie z kątownika, przekrycia z krat TWS. Wycena zawiera wszystkie materiały (w tym pomocnicze) niezbędne do wykonania robót oraz cały zakres niezbędnych prac w tym tymczasowe i towarzyszące
2.5 | ST-VII | Wykonanie kompletnego stropu monolitycznego. Wycena zawiera wszystkie materiały (w tym pomocnicze) niezbędne do wykonania robót oraz cały zakres niezbędnych prac w tym tymczasowe i towarzyszące
2.6 | ST-VIII | Wykonanie kompletnego stropu prefabrykowanego. Wycena zawiera wszystkie materiały (w tym pomocnicze) niezbędne do wykonania robót oraz cały zakres niezbędnych prac w tym tymczasowe i towarzyszące
2.7 | ST-XI | Wykonanie kompletnych robót murowych, w tym między innymi: ściany zewnętrzne i działowe. Wycena zawiera wszystkie materiały (w tym pomocnicze) niezbędne do wykonania robót oraz cały zakres niezbędnych prac w tym tymczasowe i towarzyszące
2.8 | ST-XXI | Wykonanie kompletnych posadzek w budynku. Wycena zawiera wszystkie materiały (w tym pomocnicze) niezbędne do wykonania robót oraz cały zakres niezbędnych prac w tym tymczasowe i towarzyszące
2.9 | ST-XVII | Wykonanie kompletnej stolarki i ślusarki okiennej. Wycena zawiera wszystkie materiały (w tym pomocnicze) niezbędne do wykonania robót oraz cały zakres niezbędnych prac w tym tymczasowe i towarzyszące
2.10 | ST-XVII | Wykonanie kompletnej stolarki i ślusarki drzwiowej i bram. Wycena zawiera wszystkie materiały (w tym pomocnicze) niezbędne do wykonania robót oraz cały zakres niezbędnych prac w tym tymczasowe i towarzyszące
2.11 | ST-XV | Wykonanie kompletnej konstrukcji dachu z kompletnym odprowadzeniem wód deszczowych. Wycena zawiera wszystkie materiały (w tym pomocnicze) niezbędne do wykonania robót oraz cały zakres niezbędnych prac
2.12 | ST-XVIII, ST-XIX, ST-XX | Wykonanie kompletnych robót wykończeniowych - wewnątrz budynku (między innymi wykończenie ścian, sufitów). Wycena zawiera wszystkie materiały (w tym pomocnicze) niezbędne do wykonania robót oraz cały zakres niezbędnych prac w tym tymczasowe i towarzyszące
2.13 | ST-XVI | Wykonanie kompletnych robót wykończeniowych - na zewnątrz budynku (między innymi wykonanie elewacji). Wycena zawiera wszystkie materiały (w tym pomocnicze) niezbędne do wykonania robót oraz cały zakres niezbędnych prac w tym tymczasowe i towarzyszące
Suma 2.a
2.b. | Instalacje gazowe i wentylacyjne (IGW)
2.14 | ST-XIV | Wykonanie kompletnej instalacji wentylacji budynku nr 3 w tym między innymi: centrala nawiewna, tłumik akustyczny, dyfuzory, przewody wentylacyjne, izolacja kanałów, dysza wentylacyjna, próby, regulacja i badania instalacji. Wycena zawiera wszystkie materiały (w tym pomocnicze) niezbędne do wykonania robót oraz cały zakres niezbędnych prac w tym tymczasowe i towarzyszące
2.15 | ST-XIV | Wykonanie kompletnej instalacji wentylacji ciągłej i awaryjnej w budynku nr 24 w tym między innymi: centrala nawiewna, tłumik akustyczny, przewody wentylacyjne, izolacja kanałów, kratka wentylacyjna, czerpnie ścienne, próby, regulacja i badania instalacji. Wycena zawiera wszystkie materiały (w tym pomocnicze) niezbędne do wykonania robót oraz cały zakres niezbędnych prac w tym tymczasowe i towarzyszące
2.16 | ST-XIV | Wykonanie kompletnej instalacji centralnego ogrzewania wraz z orurowaniem, urządzeniami, wyposażeniem i armaturą w obiekcie nr 3. Wycena zawiera wszystkie materiały (w tym pomocnicze) niezbędne do wykonania robót oraz cały zakres niezbędnych prac w tym tymczasowe i towarzyszące
2.17 | ST-XIV | Wykonanie kompletnej instalacji centralnego ogrzewania wraz z orurowaniem, urządzeniami, wyposażeniem i armaturą w obiekcie nr 24. Wycena zawiera wszystkie materiały (w tym pomocnicze) niezbędne do wykonania robót oraz cały zakres niezbędnych prac w tym tymczasowe i towarzyszące
2.18 | ST-XIV | Wykonanie kompletnej kotłowni w obiekcie nr 24 w tym m.innymi: kocioł kondensacyjny gazowy, zespół przyłączeniowy obiegu grzewczego, rama montażowa, pompy, naczynie zbiorcze, zbiornik glikolu, zawór mieszający, siłownik 3 punktowy, zawory, manometry, termometry przemysłowe, glikol, komin spalinowy, urządzenie neutralizujące, kanał, czerpnia, ramka, wywietrzniki, podstawy dachowe, rurociągi wraz z izolacją. Wycena zawiera wszystkie materiały (w tym pomocnicze) niezbędne do wykonania robót oraz cały zakres niezbędnych prac w tym tymczasowe i towarzyszące
2.19 | ST-XXII | Wykonanie kompletnej instalacji gazu wraz z orurowaniem, urządzeniami, wyposażeniem i armaturą w obiekcie nr 24. Wycena zawiera wszystkie materiały (w tym pomocnicze) niezbędne do wykonania robót oraz cały zakres niezbędnych prac w tym tymczasowe i towarzyszące
Suma 2.b
2.c. | Urządzenia, sieci i technologia (UST)
2.20 | ST-VI | Kompletne przeniesienie istniejących urządzeń w obiekcie nr 3 w nową lokalizację: w tym między innymi: zblokowane urządzenie do mechanicznego oczyszczania ścieków, płuczka piasku, kompresor, ukośne transportery piasku. Wycena zawiera wszystkie materiały (w tym pomocnicze) niezbędne do wykonania robót oraz cały zakres niezbędnych prac w tym tymczasowe i towarzyszące
2.21 | ST-VI | Montaż kompletnych nowych urządzeń technologicznych w obiekcie nr 3 w tym między innymi: zasuwy klinowe i nożowe, montaż układu do pomiaru przepływu w rurociągach grawitacyjnych, poziomy transporter piasku, kontener hakowy na piasek, przepływomierz, przepustnice międzykołnierzowe, zbiornik Vcz=20m3, zestaw hydroforowy, zbiornik przeponowy, filtr, kompresory, łączniki, suwnica, automatyczna wentylacja, rurociągi stalowe fi 711,2, 508 i 406,4 mm, wąż ssawny, podpory rurociągów. Wycena zawiera wszystkie materiały (w tym pomocnicze) niezbędne do wykonania robót oraz cały zakres niezbędnych prac w tym tymczasowe i towarzyszące
2.22 | ST-VI | Montaż kompletnych urządzeń technologicznych z orurowaniem i armaturą w obiekcie nr 24 (wszystkie elementy urządzenia mające kontakt z medium wykonane ze stali nierdzewnej) w tym między innymi: podziemny lej zasypowy, zasuwa, kontener hakowy na piasek, pojemnik samowyładowczy, pompa zatapialna, mobilna dabina,drabina włazowa, właz, rurociągi stalowe fi 159, 114,3, 60,3, 42,4 mm i podpory rurociągów. Wycena zawiera wszystkie materiały (w tym pomocnicze) niezbędne do wykonania robót oraz cały zakres niezbędnych prac w tym tymczasowe i towarzyszące
Suma 2.c
2.d. | Instalacje wewnętrzne w budynkach (IWew)
2.23 | ST-XIII | Wykonanie kompletnej instalacji wodociągowej wraz z orurowaniem, urządzeniami w obiekcie nr 3, wyposażeniem i armaturą w tym między innymi: rurociągi stalowe fi 159, 88,9, 42,4, 21,3 mm, rurociągi PE100 PN16 SDR 11 fi 40 i 63 mm, PE100 PN10 SDR 17 fi 90, 110, 160, próby szczelności i płukanie, zawory, przejścia kołnierzowe, filtr siatkowy, zawory antyskażeniowe, pojemnościowe elektryczne podgrzewacze c.w.u, baterie zmywakowe, podpory rurociągów i przejścia szczelne. Wycena zawiera wszystkie materiały (w tym pomocnicze) niezbędne do wykonania robót oraz cały zakres niezbędnych prac w tym tymczasowe i towarzyszące
2.24 | ST-XIII | Wykonanie kompletnej instalacji kanalizacyjnej wraz z orurowaniem, urządzeniami, wyposażeniem i armaturą w obiekcie nr 3 w tym między innymi: rurociągi żeliwne, fi 150 i 200 mm, rurociągi PVC fi 160, 110 i 50 mm, tuleja osłonowa, czyszczaki kanalizacyjne, wywiewka, wpusty żeliwne, odwodnienie liniowe, z syfonami i zlewozmywaki. Wycena zawiera wszystkie materiały (w tym pomocnicze) niezbędne do wykonania robót oraz cały zakres niezbędnych prac w tym tymczasowe i towarzyszące
2.25 | ST-XIII | Wykonanie kompletnej instalacji wodociągowej wraz z orurowaniem, urządzeniami w obiekcie nr 24, wyposażeniem i armaturą w tym między innymi: rurociągi stalowe fi 159, 88,9, 42,4, 33,7 mm, rurociągi PE100 PN16 SDR 11 fi 63 mm, PE100 PN10 SDR 17 fi 20 mm, próby szczelności i płukanie rura osłonowa stalowa fi 150 mm, zawory, przejście kołnierzowe, zawory antyskażeniowe, pojemnościowe elektryczne podgrzewacze c.w.u, baterie zmywakowe. Wycena zawiera wszystkie materiały (w tym pomocnicze) niezbędne do wykonania robót oraz cały zakres niezbędnych prac w tym tymczasowe i towarzyszące
2.26 | ST-XIII | Wykonanie kompletnej instalacji kanalizacyjnej wraz z orurowaniem, urządzeniami, wyposażeniem i armaturą w obiekcie nr 24 w tym między innymi: rurociągi żeliwne fi 100, 150 i 200 mm, rurociągi PVC fi 160, 110 mm, rurociągi stalowefi 219,1 i 114,3 mm, czyszczaki kanalizacyjne, wywiewka, wpusty żeliwne, odwodnienie liniowe, z syfonami, zlewozmywaki i studnia betonowa fi 1000 mm. Wycena zawiera wszystkie materiały (w tym pomocnicze) niezbędne do wykonania robót oraz cały zakres niezbędnych prac
Suma 2.d
Suma 2
3 | Obiekt 4 Komora KR1
3.a. | Roboty budowlane (RB)
3.1 | ST-II | Kompletny demontaż kraty, schodów, i pomostów stalowych, balustrad
3.2 | ST-XII | Wykonanie kompletnych konstrukcji stalowych w tym między innymi: schody, balustrady. Wycena zawiera wszystkie materiały (w tym pomocnicze) niezbędne do wykonania robót oraz cały zakres niezbędnych prac w tym tymczasowe i towarzyszące
3.3 | ST-VII | Wykonanie kompletnych konstrukcji żelbetowych, w tym między innymi: ściany żelbetowe, wiercenie otworów i wklejenie prętów. Wycena zawiera wszystkie materiały (w tym pomocnicze) niezbędne do wykonania robót oraz cały zakres niezbędnych prac w tym tymczasowe i towarzyszące
Suma 3.a
3.b. | Urządzenia, sieci i technologia (UST)
3.4 | ST-VI | Kompletny montaż rurociągu stalowego fi 711,2 mm wraz przejście szczelne i nadbudowa istniejącej komory. Wycena zawiera wszystkie materiały (w tym pomocnicze) niezbędne do wykonania robót oraz cały zakres niezbędnych prac w tym tymczasowe i towarzyszące
Suma 3.b
Suma 3
4 | Obiekt nr 5 Osadniki wstępne Nr 1 i Nr 2
4.a. | Urządzenia, sieci i technologia (UST)
4.1 | ST-VI | Wykonanie kompletnych osadników wstępnych w tym między innymi: dostawa, montaż i próby osadników wstępnych, przykrycie hermetyczne, dodatkowy zgarniacz przegłubowy, zasuwa nożowa, przejścia szczelne, studnia DN1000 z włazem,istniejące elementy do wymiany (zasuwy, barierki, deflektowy wlotowe), rurociągi stalowe fi 219 mm i kanały z PVC fi 160 mm, demontaż rurociągu stalowego, podpory rurociągów, układanie mieszanki betonowej. Wycena zawiera wszystkie materiały (w tym pomocnicze) niezbędne do wykonania robót oraz cały zakres niezbędnych prac w tym tymczasowe i towarzyszące
Suma 4.a
Suma 4
5 | Obiekt nr 7 Reaktory biologiczne wraz z obiektem nr 6 rozdział przed reaktorami biologicznymi
5.a. | Roboty budowlane (RB)
5.1 | ST-II | Kompletny demontaż ścian żelbetowych, krat, schodów i pomostów stalowych wraz z wywozem i utylizacją odpadów (w tym gruzu)
5.2 | ST-VII | Wykonanie kompletnych konstrukcji żelbetowych, w tym między innymi: podkłady betonowe, izolacje, płyty fundamentowe, uszczelnienie powierzchni poddanych działaniu wody, ściany, wiercenie otworów i osadzenie prętów wklejanych w otworach, pomosty, konstrukcja wsporczej dla rur. Wycena zawiera wszystkie materiały (w tym pomocnicze) niezbędne do wykonania robót oraz cały zakres niezbędnych prac w tym tymczasowe i towarzyszące
5.3 | ST-XII | Wykonanie kompletnych konstrukcji stalowych w tym między innymi: balustrady, koryto odpływowe, podpory, rozpora, wydłużki do mocowania mieszadła, pomosty i przejścia. Wycena zawiera wszystkie materiały (w tym pomocnicze) niezbędne do wykonania robót oraz cały zakres niezbędnych prac w tym tymczasowe i towarzyszące
5.4 | ST-VII | Wykonanie kompletnej naprawy powierzchni betonu (w tym między innymi: czyszczenie, uzupełnienie ubytków betonu, sklejenie rys, wykonanie powłoki antykorozyjnej na prętach). Wycena zawiera wszystkie materiały (w tym pomocnicze) niezbędne do wykonania robót oraz cały zakres niezbędnych prac w tym tymczasowe i towarzyszące
5.5 | ST-VII | Wykonanie kompletnej powłoki wewnętrznej zaprawą wodoodporną elastyczną. Wycena zawiera wszystkie materiały (w tym pomocnicze) niezbędne do wykonania robót oraz cały zakres niezbędnych prac w tym tymczasowe i towarzyszące
Suma 5.a
5.b. | Urządzenia, sieci i technologia (UST)
5.6 | ST-VI | Montaż kompletnych urządzeń technologicznych z orurowaniem i armaturą w tym między innymi: zatapialne mieszadła średnioobrotowe, ruszt napowietrzający, żurawie słupowe, mieszadła pompujące, przepływomierze, przepustnice, zasuwy, klapy, przejścia szczelne, rurociągi stalowe fi 812,8, 711,2, 406,4, 355, 256, 156 mm podpory rurociągów, płaszcze ochronne, kabel grzejny, pianka poliuretanowa, płaszcze ochronne. Wycena zawiera wszystkie materiały (w tym pomocnicze) niezbędne do wykonania robót oraz cały zakres niezbędnych prac w tym tymczasowe i towarzyszące
Suma 5.b
Suma 5
6 | Obiekt nr 11 Przepompownia osadu powrotnego i nadmiernego P1
6.a. | Urządzenia, sieci i technologia (UST)
6.1 | ST-VI | Wykonanie kompletnego wyposażenia przepompowni w tym między innymi: pompy zatapialne, kompresory, przedłużenia trzpienia, żurawiki słupowe, przejścia szczelne, klamry złazowe, wstawka montażowa, rurociągi stalowe fi 219,3 mm i układanie mieszanki betonowej. Wycena zawiera wszystkie materiały (w tym pomocnicze) niezbędne do wykonania robót oraz cały zakres niezbędnych prac
Suma 6.a
Suma 6
7 | Obiekt nr 13 Przepompownia osadu wstępnego i odcieków P2
7.a. | Urządzenia, sieci i technologia (UST)
7.1 | ST-VI | Wykonanie kompletnego wyposażenia przepompowni w tym między innymi: zawór zwrotny, zasuwa nożowa, armatura do płukania, wstawka montażowa, przejścia szczelne łańcuchowe, właz żeliwny, klamry złazowe, wentylacje nawiewne / wwywiewna, drabina z poręczą. Studzienka żelbetowa DN2000, rurociągi stalowe fi 168,3 i 88,9 , rurociągi z rur PE100 SDR17 PN1`0 fi 225 mm, układanie mieszanki betonu. Wycena zawiera wszystkie materiały (w tym pomocnicze) niezbędne do wykonania robót oraz cały zakres niezbędnych prac w tym tymczasowe i towarzyszące
Suma 7.a
Suma 7
8 | Obiekt nr 14 Stacja zlewna osadów dowożonych z przydomowych oczyszczalni ścieków
8.a. | Roboty budowlane (RB)
8.1 | ST-VII | Wykonanie kompletnych konstrukcji żelbetowych, w tym między innymi: podkłady, izolacje, płyty fundamentowe, uszczelnienia. Wycena zawiera wszystkie materiały (w tym pomocnicze) niezbędne do wykonania robót oraz cały zakres niezbędnych prac w tym tymczasowe i towarzyszące
Suma 8.a
8.b. | Urządzenia, sieci i technologia (UST)
8.2 | ST-VI | Montaż kompletnych urządzeń technologicznych z orurowaniem i armaturą w tym między innymi; kontenerowa stacja zlewnia, wyporowa pompa rotacyjna, rozdrabniacz frezowy, moduł pH i przewodności, rurociągi PE100 SDR11 PN10 fi 125 mm izolacja termiczna, kabel grzejny, płaszcze ochronne z blachy ocynkowanej, podpory rurociągów, szkolenia. Wycena zawiera wszystkie materiały (w tym pomocnicze) niezbędne do wykonania robót oraz cały zakres niezbędnych prac w tym tymczasowe i towarzyszące
Suma 8.b
Suma 8
9 | Obiekt nr 16 Budynek mechanicznego zagęszczania, odwadniania i wapnowania osadu
9.a. | Roboty budowlane (RB)
9.1 | ST-III, ST-V | Roboty przygotowawcze, w tym ziemne (wykop z wywozem + warstwa odsączająca + podkłady + podsypka pod posadzkę + zasypka, skarpy przy budynku). Wycena zawiera wszystkie materiały (w tym pomocnicze) niezbędne do wykonania robót oraz cały zakres niezbędnych prac w tym tymczasowe i towarzyszące
9.2 | ST-VII | Wykonanie kompletnych konstrukcji żelbetowych części zagłębionych budynku, w tym między innymi: podkłady, izolacje, płyty fundamentowe, ściany, uszczelnienie powierzchni poddanych działaniu wody. Wycena zawiera wszystkie materiały (w tym pomocnicze) niezbędne do wykonania robót oraz cały zakres niezbędnych prac w tym tymczasowe i towarzyszące
9.3 | ST-VII | Wykonanie kompletnych konstrukcji żelbetowych, w tym między innymi: podkłady, ławy i stopy fundamentowe, ściany, uszczelnienie powierzchni poddanych działaniu wody, słupy, podciąg, wieńce, stężenia, nadproża, fundamenty pod pompy, prasę, pod zagęszczacz, pod zbiornik osadu, ściana szczytowa (oporowa), ściana oporowa, kanały, rama, słupy rdzenie, wieńce, nadproża belki, schody terenowe, belki. Wycena zawiera wszystkie materiały (w tym pomocnicze) niezbędne do wykonania robót oraz cały zakres niezbędnych prac w tym tymczasowe i towarzyszące
9.4 | ST-XII | Wykonanie kompletnych konstrukcji stalowych w tym między innymi: schody, belka podsuwnicowa, obramowanie z kątownika, przekrycia z krat TWS. Wycena zawiera wszystkie materiały (w tym pomocnicze) niezbędne do wykonania robót oraz cały zakres niezbędnych prac w tym tymczasowe i towarzyszące
9.5 | ST-VII | Wykonanie kompletnego stropu. Wycena zawiera wszystkie materiały (w tym pomocnicze) niezbędne do wykonania robót oraz cały zakres niezbędnych prac w tym tymczasowe i towarzyszące
9.6 | ST-XI | Wykonanie kompletnych robót murowych, w tym między innymi: ściany zewnętrzne i działowe. Wycena zawiera wszystkie materiały (w tym pomocnicze) niezbędne do wykonania robót oraz cały zakres niezbędnych prac w tym tymczasowe i towarzyszące
9.7 | ST-XXI | Wykonanie kompletnych posadzek w budynku. Wycena zawiera wszystkie materiały (w tym pomocnicze) niezbędne do wykonania robót oraz cały zakres niezbędnych prac w tym tymczasowe i towarzyszące
9.8 | ST-XVII | Wykonanie kompletnej stolarki i ślusarki okiennej. Wycena zawiera wszystkie materiały (w tym pomocnicze) niezbędne do wykonania robót oraz cały zakres niezbędnych prac w tym tymczasowe i towarzyszące
9.9 | ST-XVII | Wykonanie kompletnej stolarki i ślusarki drzwiowej i bram. Wycena zawiera wszystkie materiały (w tym pomocnicze) niezbędne do wykonania robót oraz cały zakres niezbędnych prac w tym tymczasowe i towarzyszące
9.10 | ST-XV | Wykonanie kompletnej konstrukcji dachu z kompletnym odprowadzeniem wód deszczowych. Wycena zawiera wszystkie materiały (w tym pomocnicze) niezbędne do wykonania robót oraz cały zakres niezbędnych prac w tym tymczasowe i towarzyszące
9.11 | ST-XVIII, ST-XIX, ST-XX | Wykonanie kompletnych robót wykończeniowych - wewnątrz budynku (między innymi: wykończenie ścian, sufitów). Wycena zawiera wszystkie materiały (w tym pomocnicze) niezbędne do wykonania robót oraz cały zakres niezbędnych prac w tym tymczasowe i towarzyszące
9.12 | ST-XVI | Wykonanie kompletnych robót wykończeniowych - na zewnątrz budynku (między innymi wykonanie elewacji). Wycena zawiera wszystkie materiały (w tym pomocnicze) niezbędne do wykonania robót oraz cały zakres niezbędnych prac w tym tymczasowe i towarzyszące
Suma 9.a
9.b. | Instalacje gazowe i wentylacyjne (IGW)
9.13 | ST-XIV | Wykonanie kompletnej instalacji wentylacji w tym między innymi: centrala nawiewna, tłumik akustyczny, przewody wentylacyjne, izolacja kanałów, dysza wentylacyjna, próby, regulacja i badania instalacji. Wycena zawiera wszystkie materiały (w tym pomocnicze) niezbędne do wykonania robót oraz cały zakres niezbędnych prac w tym tymczasowe i towarzyszące
9.14 | ST-XIV | Wykonanie kompletnej instalacji centralnego ogrzewania wraz z orurowaniem, urządzeniami, wyposażeniem i armaturą. Wycena zawiera wszystkie materiały (w tym pomocnicze) niezbędne do wykonania robót oraz cały zakres niezbędnych prac w tym tymczasowe i towarzyszące
9.15 | ST-XIV | Wykonanie kompletnej kotłowni w tym między innymi: kocioł kondensacyjny gazowy, zespół przyłączeniowy obiegu grzewczego, rama montażowa, pompy, naczynie wzbiorcze, zbiornik glikolu, zawór mieszający, siłownik 3 punktowy, zawory, manometry, termometry przemysłowe, glikol, komin spalinowy, urządzenie neutralizujące, kanał, czerpnia, ramka, wywietrzniki, podstawy dachowe, rurociągi wraz z izolacją. Wycena zawiera wszystkie materiały (w tym pomocnicze) niezbędne do wykonania robót oraz cały zakres niezbędnych prac w tym tymczasowe i towarzyszące
9.16 | ST-XXII | Wykonanie kompletnej instalacji gazu wraz z orurowaniem, urządzeniami, wyposażeniem i armaturą. Wycena zawiera wszystkie materiały (w tym pomocnicze) niezbędne do wykonania robót oraz cały zakres niezbędnych prac w tym tymczasowe i towarzyszące
Suma 9.b
9.c. | Urządzenia, sieci i technologia (UST)
9.17 | ST-VI | Montaż kompletnych urządzeń technologicznych z armaturą - stacji mechanicznego odwadniania osadu w tym między innymi: prasa, pompa śrubowa, flokulator, stacja dozowania i przygotowania polimerów, pompa śrubowa, sprężarka, linia higienizacji osadu, szafa zasilająco-sterująca, przepływomierze, zasuwy i zawory. Wycena zawiera wszystkie materiały (w tym pomocnicze) niezbędne do wykonania robót oraz cały zakres niezbędnych prac w tym tymczasowe i towarzyszące
9.18 | ST-VI | Montaż kompletnych urządzeń technologicznych z armaturą - stacji mechanicznego zagęszczania osadu w tym między innymi: zagęszczacz taśmowy, zbiornik osadu, pompy śrubowe, flokulator liniowy, stacja dozowania i przygotowania polimerów, żuraw stacjonarny, sprężarka, szafa zasilająco-sterownicza, przepływomierze, zasuwy, zawory, przepustnice, zawory, suwnica i przejścia szczelne. Wycena zawiera wszystkie materiały (w tym pomocnicze) niezbędne do wykonania robót oraz cały zakres niezbędnych prac w tym tymczasowe i towarzyszące
9.19 | ST-VI | Montaż kompletnych rurociągów technologicznych i innych w tym między innymi:rurociągi z rur stalowych fi 206, 156 mm i rurociągi z rur PE100 SDR 11 fi 125 mm, rurociągi z rur PE100 SDR17 fi 200, 160, 32 mm i podpory rurociągów. Wycena zawiera wszystkie materiały (w tym pomocnicze) niezbędne do wykonania robót oraz cały zakres niezbędnych prac w tym tymczasowe i towarzyszące
Suma 9.c
9.d. | Instalacje wewnętrzne w budynkach (IWew)
9.20 | ST-XIII | Wykonanie kompletnej instalacji wodociągowej wraz z orurowaniem, urządzeniami, wyposażeniem i armaturą w tym między innymi: rurociągi PE100 SDR17 PN10 fi 20, 25, 32, 40, 90 mm, próby szczelności i płukanie, rura stalowa osłonowa fi50, zawory, zawory antyskażeniowe, pojemnościowe elektryczne podgrzewacze c.w.u, filtr siatkowy, hydrant wewnętrzny wraz z badaniem skuteczności, baterie umywalkowe i zlewozmywakowe. Wycena zawiera wszystkie materiały (w tym pomocnicze) niezbędne do wykonania robót oraz cały zakres niezbędnych prac w tym tymczasowe i towarzyszące
9.21 | ST-XIII | Wykonanie kompletnej instalacji kanalizacyjnej wraz z orurowaniem, urządzeniami, wyposażeniem i armaturą w tym między innymi: rurociągi PVC fi 200, 160, 110 mm czyszaki kanalizacyjne, wywiewka, rury stalowe ochronne fi 300 mm, wpusty żeliwne, odwodnienia liniowe wraz z syfonami, studzienki zbiorcze z pompą do odwodnienia, zlewozmywaki, umywalki, system do mocowania miski ustępowej na ścianie, ustęp, pisuar, natrysk bezpieczeństwa. Wycena zawiera wszystkie materiały (w tym pomocnicze) niezbędne do wykonania robót oraz cały zakres niezbędnych prac w tym tymczasowe i towarzyszące
Suma 9.d
Suma 9
10 | Obiekt nr 17 poletko osadu
10.a. | Urządzenia, sieci i technologia (UST)
10.1 | ST-VI | Wykonanie kompletnych kanałów i studni na poletku w tym między innymi: roboty ziemne (wykop z wywozem, podsypki, obsypki i zasypki), kanał z rur PVC fi 500, 200 , 110 mm, rura drenażowa fi 110 mm, rurociągi z rur PE100 SDR17 PN10 fi 200 mm, studnie kanalizacyjne z tworzyw fi 425 i studnie betonowe fi 1000 mm. Wycena zawiera wszystkie materiały (w tym pomocnicze) niezbędne do wykonania robót oraz cały zakres niezbędnych prac w tym tymczasowe i towarzyszące
10.2 | ST-VI | Wykonanie kompletnych elementów takich jak między innymi: płyty drogowe wielootworowe, odboje słupowe stalowe, przejścia szczelne łańcuchowe. Wycena zawiera wszystkie materiały (w tym pomocnicze) niezbędne do wykonania robót oraz cały zakres niezbędnych prac w tym tymczasowe i towarzyszące
Suma 10.a
Suma 10
11 | Obiekt nr 17 poletko osadu - zadaszenie
11.a. | Roboty budowlane (RB)
11.1 | ST-III, ST-V | Roboty przygotowawcze, w tym ziemne (wykop z wywozem + wykonanie kompletnej poduszki pod fundamenty + obsypka). Wycena zawiera wszystkie materiały (w tym pomocnicze) niezbędne do wykonania robót oraz cały zakres niezbędnych prac w tym tymczasowe i towarzyszące
11.2 | ST-VII | Wykonanie kompletnych konstrukcji żelbetowych, w tym między innymi: podkłady, stopy fundamentowe, słupy, ławy fundamentowe ściany, izolacje fundamentów. Wycena zawiera wszystkie materiały (w tym pomocnicze) niezbędne do wykonania robót oraz cały zakres niezbędnych prac w tym tymczasowe i towarzyszące
11.3 | ST-XII | Wykonanie kompletnych konstrukcji stalowych w tym między innymi konstrukcje podparć i zawieszeń. Wycena zawiera wszystkie materiały (w tym pomocnicze) niezbędne do wykonania robót oraz cały zakres niezbędnych prac w tym tymczasowe i towarzyszące
11.4 | ST-XV | Wykonanie kompletnego pokrycia dachowego z blach trapezowych. Wycena zawiera wszystkie materiały (w tym pomocnicze) niezbędne do wykonania robót oraz cały zakres niezbędnych prac w tym tymczasowe i towarzyszące
11.5 | ST-III, ST-XXV | Wykonanie kompletnej konstrukcji podłoża, w tym między innymi: izolacji przeciwwilgotnościowej i przeciwwodnej, podbudowy z kruszywa naturalnego warstwy odsączającej oraz nawierzchni z płyt drogowych betonowych. Wycena zawiera wszystkie materiały (w tym pomocnicze) niezbędne do wykonania robót oraz cały zakres niezbędnych prac w tym tymczasowe i towarzyszące
Suma 11.a
Suma 11
12 | Obiekt nr 18 Przepompownia ścieków własnych i odcieków P3
12.a. | Urządzenia, sieci i technologia (UST)
12.1 | ST-VI | Wykonanie kompletnego wyposażenia technologiczznego wraz z armaturą i orurowanie w tym między innymi:pompa zatapialna, kompensator, zawór, zasuwy, żurawik słupowy, przejścia szczelne, wentylacje nawiewno / wywiewne, klamry, wstawki montażowe, rurociągi stalowe fi 168,3 mm, 273 mm, 114 mm, podpory kanałów i układanie betonu. Wycena zawiera wszystkie materiały (w tym pomocnicze) niezbędne do wykonania robót oraz cały zakres niezbędnych prac w tym tymczasowe i towarzyszące
Suma 12.a
Suma 12
13 | Obiekt nr 19/22 Budynek dmuchaw i dozowania koagulantu PIX
13.a. | Roboty budowlane (RB)
13.1 | ST-X | Wykonanie czyszczenia strumieniowo-ściernego konstrukcji stalowych wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym
13.2 | ST-XVI, ST-XVIII | Wykonanie kompletnej izolacji akustycznej (płyty dźwiękochłonne, siatka, klej cementowy, poszycie ścian z płyty MgO oraz suchy tynk z gruntowaniem. Wycena zawiera wszystkie materiały (w tym pomocnicze) niezbędne do wykonania robót oraz cały zakres niezbędnych prac w tym tymczasowe i towarzyszące
13.3 | ST-II, ST-XII, ST-XV | Wykonanie kompletu otworów i zaślepień w tym demontaż lekkiej stalowej obudowy z blachy trapezowej wraz, montaż lekkiej obudowy z blachy trapezowej. Wycena zawiera wszystkie materiały (w tym pomocnicze) niezbędne do wykonania robót oraz cały zakres niezbędnych prac w tym tymczasowe i towarzyszące
13.4 | ST-XII | Wykonanie kompletnych konstrukcji stalowych w tym: konstrukcje podparć i zawieszeń, drabiny, marki stalowe. Wycena zawiera wszystkie materiały (w tym pomocnicze) niezbędne do wykonania robót oraz cały zakres niezbędnych prac w tym tymczasowe i towarzyszące
13.5 | ST-VII | Wykonanie kompletnych konstrukcji żelbetowych, w tym podkłady betonowe, izolacje, płyty fundamentowe, uszczelnienie powierzchni poddanych działaniu wody. Wycena zawiera wszystkie materiały (w tym pomocnicze) niezbędne do wykonania robót oraz cały zakres niezbędnych prac w tym tymczasowe i towarzyszące
13.6 | ST-XIII | Wykonanie kompletne drobnych elementów w tym demontaż drabin i okien, montaż krat żaluzyjnych, oczomyjki i umywalki. Wycena zawiera wszystkie materiały (w tym pomocnicze) niezbędne do wykonania robót oraz cały zakres niezbędnych prac w tym tymczasowe i towarzyszące
Suma 13.a
13.b. | Urządzenia, sieci i technologia (UST)
13.7 | ST-VI | Montaż kompletnych urządzeń technologicznych z orurowaniem i armaturą w tym między innymi: przepustnice, kompresator, żaluzje, przejścia szczelne, rurociągi z rur stalowych fi 711,2 i 256 mm rurociągi z rur PE100 PN10 SDR17 fi 20 mm, podpory rurociągów. Wycena zawiera wszystkie materiały (w tym pomocnicze) niezbędne do wykonania robót oraz cały zakres niezbędnych prac w tym tymczasowe i towarzyszące
Suma 13.b
Suma 13
14 | Obiekt nr 21 Zbiorniki retencyjne 1, 2 i 3
14.a. | Roboty budowlane (RB)
14.1 | ST-V | Wykonanie kompletnej przebudowy zbiorników 1,2 z umocnieniem skarp w tym między innymi: wykonanie konstrukcji nasypu, umocnienie skarp i dna zbiornika płytami drogowymi wielootworowymi, hydroizolacja geunru geomembranami, izolacja szczelin dylatacyjnych kitem trwaleplastycznym. Wycena zawiera wszystkie materiały (w tym pomocnicze) niezbędne do wykonania robót oraz cały zakres niezbędnych prac w tym tymczasowe i towarzyszące
14.2 | ST-V | Wykonanie kompletnej przebudowy zbiornika 3 z umocnieniem skarp w tym między innymi: wykonanie konstrukcji nasypu, umocnienie skarp i dna zbiornika płytami drogowymi wielootworowymi na warstwie odsączającej, hydroizolacja geunru geomembranami, izolacja szczelin dylatacyjnych kitem trwaleplastycznym, darniowanie skarp na płask z humusem. Wycena zawiera wszystkie materiały (w tym pomocnicze) niezbędne do wykonania robót oraz cały zakres niezbędnych prac w tym tymczasowe i towarzyszące
Suma 14.a
14.b. | Urządzenia, sieci i technologia (UST)
14.3 | ST-VI | Wykonanie kompletnej armatury i orurowania zbiorników 1, 2, 3 w tym między innymi zasuwy, łącznik rurowo kołnierzowy, rurociągi stalowe o średnicy 323,9, 406,4, 219,1 mm, rurociągi z PE100 PN10 SDR17 fi 400, 225 mm, kabel grzejny i podpory rurociągowe. Wycena zawiera wszystkie materiały (w tym pomocnicze) niezbędne do wykonania robót oraz cały zakres niezbędnych prac w tym tymczasowe i towarzyszące
Suma 14.b
Suma 14
15 | Obiekt nr 22 Przepompownia wody technologicznej
15.a. | Roboty budowlane (RB)
15.1 | ST-VII | Wykonanie kompletnej konstrukcji żelbetowej stropu. Wycena zawiera wszystkie materiały (w tym pomocnicze) niezbędne do wykonania robót oraz cały zakres niezbędnych prac w tym tymczasowe i towarzyszące
Suma 15.a
15.b. | Urządzenia, sieci i technologia (UST)
15.2 | ST-VI | Wykonanie kompletnego wyposażenia technologicznego wraz z armaturą i orurowanie w tym między innymi:pompa zatapialna, kompensator, zawór, zasuwy, żurawik słupowy, przejścia szczelne, wentylacje nawiewno / wywiewne, włazy, klamry, studzienka żelbetowa fi 2000 mm i 1500 mm, rurociągi stalowe fi 168,3 mm, kanały PVC fi 160 mm i układanie betonu. Wycena zawiera wszystkie materiały (w tym pomocnicze) niezbędne do wykonania robót oraz cały zakres niezbędnych prac w tym tymczasowe i towarzyszące
Suma 15.b
Suma 15
16 | Obiekt nr 25 Fundament pod biofiltr (przy ob.24 i ob 3)
16.a. | Roboty budowlane (RB)
16.1 | ST-VII | Wykonanie kompletnej konstrukcji żelbetowej, w tym między innymi: podkłady, izolacje, płyty fundamentowe, uszczelnienia. Wycena zawiera wszystkie materiały (w tym pomocnicze) niezbędne do wykonania robót oraz cały zakres niezbędnych prac w tym tymczasowe i towarzyszące
Suma 16.a
Suma 16
17 | Obiekt nr 25 Fundament pod biofiltr (nr 2)
17.a. | Roboty budowlane (RB)
17.1 | ST-VII | Wykonanie kompletnej konstrukcji żelbetowej, w tym między innymi: podkłady, izolacje, płyty fundamentowe, uszczelnienia. Wycena zawiera wszystkie materiały (w tym pomocnicze) niezbędne do wykonania robót oraz cały zakres niezbędnych prac w tym tymczasowe i towarzyszące
Suma 17.a
17.b. | Urządzenia, sieci i technologia (UST)
17.2 | ST-VI | Wykonanie kompletnej konstrukcji biofiltra w tym między innymi: kontenery technologiczne, przepustnice, rurociągi z PE100 SDR17 PN10 o średnicach 160 i 32 mm, rurociągi z rur stalowych fi 156 mm i podpory rurociągów. Wycena zawiera wszystkie materiały (w tym pomocnicze) niezbędne do wykonania robót oraz cały zakres niezbędnych prac w tym tymczasowe i towarzyszące
Suma 17.b
Suma 17
18 | Obiekt 26. Zbiornik biologicznego osadu nadmiernego
18.a. | Roboty budowlane (RB)
18.1 | ST-III, ST-V | Roboty przygotowawcze, w tym między innymi: ziemne (wykop z wywozem + wykonanie kompletnej poduszki pod fundamenty + obsypka). Wycena zawiera wszystkie materiały (w tym pomocnicze) niezbędne do wykonania robót oraz cały zakres niezbędnych prac w tym tymczasowe i towarzyszące
18.2 | ST-VII | Wykonanie kompletnych konstrukcji żelbetowych zagłębienia budynku, w tym między innymi: podkłady, izolacje, płyty fundamentowe, zabezpieczenie przerw roboczych, nadbeton (podkład betonowy na stropie), ściany, powłoki wewnątrzne dna i ścian oraz izolacje zewnętrzne (uszczelnienie, izolacje cieplne, siatka, podkład tynkarski i tynk. Wycena zawiera wszystkie materiały (w tym pomocnicze) niezbędne do wykonania robót oraz cały zakres niezbędnych prac w tym tymczasowe i towarzyszące
Suma 18.a
18.b. | Urządzenia, sieci i technologia (UST)
18.3 | ST-VI | Wykonanie kompletnego wyposażenia technologicznego wraz z armaturą w tym między innymi: mieszadło prętowe wolnoobrotowe, koryto odpływowe, przykrycie hermetyczne, przepustnice i przejścia przez ściany. Wycena zawiera wszystkie materiały (w tym pomocnicze) niezbędne do wykonania robót oraz cały zakres niezbędnych prac w tym tymczasowe i towarzyszące
Suma 18.b
Suma 18
19 | Obiekt 27. Zbiornik osadu wstępnego i zagęszczonego biologicznego nadmiernego
19.a. | Roboty budowlane (RB)
19.1 | ST-III, ST-V | Roboty przygotowawcze, w tym ziemne (wykop z wywozem + wykonanie kompletnej poduszki pod fundamenty + obsypka). Wycena zawiera wszystkie materiały (w tym pomocnicze) niezbędne do wykonania robót oraz cały zakres niezbędnych prac w tym tymczasowe i towarzyszące
19.2 | ST-VII | Wykonanie kompletnych konstrukcji żelbetowych, w tym między innymi: podkłady, izolacje, płyty fundamentowe, zabezpieczenie przerw roboczych, nadbeton (podkład betonowy na stropie), ściany, powłoki wewnątrzne dna i ścian oraz izolacje zewnętrzne (uszczelnienie, izolacje cieplne, siatka, podkład tynkarski i tynk). Wycena zawiera wszystkie materiały (w tym pomocnicze) niezbędne do wykonania robót oraz cały zakres niezbędnych prac w tym tymczasowe i towarzyszące
Suma 19.a
19.b. | Urządzenia, sieci i technologia (UST)
19.3 | ST-VI | Wykonanie kompletnego wyposażenia technologicznego wraz z armaturą w tym między innymi: mieszadło prętowe wolnoobrotowe, koryto odpływowe, przykrycie hermetyczne, przepustnice i przejścia przez ściany. Wycena zawiera wszystkie materiały (w tym pomocnicze) niezbędne do wykonania robót oraz cały zakres niezbędnych prac w tym tymczasowe i towarzyszące
19.4 | ST-VI | Wykonanie kompletnych rurociągów technologicznych na obiekcie nr 26 i 27 w tym między innymi: kanały z rur PVC fi 200 mm, rurociągi z rur stalowych fi 206 mm, rurociągi z rur PE SDR 17 PN10 fi 160 i 125 mm i podpory rurociągów. Wycena zawiera wszystkie materiały (w tym pomocnicze) niezbędne do wykonania robót oraz cały zakres niezbędnych prac w tym tymczasowe i towarzyszące
Suma 19.b
Suma 19
20 | Kanały przy osadnikach wstępnych
20.a. | Roboty budowlane (RB)
20.1 | ST-XII | Wykonanie kompletnych konstrukcji stalowych w tym między innymi: balustrady, obramowania, schody stalowe. Wycena zawiera wszystkie materiały (w tym pomocnicze) niezbędne do wykonania robót oraz cały zakres niezbędnych prac w tym tymczasowe i towarzyszące
Suma 20.a
Suma 20
21 | Komora pomiarowa KP1
21.a. | Roboty budowlane (RB)
21.1 | ST-III, ST-V | Roboty przygotowawcze, w tym ziemne (wykop z wywozem + zasypka). Wycena zawiera wszystkie materiały (w tym pomocnicze) niezbędne do wykonania robót oraz cały zakres niezbędnych prac w tym tymczasowe i towarzyszące
21.2 | ST-VII | Wykonanie kompletnych konstrukcji żelbetowych, w tym między innymi: podkłady, izolacje, płyty fundamentowe, zabezpieczenie przerw roboczych, nadbeton, ściany, powłoki wewnętrzne dna i ścian, izolacje zewnętrzne (uszczelnienie, izolacje przeciwwilgotnościowe i cieplne siatka i tynk). Wycena zawiera wszystkie materiały (w tym pomocnicze) niezbędne do wykonania robót oraz cały zakres niezbędnych prac w tym tymczasowe i towarzyszące
21.3 | ST-VII | Wykonanie kompletnego stropu monolitycznego wraz z wykończeniem (w tym między innymi: izolacje , podkłady betonowe, powłoka zewnętrzna wodoszczelna). Wycena zawiera wszystkie materiały (w tym pomocnicze) niezbędne do wykonania robót oraz cały zakres niezbędnych prac w tym tymczasowe i towarzyszące
21.4 | ST-XII | Wykonanie kompletnych konstrukcji stalowych w tym między innymi: balustrady. Wycena zawiera wszystkie materiały (w tym pomocnicze) niezbędne do wykonania robót oraz cały zakres niezbędnych prac w tym tymczasowe i towarzyszące
Suma 21.a
21.b. | Urządzenia, sieci i technologia (UST)
21.5 | ST-VI | Montaż kompletnych urządzeń technologicznych z orurowaniem i armaturą w tym między innymi: przepływomierze, zasuwy nożowe, przejścia szczelne, włazy, wentylacja nawiewno / wywiewna, klamry złazowe, drabina z poręczą, żurawiki słupowe, łączniki rurowe, rurociągi z rur stalowych fi 508/4mm AISI304, i układanie betonu. Wycena zawiera wszystkie materiały (w tym pomocnicze) niezbędne do wykonania robót oraz cały zakres niezbędnych prac w tym tymczasowe i towarzyszące
Suma 21.b
Suma 21
22 | Komora pomiarowa KP2
22.a. | Roboty budowlane (RB)
22.1 | ST-III, ST-V | Roboty przygotowawcze, w tym ziemne (wykop z wywozem + zasypka). Wycena zawiera wszystkie materiały (w tym pomocnicze) niezbędne do wykonania robót oraz cały zakres niezbędnych prac w tym tymczasowe i towarzyszące
22.2 | ST-VII | Wykonanie kompletnych konstrukcji żelbetowych, w tym między innymi: podkłady, izolacje, płyty fundamentowe, zabezpieczenie przerw roboczych, nadbeton, ściany, powłoki wewnętrzne dna i ścian, izolacje zewnętrzne (uszczelnienie, izolacje przeciwwilgotnościowe i cieplne siatka i tynk). Wycena zawiera wszystkie materiały (w tym pomocnicze) niezbędne do wykonania robót oraz cały zakres niezbędnych prac w tym tymczasowe i towarzyszące
22.3 | ST-VII | Wykonanie kompletnego stropu monolitycznego wraz z wykończeniem (w tym między innymi: izolacje , podkłady betonowe, powłoka zewnętrzna wodoszczelna). Wycena zawiera wszystkie materiały (w tym pomocnicze) niezbędne do wykonania robót oraz cały zakres niezbędnych prac w tym tymczasowe i towarzyszące
Suma 22.a
22.b. | Urządzenia, sieci i technologia (UST)
22.4 | ST-VI | Montaż kompletnych urządzeń technologicznych z orurowaniem i armaturą w tym między innymi: przepływomierz, zasuwy nożowe, przejścia szczelne, właz, wentylacja nawiewno / wywiewna, klamry złazowe, tuleje kołnierzowe, trójnik równoprzelotowy, rurociągi z rur stalowych fi 219,1 mm, rurociągi z PE100 SDR17 PN10 fi 200 mm i układanie betonu. Wycena zawiera wszystkie materiały (w tym pomocnicze) niezbędne do wykonania robót oraz cały zakres niezbędnych prac w tym tymczasowe i towarzyszące
Suma 22.b
Suma 22
23 | Komora pomiarowa KP3
23.a. | Roboty budowlane (RB)
23.1 | ST-III, ST-V | Roboty przygotowawcze, w tym ziemne (wykop z wywozem + zasypka). Wycena zawiera wszystkie materiały (w tym pomocnicze) niezbędne do wykonania robót oraz cały zakres niezbędnych prac w tym tymczasowe i towarzyszące
23.2 | ST-VII | Wykonanie kompletnych konstrukcji żelbetowych, w tym między innymi: podkłady, izolacje, płyty fundamentowe, zabezpieczenie przerw roboczych, nadbeton, ściany, powłoki wewnętrzne dna i ścian, izolacje zewnętrzne (uszczelnienie, izolacje przeciwwilgotnościowe i cieplne siatka i tynk). Wycena zawiera wszystkie materiały (w tym pomocnicze) niezbędne do wykonania robót oraz cały zakres niezbędnych prac w tym tymczasowe i towarzyszące
23.3 | ST-VII | Wykonanie kompletnego stropu monolitycznego wraz z wykończeniem (w tym między innymi: izolacje, podkłady betonowe, powłoka zewnętrzna wodoszczelna). Wycena zawiera wszystkie materiały (w tym pomocnicze) niezbędne do wykonania robót oraz cały zakres niezbędnych prac w tym tymczasowe i towarzyszące
Suma 23.a
23.b. | Urządzenia, sieci i technologia (UST)
23.4 | ST-VI | Montaż kompletnych urządzeń technologicznych z orurowaniem i armaturą w tym między innymi: przepływomierz, zasuwy nożowe, przepustnice, przejścia szczelne, właz, wentylacja nawiewno / wywiewna, klamry złazowe, kształtka montażowo-demontażowa, rurociągi z rur stalowych fi 156 mm i układanie betonu. Wycena zawiera wszystkie materiały (w tym pomocnicze) niezbędne do wykonania robót oraz cały zakres niezbędnych prac w tym tymczasowe i towarzyszące
Suma 23.b
Suma 23
24 | Komora pomiarowa KP4
24.a. | Urządzenia, sieci i technologia (UST)
24.1 | ST-VI | Montaż kompletnych urządzeń technologicznych z orurowaniem i armaturą w tym między innymi: przepływomierz, zasuwa nożowa, przejścia szczelne, właz, wentylacja nawiewno/wywiewna, klamry złazowe, kształtka montażowo-demontażowa, studzienka żelbetowa fi 2000 mm, rurociągi z rur stalowych fi 156 mm, rurociągi z rur PVC fi 160 mm i układanie betonu. Wycena zawiera wszystkie materiały (w tym pomocnicze) niezbędne do wykonania robót oraz cały zakres niezbędnych prac w tym tymczasowe i towarzyszące
Suma 24.a
Suma 24
25 | Kontener z analizatorami KRKiP
25.a. | Urządzenia, sieci i technologia (UST)
25.1 | ST-VI | Montaż kompletnego wyposażenia kontenera KRKiP: analizatory, szafa zasilująco-sterująca. Wycena zawiera wszystkie materiały (w tym pomocnicze) niezbędne do wykonania robót oraz cały zakres niezbędnych prac w tym tymczasowe i towarzyszące
Suma 25.a
25.b. | Instalacje wewnętrzne w budynkach (IWew)
25.2 | ST-XIII | Wykonanie kompletnej instalacji wodociągowej wraz z orurowaniem, urządzeniami w tym między innymi: rurociągi PE100 PN1 SDR 17 fi 25 mm, kabel grzejny, izolacja pianką, próby szczelności, płukanie zawory, filtr siatkowy, pojemnościowy elektryczny podgrzewacz c.w.u, izolator przepływów, bateria umywalkowa. Wycena zawiera wszystkie materiały (w tym pomocnicze) niezbędne do wykonania robót oraz cały zakres niezbędnych prac w tym tymczasowe i towarzyszące
25.3 | ST-XIII | Wykonanie kompletnej instalacji kanalizacyjnej wraz z orurowaniem, urządzeniami, wyposażeniem i armaturą w tym między innymi: rurociągi PVC fi 160, 110 mm, czyszczaki kanalizacyjne, wywiewka, umywalka pojedyńcza. Wycena zawiera wszystkie materiały (w tym pomocnicze) niezbędne do wykonania robót oraz cały zakres niezbędnych prac w tym tymczasowe i towarzyszące
Suma 25.b
Suma 25
26 | Zewnętrzna sieć gazowa
26.a. | Instalacje gazowe i wentylacyjne (IGW)
26.1 | ST-XXII | Wykonanie kompletnej zewnętrznej instalacji gazowej w tym między innymi: roboty ziemne (wykop na odkład i z wywozem, umocnienie ścian wykopu, wykonanie podsypki, obsypki i zasypki wykopu wraz z zagęszczeniem, montaż rurociągów i kształtek oznakowanie trasy gazociągu, szczelności i wytrzymałości. Wycena zawiera wszystkie materiały (w tym pomocnicze) niezbędne do wykonania robót oraz cały zakres niezbędnych prac w tym tymczasowe i towarzyszące
Suma 26.a
Suma 26
27 | Sieci i przewody technologiczne - zewnętrzne
27.a. | Urządzenia, sieci i technologia (UST)
27.1 | ST-II | Wykonanie kompletnych rozbiórek i demontaży istniejącego uzbrojenia technologicznego - sieci w tym między innymi roboty ziemne, rozbiórki i demontaże, wywóz, w tym tymczasowe i towarzyszące
27.2 | ST-VI | Wykonanie kompletnego przewodu nr 3: w tym między innymi rurociągi z rur stalowych nierdzewnych fi 508 i 711,2 mm, izolacja przewodów, płaszcze ochronne z blachy aluminiowej, zasuwy kołnierzowe, kształtki, próba szczelności i płukanie. Wycena zawiera wszystkie materiały (w tym pomocnicze) niezbędne do wykonania robót oraz cały zakres niezbędnych prac w tym tymczasowe i towarzyszące
27.3 | ST-VI | Wykonanie kompletnego przewodu nr 5: w tym między innymi, roboty ziemne, umocnienie ścian wykopu, podwieszenie kabli rurociągi z rur stalowych nierdzewnych fi 406,4 i 812,8 mm, izolacja przewodów, płaszcze ochronne z blachy aluminiowej, zasuwy kołnierzowe, kształtki, próba szczelności i płukanie. Wycena zawiera wszystkie materiały (w tym pomocnicze) niezbędne do wykonania robót oraz cały zakres niezbędnych prac w tym tymczasowe i towarzyszące
27.4 | ST-VI | Wykonanie kompletnego przewodu nr 8: w tym między innymi, roboty ziemne, umocnienie ścian wykopu, podwieszenie kabli rurociągi z rur stalowych nierdzewnych fi 219,1 i rurociągów z rur PE100 PN10 SDR17 o średnicy fi 160 mm, izolacja przewodów,kształtki, oznakowanie taśmą, próba szczelności, dezynfekcja i płukanie. Wycena zawiera wszystkie materiały (w tym pomocnicze) niezbędne do wykonania robót oraz cały zakres niezbędnych prac w tym tymczasowe i towarzyszące
27.5 | ST-VI | Wykonanie kompletnego przewodu nr 9: w tym między innymi, roboty ziemne, umocnienie ścian wykopu, podwieszenie kabli i rurociągów, rurociągi z rur stalowych nierdzewnych fi 168,3 i rurociągów z rur PE100 PN10 SDR17 o średnicy fi 225 mm, izolacja przewodów oznakowanie taśmą, kształtki, próba szczelności dezynfekcja i płukanie. Wycena zawiera wszystkie materiały (w tym pomocnicze) niezbędne do wykonania robót oraz cały zakres niezbędnych prac w tym tymczasowe i towarzyszące
27.6 | ST-VI | Wykonanie kompletnego przewodu nr 9': w tym między innymi, roboty ziemne (podsypka), rurociągów z rur PE100 PN10 SDR17 o średnicy fi 125 mm, izolacja przewodów, płaszcze ochronne z blachy aluminiowej oznakowanie taśmą, kształtki, próba szczelności dezynfekcja i płukanie. Wycena zawiera wszystkie materiały (w tym pomocnicze) niezbędne do wykonania robót oraz cały zakres niezbędnych prac w tym tymczasowe i towarzyszące
27.7 | ST-VI | Wykonanie kompletnego przewodu nr 10: w tym między innymi, roboty ziemne, umocnienie ścian wykopu, podwieszenie kabli i rurociągów, rurociągi z rur stalowych nierdzewnych fi 219,3 i rurociągów z rur PE100 PN10 SDR17 o średnicy fi 160 mm, izolacja przewodów oznakowanie taśmą, kształtki, próba szczelności dezynfekcja i płukanie. Wycena zawiera wszystkie materiały (w tym pomocnicze) niezbędne do wykonania robót oraz cały zakres niezbędnych prac w tym tymczasowe i towarzyszące
27.8 | ST-VI | Wykonanie kompletnego przewodu nr 11 w tym między innymi, roboty ziemne (podsypka),rurociągi z rur PE100 PN10 SDR17 o średnicy fi 160 mm, oznakowanie taśmą, kształtki, próba szczelności dezynfekcja i płukanie. Wycena zawiera wszystkie materiały (w tym pomocnicze) niezbędne do wykonania robót oraz cały zakres niezbędnych prac w tym tymczasowe i towarzyszące
27.9 | ST-VI | Wykonanie kompletnego przewodu nr 12: w tym między innymi, rurociągi z rur stalowych nierdzewnych fi 156, 406,4 i 711,2 mm, kształtki, próba szczelności i płukanie. Wycena zawiera wszystkie materiały (w tym pomocnicze) niezbędne do wykonania robót oraz cały zakres niezbędnych prac w tym tymczasowe i towarzyszące
27.10 | ST-VI | Wykonanie kompletnego przewodu nr 14: w tym między innymi, roboty ziemne, umocnienie ścian wykopu, podwieszenie kabli rurociągi z rur stalowych nierdzewnych fi 20 mm, rury ochronne fi 90 mm próba szczelności, dezynfekcja i płukanie. Wycena zawiera wszystkie materiały (w tym pomocnicze) niezbędne do wykonania robót oraz cały zakres niezbędnych prac w tym tymczasowe i towarzyszące
27.11 | ST-VI | Wykonanie kompletnego przewodu nr 16: w tym między innymi, roboty ziemne, umocnienie ścian wykopu, odwodnienie, podwieszenie kabli i rur, rurociągi z rur stalowych nierdzewnych fi 291,1 mm, rurociągi z rur PCV o średnicach 160 mm, 200 mm, 315 mm wraz z kształtkami, rurociągi żeliwne, studnie tworzywowe fi 600 mm, studnie betonowe fi 1000 i 1200 mm, studzienki ściekowe fi 500 mm próba szczelności. Wycena zawiera wszystkie materiały (w tym pomocnicze) niezbędne do wykonania robót oraz cały zakres niezbędnych prac w tym tymczasowe i towarzyszące
27.12 | ST-VI | Wykonanie kompletnego przewodu nr 17: w tym między innymi, roboty ziemne, umocnienie ścian wykopu, odwodnienie, podwieszenie kabli i rur, rurociągi z rur stalowych nierdzewnych fi 291,1 i 406,4 mm rurociągi z rur PE100 PN10 SDR17 o średnicy 200, 225, 400, 450 mm, rurociągi z rur PCV o średnicach 160 mm, 200 mm, 315 mm wraz z kształtkami, izolacja rurociągu fi 400 mm, studnie tworzywowe fi 425 mm, studnie betonowe fi 1000 i 1200 mm, oznakowanie, próba szczelności, dezynfekcja i płukanie. Wycena zawiera wszystkie materiały (w tym pomocnicze) niezbędne do wykonania robót oraz cały zakres niezbędnych prac w tym tymczasowe i towarzyszące
27.13 | ST-VI | Wykonanie kompletnego przewodu nr 18: w tym między innymi, roboty ziemne, umocnienie ścian wykopu, odwodnienie, podwieszenie kabli i rur, rurociągi z rur stalowych nierdzewnych fi 168,3 mm, rurociągi z rur PE100 PN10 SDR17 o średnicy 110 i 160 mm, wraz z kształtkami, oznakowanie, próba szczelności, dezynfekcja i płukanie. Wycena zawiera wszystkie materiały (w tym pomocnicze) niezbędne do wykonania robót oraz cały zakres niezbędnych prac w tym tymczasowe i towarzyszące
27.14 | ST-VI | Wykonanie kompletnego przewodu nr 20: w tym między innymi, roboty ziemne, umocnienie ścian wykopu, odwodnienie, rurociągi z rur PCV o średnicach 160 mm, 200 mm, 500 mm wraz z kształtkami, próby szczelności. Wycena zawiera wszystkie materiały (w tym pomocnicze) niezbędne do wykonania robót oraz cały zakres niezbędnych prac w tym tymczasowe i towarzyszące
27.15 | ST-VI | Wykonanie kompletnego przewodu wo: w tym między innymi, roboty ziemne, umocnienie ścian wykopu, odwodnienie, podwieszenie kabli i rur, rurociągi z z rur PE100 PN10 SDR17 o średnicy 25, 32, 90 mm wraz z kształtkami, hydranty nadziemne fi 80 mm oznakowanie, próba szczelności, dezynfekcja i płukanie. Wycena zawiera wszystkie materiały (w tym pomocnicze) niezbędne do wykonania robót oraz cały zakres niezbędnych prac w tym tymczasowe i towarzyszące
27.16 | ST-VI | Kompletne przeniesienie sitopiaskowników w tym między innymi: demontaż i montaż rurociągów stalowych nierdzewnych o średnicach fi 508 i 711,2 mm. Wycena zawiera wszystkie materiały (w tym pomocnicze) niezbędne do wykonania robót oraz cały zakres niezbędnych prac w tym tymczasowe i towarzyszące
Suma 27.a
Suma 27
28 | Zasuwy elektryczne (odcinek ob.11 - ob.9)
28.a. | Urządzenia, sieci i technologia (UST)
28.1 | ST-VI | Wymiana zasuw z obudową. Wycena zawiera wszystkie materiały (w tym pomocnicze) niezbędne do wykonania robót oraz cały zakres niezbędnych prac. Wycena zawiera wszystkie materiały (w tym pomocnicze) niezbędne do wykonania robót oraz cały zakres niezbędnych prac w tym tymczasowe i towarzyszące
Suma 28.a
Suma 28
Suma I
II. Roboty elektryczne (CPV: 45310000-3)
29 | Branża elektryczna i AKPiA (AKPiA-IE)
29.1 | ST-XXIV | Wykonanie kompletnych instalacji elektrycznych w budynkach i kontenerach obiektowych. Wycena zawiera wszystkie materiały (w tym pomocnicze) niezbędne do wykonania robót oraz cały zakres niezbędnych prac w tym tymczasowe i towarzyszące
29.2 | ST-XXIV | Wykonanie kompletnych robót kablowych zewnętrznych oraz oświetlenia terenu. Wycena zawiera wszystkie materiały (w tym pomocnicze) niezbędne do wykonania robót oraz cały zakres niezbędnych prac w tym tymczasowe i towarzyszące
29.3 | ST-XXIV | Wykonanie kompletnych trafo, rozdzielnic i puszek przyłączeniowych. Wycena zawiera wszystkie materiały (w tym pomocnicze) niezbędne do wykonania robót oraz cały zakres niezbędnych prac w tym tymczasowe i towarzyszące
29.4 | ST-XXIV | Wykonanie kompletnych aparatów kontrolno-pomiarowych. Wycena zawiera wszystkie materiały (w tym pomocnicze) niezbędne do wykonania robót oraz cały zakres niezbędnych prac w tym tymczasowe i towarzyszące
Suma 29
Suma II
III. Roboty drogowe (CPV: 45220000-5)
30 | Roboty drogowe (RDrZ )
30.1 | ST-II, ST-XXV | Kompletna rozbiórka istniejących nawierzchni i innych elementów drogowych wraz z wywozem gruzu
30.2 | ST-XXV | Wykonanie kompletnych dróg z kostki brukowej w tym między innymi profilowanie i zagęszczenie, warstwa odsączająca, podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, podbudowa betonowa, nawierzchnia z kostki na podsypce cementowo piaskowej. Wycena zawiera wszystkie materiały (w tym pomocnicze) niezbędne do wykonania robót oraz cały zakres niezbędnych prac w tym tymczasowe i towarzyszące
30.3 | ST-XXV | Wykonanie kompletnych dróg z betonu cementowego w tym między innymi profilowanie i zagęszczenie, warstwa odsączająca, podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, podbudowa betonowa, izolacja pionowa, nawierzchnia z betonu. Wycena zawiera wszystkie materiały (w tym pomocnicze) niezbędne do wykonania robót oraz cały zakres niezbędnych prac w tym tymczasowe i towarzyszące
30.4 | ST-XXV | Wykonanie kompletnych nawierzchni chodnikówi opasek w tym między innymi profilowanie i zagęszczenie, warstwa odsączająca, nawierzchnia z kostki na podsypce cementowo piaskowej oraz opasek. Wycena zawiera wszystkie materiały (w tym pomocnicze) niezbędne do wykonania robót oraz cały zakres niezbędnych prac w tym tymczasowe i towarzyszące
30.5 | ST-XXV | Wykonanie kompletnych krawężników na ławie betonowej C12/15 z oporem w tym między innymi: wykonanie rowków, ława betonowa, krawężniki betonowe 15x30 cm. Wycena zawiera wszystkie materiały (w tym pomocnicze) niezbędne do wykonania robót oraz cały zakres niezbędnych prac w tym tymczasowe i towarzyszące
30.6 | ST-XXV | Wykonanie kompletnej skarpy w tym między innymi: wykopy z wywozem, podkłady z piasku, zasypanie wykopu i zagęszczenie. Wycena zawiera wszystkie materiały (w tym pomocnicze) niezbędne do wykonania robót oraz cały zakres niezbędnych prac w tym tymczasowe i towarzyszące
Suma 30
Suma III
IV. Zieleń (CPV: 45400000-1)
31 | Zieleń (RDrZ )
31.1 | ST-XXIII | Nasadzenia drzew - zieleń izolacyjna. Wycena zawiera wszystkie materiały (w tym pomocnicze) niezbędne do wykonania robót oraz cały zakres niezbędnych prac w tym tymczasowe i towarzyszące
31.2 | ST-XXIII | Nasadzenia drzew - nasadzenia zastępcze. Wycena zawiera wszystkie materiały (w tym pomocnicze) niezbędne do wykonania robót oraz cały zakres niezbędnych prac w tym tymczasowe i towarzyszące
31.3 | ST-XXIII | Wykonanie kompletnych trawników. Wycena zawiera wszystkie materiały (w tym pomocnicze) niezbędne do wykonania robót oraz cały zakres niezbędnych prac w tym tymczasowe i towarzyszące
Suma 31
Suma IV
V. Rozruch oczyszczalni ścieków (CPV: 45252200-0 )
32 | Urządzenia, sieci i technologia (UST)
32.1 | ST-VI | Wyposażenie obiektów oczyszczalni w sprzęt BHP i p.poż., sprzęt ratunkowy
32.2 | ST-VI | Rozruch wraz z dokumentacją rozruchową i porozruchową
32.3 | ST-VI | Szkolenie personelu Użytkownika w zakresie praktycznej eksploatacji Oczyszczalni, w tym obsługi nowych Urządzeń i instalacji, oraz przepisów BHP i p.poż.
Suma 32
Suma V
SUMA I-V
Zestawienie zbiorcze Wykazu cen (przenieść do Formularza oferty)
RAZEM I-V - KWOTA CAŁKOWITA BEZ PODATKU VAT (NETTO)
RAZEM I-V - KWOTA PODATKU VAT
RAZEM I-V - KWOTA CAŁKOWITA Z PODATKIEM VAT (BRUTTO)
*UWAGA:
1. Wartość dotyczącą elementów Tabeli I-V należy podać bez VAT.
2. Wartości należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.