Wałcz, dnia 18 kwietnia 2024 r.

     GMINA MIEJSKA WAŁCZ
nr sprawy: IRP.271.10.2024

Pytania do postępowania

Zgodnie z art. 284, w zw. a art. 286 oraz w zw. z 271 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. 2023 poz. 1605 ze zm.), Zamawiający przekazuje pytania od wykonawcy, które wpłynęły w toczącym się postępowaniu pn.: Remont Muzeum Ziemi Wałeckiej, wraz z odpowiedziami. Jednocześnie Zamawiający informuje o zmianie terminu do składania ofert, który upływa dnia 24 kwietnia o godz. 13:00.

Pytanie 1
Pytanie do zadania części 1. Ostatnio została w pytaniach do postępowania, udzielona odpowiedź dotycząca okien; „Należy przewidzieć wymianę okien w pomieszczeniach piwnic na okna drewniane, zespolone, trójszybowe o współczynniku przenikania ciepła Umax0,9 W/(m2*K), przy zachowaniu istniejącej geometrii, podziałów, kierunków otwierania. Okna wyposażyć w nawiewniki higrosterowane 5 –35 m3/h. Podokienniki zewnętrzne z blachy tytan-cynk gr. 0,6 mm (kolor jak obróbek blacharskich dachu -określi zamawiający), podokienniki wewnętrzne drewniane sosnowe (wymiar istniejący).” Czy byłaby możliwość dołączenia zestawienia stolarki okiennej do ułatwienia wyceny?
Odpowiedź:
W załączeniu.

Pytanie 2
Co Zamawiający oczekuję do zadania części 2. „Zaprojektowanie i wykonanie remontu pokrycia dachowego budynku Muzeum Ziemi Wałeckiej, z uwzględnieniem założeń Programu Konserwatorskiego (formuła zaprojektuj, wybuduj)”? Jaki zakres prac jest przewidziany?
W załącznikach nie uwzględniono dokumentacji dotyczącej prac na dachu co powoduję trudność w dokonaniu wyceny.
Odpowiedź:
Remont pokrycia dachowego będzie polegał na naprawie uszkodzonych gzymsów, przemurowanie kominów ponad dachem, wykonanie nowych czapek, wymianie nakryw kominów wraz z wymianą rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich oraz naprawą instalacji odgromowej.

Pytanie 3
Proszę o zestawienie stolarki okiennej wraz z parametrami do wymiany okien piwnicznych. Czy okna muszą posiadać zabezpieczenie antywłamaniowe?
Odpowiedź:
Aktualnie nie przewidujemy zabezpieczenia antywłamaniowego.

Pytanie 4
Na jakiej podstawie należy wycenić roboty demontażowe i montażowe instalacji elektrycznej, wod-kan, c.o. oraz p-poż?
Odpowiedź:
Jeżeli w trakcie wykonywania robót przewidzianych zakresem zamówienia będzie zachodziła konieczność demontażu i ponownego montażu instalacji występujących w obiekcie Wykonawca powinien przewidzieć wykonanie tych robót.

Pytanie 5
Proszę o udostepnienie, z prowadzonej książki obiektów, załączników dotyczących badań rezystencji uziemienia i ochrony przeciwporażeniowej budynku Muzeum
Odpowiedź:
W projekcie remontu dachu należy przewidzieć wymianę całej instalacji odgromowej.

Pytanie 6
W ocenie Wykonawcy nie ma możliwości wykonania opaski o spadku 2% od strony frontowej, ponownie prosimy o rozwiązanie techniczne wraz z rysunkami.
Odpowiedź:
Należy wykonać planowaną opaskę żwirową ze spadkiem od strony budynku.

/Zamawiający/