## Pakiet 30
LP | Nazwa | Opis (opis kryteriów równoważności) | Jednostka miary (wielkość op.) | Przewidywane ilości | Wartość jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] kol. E x F | Stawka VAT % | Wartość VAT [PLN] kol. G x H | Cena brutto [PLN] kol. G + I | Oferowany produkt - numer katalogowy | Oferowany produkt - nazwa producenta
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L
1 | Papierki wagowe | Merck, WHA10347672 lub równoważny: Powinny spełniać poniższe parametry: - klasa B2 - wymiary: 102 mm x 102 mm | 1 op. (500 szt.) | 3
2 | Wiaderko na lód 2,5 L | Corning, CLS432134-1EA lub równoważny: Powinny spełniać poniższe parametry: - pojemność: 2,5 L - wysokość: 12,1 cm - średnica górna: 24,1 cm - kolor różowy | 1 op. (1 szt.) | 1
3 | Wiaderko na lód 4 L | Corning, CLS432125-1EA lub równoważny: Powinny spełniać poniższe parametry: - pojemność: 4 L - wysokość: 18,4 cm - średnica górna: 26 cm - kolor pomarańczowy | 1 op. (1 szt.) | 1
4 | Suma wartości dla część 1 (Σ poz. 1 ÷ 3) | [5 empty] | X | X |  | X | X

## Pakiet 31
LP | Nazwa | Opis (opis kryteriów równoważności) | Jednostka miary (wielkość op.) | Przewidywane ilości | Wartość jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] kol. E x F | Stawka VAT % | Wartość VAT [PLN] kol. G x H | Cena brutto [PLN] kol. G + I | Oferowany produkt - numer katalogowy | Oferowany produkt - nazwa producenta
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L
1 | Końcówki do pipety Eppendorf 10 µl | GBFT0010-R-NS (Googlab Scientific) lub równoważny: Powinny spełniać poniższe parametry: - sterylne, nie pirogenne, wolne od DNaz i Rnaz, wolne od metali ciężkich - z filtrem UHMWPE - nisko adhezyjne, z hydrofobową powierzchnią - materiał: polipropylen w jakości medycznej - bezbarwne - długość: 40 mm - pakowane w pudełka | 1 op. (10 x 96 szt.) | 10
2 | Końcówki do pipety Eppendorf 20 µl | BIOLOGIX, 23-0021S lub równoważny Powinny spełniać poniższe parametry: - końcówki do pipet automatycznych typu Eppendorf, Gilson, Finnpipette, - pojemność: 20 µl, - długość: 50,5 mm, - bezbarwne, wykonane z polipropylenu (PP) w jakości medycznej, - z filtrem UHMWPE, - niskoadhezyjne, niskoretencyjne, z hydrofobową powierzchnią PE-HD, - pakowane w pudełkach, - sterylne (promieniowanie wiązką laserową, SAL 10-6), - niepirogenne, wolne od DNaz i RNaz, - kompatybilne z pipetami jedno- i wielkokanałowymi. | 1 op. (10 x 96 szt.) | 10
3 | Końcówki do pipety Eppendorf 200 µl | GBFT0200-R-NS (Googlab Scientific) lub równoważny: Powinny spełniać poniższe parametry: - sterylne, nie pirogenne, wolne od DNaz i Rnaz, wolne od metali ciężkich - z filtrem z polietylenu o ultrawysokiej masie cząsteczkowej (UHMWPE) - nisko adhezyjne, z hydrofobową powierzchnią - materiał: polipropylen w jakości medycznej - bezbarwne - długość: 59 mm - pojemność: 1-200 µl - pakowane w pudełka | 1 op. (10 x 96 szt.) | 20
4 | Końcówki do pipety Eppendorf 1250 µl | GBFT1250-R-NS (Googlab Scientific) lub równoważny: Powinny spełniać poniższe parametry: - sterylne, nie pirogenne, wolne od DNaz i Rnaz, wolne od metali ciężkich - z filtrem z polietylenu o ultrawysokiej masie cząsteczkowej (UHMWPE) - nisko adhezyjne, z hydrofobową powierzchnią - materiał: polipropylen w jakości medycznej - bezbarwne - długość: 101 mm - pojemność: 100-1250 µl - pakowane w pudełka | 1 op. (10 x 96 szt.) | 30
5 | Statyw na probówki typu Eppendorf | 90-8009 (Biologix Group Limited) lub równoważny: Powinny spełniać poniższe parametry: Statyw na 80 probówek (5 rzędów x 16 miejsc): - z polipropylenu - dla probówek o objętości 1,5 ml oraz 2 ml - oznaczenie alfanumeryczne - Zestaw powinien zawierać statywy w różnych kolorach. | 1 op. (1 szt.) | 10
6 | Probówki wirówkowe 1,5 ml | 615001 (Nest Scientific Biotechnology) lub równoważny: Powinny spełniać poniższe parametry: - Zakres wirowania do 30000xg - stożkowe - przezroczyste, bezbarwne - materiał: polipropylen w jakości medycznej -nie pirogenne, wolne od DNaz i Rnaz, wolne od metali ciężkich - zakres temperatur pracy: -80°C- 121°C - niesterylne -pojemność: 1,5 ml | 1 op. (500 szt.) | 6
7 | Probówki wirówkowe 2 ml | 620011 (Nest Scientific Biotechnology) lub równoważny: Powinny spełniać poniższe parametry: - Zakres wirowania do 30000xg - okrągłodenne - przezroczyste, bezbarwne - materiał: polipropylen w jakości medycznej -nie pirogenne, wolne od DNaz i Rnaz, wolne od metali ciężkich - zakres temperatur pracy: -80°C- 121°C - niesterylne - pojemność: 2 ml | 1 op. (500 szt.) | 6
8 | Probówki wirówkowe 0,5 ml | 605001 (Nest Scientific Biotechnology) lub równoważny: Powinny spełniać poniższe parametry: - Zakres wirowania do 30000xg - stożkowe - przezroczyste, bezbarwne - materiał: polipropylen w jakości medycznej -nie pirogenne, wolne od DNaz i Rnaz, wolne od metali ciężkich - zakres temperatur pracy: -80°C- 121°C - niesterylne - pojemność: 0,5 ml | 1 op. (1000 szt.) | 3
9 | Nisko adhezyjne końcówki z filtrem 1000µl | Googlab, GBFT1000-R-NS lub równoważny: Powinny spełniać poniższe parametry: - końcówki do pipet automatycznych typu Eppendorf, Gilson, Finnpipette, - pojemność: 100 - 1000 µl, - długość: 88 mm, - bezbarwne, wykonane z polipropylenu (PP) w jakości medycznej, - z filtrem UHMWPE, - niskoadhezyjne, niskoretencyjne, z hydrofobową powierzchnią PE-HD, - pakowane w pudełkach, - sterylne (promieniowanie wiązką laserową, SAL 10-6), - niepirogenne, wolne od DNaz i RNaz, - kompatybilne z pipetami jedno- i wielkokanałowymi, - autoklawowalne razem z pudełkami i otwartymi wieczkami. | 1 op. (10x96 szt.) | 5
10 | Nisko adhezyjne końcówki 10µl, długie | GBPT0010-BN-LB (Googlab Scientific) lub równoważny: Powinny spełniać poniższe parametry: - bezbarwne, w worku - niesterylne, nie pirogenne, wolne od DNaz i RNaz - zakres temperatur pracy: -80°C- 121°C - materiał: polipropylen w jakości medycznej - długość: 39 mm - pojemność: 10µl | 1 op. (1000 szt.) | 5
11 | Nisko adhezyjne końcówki 200µl | GBPT0200-BY-LB (Googlab Scientific) lub równoważny: Powinny spełniać poniższe parametry: - w worku - niesterylne, nie pirogenne, wolne od DNaz i RNaz - zakres temperatur pracy: -80°C- 121°C - materiał: polipropylen w jakości medycznej - długość: 52 mm - pojemność: 200µl | 1 op. (1000 szt.) | 5
12 | Nisko adhezyjne końcówki 1000µl | GBPT1000-BN-LB (Googlab Scientific) lub równoważny: Powinny spełniać poniższe parametry: - w worku - niesterylne, nie pirogenne, wolne od DNaz i RNaz - zakres temperatur pracy: -80°C- 121°C - materiał: polipropylen w jakości medycznej - długość: 88 mm - pojemność: 1000µl | 1 op. (1000 szt.) | 5
13 | Suma wartości dla część 2 (Σ poz. 1 ÷ 12) | [5 empty] | X | X |  | X | X

## Pakiet 32
LP | Nazwa | Opis (opis kryteriów równoważności) | Jednostka miary (wielkość op.) | Przewidywane ilości | Wartość jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] kol. E x F | Stawka VAT % | Wartość VAT [PLN] kol. G x H | Cena brutto [PLN] kol. G + I | Oferowany produkt - numer katalogowy | Oferowany produkt - nazwa producenta
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L
1 | Probówki wirówkowe 1,5 ml typu "safe-lock" | 0030120086 (Eppendorf) lub równoważny: Powinny spełniać poniższe parametry: - polipropylenowe - bezbarwne - zatrzaskiwana pokrywka -powinny gwarantować wytrzymałość podczas wirowania przez 30 minut przy 30 000 x g -powinny gwarantować szczelne zamknięcie probówek podczas inkubacji przez 30 minut w 100 °C - Matowa powierzchnia i pokrywka do opisywania próbek - Funkcjonalność w zakresie od -86 °C do 100 °C - autoklawowalne -pojemność: 1,5 ml | 1 op. (1000 szt.) | 3
2 | Końcówki do pipety Multipette 0,1 ml | 0030089766 (Eppendorf) lub równoważny: Powinny spełniać poniższe parametry: -czyste do PCR - kompatybilne z Multipette firmy Eppendorf - lejkowaty kształt - kod kolorystyczny: biały - końcówki bezbarwne - pojemność: 0,1 ml | 1 op. (4x25 szt.) | 3
3 | Końcówki do pipety Multipette 0,5 ml | 0030089421 (Eppendorf) lub równoważny: Powinny spełniać poniższe parametry: - kompatybilne z Multipette firmy Eppendorf - lejkowaty kształt - kod kolorystyczny: fioletowy - końcówki bezbarwne - pojemność: 0,5 ml | 1 op. (4x25 szt.) | 3
4 | Końcówki do pipety Multipette 1 ml | 0030089430 (Eppendorf) lub równoważny: Powinny spełniać poniższe parametry: - kompatybilne z Multipette firmy Eppendorf - lejkowaty kształt - kod kolorystyczny: żółty - końcówki bezbarwne - pojemność: 1 ml | 1 op. (4x25 szt.) | 3
5 | Końcówki do pipety Multipette 5 ml | 0030089456 (Eppendorf) lub równoważny: Powinny spełniać poniższe parametry: - kompatybilne z Multipette firmy Eppendorf - lejkowaty kształt - kod kolorystyczny: niebieski - końcówki bezbarwne - pojemność: 5 ml | 1 op. (4x25 szt.) | 3
6 | Suma wartości dla część 3 (Σ poz. 1 ÷ 5) | [5 empty] | X | X |  | X | X

## Pakiet 33
LP | Nazwa | Opis (opis kryteriów równoważności) | Jednostka miary (wielkość op.) | Przewidywane ilości | Wartość jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] kol. E x F | Stawka VAT % | Wartość VAT [PLN] kol. G x H | Cena brutto [PLN] kol. G + I | Oferowany produkt - numer katalogowy | Oferowany produkt - nazwa producenta
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L
1 | Parafilm M | B-1501 (Bionovo) lub równoważny: Powinny spełniać poniższe parametry: - folia uszczelniająca do probówek - długość: 75m, szerokość: 100 mm - możliwość rozciągnięcia do 200% - odporny na roztwory solne, kwasy nieorganiczne i ługi do 48 godzin | 1 op. (1 szt.) | 2
2 | Kartusz do palnika gazowego | C 206 GLS (Campingaz) lub równoważny: Powinny spełniać poniższe parametry: Kartusz przebijany: - zawiera 190 g gazu propan-butan - wymiary: 9 × 9 × 91 cm - Powinien być wyposażony w system zapobiegający wyciekowi gazu w momencie przypadkowego rozłączenia kartusza z urządzeniem | 1 op. (8 szt.) | 2
3 | Zestaw markerów permanentnych | 2065408 (Sharpie) lub równoważny: Powinny spełniać poniższe parametry: - ultracienka końcówka (0,5 mm) - wodoodporne, szybkoschnące, odporne na ścieranie - w zestawie 12 różnych kolorów | 1 op. (12 szt.) | 1
4 | Marker olejowy czarny | 792-czarny (Edding) lub równoważny: Powinny spełniać poniższe parametry: - końcówka okrągła, 0,8mm, - czarny tusz szybkoschnący, światłotrwały, wodoodporny | 1 op. (1 szt.) | 2
5 | Marker olejowy czerwony | 792-czerwony (Edding) lub równoważny: Powinny spełniać poniższe parametry: - końcówka okrągła, 0,8mm, - czarny tusz szybkoschnący, światłotrwały, wodoodporny | 1 op. (1 szt.) | 2
6 | Marker laboratoryjny czarny | 8015F-czarny (Edding) lub równoważny: Powinny spełniać poniższe parametry: - końcówka okrągła, 0,75mm, - czarny tusz szybkoschnący, światłotrwały, wodoodporny, powinien być odporny na alkohol, etanol, izopropanol, bardzo wysokie i bardzo niskie temperatury | 1 op. (1 szt.) | 2
7 | Marker dwustronny medyczny | MAR-TOD-2KLIN-1 (Tondaus) lub równoważny: Powinny spełniać poniższe parametry: -marker dwustronny, medyczny; -do znakowania skóry, -powinien posiadać linijkę -sterylny -końcówka standard: 1,0mm -końcówka cienka: 0,5mm | 1 szt | 4
8 | Patyczki kosmetyczne niesterylne | Powinny spełniać poniższe parametry: -bawełniane, miękkie patyczki kosmetyczne, -jednorazowe, dwustronne, bambusowe | 1 op. (100 szt.) | 5
9 | Torebki do sterylizacji małe | STFPS90135/1W (Medal) lub równoważny: Powinny spełniać poniższe parametry: -torebki do sterylizacji parowej w autoklawie -wykonane z papieru medycznego o gramaturze: 60 g/m2 , 7 warstwowa niebieska folia barierowa, -rozmiar: 9 cm x 13,5 cm. | 1 op. (200 szt.) | 3
10 | Torebki do sterylizacji duże | STFPS90230/1W (Medal) lub równoważny: Powinny spełniać poniższe parametry: -torebki do sterylizacji parowej w autoklawie -wykonane z papieru medycznego o gramaturze: 60 g/m2 , 7 warstwowa niebieska folia barierowa, -rozmiar: 9 cm x 23 cm. | 1 op. (200 szt.) | 2
11 | Klej błyskawiczny | Powinny spełniać poniższe parametry: -klej błyskawiczny, cyjanoakrylowy -powinien skelać ceramikę, plastik, drewno, metal, gumę, porcelanę -pojemność 2 ml -łatwe kropelkowe dozowanie | 1 op. (2 ml) | 5
12 | Szalka do hodowli komórek | 353003 (Corning) lub równoważny: Powinny spełniać poniższe parametry: -sterylne naczynie do hodowli komórkowych 100mm, -posiada pokrywkę -płaska, przezroczysta powierzchnia z polistyrenu -Sterylizowane promieniowaniem gamma | 1 op. (200 szt.) | 1
13 | Suma wartości dla część 4 (Σ poz. 1 ÷ 13) | [5 empty] | X | X |  | X | X

## Pakiet 34
LP | Nazwa | Opis (opis kryteriów równoważności) | Jednostka miary (wielkość op.) | Przewidywane ilości | Wartość jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] kol. E x F | Stawka VAT % | Wartość VAT [PLN] kol. G x H | Cena brutto [PLN] kol. G + I | Oferowany produkt - numer katalogowy | Oferowany produkt - nazwa producenta
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L
1 | Zbiorniki na odczynniki | 8093-11 (Thermo Scientific) lub równoważny: Powinny spełniać poniższe parametry: -zbiornik na odczynniki -polistyrenowe, sterylne -pojemność: 25 ml -białe | 1 op. (100 szt.) | 2
2 | Suma wartości dla część 5 (Σ poz. 1) | [5 empty] | X | X |  | X | X

## Pakiet 35
LP | Nazwa | Opis (opis kryteriów równoważności) | Jednostka miary (wielkość op.) | Przewidywane ilości | Wartość jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] kol. E x F | Stawka VAT % | Wartość VAT [PLN] kol. G x H | Cena brutto [PLN] kol. G + I | Oferowany produkt - numer katalogowy | Oferowany produkt - nazwa producenta
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L
1 | Szkiełka mikroskopowe | 631-1553 (VWR) lub równoważny: Powinny spełniać poniższe parametry: -przezroczyste, białe szkło, -ścięte kwawędzie i matowymi końcami, -grubość: 1,0 mm -wymiary: 76×26 mm | 1 op. (50 szt.) | 3
2 | Pojemnik na lód | 216-1953 (Corning) lub równoważny: Powinny spełniać poniższe parametry: -Pojemnik z pianki z poli(etyleno-co-octan winylu) (EVA) - objętośc 4L, bez pokrywki - możliwość stosowania z lodem, suchym lodem, ciekłym azotem - Odporny na silnie kwaśne i zasadowe roztwory, sole, alkohol, aceton, chloroform, fenol - Właściwości izolacyjne i odporność na temperatury od -196 do 93 °C - okrągłe wiaderko z pokrywką -wysokość: 184 mm | 1 szt. | 1
3 | 80-dołkowe stojaki na mikroprobówki | 211-0210 (VWR) lub równoważny: Powinny spełniać poniższe parametry: -do użycia w zamrażarce, -z bocznymi uchwytami, -stożkowe otwory, -stojaki powinny mieścić mikroprobówki o pojemności 1,5–2,0 ml -kolory: niebieski, zielony, różowy, żółty i pomarańczowy -wymiary: 225 x 67 x 29 mm | 1 op (5 szt.) | 3
4 | Nakrywkowe szkiełka mikroskopowe | 631-1333 (Epredia) lub równoważny: Powinny spełniać poniższe parametry: - wymiary: 24x40 mm - z białego szkła hydrolitycznego | 1 op. (1000 szt.) | 15
5 | Szkiełka nakrywkowe, okrągłe | MENZCB00130RAC (Epredia) lub równoważny: Powinny spełniać poniższe parametry: -Szkiełka nakrywkowe wykonane z czystego białego szkła o klasie hydrolitycznej 1. -nadające się do diagnostyki in vitro (IVD) -średnica: 13mm | 1 op. | 1
6 | Szkiełka mikroskopowe | 631-0910 (VWR) lub równoważny: Powinny spełniać poniższe parametry: -Szkiełka mikroskopowe klasy SuperFrost pokryte lekką, nieprzezroczystą powłoką, -Odporne na powszechnie stosowane rozpuszczalniki -Odporne na zarysowania -szlifowane krawędzie 90°, -grubość: 0,95 - 1,05 mm -kolor niebieski | 1 op. (50 szt.) | 2
7 | Szkiełka mikroskopowe | 631-0911 (VWR) lub równoważny: -Szkiełka mikroskopowe klasy SuperFrost pokryte lekką, nieprzezroczystą powłoką, -Odporne na powszechnie stosowane rozpuszczalniki -Odporne na zarysowania -szlifowane krawędzie 90°, -grubość: 0,95 - 1,05 mm -kolor różowy | 1 op. (50 szt.) | 2
8 | Szkiełka mikroskopowe | 631-0912 (VWR) lub równoważny: Powinny spełniać poniższe parametry: -Szkiełka mikroskopowe klasy SuperFrost pokryte lekką, nieprzezroczystą powłoką, -Odporne na powszechnie stosowane rozpuszczalniki -Odporne na zarysowania -szlifowane krawędzie 90°, -grubość: 0,95 - 1,05 mm -kolor żółty | 1 op. (50 szt.) | 2
9 | Pojemnik na lód | 479-1993 (VWR) lub równoważny: Powinny spełniać poniższe parametry: -Pojemnik z pianki z poli(etyleno-co-octan winylu) (EVA), -do stosowania z lodem, suchym lodem, ciekłym azotem, roztworem soli i acetonem, -Właściwości izolacyjne i odporność na temperatury od -196 do 93 °C, -kwadratowy bez pokrywki o pojemności 1L, -wymiary: 159 mm x 95 mm. | 1 op. | 1
10 | Statywy na probówki i mikroprobówki | 525-0952 (VWR) lub równoważny: Powinny spełniać poniższe parametry: -statyw na probówki i mikroprobówki umożliwiający umieszczenie probówek z cterech niezależnych stron, -Wymiary: 174 x 95 x 52 mm -ilość otworów: 4-6-32-32 | 1 zestaw | 2
11 | Suma wartości dla część 6 (Σ poz. 1 ÷ 10) | [5 empty] | X | X |  | X | X