## ZADANIE
Załącznik nr 2 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.261.6.1.2024
Formularz cenowo-techniczny – ZADANIE NR 1
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy systemów nebulizacji wraz z akcesoriami, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno - techniczne oraz jakościowe. 3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźnie oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach (dotyczy wyrobów sterylnych), - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkownika przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5. Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy wyrobów będą realizowane w terminie do … dni roboczych od daty przesłania zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: …………………………… . 7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość - 24 m-ce | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 8=6+7 | Cena jednostkowa brutto 9=8/4 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy, wielkość opakowania
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Zestaw do nebulizacji składający się z: -1x moduł sterujący USB (możliwość zasilania z gniazda USB, Sterownik o zakresie pracy 30 min. oraz 6 godzin, Waga kontrolera USB max 91g +/- 2%, Zasilanie 230 V lub z portu USB w urządzeniu medycznym ), - 30 szt x membrana nebulizatora o pojemności 6 ml. z możliwością stosowania do 28 dni dla jednego pacjenta, średnia cząsteczka 3,4 μMMAD, mikrobiologicznie czysty , - 30 szt. x złącze typu T do wyboru o średnicy 22mm, 15mm, 10mm. (dla jednego pacjenta) | zestaw | 35 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | Przewód połączeniowy modułu sterującego nebulizatora | szt. | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
3. | Zestaw do nebulizacji skłądający się z adaptera z ustnikiem, kompatybilny z oferowaną membraną nebulizatora | szt. | 700 |  | 0 |  | 0 | 0
4. | Zestaw do nebulizacji składający się z adaptera z maską dla dorosłych, kompatybilny z oferowaną membraną nebulizatora | szt. | 360 |  | 0 |  | 0 | 0
5. | Membrana nebulizatora jednopacjentowa do 28 dni stosowania pracy przerywanej, pojemność zbiornika na lek 6ml., średnia cząsteczka 3,4 μMMAD, mikrobiologicznie czysty | szt. | 170 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Razem Netto: | 0 | Razem Brutto: | 0