**Pakiet nr: – Kule łokciowe *-***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **WYMAGANIA OGÓLNE** | | | | |
| **Producent / Firma** | | **Podać** | |  |
| **Nazwa / typ urządzenia** | | **Podać** | |  |
| **Kraj pochodzenia** | | **Podać** | |  |
| **Rok produkcji** | | **Podać** | |  |
| **Urządzenia fabrycznie nowe** | | **Podać** | |  |
| **lp.** | **Parametr wymagany** | **Ilość** | **Warunek graniczny TAK** | **Parametr oferowany** |
|  | **Kule łokciowe** | **10 par** |  |  |
|  | Uchwyty pokryte miękką warstwą tworzywa | 1 szt. | Tak |  |
|  | Aluminiowa konstrukcja | Tak |  |
|  | Ergonomiczne, wyprofilowane uchwyty | Tak |  |
|  | Uchwyty uniwersalne, na prawe i lewe przedramię | Tak |  |
|  | Możliwość regulacji wysokości | Tak |  |
|  | Dodatkowy odblask z przodu rękojeści kuli | Tak |  |
|  | Maksymalne obciążenie: min. 150kg | Tak |  |