Załącznik nr 1

Przedmiot zamówienia:

Poniżej przedstawiamy orientacyjną ilość przedmiotu zamówienia w ujęciu tabelarycznym( ilość może ulec zmianie +, - 5%):

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Przypuszczalna ilość zamówienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | opis przedmiotu zamówienia: -buty profilaktyczne medyczne - posiadające bieżnik antypoślizgowy, -odporne na działanie środków dezynfekcyjnych , -możliwość mycia i dezynfekcji, -regulowany pasek na pięcie, -zapewniające higienę i wentylację stopy, -wkładka z tkaniny Coolmax -buty robocze posiadające oznakowanie certyfikatem CE 89/686/EWG -zgodne z polską normą: PN-EN ISO 20347:2012 - lekkie waga do 95g(1 but) -materiał – wtryskiwany polimer typu EVA Wariant z zakrytymi palcami, Kolor ; biały , granatowy obuwie | sztuk | 400 |

Do oferty należy dołączyć oferowane obuwie oraz wymagane certyfikaty i  próbki oferowanego obuwia.

Należy dołączyć 1 sztukę  oferowanego produktu dowolnego rozmiaru obuwia.

Po wyborze najkorzystniejszej oferty wzory obuwia zostaną zwrócone Wykonawcy.

Cena – 100%.

Termin realizacji zamówienia : 30 dni od daty złożenia zamówienia ( cząstkowego)

Umowa zostanie zawarta na czas określony, tj. 24 miesiące od daty podpisania umowy.