GPiK-ZP.271.55.2023	                                                                                   Złotów, 03 października 2023 r.

Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa tężni solankowej”.

W dniu 02 października 2023 r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie od Wykonawcy o następującej treści:

Zapytania do przetargu 2023/BZP 00418402.

- Czy zamawiający dopuszcza zmianę materiału ścian łącznika technicznego z cegły klinkierowej w konstrukcji szachulcowej na pełne deskowanie deską modrzewiową montowaną na tzw. „rybią łuskę”. Proponowana zmiana jest podyktowana brakiem odporności klinkieru oraz zaprawy i fugi na oddziaływanie solanki.

- Czy zamawiający dopuszcza odstąpienia od PFU w zakresie zabudowy krzaków tarniny. PFU preferuje zabudową szachulcową w której istniejące belki konstrukcyjne będę powodowały nieprawidłową pracę tężni. Tylko zabudowa ciągła jak w tężniach klasycznych zapewni jej prawidłowe działanie.

- Czy zamawiający dopuszcza zmiany konstrukcji płyty żelbetowej oraz zbiornika 10m3 na solankę na konstrukcję klasyczną gdzie płyta żelbetowa jest jednocześnie zbiornikiem na solankę. Zbiornik 10m3 dla tężni o powierzchni ściany tarniny 240 m2 jest zbyt mały i nie zapewni wystarczającej ilości solanki dla  prawidłowego działania tężni.

Działając na podstawie z art. 284 ust. 4 i 6 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) Zamawiający informuje, co następuje:

Ad. 1. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zaproponowanej zmiany rozwiązania materiałowego

Ad. 2. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmiany sposobu szachulcowej zabudowy tarniny. Zmiana jednak musi  uzyskać akceptację Zamawiającego.

Ad. 3. PFU nie definiuje ostatecznych rozwiązań technicznych, które powstają i limitowane są kolejnymi założeniami projektanta na etapie projektu technicznego. Przyjęte w projekcie  rozwiązania muszą gwarantować  poprawne funkcjonowanie urządzenia uzdrowiskowego – tężni  zgodnie z jego przeznaczeniem.

Sprawę prowadzi:

Grzegorz Bąbiński

St. Inspektor ds. zamówień publicznych

tel. 67 263-21-49 w. 32, pokój. nr 22