Ostrów Wielkopolski dnia: 2024-05-17

**Zespół Szkół Transportowo-Elektrycznych**

**Centrum Kształcenia Ustawicznego**

ul. K. Kantaka 6

63-400 Ostrów Wielkopolski

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzpna”**Wymiana stolarki okiennej na ul. Kantaka 6**”– **ZST-E 3/66/2024.**

Zamawiający, **Zespół Szkół Transportowo-Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

|  |
| --- |
| **Pytanie nr 3**W załączniku do STWIOR WYTYCZNE ZAMAWIAJĄCEGO W ZAKRESIE WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ pkt 28, Zamawiający wymaga demontażu z istniejących okien przed ich wymianą rolet wewnętrznych materiałowych bez uszkodzeń w sposób umożliwiający ich ponowny montaż na nowych oknach i wykona w/w montaż zapewniając nowe prowadnice systemowe.Ze względu na sposób montażu roletek, brak możliwości zapewnienia ich demontażu bez uszkodzeń np. prowadnic. Ponadto ze względu na fakt, że roletki są dostoswane do do istniejącego okna, brak możliwości ponownego ich montażu na nowej stolarce okiennej (inne wymiary światła szyb, listew przyszybowych itp.).**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**Zamawiający zakłada w momencie ponownego montażu komplet nowych prowadnic do roletek.Zamawiający przed podjęciem ewentualnej decyzji w temacie roletek uprzejmie prosi Wykonawcę by udokumentował technicznie (rysunek + opis) brak możliwości ponownego wykorzystania istniejących roletek w odniesieniu do proponowanych okien (można domniemać, że nowe okna będą grubsze w swym przekroju, światło szyb może być minimalnie mniejsze, listwy przyszybowe można próbować ewentualnie dostosować, podział okna generalnie można próbować dostosować).Istniejące roletki są nowym nabytkiem ZSTU i ich nie wykorzystanie jest stratą szkoły.Argument Wykonawcy: "(inne wymiary światła szyb, listew przyszybowych itp.)." jest za mało precyzyjny do podjęcia decyzji przez ZSTU. Brak możliwości musi być udokumentowany. |

Zamawiający

/-/ Marek Wojtasz
Dyrektor ZST-E CKU