Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń

| L.p | Nr inwentarzowy | Przedmiot ubezpieczenia | Rok produkcji | Moc | Data przyjęcia | SUMY UBEZPIECZENIA NA ROK 2020-21 | Wartość księgowa brutto w zł z SIWZ 2020 -2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 348-4/2 | agregat prądotw.P-425E 96r. nr fabryczny A434AA/002, producent Perkins | 1996 | 425kVA | 30.01.1997 |  | 250 005,00 |
| 2 | 348-4/3 | agregat prądotw.P-425E 96r. nr fabryczny A4348A/001, producent Perkins | 1996 | 425kVA | 30.01.1997 |  | 250 005,00 |
| 3 | 610-1/1 | rozdzielnia sn15kVt.RUE-20 95r., producent Elektromontaż | 1995 |  | 29.12.1995 |  | 42 271,61 |
| 4 | 610-1/2 | rozdzielnia NN typ - RS 95r., Elektromontaż | 1995 |  | 29.12.1995 |  | 42 370,47 |
| 5 | 613-1/1 | trafostacja 76r. (dwa transformatory olejowe po 630kVA, rozdzielnia średniego i niskiego napięcia); przebudowa układu pomiarowo-rozliczeniowego w 2012, modernizacja stacji Akademia Lekarska 2013 r. polegająca na wymianie rozdzielnicy nn w skład której wchodzą: 2 pola transformatorowe z wyłącznikami NW10N1, pole łącznika sekcji z wyłącznikiem NW10NA, Pole generatora z wyłącznikiem NW08 N1, 2 pola odpływowe po 9 odpływów, dwie baterie kondensatorowe, szafa oświetlenia zewnętrznego. | 1976 | 2 x 630kVA | 13.07.1976 |  | 531 716,46 |
| 6 | 630-02-1/4 | transformator 15kv/0,4kvTNOSI630/15PNS, nr fabryczny 950407, producent Elektromontaż | 1995 | 15kv | 29.12.1995 |  | 27 841,28 |
| 7 | 630-02-1/5 | transformator 15kv/0,4kv TNOSI630/15PNS, nr fabryczny 950408, producent Elektromontaż | 1995 | 15kv | 29.12.1995 |  | 27 841,28 |
| 8 | 630-02-1/7 | Transformator olejowy moc-630 KVA, nr fabryczny 163478 | 1981 | 630kVA | 21.11.1981 |  | 6 522,15 |
| 9 | 630-02-1/9 | transformator o mocy 630 KVA 115103 | 1989 | 630kVA | 07.12.1989 |  | 5 718,23 |
| 10 | 651-1/1 | węzeł cieplny -przebudowa /KARDIOCHIR/ skład: 3 wymienniki LPM płytowe, pompa cyrkulacyjna CO, pompa cyrkulacyjna wentylacji, pompa cyrkulacyjna ciepłej wody użytkowej, naczynie przeponowe- 2 szt- firma Refleks, komplet automatyki- firma Samson, armatura, rurociągi, kolektory | 2002 |  | 02.03.2002 |  | 132 650,74 |
| 11 | 653-1/1 | węzeł cieplny klimatyzacji -wentylacji KL.GIN.POŁ. OT/95 F-ra 75/95 2.06.1995. Wymienniki JAD-5.38-szt, automatyka sterująca - 1 kmpl, pompa zatapiana -KP -150 pompy obiegowe UPC BO/120- 1szt, rozdzielacze -3 szt + 3, naczynia przeponowe repleks -AS 250, rurociągi, armatura , osprzęt . Wyk.PH FACHMANN ul,Mieszka I , 82/83 szczecin /budynek Kl.Ginekologii i Położnictwa | 1995 |  | 04.07.1995 |  | 44 022,90 |
| 12 | 211-1/3 | Przebudowa węzła cieplnego trójfunkcyjnego w bud.Kl.Okul.na cele c.o.,c.w.u.i wentylacji. skład: 5 wymienników Alfa Laval płytowych, pompa cyrkulacyjna CO Grundfoss, pompa cyrkulacyjna wentylacji Grundfoss, pompa cyrkulacyjna ciepłej wody użytkowej Grundfoss, naczynie przeponowe - 4 szt- firma Refleks, 2 zasobniki ciepłej wody po 1000 litrów, 3 zbiorniki buforowe po 3000 litrów, komplet automatyki Siemens, 24 kolektory słoneczne Wiessman, zasobnik glikolu 200 litrów, 2 pompy instalacji solarnej, armatura, rurociągi, kolektory | 2011 |  | 23.12.2011 |  | 784 176,00 |
| 13 | 211-1/1 | Modernizacja węzła cieplnego w budynku Chirurgii. Skład: 3 wymienniki Alfa Laval płytowe, pompa cyrkulacyjna CO Wilo, pompa cyrkulacyjna wentylacji Wilo, pompa cyrkulacyjna ciepłej wody użytkowej Grundfoss, naczynie przeponowe - 2 szt- firma Refleks, komplet automatyki, armatura, rurociągi, kolektory | 2008 |  | 02.08.2008 |  | 569 009,22 |
| 14 | 211-1/2 | Przebudowa węzła cieplnego w budynku Biochemii. skład: 3 wymienniki Alfa Laval płytowe, pompa cyrkulacyjna CO Grundfoss, pompa cyrkulacyjna wentylacji Grundfoss, pompa cyrkulacyjna ciepłej wody użytkowej Grundfoss, naczynie przeponowe- 2 szt- firma Refleks, zasobnik ciepłej wody 300 litrów, komplet automatyki, armatura, rurociągi, kolektory | 2009 |  | 30.09.2009 |  | 153 993,23 |
|  |  |  |  |  | razem |  | 2 868 143,57 |