Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Konserwacji i nadzoru nad urządzeniami wentylacji mechanicznej i klimatyzacji 
w salach zabiegowo-operacyjnych w KNW przy ul. Królewieckiej 169 w Elblągu

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest konserwacja i nadzór nad urządzeniami wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz urządzeń w salach zabiegowo-operacyjnych w KNW przy ul. Królewieckiej 169 w Elblągu.

CPV 50712000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji mechanicznych instalacji budynkowych

CPV 71315410-6 - Kontrola systemu wentylacji.

- Zamówienie obejmuje następujący zakres:

2.1	wykonanie konserwacji i nadzór nad urządzeniami klimatyzacji zgodnie z DTR utrzymując urządzenia w stanie technicznym zapewniającym ich sprawna bezpieczną i bezawaryjną eksploatację:

- następujących urządzeń:

- agregatów klimatyzacyjnych typu KM 7 – kpl. 4,

- agregatów klimatyzacyjnych typu KM 7-2 – kpl. 2,

- agregatów filtrowentylacyjno-klimatyzacyjnych typu KM 7-2 – kpl. 2

- częstotliwość wykonywania konserwacji:

1 raz w roku

- czynności konserwacyjne:

Zakres czynności konserwacyjnych instalacji i urządzeń klimatyzacji obejmuje:

- Przegląd instalacji sterowniczych,

- Przegląd szczelności układów chłodniczych,.

- Przegląd instalacji elektrycznych zasilających,

- Przegląd sprężarek chłodniczych,

- Przegląd wentylatorów i silników,

- Pomiary ciśnienia skraplania i parowania czynnika chłodniczego,

- Kontrola prawidłowych ustawień pracy klimatyzacji,

- Przegląd obudowy wewnętrznej i zewnętrznej klimatyzatorów.

- Przegląd z czyszczeniem skraplaczy,

- Przegląd z czyszczeniem parowników,

- Przegląd stanu zabrudzenia filtrów powietrza,

- Przegląd stanu technicznego nagrzewnicy,

- Sporządzenie protokołów stanu technicznego agregatów klimatyzacyjnych po wykonaniu czynności przeglądów.

2.2	wykonanie konserwacji i nadzór urządzeń wentylacyjnych utrzymując urządzenia 
w stanie technicznym zapewniającym ich sprawna bezpieczną i bezawaryjną eksploatację:

- następujących urządzeń:

- agregatów filtrowentylacyjnych typu FW 200 – kpl. 4,

- agregatów filtrowentylacyjnych typu FW 600 – kpl. 2,

- częstotliwość wykonywania konserwacji:

1 raz w roku

- czynności konserwacyjne:

Zakres czynności konserwacyjnych instalacji i urządzeń wentylacyjnych obejmuje:

- Przegląd zaworów hermetyczno-regulacyjnych,

- Przegląd stanu zabrudzenia filtrów powietrza,

- Przegląd zaworów sterujących,

- Przegląd filtropochłaniaczy,

- Przegląd ram nośnych – podstaw,

- Przegląd wentylatorów i silników,

- Przegląd części montażowych i łączących,

- Przegląd skrzynek sterujących,

- Przegląd skrzynek siłowych,

- Przegląd tablic zasilających,

- Przegląd przepływomierzy,

- Przegląd presostatów,

- Sporządzenie protokołów stanu technicznego urządzeń wentylacyjnych po wykonanych przeglądach.

- W ramach wykonywania usługi Wykonawca zobowiązany jest do:

- serwisu ciągłego mającego na celu utrzymanie systemów i urządzeń w sprawności czyli usuwanie drobnych awarii, usterek w ich działaniu wynikających 
z eksploatacji nie wymagających ingerencji w urządzenia oraz znacznych nakładów materiałowych poza wymienionymi w punkcie 3.2, naprawa lub wymiana elementów obejmująca: prostowniki, styki, żarówki, baterie, itp.;

- zapewnienia materiałów niezbędnych do wykonania konserwacji i napraw takich jak;

- żarówki, filtry, lampki kontrolne, śruby, nakrętki, materiały spawalnicze
i lutownicze, łączniki gwintowane,

- środki smarujące, odgrzybiające, bezpieczniki instalacyjne, paski klinowe, baterie do pilotów przy urządzeniach zdalnie sterowanych itp.,

- materiały niezbędne do wykonania czynności zapobiegawczych przed dalszymi skutkami powstałych awarii,

- założenia dla każdego systemu lub urządzenia Książki Konserwacji, do której należy wpisywać zakres dokonanych czynności konserwacyjnych z wyszczególnieniem wymienionych części. W książce konserwacji urządzenia powinny widnieć nazwiska uprawnionych konserwatorów Wykonawcy, którzy mogą dokonywać w niej wpisów. Wykonawca w dniu przekazania systemów do konserwacji dostarczy Zamawiającemu upoważnienia dla tych osób. Każdy wpis do książki konserwacji musi być potwierdzony przez upoważnionego pracownika Zamawiającego;

- niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich okolicznościach ujawnionych w toku prowadzenia prac, które mogą mieć wpływ na stan bezpieczeństwa ludzi i mienia.

- Terminy:

  - okres obowiązywania umowy: od daty zawarcia umowy do dnia 11.12.2024 r.

  - usługa konserwacji i serwisu systemów i urządzeń wentylacji i klimatyzacji ma być wykonywana 1 raz w roku.

  - prace konserwacyjne i nadzoru urządzeń klimatyzacyjnych, wentylacyjnych należy wykonywać w dni robocze od poniedziałku do czwartku w godz. od 8oo do 1400

W koniecznych i uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z Zamawiającym
i po uzyskaniu zgody użytkownika także poza normalnym czasem pracy jednostek.

- Odbiór wykonania usługi:

- przez odbiór należy rozumieć pisemne potwierdzenie (protokół) wykonania usługi przez osobę umocowaną w umowie oraz na dokonaniu właściwego wpisu 
w Książce konserwacji urządzenia, z którego wynikać będzie, iż zakres czynności konserwacyjnych został wykonany, a wpis potwierdzony przez przedstawiciela Zmawiającego.

- protokół odbioru wykonania usługi będzie podstawą sporządzenia przez wykonawcę faktury za wykonana usługę,

- Postanowienia końcowe:

- cena za konserwację i serwis musi obejmować koszt wykonania czynności konserwacyjnych wraz z kosztami dojazdu oraz koszt robocizny i dojazdu przy usuwaniu drobnych awarii, usterek w działaniu systemów wentylacyjnych 
i klimatyzacyjnych;

- po zawarciu umowy Wykonawca przedłoży zamawiającemu wykaz pracowników
i pojazdów przeznaczonych do realizacji umowy, celem uregulowania sposobu wejścia i wjazdu na tern wojskowy;

- o zamiarze przystąpienia do realizacji prac konserwacyjnych Wykonawca powiadomi Zamawiającego  z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem, uzgadniając z nim warunki wejścia na teren kompleksu wojskowego.