** GMINA LIPNO**

ul. Mickiewicza 29, 87-600 Lipno

tel. (54) 288 62 00; fax (54) 287 20 48;

e-mail: lipno@uglipno.pl; [www.uglipno.pl](http://www.uglipno.pl)

Lipno, dnia 04.01.2023 r.

RGK.271.35.2022

**WYJAŚNIENIA**

**Dotyczy postępowania pn.:** „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Karnkowskie Rumunki oraz budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Radomice”, Część I zamówienia: „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Karnkowskie”. Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) udziela wyjaśnień na zadane pytania w następującym zakresie:

**Pytania:**

1. W nawiązaniu do odpowiedzi 1 z wyjaśnień RGK.271.35.2022 prosimy o sprecyzowanie na jakim etapie Zamawiający wymaga załączenia dokumentów zgodnych z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz STWIOR ? Do oferty czy na etapie realizacji inwestycji.
2. W nawiązaniu do odpowiedzi 1 z wyjaśnień RGK.271.35.2022 prosimy o podanie JEDNOZNACZNYCH parametrów, które będą podstawą do oceny równoważności urządzeń, wskazanych w dokumentacji projektowej jako załącznik wykazu urządzeń równoważnych:
* Zestaw napowietrzający ZN otwarty
* Zestaw napowietrzający ZN ciśnieniowy
* Zespół filtracyjny ZF
* Zestaw hydroforowy II stopnia
* Zestaw hydroforowy III stopnia
* Układ dmuchawy UD
* Sprężarka SF
* Szafa technologiczna
* Szafa pneumatyczna SP
* Przepływomierze
* Łącznik amortyzacyjny ZKB
* Osuszacz powietrza KF90T
* Orurowanie
* Dozownik DDA,
* Zbiornik retencyjny ZRV

Zgodnie z obowiązującą wykładnią przepisów Pzp, brak wskazania przynajmniej minimalnych parametrów (z przedziałem tolerancji „±”) do oceny technicznej równoważności urządzeń wyklucza możliwość zweryfikowania oferty, tym samym niemożliwe staje się również porównanie ofert wykonawców.

1. Prosimy o wykreślenie z dokumentacji projektowej, którą opracował autor dokumentacji projektowej, a nie Zamawiający, następujących zapisów, których nie zawiera SWZ w części wymaganych dokumentów składanych z ofertą. Oczywistym jest, że wykonawca musi zastosować urządzenia, które zgodnie z przepisami prawa polskiego muszą posiadać określone dokumenty np. Atesty PZH. W innym przypadku nie możliwe będzie uzyskanie np. pozwolenia na użytkowanie. Dołączenie do oferty załączników opisanych poniżej stanowić ma tylko utrudnienie dla oferentów chcących zastosować równoważne urządzenia do opisanych przez Jednostkę Projektowa (jako swojego produktu).

Zapis do usunięcia: „Str. 146-148 Projekt Techniczny „Zastosowanie równoważnych zestawów technologicznych oznacza konieczność załączenia przez Wykonawcę do oferty następujących załączników (oprócz kart katalogowych):

1. atest PZH na kompletny zestawy technologiczne,
2. deklaracja zgodności na kompletne zestawy technologiczne,
3. graficzny schemat płukania filtrów,
4. graficzny schemat instalacji sterującej

Zamawiający nie wyraża zgody, by proponowane w ofercie urządzenia równoważne były prototypami. Wymogiem bezwzględnym jest, by były to urządzenia sprawdzone.

Wykonawca winien udokumentować, iż zaproponowane urządzenia równoważne pracują na innych 5 zrealizowanych obiektach przez okres nie krótszy niż 2 lata (na dowód pracy urządzeń równoważnych należy załączyć itp.: referencje, protokoły odbioru, faktury, itp. Potwierdzone za zgodność z oryginałem, potwierdzające datę uruchomienia oraz dokument potwierdzający należytą ich pracę w tym okresie – referencje, opinie itp.). Zamawiający wymagać będzie od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z opracowanym projektem, szczególnie w zakresie efektów uzdatniania wody, kosztów eksploatacji, niezawodności działania. Równoważnych uzależniona będzie od ich zgodności ze wszystkimi parametrami określonymi w projekcie, specyfikacji technicznej. W celu zachowania kompatybilności wszystkich urządzeń technologicznych, nie dopuszcza się zamiany tylko niektórych elementów/urządzeń zaprojektowanej, kompletnej technologii uzdatniania wody.” 4. Ponownie prosimy o rozważenie przedłużenia terminu składania ofert. Umożliwi to większej ilości oferentom start w przetargu co skutkować może większą ilością ofert i korzystniejszymi ich cenami dla Zamawiającego.

Prosimy o wykreślenie z dokumentacji projektowej, którą opracował autor dokumentacji projektowej, a nie Zamawiający, następujących zapisów, których nie zawiera SWZ w części wymaganych dokumentów składanych z ofertą.
Zapis do usunięcia znajduje się m.in. w przedstawionych miejscach: Str. 109, 111, 114, 118, 120, 123, 125, 128, 130, 131, 134 Projektu Technicznego i brzmi „W celu udowodnienia równoważności należy załączyć do oferty: rysunek techniczny w skali rzut z góry, boku, przodu tyłu i od dołu [...]". Prośbę uzasadniamy faktem, iż w celu udowodnienia równoważności w praktyce nie ma potrzeby załączania rysunku z każdej możliwej strony, każdego wyszczególnionego urządzenia. Fakt ten wskazuje na to, że zapis jest w rzeczywistości ograniczeniem konkurencji, a nie sensownym wymogiem Zamawiającego. Ponadto nawet dokumentacja projektowa nie zawiera wszystkich rzutów jakich wymaga Projektant. Usunięcie wspomnianego zapisu umożliwi większej ilości oferentom start w przetargu co skutkować może większą ilością ofert i korzystniejszymi ich cenami dla Zamawiającego.

**Odpowiedzi:**

**Odp. 1.** Dokumenty należy załączyć na etapie składania oferty. Należy załączyć karty katalogowe, atest PZH oraz deklaracje zgodności.

.

**Odp. 2.** W załączniku tabela parametrów równoważnych- „Załącznik nr 1 do wyjaśnień cz. II - równoważne -Rumunki Karnkowskie”

**Odp.3.** Zamawiający wymaga załączenia do oferty karty katalogowe, atest PZH oraz deklaracje zgodności. Zamawiający podtrzymuje wymóg i nie wyraża zgody, by proponowane w ofercie urządzenia równoważne były prototypami. Wymogiem bezwzględnym jest, by były to urządzenia sprawdzone. Wykonawca winien udokumentować, iż zaproponowane urządzenia równoważne pracują na innych 5 zrealizowanych obiektach przez okres nie krótszy niż 2 lata (na dowód pracy urządzeń równoważnych należy załączyć itp.: referencje, protokoły odbioru, faktury, itp. Potwierdzone za zgodność z oryginałem, potwierdzające datę uruchomienia oraz dokument potwierdzający należytą ich pracę w tym okresie – referencje, opinie itp.).

**Odp. 4.** Podtrzymujemy aktualny termin składania ofert – 11 stycznia 2023.

**Z-up. Wójta Gminy Lipno**

**mgr Grzegorz Andrzej Koszczka**