Toruń, dnia 25.09.2024 r.

TI.221.30.2024

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

dotyczy postępowania w trybie regulaminowego przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

**Bezwykopowa modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie Torunia – II etap**

Na podstawie postanowień § 4 pkt VII ustęp 3 „Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi   
i roboty budowlane w Spółce Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.”, który jest dostępny na stronie internetowej [www.wodociagi.torun.com.pl](http://www.wodociagi.torun.com.pl) (w dziale „Przetargi/Regulaminy”), Zamawiający odpowiada na pytania złożone w postępowaniu j.w.:

Pytanie 1

W nawiązaniu do odp zamawiającego na pyt 5 dot wymiarów studni prosimy o potwierdzenie czy wszystkie studnie w ulicy Kraszewskiego mają wymiar dn1500, czy tylko 8 z 12, zgodnie z warunkami technicznymi.

Odpowiedź 1

Zamawiający potwierdza, że w ul. Kraszewskiego występuje 8 studni o przekroju 1500 mm i 4 studnie o przekroju 1200 mm.