## Suma
odwołanie | Pakiet | Nazwa
przejdz do | Część 01 | Wialki chromatograficzne
przejdz do | Część 02 | Filtry strzykawkowe
przejdz do | Część 03 | Mikrostrzykawka oraz igły
przejdz do | Część 04 | Uszczelka do zestawu SPE RESTEK
przejdz do | Część 05 | Wyposażenie do chromatografu jonowego
przejdz do | Część 06 | Kolumna chromatograficzna
przejdz do | Część 07 | Lejki polipropylenowe
przejdz do | Część 08 | Fiolki scyntylacyjne
przejdz do | Część 09 | Probówki wirówkowe typu Falcon
przejdz do | Część 10 | Naczynia z tworzyw sztucznych
przejdz do | Część 11 | Probówki do poboru prób wirusologicznych
przejdz do | Część 12 | Końcówki do pipet
przejdz do | Część 13 | Końcówki do pipet Eppendorf
przejdz do | Część 14 | Strzykawki jednorazowe
przejdz do | Część 15 | Woreczki do homogenizatora
przejdz do | Część 16 | Licznik kolonii bakterii i łysinek fagowych
przejdz do | Część 17 | Elektroda pehametryczna
przejdz do | Część 18 | Katalizator do analizatora ogólnego węgla organicznego TOC-L (CSN)
przejdz do | Część 19 | Ezy polistyrenowe, paleczki i głaszczki
przejdz do | Część 20 | Korki celulozowe
przejdz do | Część 21 | Płytki Petriego
przejdz do | Część 22 | Wymazówki z podłożem transportowym AMIES oraz bez podłoża
przejdz do | Część 23 | System do przechowywania mikroorganizmów w stanie zamrożonym
przejdz do | Część 24 | Skala Mac-Farlanda
przejdz do | Część 25 | Miniciemnia z lampą UV
przejdz do | Część 26 | Zestaw lejków plastikowych oraz filtrów do filtracji membranowej

## Część 01
|  | AGZ.272.6.2024 |  |  |  | Załącznik 1A do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY
Część 01
Wialki chromatograficzne
wstecz
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Opis oferowanego produktu |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto [zł] ** | Wartość brutto [zł]
|  |  |  | Producent* | Nr katalogowy producenta*
| 1. | Vialki chromatograficzne z nakrętkami i septami (komplet) | • objętość vialki: 1,5 ml; • wymiary vialki: 32x12 mm; • wykonane ze szkła oranżowego; • z białą etykietą; • z szeroką szyjką, zakręcane z gwintem ND9; • nakrętka ND9 z PP z centralnym otworem 6 mm; • septa wykonana z PTFE/silikon (pasująca do nakrętek). |  |  | zestaw= 100 szt | 82 |  | 0
| 2. | Vialki chromatograficzne zakręcane z zakrętkami i septami (komplet) | • pojemność 1,1ml (do próbek o małych objętościach); • wymiary vialki: 11,6-12,0x32 mm; • zakręcane z gwintem N9 (9mm); • nakrętka ND9 z PP z centralnym otworem 6 mm; • materiał septy silikon/PTFE; • wykonane ze szkła bezbarwnego; • płaskodenne z solidną szklaną podstawą, ze stożkiem wewnętrznym; • lejek 15µL; • z szeroką szyjką. |  |  | zestaw= 100 szt | 3 |  | 0
| 3. | Vialki chromatograficzne zakręcane | np. producent: Waters nr kat. 186000307C lub produkt równoważny*** • pojemność 1,5-2ml; • wymiary vialki: 12x32 mm; • zakręcane z gwintem N9 (9mm); • zakrętki niebieskie z mocowaną przecietą septą; • materiał septy silikon/PTFE, • wykonana ze szkła bezbarwnego, • z polem do opisu. |  |  | zestaw= 100 szt | 3 |  | 0
| 4. | Nakrętki z septami | • nakrętka zkręcana z gwintem ND9; • wykonana z PP; • średnica nakrętki 9mm ; • otwór centralny nakrętki 6mm ; • septa silikon/PTFE. |  |  | op. = 100 szt | 7 |  | 0
| Cena oferty (brutto): | [7 empty] | 0
| * | Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty.
| ** | Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego), gwarancji, serwisu gwarancyjnego itp.
| *** | Wykonawca oferujący produkt innego producenta, o innym numerze katalogowym niż wskazany jako przykład zobowiązany jest dostarczyć dokumenty potwierdzające równoważność oferowanego produktu z wymaganiami przedstawionymi w tabeli w języku polskim lub angielskim.
Wymagania dodatkowe:
| 1. | Miejsce dostawy: | WSSE Kraków ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków

## Część 02
|  | AGZ.272.6.2024 |  |  |  | Załącznik 1A do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY
Część 02
Filtry strzykawkowe
wstecz
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Opis oferowanego produktu |  | Jednostka miary **** | Ilość **** | Cena jednostkowa brutto [zł] ** | Wartość brutto [zł]
|  |  |  | Producent* | Nr katalogowy producenta*
| 1. | Filtry strzykawkowe | • z regenerowanej celulozy (RC); • średnica filtra: 13-17 mm; • wielkość porów: 0,20-0,22 μm; • pakowane w woreczki/pudełka po 50 - 200 sztuk • wymagana ilość: 300 sztuk | [5 empty] | 0
| 2. | Filtry strzykawkowe | • z regenerowanej celulozy (RC); • średnica filtra: 25-30 mm; • wielkość porów: 0,45 µm; • pakowane w woreczki/pudełka po 50 - 200 sztuk • wymagana ilość: 500 sztuk | [5 empty] | 0
| 3. | Filtry strzykawkowe | • z PTFE; • średnica filtra: 13-17 mm; • wielkość porów: 0,20-0,22 μm; • pakowane w woreczki/pudełka po 50 - 200 sztuk • wymagana ilość: 500 sztuk | [5 empty] | 0
| 4. | Filtry strzykawkowe | • z PTFE; • średnica filtra: 13-17 mm; • wielkość porów: 0,20-0,22 μm; • pakowane w woreczki/pudełka po 50 - 100 sztuk • wymagana ilość: 100 sztuk | [5 empty] | 0
| 5. | Filtry strzykawkowe | • z PTFE; • średnica filtra: 25-30 mm; • wielkość porów: 0,45 μm; • pakowane w woreczki/pudełka po 50-200 szt • wymagana ilość: 300 sztuk | [5 empty] | 0
| 6. | Filtry strzykawkowe | • z PTFE; • średnica filtra: 25-30 mm; • wielkość porów: 0,45 μm; • pakowane w woreczki/pudełka po 50-100 szt • wymagana ilość: 100 sztuk | [5 empty] | 0
| 7. | Sączki strzykawkowe | np. Producent: ALFATEC nr kat. CACA2545N1 lub produkt równoważny*** • matryca z CA (z octanu celulozy); • wielkość porów: 0,45 μm; • średnica 25-30 mm; |  |  | op.= 100szt. | 1 |  | 0
| 8. | Sączki strzykawkowe | np. producent: ALFATEC nr kat. CACA3345N1 lub produkt równoważny*** • matryca z CA (z octanu celulozy); • wielkość porów: 0,45 μm; • średnica 33 mm; |  |  | op.= 100szt. | 1 |  | 0
| 9. | Filtry strzykawkowe | • z PTFE z prefiltrem z mikrowłókna szklanego (GF); • wielkość porów: 0,20-0,22 μm; • membrana 13 mm; • z zakończeniami typu Luer. |  |  | op.= 100szt. | 6 |  | 0
| 10. | Filtry strzykawkowe | • z PTFE z prefiltrem z mikrowłókna szklanego (GF); • wielkość porów: 0,45 μm; • membrana 13 mm; • z zakończeniami typu Luer. |  |  | op.= 100st. | 6 |  | 0
| Cena oferty (brutto): | [7 empty] | 0
| * | Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty.
| ** | Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego), gwarancji, serwisu gwarancyjnego itp.
| *** | Wykonawca oferujący produkt innego producenta, o innym numerze katalogowym niż wskazany jako przykład zobowiązany jest dostarczyć dokumenty potwierdzające równoważność oferowanego produktu z wymaganiami przedstawionymi w tabeli w języku polskim lub angielskim.
| **** | Należy wpisać odpowiednio jednostkę miary i ilość oferowanych jednostek miary. UWAGA: Przy wskazaniu jako jednostki miary - "opakowanie" należy wpisać ile sztuk jest zawartych w opakowaniu, np. opakowanie = 50 sztuk. Jako jednostkę miary należy wskazać opakowanie, które zostanie wycenione w kolumnie "cena jednostkowa brutto" i będzie możliwym zrealizowanie zamówienia na takie pojedyńcze opakowanie.
Wymagania dodatkowe:
| 1. | Miejsce dostawy: | WSSE w Krakowie ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków - dla poz. 1-3, 5, 7-10.
WSSE Oddział Laboratoryjny w Tarnowie ul. Mościckiego 10, 33-100 Tarnów - dla poz. 4, 6

## Część 03
|  | AGZ.272.6.2024 |  |  |  | Załącznik 1A do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY
Część 03
Mikrostrzykawka oraz igły
wstecz
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Opis oferowanego produktu |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto [zł] ** | Wartość brutto [zł]
|  |  |  | Producent* | Nr katalogowy producenta*
| 1. | Strzykawka mikrolitrowa typ 1725 RN | np. producent: Hamilton nr kat 7657-01 lub produkt równoważny*** • objętość 250 µL; • z możliwością wymiany igły; |  |  | op | 1 |  | 0
| Cena oferty (brutto): | [7 empty] | 0
| * | Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty.
| ** | Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego), gwarancji, serwisu gwarancyjnego itp.
| *** | Wykonawca oferujący produkt innego producenta, o innym numerze katalogowym niż wskazany jako przykład zobowiązany jest dostarczyć dokumenty potwierdzające równoważność oferowanego produktu z wymaganiami przedstawionymi w tabeli w języku polskim lub angielskim.
Wymagania dodatkowe:
| 1. | Miejsce dostawy: | WSSE Kraków ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków

## Część 04
|  | AGZ.272.6.2024 |  |  |  | Załącznik 1A do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY
Część 04
Uszczelka do zestawu SPE RESTEK
wstecz
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Opis oferowanego produktu |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto [zł] ** | Wartość brutto [zł]
|  |  |  | Producent* | Nr katalogowy producenta*
| 1. | Uszczelka do zestawu SPE RESTEK | np. producent: Resprep nr kat.28317-VM lub produkt równoważny*** • uszczelka do SPE Resprep QR-12 (gasket). |  |  | op. = 2 szt | 1 |  | 0
| Cena oferty (brutto): | [7 empty] | 0
| * | Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty.
| ** | Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego), gwarancji, serwisu gwarancyjnego itp.
| *** | Wykonawca oferujący produkt innego producenta, o innym numerze katalogowym niż wskazany jako przykład zobowiązany jest dostarczyć dokumenty potwierdzające równoważność oferowanego produktu z wymaganiami przedstawionymi w tabeli w języku polskim lub angielskim.
Wymagania dodatkowe:
| 1. | Miejsce dostawy: | WSSE Kraków ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków

## Część 05
|  | AGZ.272.6.2024 |  |  |  | Załącznik 1A do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY
Część 05
Wyposażenie do chromatografu jonowego
wstecz
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Opis oferowanego produktu |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto [zł] ** | Wartość brutto [zł]
|  |  |  | Producent* | Nr katalogowy producenta*
| 1. | Kolumna analityczna do chromatografii jonowej | np. producent: Thermo Scientific nr kat. 051786 lub produkt równoważny*** • kolumna ION PAC AS9-HC ; • kolumna analityczna do oznaczania anionów; • wymiary: 4 mm x 250 mm; • zastosowanie: do chromatografu: ICS-1600 oraz ICS-2500 DIONEX. |  |  | szt. | 1 |  | 0
| 2. | Prekolumna | np. producent: Thermo Scientific nr kat. 051791 lub produkt równoważny*** • kolumna ochronna AG9-HC; • kolumna ochronna pasująca do kolumny ION PAC AS9-HC; • wymiary: 4 mm x 50 mm; • zastosowanie: do chromatografu: ICS-1600 oraz ICS-2500 DIONEX. |  |  | szt. | 1 |  | 0
| 3. | Vialki chromatograficzne z zatyczkami i filtrami | np. producent: Thermo Scientific nr kat. 038141 lub produkt równoważny*** • poj. 5 ml • pasujące do autosamplera AS DV DIONEX • zastosowanie: do chromatografu: ICS-1600 i ICS-2500. |  |  | op. = 250 szt. | 4 |  | 0
| 4. | Wymieniacz kationowy H | np. producent: Thermo Scientific nr kat. 057085 lub produkt równoważny*** • kolumienki OnGuard II H • do usuwania metali i węglanów z próbki wody, • zastosowanie: w chromatografii jonowej. |  |  | op.= 48 szt | 1 |  | 0
| 5. | Wymieniacz kationowy Ag | np. producent: Thermo Scientific nr kat. 057089 lub produkt równoważny*** • kolumienki OnGuard II Ag • do usuwania chlorków z próbki wody, • zastosowanie: w chromatografii jonowej. |  |  | op.= 48 szt | 1 |  | 0
| 6. | Wymieniacz kationowy Ba | np. producent: Thermo Scientific nr kat. 057093 lub produkt równoważny*** • kolumienki OnGuard II Ba • do usuwania siarczanów z próbki wody, • zastosowanie: w chromatografii jonowej. |  |  | op.= 48 szt | 1 |  | 0
| 7. | Supresor anionowy typ ADRS 600 4 mm | np. Producent: Thermo Scientific nr. kat. 088666 lub produkt równoważny*** • zastosowanie: część do chromatografu jonowego ICS-1600; • samoregenerujący. |  |  | szt. | 1 |  | 0
| Cena oferty (brutto): | [7 empty] | 0
| * | Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty.
| ** | Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego), gwarancji, serwisu gwarancyjnego itp.
| *** | Wykonawca oferujący produkt innego producenta, o innym numerze katalogowym niż wskazany jako przykład zobowiązany jest dostarczyć dokumenty potwierdzające równoważność oferowanego produktu z wymaganiami przedstawionymi w tabeli w języku polskim lub angielskim.
Wymagania dodatkowe:
| 1. | Miejsce dostawy: | WSSE w Krakowie ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków

## Część 06
|  | AGZ.272.6.2024 |  |  |  | Załącznik 1A do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY
Część 06
Kolumna chromatograficzna
wstecz
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Opis oferowanego produktu |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto [zł] ** | Wartość brutto [zł]
|  |  |  | Producent* | Nr katalogowy producenta*
| 1. | Kolumna chromatograficzna C18 | np producent: Phenomenex typ: Gemini NX - C18; nr kat. 00G-4454-EO lub produkt równoważny*** • z dodatkowymi wzmocnieniami struktury żelu krzenmionkowego; • zakres pH: 1,0 - 12,0; • kształt i wielkość ziaren: sferyczne, 5 μm; • wymiary: 250 x 4,6 mm; • powierzchnia sorpcyjna - 375 m2/g; • zawartość węgla: 14 % • upakowanie kolumny: L1. |  |  | szt. | 1 |  | 0
| 2. | Kolumna chromatograficzna C18 | np producent: Phenomenex typ: Synergi 4u Hydro-RP nr kat. 00G-4375-EO lub produkt równoważny*** • End Capping hydrofilowy; • wielkośc porów 80Å; • kształt i wielkość ziaren: sferyczne, 4μm; • wymiary: 250 x 4,6 mm; • powierzchnia sorpcyjna - 475 m2/g; • zawartość węgla: 19 % • objętość porów: 1,05ml/g |  |  | szt. | 2 |  | 0
| 3. | Prekolumna | np. producent: Phenomenex nr kat. AJO-7511 lub produkt równoważny*** • dedykowana do kolumn Synergi 4u Hydro-RP 80Å; • wymiary prekolumny 4,0 x 3,0 mm • pasująca do uchwytu producenta Phenomenex o nr kat.KJ0-4282. |  |  | op. = 10szt. | 1 |  | 0
| Cena oferty (brutto): | [7 empty] | 0
| * | Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty.
| ** | Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego), gwarancji, serwisu gwarancyjnego itp.
| *** | Wykonawca oferujący produkt innego producenta, o innym numerze katalogowym niż wskazany jako przykład zobowiązany jest dostarczyć dokumenty potwierdzające równoważność oferowanego produktu z wymaganiami przedstawionymi w tabeli w języku polskim lub angielskim.
Wymagania dodatkowe:
| 1. | Miejsce dostawy: | WSSE Kraków ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków

## Część 07
|  | AGZ.272.6.2024 |  |  |  | Załącznik 1A do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY
Część 07
Lejki polipropylenowe
wstecz
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Opis oferowanego produktu |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto [zł] ** | Wartość brutto [zł]
|  |  |  | Producent* | Nr katalogowy producenta*
| 1. | Lejki polipropylenowe | np. producent: BIOSART nr kat. 16407-25-ALK lub produkt równoważny*** • plastikowe • objętość 250ml, • kompatybilne z zestawem trójstanowiskowym Sartorius. |  |  | op.= 50 szt. | 4 |  | 0
| Cena oferty (brutto): | [7 empty] | 0
| * | Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty.
| ** | Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego), gwarancji, serwisu gwarancyjnego itp.
| *** | Wykonawca oferujący produkt innego producenta, o innym numerze katalogowym niż wskazany jako przykład zobowiązany jest dostarczyć dokumenty potwierdzające równoważność oferowanego produktu z wymaganiami przedstawionymi w tabeli w języku polskim lub angielskim.
Wymagania dodatkowe:
| 1. | Miejsce dostawy: | WSSE Oddział Laboratoryjny w Wadowicach ul. Teatralna 2, 34-100 Wadowice

## Część 08
|  | AGZ.272.6.2024 |  |  |  | Załącznik 1A do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY
Część 08
Fiolki scyntylacyjne
wstecz
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Opis oferowanego produktu |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto [zł] ** | Wartość brutto [zł]
|  |  |  | Producent* | Nr katalogowy producenta*
| 1. | Fiolki scyntylacyjne | • naczynka polietylenowe, HDPE lub PET; • o pojemności 20 ml; • wymiary: Ø 27 mm, wysokość 60-61 mm; • z zakrętką o średnicy 22 mm z PP lub tworzywa mocznikowego |  |  | op.= 100szt. | 1 |  | 0
| 2. | Fiolki scyntylacyjne | • naczynka szklane - szkło borokrzemowe; • o pojemności 20 ml; • wymiary: Ø 28 mm, wysokość 61 mm; • z zakrętką wyposażoną w metalową wkładkę (aluminium) o średnicy 22 mm z tworzywa mocznikowego |  |  | op.= 100szt. | 2 |  | 0
| Cena oferty (brutto): | [7 empty] | 0
| * | Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty.
| ** | Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego), gwarancji, serwisu gwarancyjnego itp.
Wymagania dodatkowe:
| 1. | Miejsce dostawy: | WSSE Krakowie ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków

## Część 09
|  | AGZ.272.6.2024 |  |  |  | Załącznik 1A do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY
Część 09
Probówki wirówkowe typu Falcon
wstecz
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Opis oferowanego produktu |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto [zł] ** | Wartość brutto [zł]
|  |  |  | Producent* | Nr katalogowy producenta*
| 1. | Probówki wirówkowe typu Falcon | • stożkowe, ze skalą • pojemność 50 ml • wysokość 115 ± 1 mm, średnica 29 ± 1 mm • z zakrętką • przejrzyste • materiał: tworzywo PP • RCF (względna siła odśrodkowa) powyżej 14000 • wytrzymałe na proces wirowania (niepękające, nieodkształcające się podczas wirowania przy obrotach 4000 na minutę) • odporne na działanie stężonych kwasów i chloroformu • przy zakręcaniu nieprzeskakujące na gwincie |  |  | op.= 25 szt. | 25 |  | 0
| 2. | Probówki wirówkowe typu Falcon | • stożkowe, STOJĄCE, ze skalą • pojemność 50 ml • wysokość 115 ± 1 mm, średnica 29 ± 1 mm • z zakrętką • przejrzyste • materiał: tworzywo PP • odporne na działanie stężonych kwasów i chloroformu • przy zakręcaniu nieprzeskakujące na gwincie |  |  | op.= 25 szt. | 10 |  | 0
| Cena oferty (brutto): | [7 empty] | 0
| * | Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty.
| ** | Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego), gwarancji, serwisu gwarancyjnego itp.
Wymagania dodatkowe:
| 1. | Miejsce dostawy: | WSSE Kraków ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków

## Część 10
|  | AGZ.272.6.2024 |  |  |  | Załącznik 1A do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY
Część 10
Naczynia z tworzyw sztucznych
wstecz
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Opis oferowanego produktu |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto [zł] ** | Wartość brutto [zł]
|  |  |  | Producent* | Nr katalogowy producenta*
| 1. | Butelka HDPE + nakrętka z plombą | • pojemność 100 ml; • skala: 20 ml • wysokość: 75 ± 5 mm; • średnica: 55 ± 5 mm; • średnica otworu: 21 ± 2 mm; • materiał: HDPE; • zamknięcie: nakrętka z pierścieniem gwarancyjnym; • kolor nakrętki: niebieski. |  |  | szt. | 50 |  | 0
| 2. | Butelka HDPE + nakrętka z plombą | • pojemność 100 ml; • skala: 20 ml • wysokość: 75 ± 5 mm; • średnica: 55 ± 5 mm; • średnica otworu: 21 ± 2 mm; • materiał: HDPE; • zamknięcie: nakrętka z pierścieniem gwarancyjnym; • kolor nakrętki: żółta. |  |  | szt. | 20 |  | 0
| 3. | Pipeta Pasteura z tworzywa LDPE | • długość 155 mm ± 5 mm; • z podziałką, skalowanie do 3 ml |  |  | op. = 500szt | 3 |  | 0
| 4. | Butelki z polipropylenu z szeroką szyją z nakrętką z podziałką | np. producent: Kartell Nr katy: 1629 lub produkt równoważny*** • materiał : polipropylen • szeroka szyja, • z nakrętką, • odporna na pęknięcia • o wysokiej szczelności gwintu, • pojemność 1000 ml • Ø szyjki 55 mm • gwint GL63 |  |  | szt. | 30 |  | 0
| Cena oferty (brutto): | [7 empty] | 0
| * | Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty.
| ** | Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego), gwarancji, serwisu gwarancyjnego itp.
| *** | Wykonawca oferujący produkt innego producenta, o innym numerze katalogowym niż wskazany jako przykład zobowiązany jest dostarczyć dokumenty potwierdzające równoważność oferowanego produktu z wymaganiami przedstawionymi w tabeli w języku polskim lub angielskim.
Wymagania dodatkowe:
| 1. | Miejsce dostawy: | WSSE Kraków ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków

## Część 11
|  | AGZ.272.6.2024 |  |  |  | Załącznik 1A do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY
Część 11
Probówki do poboru prób wirusologicznych
wstecz
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Opis oferowanego produktu |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto [zł] ** | Wartość brutto [zł]
|  |  |  | Producent* | Nr katalogowy producenta*
| 1. | Jednorazowe probówki do poboru prób wirusologicznych medium stabilizującym wirusy | • probówki z podłożem Hanksa do transportu prób wirusologicznych; • do pobierania, transportu i zabezpieczenia próbki do badania wirusów metodą łańcuchowej reakcji polimerazy (PCR); • do hodowli wirusów bez wpływu na aktywność wirusa i jego zdolności do infekcji; • ok 3ml medium transportowego stabilizującego wirusa i uniemozliwiającym rozówj bakterii i grzybów; • probówka plastikowa z zakretką; • z dołączonymi sterylnymi giętkimi wymazówkami z końcówką z flokowanego tworzywa sztucznego, łatwo dającymi się odłamać; • możliwość przechowywania w temperaturze pokojowej. |  |  | op. = 50 szt. | 4 |  | 0
| Cena oferty (brutto): | [7 empty] | 0
| * | Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty.
| ** | Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego), gwarancji, serwisu gwarancyjnego itp.
Wymagania dodatkowe:
| 1. | Produkt musi być wyrobem medycznym lub wyrobem do diagnostyki in vitro w rozumieniu ustawy z dnia 07 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych.
| 2. | Termin ważności: min. 24 miesiące od daty podpisania umowy.
| 3. | Miejsce dostawy: | WSSE Krakowie ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków

## Część 12
|  | AGZ.272.6.2024 |  |  |  | Załącznik 1A do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY
Część 12
Końcówki do pipet
wstecz
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Opis oferowanego produktu |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto [zł] ** | Wartość brutto [zł]
|  |  |  | Producent* | Nr katalogowy producenta*
| 1. | Końcówki do pipet automatycznych | • zastosowanie: do analiz mikrobiologicznych "in vitro"; • pojemność do 200 μl; • końcówki typu Eppendorf; • kompatybilne z pipetą mL-Pette-V i pipetą typu Eppendorf. |  |  | op. = 1000szt. | 20 |  | 0
| 2. | Końcówki do pipet automatycznych | • Zastosowanie : do analiz mikrobiologicznych/wirusologicznych; • końcówki o pojemności do 200µl (żółte), • pasujące do pipet Lab-Mate HTML, • TYP: trzonek typu GILSON, • koncówki do wielokrotnej sterylizacji. |  |  | op. = 1000 szt | 15 |  | 0
| 3. | Końcówki do pipet automatycznych | np. producent: Ulplast nr kat. 83011 lub produkt równoważny*** • zastosowanie: do analiz mikrobiologicznych; • objętość 200 µl; • kompatybilne z pipetą HTL LABMATE pro; • do wielokrotnej sterylizacji; • końcówki żółte typu GILSON • pasujące do pudełka z poz.15 |  |  | op. = 1000szt. | 1 |  | 0
| 4. | Końcówki do pipety automatycznej | • kompatybilne z pipetą HTL LAB MATE o pojemności 1000 - 10000 µl; • pojemność końcówki: 1 -10 ml; • bezbarwne. |  |  | op.= 100 szt. | 3 |  | 0
| 5. | Końcówki do pipet automatycznych | • zastosowanie: do analiz mikrobiologicznych; • objętość od 50 do 1000 µl; • do wielokrotnej sterylizacji; • kompatybilne z pipetami Transferpette; • końcówki pakowane w worki; • długość końcówki max. 7cm. • krótki kołnierz - max. 7mm. |  |  | op. = 1000szt. | 3 |  | 0
| 6. | Końcówki do pipet automatycznych | • kompatybilne z pipetą o pojemności od 100-1000 µl • końcówki pakowane w worki; • pojemność końcówki od 0,1 -1 ml |  |  | op. = 500szt. | 1 |  | 0
| 7. | Końcówki do pipet automatycznych | np. producent: Ulplast nr kat. 85011 lub produkt równoważny*** • zastosowanie: do analiz mikrobiologicznych; • objętość 100-1000 µl; • kompatybilne z pipetą HTL LABMATE pro; • do wielokrotnej sterylizacji; • końcówki niebieskie lub bezbarwne typu GILSON • pasujące do pudełka z poz.16 |  |  | op. = 250szt. | 4 |  | 0
| 8. | Końcówki do pipet automatycznych | np. producent: ULPLAST nr kat. 85011 lub produkt równoważny*** • zastosowanie: do analiz mikrobiologicznych; • objętość 100-1000 µl; • do wielokrotnej sterylizacji; • przezroczyste, formowane pierścienie, autoklawowalne do 121℃, • końcówki pakowane w worki; •OMNITIP |  |  | op. = 250szt. | 20 |  | 0
| 9. | Koncówki do pipety automatycznej | • zastosowanie: do analiz mikrobiologicznych; • objętość 10 ml; • do wielokrotnej sterylizacji; • końcówki pakowane w worki. • kompatybilne z pipetami BRAND |  |  | op. = 200 szt. | 5 |  | 0
| 10. | Końcówki do pipet automatycznych | • końcówki do pipety BIOHIT i Sartorius pojemność: 100-5000µl; • długość końcówki: 150mm; • typ: standardowe, długie, niesterylne. |  |  | op. = 100szt. | 4 |  | 0
| 11. | Końcówki do pipet automatycznych typ Eppendorf | • zastosowanie: do analiz mikrobiologicznych; • objętość od 100-1000 µl • do wielokrotnej sterylizacji; • kompatybilne z pipetami HTL, Transferpette i Lab Mate; • końcówki pakowane w worki; • długość końcówki - 7 ± 0,1 cm, • krótki kołnierz - max. 7 mm. |  |  | op. = 1000szt. | 5 |  | 0
| 12. | Pudełko na końcówki do pipet automatycznych | np. producent: Ulplast nr kat. 83910 lub produkt równoważny*** • pojemnik z polipropylenu (PP); • na 96 sztuk końcówek do pipet o poj. 200 µl; • do wielokrotnej sterylizacji; • kompatybilne z końcówkami firmy HTL i Gilson (poz. 3) |  |  | szt. | 1 |  | 0
| 13. | Pudełko na końcówki do pipet automatycznych | np. producent: Ulplast nr kat. 85910 lub produkt równoważny*** • pojemnik z polipropylenu (PP); • na 96 sztuk końcówek do pipet o poj. 1000 µl; • do wielokrotnej sterylizacji; • kompatybilne z końcówkami firmy HTL i Gilson (poz. 7) |  |  | szt. | 1 |  | 0
| Cena oferty (brutto): | [7 empty] | 0
| * | Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty.
| ** | Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego), gwarancji, serwisu gwarancyjnego itp.
| *** | Wykonawca oferujący produkt innego producenta, o innym numerze katalogowym niż wskazany jako przykład zobowiązany jest dostarczyć dokumenty potwierdzające równoważność oferowanego produktu z wymaganiami przedstawionymi w tabeli w języku polskim lub angielskim. Wymienione dokumenty nie muszą potwierdzać zastosowania.
Wymagania dodatkowe:
| 1. | Miejsce dostawy: | WSSE Krakowie ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków - dla poz. 3, 4, 6, 7, 11-13.
WSSE Oddział Laboratoryjny w Tarnowie ul. Mościckiego 10, 33-100 Tarnów - dla poz. 1, 5, 10
WSSE Oddział Laboratoryjny w Wadowicach ul. Teatralna 2, 34-100 Wadowice - Dla poz. 2, 8, 9.

## Część 13
|  | AGZ.272.6.2024 |  |  |  | Załącznik 1A do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY
Część 13
Końcówki do pipet Eppendorf
wstecz
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Opis oferowanego produktu |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto [zł] ** | Wartość brutto [zł]
|  |  |  | Producent* | Nr katalogowy producenta*
| 1. | Końcówki do pipet Eppendorfa 100-5000µl | np. producent: Eppendorf nr kat. 0030000978 lub produkt równoważny*** • końcówki do pipety elektronicznej Eppendorf o możliwości dozowania cieczy od 100 do 5000 µl; • typ ep T.I.P.S. • długość 120 mm; • pakowane w woreczki z możliwością wielokrotnego zamykania. |  |  | op. = 500szt. | 2 |  | 0
| 2. | Końcówki do pipet Eppendorfa 1000-10000µl | np. producent: Eppendorf nr kat. 0030000781 lub produkt równoważny*** • końcówki do pipety elektronicznej Eppendorf o możliwości dozowania cieczy od 1000 do 10000 µl; • typ ep T.I.P.S.; • długość 243 mm; • nadające się do wąskich i głębokich naczyń; • pakowane w woreczki z możliwością wielokrotnego zamykania. |  |  | op. = 200szt. | 1 |  | 0
| Cena oferty (brutto): | [7 empty] | 0
| * | Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty.
| ** | Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego), gwarancji, serwisu gwarancyjnego itp.
| *** | Wykonawca oferujący produkt innego producenta, o innym numerze katalogowym niż wskazany jako przykład zobowiązany jest dostarczyć dokumenty potwierdzające równoważność oferowanego produktu z wymaganiami przedstawionymi w tabeli w języku polskim lub angielskim.
Wymagania dodatkowe:
| 1. | Miejsce dostawy: | WSSE Kraków ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków

## Część 14
|  | AGZ.272.6.2024 |  |  |  | Załącznik 1A do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY
Część 14
Strzykawki jednorazowe
wstecz
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Opis oferowanego produktu |  | Jednostka miary*** | Ilość*** | Cena jednostkowa brutto [zł] ** | Wartość brutto [zł]
|  |  |  | Producent* | Nr katalogowy producenta*
| 1. | Strzykawka dwuczęściowa typu Luer | • pojemność 2 mL; • korpus strzykawki - polipropylen; • tłok strzykawki - polietylen, bez gumy; • końcówka typu Luer; • jednorazowego użytku; • opakowanie jednorazowe typu blister pack; • podwójna kryza ograniczająca wysuwanie się tłoka, • pakowane w opakowania po 50 lub 100 szt, • wymagana ilość: 1100 szt | [5 empty] | 0
| 2. | Strzykawka dwuczęściowa typu Luer | • pojemność 20 mL • korpus strzykawki - polipropylen, • tłok strzykawki - polietylen, bez gumy, • ekscentryczne położenie stożka Luer, • jednorazowego użytku, • opakowanie jednorazowe typu blister pack, • podwójna kryza ograniczająca wysuwanie się tłoka, • czytelna i niezmywalna skala w kolorze czarnym. • pakowane w opakowania po 50 lub 100 szt, • wymagana ilość: 600 szt | [5 empty] | 0
| 3. | Strzykawka dwuczęściowa typu Luer | • pojemność 10 mL; • korpus strzykawki - polipropylen; • tłok strzykawki - polietylen, bez gumy; • końcówka typu Luer; • jednorazowego użytku; • opakowanie jednorazowe typu blister pack; • podwójna kryza ograniczająca wysuwanie się tłoka, • pakowane w opakowania po 50 lub 100 szt, • wymagana ilość: 100 szt | [5 empty] | 0
| 4. | Strzykawki jednorazowe o pojemności 10 ml | • pojemność 10 ml • przeźroczyste • końcówka typu luer, pasująca do standardowych igieł • tłok z końcówką gumową, • pakowane w opakowania po 50 lub 100 szt, • wymagana ilość: 200 szt. | [5 empty] | 0
| 5. | Igły do strzykawek jednorazowych typu Luer | • końcówka typu luer • wymiar igły: - grubość: min. 0,7 mm - długość: min. 50 mm, • pakowane w opakowania po 50 lub 100 szt, • wymagana ilość: 200 szt. |  |  | op. = 100 sztuk | 2 |  | 0
| Cena oferty (brutto): | [7 empty] | 0
| * | Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty.
| ** | Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego), gwarancji, serwisu gwarancyjnego itp.
| *** | Należy wpisać odpowiednio jednostkę miary i ilość oferowanych jednostek miary. UWAGA: Przy wskazaniu jako jednostki miary - "opakowanie" należy wpisać ile sztuk jest zawartych w opakowaniu, np. opakowanie = 100 sztuk. Jako jednostkę miary należy wskazać opakowanie, które zostanie wycenione w kolumnie "cena jednostkowa brutto" i będzie możliwym zrealizowanie zamówienia na takie pojedyńcze opakowanie.
Wymagania dodatkowe:
| 1. | Miejsce dostawy: | WSSE Kraków ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków

## Część 15
|  | AGZ.272.6.2024 |  |  |  | Załącznik 1A do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY
Część 15
Woreczki do homogenizatora
wstecz
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Opis oferowanego produktu |  | Jednostka miary*** | Ilość*** | Cena jednostkowa brutto [zł] ** | Wartość brutto [zł]
|  |  |  | Producent* | Nr katalogowy producenta*
| 1. | Woreczki do homogenizatora z filtrem | • z filtrem pełnym, przeźroczystym z kalibrowaną mikroperforacją , porowatość filtra 280 mikronów; • o poj. 400 ml; • sterylne; • BagPage, o wymiarach 19-20 cm x 30 cm. • pakowane w odrebne torebki po 10-25szt. w torebce • wymagana ilość: 500 szt. | [5 empty] | 0
| 2. | Woreczki do homogenizatora z filtrem | • z filtrem pełnym, przezroczystym z kalibrowaną mikroperforacją , porowatość filtra 280 mikronów; • o poj. 400 ml; • sterylny; • BagPage, o wymiarach 19-20 cm x 30 cm; • pakowane w odrebne torebki po 10-25szt. w torebce • wymagana ilość: 1 000 szt. | [5 empty] | 0
| Cena oferty (brutto): | [7 empty] | 0
| * | Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty.
| ** | Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego), gwarancji, serwisu gwarancyjnego itp.
| *** | Należy wpisać odpowiednio jednostkę miary i ilość oferowanych jednostek miary. UWAGA: Przy wskazaniu jako jednostki miary - "opakowanie" należy wpisać ile sztuk jest zawartych w opakowaniu, np. opakowanie = 20 sztuk. Jako jednostkę miary należy wskazać opakowanie, które zostanie wycenione w kolumnie "cena jednostkowa brutto" i będzie możliwym zrealizowanie zamówienia na takie pojedyńcze opakowanie.
Wymagania dodatkowe:
| 1. | Miejsce dostawy: | WSSE Oddział Laboratoryjny w Tarnowie ul. Mościckiego 10, 33-100 Tarnów - dla poz. 1
WSSE Oddział Laboratoryjny w Wadowicach ul. Teatralna 2, 34-100 Wadowice - dla poz. 2

## Część 16
|  | AGZ.272.6.2024 |  |  |  | Załącznik 1A do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY
Część 16
Licznik kolonii bakterii i łysinek fagowych
wstecz
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Opis oferowanego produktu |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto [zł] ** | Wartość brutto [zł]
|  |  |  | Producent* | Nr katalogowy producenta*
| 1. | Licznik kolonii bakterii i łysinek fagowych | • zastosowanie: zliczanie kolonii bakterii i łysinek fagowych na szalkach Petriego; • regulowane oświetlenie; • płyta kontrastowa; • adaptery na szalki petriego 90 i 140 mm • adapter czarny i biały do oświetlania bocznego; • lampka led z uchwytem • lupa robocza z powiększeniem 3-krotnym średnica 100 mm; • pisak z uchwytem; zliczenia potwierdzona sygnałem akustycznym; • wyświetlacz zliczający. |  |  | szt. | 1 |  | 0
| Cena oferty (brutto): | [7 empty] | 0
| * | Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty.
| ** | Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego), gwarancji, serwisu gwarancyjnego itp.
Wymagania dodatkowe:
| 1. | Do oferty wymagany szczegółowy opis parametrów oferowanego urządzenia zgodnie z załącznikiem do swz oraz karty katalogowe / foldery / opis techniczny producenta w jezyku polskim lub angielskim.
| 2. | Do dostawy wymagana instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim obejmująca zasadnicze informacje niezbędne dla prawidłowego użytkowania i obsługi przez użytkownika, karta gwarancyjna w języku polskim.
| 3. | Wymagany okres gwarancji: min. 12 miesiące od daty dostawy.
| 4. | Wszelkie koszty związane z realizacją gwarancji ponosi dostawca urządzenia.
| 5. | Serwis gwarancyjny w okresie gwarancji świadczony przez dostawcę urządzenia.
| 6. | Oferowana aparatura musi być fabrycznie nowa.
| 7. | Miejsce dostawy: | WSSE Kraków ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków

## Część 17
|  | AGZ.272.6.2024 |  |  |  | Załącznik 1A do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY
Część 17
Elektroda pehametryczna
wstecz
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Opis oferowanego produktu |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto [zł] ** | Wartość brutto [zł]
|  |  |  | Producent* | Nr katalogowy producenta*
| 1. | Elektroda kombinowana pehametryczna szklana EPS-1 | • typ EPS-1 • zastosowanie: elektroda do pehametru CP -511 firmy ELMETRON; • zakres temp.pracy 0- min. 70°C ; • zakres pomiarów 0 - 14 pH; • elektrolit: nasycony r-r KCl; • materiał korpusu szkło • długośc kabla 1 m; • wtyk BNC-50( w opcji DIN); • wymiary (mm): L-12-14, Φ 12; • dołączona buteleczka z nasyconym KCl nakładana na koniec elektrody • elektroda ze świadectwem wzorcowania |  |  | szt. | 1 |  | 0
| 2. | Elektroda pehametryczna | • typ ERH-11 ● elektroda zespolona przeznaczona do pomiarów pH w roztworach wodnych ● zakres pomiarowy: 0÷14 pH ● zakres temperatury: 0÷80oC ● punkt zerowy 7,0 ±0,5 pH (0±30mV) ● półogniwo odniesienia(chlorosrebrowe) Ag/AgCl ● Roztwór odniesienia (niewymienny) nasycony KCl+AgCl ●Minimalna głębokość zanurzenia 20 mm ● maksymalna głębokość zanurzenia 120 mm ● kształt membrany: cylindryczny ● długość przewodu: ok.1m ● wtyczka BNC ● elektroda wraz ze świadectwem wzorcowania |  |  | szt. | 1 |  | 0
| Cena oferty (brutto): | [7 empty] | 0
| * | Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty.
| ** | Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego), gwarancji, serwisu gwarancyjnego itp.
Wymagania dodatkowe:
| 1. | Do dostawy wymagane jest świadectwo wzorcowania zapewniajace zachowanie spójności pomiarowej, wykonane przez akredytowane laboratorium. Wzorcowanie powinno obejmować: nachylenie charakterystyki elektrody, sprawność elektrody oraz wartość punktu zerowego. Wynik wzorcowania podany wraz z max. niepewnością pomiaru ± 0,5%. Niepewność podana przy poziomie ufności 95% i współczynnik rozszerzenia k=2.
| 2. | Wymagany okres gwarancji: min. 12 miesięcy od daty dostawy.
| 3. | Do dostawy wymagana instrukcja obsługi oraz karta gwarancyjna w języku polskim.
| 4. | Miejsce dostawy: | WSSE w Krakowie ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków

## Część 18
|  | AGZ.272.6.2024 |  |  |  | Załącznik 1A do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY
Część 18
Katalizator do analizatora ogólnego węgla organicznego TOC-L (CSN)
wstecz
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Opis oferowanego produktu |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto [zł] ** | Wartość brutto [zł]
|  |  |  | Producent* | Nr katalogowy producenta*
| 1. | Katalizator do analizatora ogólnego węgla organicznego TOC-L (CSN) | np. producent: SHIMADZU nr kat.: SHI-638-92069-02 lub produkt równoważny*** Katalizator do analizatora ogólnego węgla organicznego TOC-L (CSN) Zesaw zawiera: ● katalizator platynowy 0,5% Pt 30±3 g; ● platynowy krążek z gazy - 2 szt. ● wełna kwarcowa 1 g. |  |  | szt. | 1 |  | 0
| Cena oferty (brutto): | [7 empty] | 0
| * | Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty.
| ** | Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego), gwarancji, serwisu gwarancyjnego itp.
| *** | Wykonawca oferujący produkt innego producenta, o innym numerze katalogowym niż wskazany jako przykład zobowiązany jest dostarczyć dokumenty potwierdzające równoważność oferowanego produktu z wymaganiami przedstawionymi w tabeli w języku polskim lub angielskim.
Wymagania dodatkowe:
| 1. | Wymagany okres gwarancji: 12 miesięcy od daty dostawy.
| 2. | Wszelkie koszty związane z realizacją gwarancji ponosi dostawca urządzenia.
| 3. | Miejsce dostawy: | WSSE w Krakowie ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków

## Część 19
AGZ.272.6.2024
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY
Część 19
Ezy polistyrenowe, paleczki i głaszczki
wstecz
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Opis oferowanego produktu |  | Jednostka miary*** | Ilość*** | Cena jednostkowa brutto [zł] ** | Wartość brutto [zł]
|  |  |  | Producent* | Nr katalogowy producenta*
| 1. | Eza polistyrenowa | • zastosowanie: do analiz mikrobiologicznych "in vitro"; • pojemność oczka: 1 µl; • jednorazowego użytku; • jałowa; • polistyrenowa; • twarda; • pakowana w odrębne torebki po 10 - 25 sztuk • wymagana ilość: 5000 sztuk | [5 empty] | 0
| 2. | Eza polistyrenowa | • zastosowanie: do analiz mikrobiologicznych "in vitro"; • pojemność oczka: ok. 1 µl; • jednorazowego użytku; • jałowa; • polistyrenowa; • twarda; • pakowana w odrębne torebki po 10 - 25 sztuk • wymagana ilość: 6000 sztuk | [5 empty] | 0
| 3. | Eza polistyrenowa | • zastosowanie: do diagnostyki mikrobiologicznej; • pojemność oczka: 10 µl; • jednorazowego użytku; • jałowa; • polistyrenowa; • twarda; • pakowana w odrębne torebki po 10 - 25 sztuk • wymagana ilość: 31000 szt | [5 empty] | 0
| 4. | Eza polistyrenowa | • zastosowanie: do analiz mikrobiologicznych; • pojemność oczka: 10 µl; • jednorazowego użytku; • jałowa; • polistyrenowa; • twarda; • pakowana w odrębne torebki po 10 - 25 sztuk • wymagana ilość: 2000 szt | [5 empty] | 0
| 5. | Głaszczki plastikowe | • zastosowanie: do diagnostyki mikrobiologicznej; • jednorazowego użytku; • sterylne, • typu L, • pakowana w odrębne torebki po 5 - 10 sztuk • wymagana ilość: 2500 szt | [5 empty] | 0
| 6. | Głaszczki plastikowe | • zastosowanie: do diagnostyki mikrobiologicznej; • jednorazowego użytku; • sterylne, • typu L, • pakowana w odrębne torebki po 5 - 10 sztuk • wymagana ilość: 500 szt | [5 empty] | 0
| 7. | Głaszczki plastikowe | • zastosowanie: do diagnostyki mikrobiologicznej; • jednorazowego użytku; • sterylne, • typu L, • pakowana w odrębne torebki po 5 - 10 sztuk • wymagana ilość: 2000 szt | [5 empty] | 0
| Cena oferty (brutto): | [7 empty] | 0
| * | Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty.
| ** | Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego), gwarancji, serwisu gwarancyjnego itp.
| *** | Należy wpisać odpowiednio jednostkę miary i ilość oferowanych jednostek miary. UWAGA: Przy wskazaniu jako jednostki miary - "opakowanie" należy wpisać ile sztuk jest zawartych w opakowaniu, np. opakowanie = 20 sztuk. Jako jednostkę miary należy wskazać opakowanie, które zostanie wycenione w kolumnie "cena jednostkowa brutto" i będzie możliwym zrealizowanie zamówienia na takie pojedyńcze opakowanie.
Wymagania dodatkowe:
| 1. | Dla poz. 1-4 do dostawy wymagany certyfikat kalibracji oczka.
| 2. | Miejsce dostawy: | WSSE w Krakowie ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków - dla poz. 1, 3, 5
WSSE Oddział Laboratoryjny w Tarnowie ul. Mościckiego 10, 33-100 Tarnów - dla poz. 2, 7.
WSSE Oddział Laboratoryjny w Wadowicach ul. Teatralna 2, 34-100 Wadowice - dla poz. 4, 6

## Część 20
|  | AGZ.272.6.2024 |  |  |  | Załącznik 1A do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY
Część 20
Korki celulozowe
wstecz
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Opis oferowanego produktu |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto [zł] ** | Wartość brutto [zł]
|  |  |  | Producent* | Nr katalogowy producenta*
| 1. | Korki celulozowe | • wykonane z czystej masy celulozowej; • odporne na sterylizację parową i gorącym powietrzem; • do probówek o śred. wewn. 9,0-10,5 mm. |  |  | szt. | 45000 |  | 0
| 2. | Korki celulozowe | • wykonane z czystej masy celulozowej; • odporne na sterylizację parową i gorącym powietrzem; • do probówek o śred. wewn. 12,0-14,5 mm. |  |  | szt. | 47000 |  | 0
| 3. | Korki celulozowe | • wykonane z czystej masy celulozowej; • odporne na sterylizację parową i gorącym powietrzem; • do probówek o śred. wewn.12,5-14,5 mm. |  |  | szt. | 3000 |  | 0
| 4. | Korki celulozowe | • wykonane z czystej masy celulozowej; • odporne na sterylizację parową i gorącym powietrzem; • do probówek o śred. wewn. 17,5–19,5 mm. |  |  | szt. | 500 |  | 0
| Cena oferty (brutto): | [7 empty] | 0
| * | Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty.
| ** | Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego), gwarancji, serwisu gwarancyjnego itp.
Wymagania dodatkowe:
| 1. | Miejsce dostawy: | WSSE w Krakowie ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków - dla poz. 1, 2, 4
WSSE Oddział Laboratoryjny w Tarnowie ul. Mościckiego 10, 33-100 Tarnów - dla poz. 3

## Część 21
|  | AGZ.272.6.2024 |  |  |  | Załącznik 1A do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY
Część 21
Płytki Petriego
wstecz
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Opis oferowanego produktu |  | Jednostka miary*** | Ilość*** | Cena jednostkowa brutto [zł] ** | Wartość brutto [zł]
|  |  |  | Producent* | Nr katalogowy producenta*
| 1. | Płytki Petriego | • plastikowe; • średnica 55-60 mm; • wysokość 14-16 mm; • jednorazowe; • sterylne (jałowe); • bez żeber wentylacyjnych; • nie dzielone • pakowane w odrebne torebki/rękawy po 10-25 szt. w torebce/rękawie. • wymagana ilość: 12 000 szt. | [5 empty] | 0
| 2. | Płytki Petriego | • plastikowe; • średnica 55-60 mm; • wysokość 14-16 mm; • jednorazowe; • sterylne (jałowe); • bez żeber wentylacyjnych; • nie dzielone • pakowane w odrebne torebki/rękawy po 10-25 szt. w torebce/rękawie. • wymagana ilość: 3 000 szt. | [5 empty] | 0
| 3. | Płytki Petriego | • plastikowe; • średnica 55-60 mm; • wysokość 14-16 mm; • jednorazowe; • sterylne (jałowe); • z żebrami wentylacyjnymi; • nie dzielone; • pakowane w odrebne torebki/rękawy po 10-25 szt. w torebce/rękawie. • wymagana ilość: 1 000 szt. | [5 empty] | 0
| 4. | Płytki Petriego | • plastikowe; • średnica 55-60 mm; • wysokość 14-16 mm; • jednorazowe; • sterylne (jałowe); • z żebrami wentylacyjnymi; • nie dzielone; • pakowane w odrebne torebki/rękawy po 10-25 szt. w torebce/rękawie. • wymagana ilość: 3 000 szt. | [5 empty] | 0
| Cena oferty (brutto): | [7 empty] | 0
| * | Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty.
| ** | Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego), gwarancji, serwisu gwarancyjnego itp.
| *** | Należy wpisać odpowiednio jednostkę miary i ilość oferowanych jednostek miary. UWAGA: Przy wskazaniu jako jednostki miary - "opakowanie" należy wpisać ile sztuk jest zawartych w opakowaniu, np. opakowanie = 20 sztuk. Jako jednostkę miary należy wskazać opakowanie, które zostanie wycenione w kolumnie "cena jednostkowa brutto" i będzie możliwym zrealizowanie zamówienia na takie pojedyńcze opakowanie.
Wymagania dodatkowe:
| 1. | Do dostawy wymagany certyfikat jakości.
| 2. | Zamawiający wymaga, aby opakowanie jednostkowe zawierało od 10 do 25 sztuk. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie niepełnego opakowania jednostkowego, przy zachowaniu sterylności, tak aby pokryć w pełni zapotrzebowanie określone w tabeli.
| 3. | Miejsce dostawy: | WSSE w Krakowie ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków - dla poz. 1,3
WSSE Oddział Laboratoryjny w Wadowicach ul. Teatralna 2, 34-100 Wadowice - dla poz. 4
WSSE Oddział Laboratoryjny w Tarnowie ul. Mościckiego 10, 33-100 Tarnów - dla poz. 2

## Część 22
|  | AGZ.272.6.2024 |  |  |  | Załącznik 1A do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY
Część 22
Wymazówki z podłożem transportowym AMIES oraz bez podłoża
wstecz
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Opis oferowanego produktu |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto [zł] ** | Wartość brutto [zł]
|  |  |  | Producent* | Nr katalogowy producenta*
| 1. | Wymazówki z podłożem transportowym AMIES | • zastosowanie: do analiz mikrobiologicznych "in vitro"; • wymazówka z tworzywa sztucznego wymiary: ø12,5-13,0 mm na dł. 150-165 mm, z wacikiem wiskozowym • karbowany niebieski korek; • etykieta ; • sterylne; • podłoże Amies (zapewnia prawidłową żywotność mikroorganizamów do 72 godzin); • pakowane indywidualnie. |  |  | op.=100 szt | 300 |  | 0
| 2. | Wymazówki z podłożem transportowym AMIES z węglem | • zastosowanie: do analiz mikrobiologicznych "in vitro"; • wymazówka z tworzywa sztucznego wymiary: ø12,5-13,0 mm na dł. 150-165 mm, z wacikiem wiskozowym • karbowany niebieski korek; • etykieta ; • sterylne; • podłoże Amies z weglem (zapewnia prawidłową żywotność mikroorganizamów do 72 godzin); • pakowane indywidualnie. |  |  | op.= 100szt | 2 |  | 0
| 3. | Pałeczki z wacikiem do wymazów. | • pałeczka polistyrenowa o wymiarach 2,2-2,5 na 150mm • z waciekiem wizkozowym • jałowa • pakowana indywidualnie (opakowanie typu blister). |  |  | op. = 100 szt | 1 |  | 0
| 4. | Pałeczki z wacikiem do wymazów. | • pałeczka polistyrenowa o wymiarach 2,2-2,5 na 150mm • z waciekiem wizkozowym • jałowa • pakowana indywidualnie (opakowanie typu blister). |  |  | op. = 100 szt | 20 |  | 0
| Cena oferty (brutto): | [7 empty] | 0
| * | Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty.
| ** | Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego), gwarancji, serwisu gwarancyjnego itp.
Wymagania dodatkowe:
| 1. | Produkty wymienione w tabeli mają być wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy z dn. 07 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych.
| 2. | Instrukcja użytkowania w języku polskim na każdym opakowaniu indywidulanym.
| 3. | Wymagany okres ważności: min. 18 miesięcy od dostawy.
| 4. | Miejsce dostawy: | WSSE Krakowie ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków - dla poz. 1, 2, 4
WSSE Oddział Laboratoryjny w Tarnowie ul. Mościckiego 10, 33-100 Tarnów - dla poz. 3

## Część 23
|  | AGZ.272.6.2024 |  |  |  | Załącznik 1A do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY
Część 23
System do przechowywania mikroorganizmów w stanie zamrożonym
wstecz
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Opis oferowanego produktu |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto [zł] ** | Wartość brutto [zł]
|  |  |  | Producent* | Nr katalogowy producenta*
| 1. | System do przechowywania mikroorganizmów w stanie zamrożonym | • zastosowanie: do długotrwałego przechowywania szczepów bakteryjnych w temperaturze poniżej - 70 0C; • skład zestaw: - 80 sztuk sterylnych fiolek z płynem odżywczym; - Mix 5 kolorów zakrętek/koralików. |  |  | zestaw | 1 |  | 0
| 2. | Pudełko chłodzące Cryo-Safe™ Cold-Box | • Wkład przeznaczony na 12 probówek o poj. 1,5 ml • Wnętrze pudełka wypełnione specjalnym materiałem zapewniającym utrzymanie niskiej temperatury; • Po wyjęciu z zamrażarki przez ok. 1,5h utrzymuje się temperatura -15°C. |  |  | szt. | 1 |  | 0
| Cena oferty (brutto): | [7 empty] | 0
| * | Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty.
| ** | Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego), gwarancji, serwisu gwarancyjnego itp.
Wymagania dodatkowe:
| 1. | Dla poz. 1 do dostawy wymagany certyfikat jakości /świadectwo kontroli jakości lub inny dokument potwierdzający spełnienie wymagań w języku polskim lub angielskim w formie papierowej lub dostępny w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez wykonawcę (adres strony www).
| 2. | Dla poz. 1 wymagany okres ważności: min. 12 miesięcy od daty dostawy.
| 3. | Miejsce dostawy: WSSE Kraków ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków

## Część 24
|  | AGZ.272.6.2024 |  |  |  | Załącznik 1A do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY
Część 24
Skala Mac-Farlanda
wstecz
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Opis oferowanego produktu |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto [zł] ** | Wartość brutto [zł]
|  |  |  | Producent* | Nr katalogowy producenta*
| 1. | Skala Mac-Farlanda - Zestaw kalibracyjny do densytometru DEN-1 | • zastosowanie: do mierzenia gęstości bakterii; • zestaw kalibracyjny kompatybilny z DEN-1; • skala co najmniej w: 0,5; 1; 2; 3; 4; jednostek w probówkach o średnicy 16 mm. |  |  | zestaw | 1 |  | 0
| Cena oferty (brutto): | [7 empty] | 0
| * | Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty.
| ** | Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego), gwarancji, serwisu gwarancyjnego itp.
Wymagania dodatkowe:
| 1. | Do dostawy wymagany certyfikat jakości /świadectwo kontroli jakości lub inny dokument potwierdzający spełnienie wymagań w języku polskim lub angielskim.
| 2. | Okres ważności: min. 18 miesięcy od daty dostawy lub ¾ okresu ważności deklarowanego przez producenta (zapisanego w certyfikacie jakości /świadectwie kontroli jakości lub innm dokumencie do danej partii, o którym mowa w pkt. 1).
| 3. | Miejsce dostawy: | WSSE Kraków ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków

## Część 25
|  | AGZ.272.6.2024 |  |  |  | Załącznik 1A do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY
Część 25
Miniciemnia z lampą UV
wstecz
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Opis oferowanego produktu |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto [zł] ** | Wartość brutto [zł]
|  |  |  | Producent* | Nr katalogowy producenta*
| 1. | Miniciemnia | • obudowa wykonana ze stabilnego tworzywa sztucznego odpornego na promienownie UV ; • szklany filtr pochłaniający promienie UV i uchywty na zamontowanie lampy UV; • miękka osłona twarzy i oczu nieprzepuszczającą światło. |  |  | szt. | 1 |  | 0
| 2. | Ręczna lampa UV | • z możliwością podłączenia do ciemn z poz. 1i; • moc 6W • częstotliwość światła 254/365 nm; • intensywność światła 400/610 µW/cm². |  |  | szt. | 1 |  | 0
| Cena oferty (brutto): | [7 empty] | 0
| * | Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty.
| ** | Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego). gwarancji, serwisu gwarancyjnego itp.
Wymagania dodatkowe:
| 1. | Do oferty wymagany szczegółowy opis parametrów oferowanego urządzenia zgodnie z załącznikiem do swz oraz karty katalogowe / foldery / opis techniczny producenta w jezyku polskim lub angielskim.
| 2. | Do dostawy wymagana instrukcja obsługi w języku polskim obejmująca zasadnicze informacje niezbędne dla prawidłowego użytkowania i obsługi przez użytkownika, karta gwarancyjna oraz deklaracja CE w języku polskim lub angielskim.
| 3. | Wszelkie koszty związane z realizacją gwarancji ponosi dostawca urządzenia.
| 4. | Serwis gwarancyjny w okresie gwarancji świadczony przez dostawcę urządzenia.
| 5. | Oferowana aparatura musi być fabrycznie nowa.
| 6. | Miejsce dostawy: | WSSE Kraków ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków

## Część 26
|  | AGZ.272.6.2024 |  |  |  | Załącznik 1A do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY
Część 26
Zestaw lejków plastikowych oraz filtrów do filtracji membranowej
wstecz
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis | Opis oferowanego produktu |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto [zł] ** | Wartość brutto [zł]
|  |  |  | Producent* | Nr katalogowy producenta*
| 1. | Zestaw lejków plastikowych oraz filtrów do filtracji membranowej | • lejki: plastikowe; objętość 250 ml; kompatybilne z zestawem trójstanowiskowym Microfil Millipore; • Filtry: średnica 47mm; o średnicy porów 0,45 um; czarne, kratkowane; zawierają estry celulozowe. |  |  | zestaw (lejek+ filtr) | 150 |  | 0
| Cena oferty (brutto): | [7 empty] | 0
| * | Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty.
| ** | Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego), gwarancji, serwisu gwarancyjnego itp.
Wymagania dodatkowe:
| 1. | Wymagany okres ważności: min.18 miesięcy od daty dostawy.
| 2. | Miejsce dostawy: | WSSE Kraków ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków