## 1_igły, strzykawki, kaniule
Załącznik nr 2 do Zaproszenia
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Zadanie nr 1 - Igły, strzykawki, kaniule, przyrządy do przetaczania
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość opakowań | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent | Nr katalogowy
1 | Igła iniekcyjna, sterylna, przeznaczona do iniekcji dożylnych, iniekcji domięśniowych, iniekcji podskórnych, wykonana z gładkiej i wytrzymałej stali nierdzewnej, osłonka i nasadka wykonana z polipropylenu, o cienkich ściankach zapewniających tempo strumienia, końcówka igły ostrzona w trzech płaszczyznach, typ szlifu igły: LB/BL standard długo ścięte, niska siła wkłucia i przesuwu, powierzchnia rurek pokryta środkiem poślizgowym (silikonem), nasadki barwione zgodnie z kodem ISO ułatwiając szybkie rozpoznanie rozmiaru igły, bez lateksu, bez ftalanów, nietoksyczna, niepirogenna, sterylizowana tlenkiem etylenu, okres ważności 5 lat, pakowanie: 1 sztuka/papier-folia. Opakowanie a 100 sztuk (na opakowaniu każdej igły kod identyfikacyjny)
1.1 | 0,45 x 16 | opak. | 30 |  |  | 8% | 0
1.2 | 0,4 x 20 | opak. | 10 |  |  | 8% | 0
1.3 | 0,5 x 25 | opak. | 20 |  |  | 8% | 0
1.4 | 0,6 x 30 | opak. | 5 |  |  | 8% | 0
1.5 | 0,7 x 30 | opak. | 20 |  |  | 8% | 0
1.6 | 0,8 x 40 | opak. | 50 |  |  | 8% | 0
1.7 | 0,9 x 40 | opak. | 70 |  |  | 8% | 0
2 | Strzykawka jednorazowego użytku, dwuczęściowa, luer, sterylna do infuzji podskórnych, domięśniowych i dożylnych, przeznaczona do pobierania, podawania leków/ płynów do pacjenta oraz pobierania próbek płynów ustrojowych od pacjenta, przeźroczysty cylinder umożliwiający pełną kontrolę wizualną zawartości, zakończenie stożkowe typu luer umieszczone centralnie dla pojemności 2 ml, mimośrodkowo dla pojemności 5, 10, 20 ml, płynny przesuw tłoka, kryza ograniczająca zabezpieczająca przed przypadkowym wysunięciem tłoka,wyraźna, czytelna i trwała skala koloru czarnego ułatwiająca dawkowanie, odpowiednio: co 0,1 ml dla pojemności 2 ml, co 0,2 ml dla pojemności 5 ml, co 0,5 ml dla pojemności 10 ml, co 1 ml dla pojemności 20 ml, co 0,5 ml dla pojemności 10 ml, co 1 ml dla pojemności 20 ml, przedłużona skala uwzględniająca 10% rozszerzenie pojemności nominalnej, niepirogenna, nietoksyczna, nie zawiera ftalanów, nie zawiera lateksu, sterylizowana tlenkiem etylenu, termin ważności 5 lat
2.1 | 2 ml | opak. | 70 |  |  | 8% | 0
2.2 | 5 ml | opak. | 50 |  |  | 8% | 0
2.3 | 10 ml | opak. | 30 |  |  | 8% | 0
2.4 | 20 ml | opak. | 10 |  |  | 8% | 0
3 | Strzykawka jednorazowego użytku, tuberkulinowa sterylna, do precyzyjnego pobierania i podawania leków/płynów do pacjenta, w całości wykonana z polipropylenu,umożliwia pełną kontrolę wizualną zawartości, kontrastujący tłok, zakończenie stożkowe typu luer, płynny przesuw tłoka dzięki gumowemu uszczelnieniu, kryza ograniczająca zabezpieczająca przed przypadkowym wysunięciem tłoka, wyraźna, czytelna i trwała skala koloru czarnego ułatwiająca dawkowanie, co 0,05 ml, umożliwia precyzyjne dawkowanie leku/płynu, specjalna konstrukcja tłoczka redukuje pojemność resztkową leku/płynu, niepirogenna, nietoksyczna, nie zawiera ftalanów, nie zawiera lateksu, sterylizowana tlenkiem etylenu, rozmiar 1 ml, termin ważności 5 lat, opakowanie a 100 sztuk | opak. | 10 |  |  | 8% | 0
4 | Kaniule do kaniulacji naczyń dożylnych obwodowych do wielokrotnej iniekcji leków dożylnych, dożylnej infuzji roztworów oraz żywienia pozajelitowego nadającego się do podania do żył obwodowych, utrzymanie nawodnienia pacjenta i/lub zmniejszenie odwodnienia w przypadku, gdy pacjent nie jest wstanie przyjmować doustnie odpowiedniej ilości płynów, transfuzji krwi oraz preparatów krwiopochodnych, zapewnienia dostępu naczyniowego w przypadki konieczności szybkiego podania leków, szczególnie podczas zabiegów diagnostycznych oraz leczniczych. Właściwości: posiada pasywne zabezpieczenie przed zakłuciem, ostra część igły (mandrynu) po wyciągnięciu zostanie samoistnie osłonięta elementem zabezpieczającym chroniąc użytkownika przed przypadkowym zakłuciem lub zranieniem, igła (mandryn) wykonana ze stali nierdzewnej z ostrzem typu back-cut, cewnik kaniuli wykonany z poliuretanu (PUR), wyposażony w 6 pasków kontrastujących w RTG, kaniula wyposażona w kolorystycznie barwione skrzydełka z możliwością przyszycia do skóry oraz w samodomykający się koreczek portu górnego barwiony kolorystycznie w zależności od rozmiaru, uchwyt umożliwiający wykonanie wkłucia jedną ręką, filtr hydrofobowy zabezpieczający przed wypływem krwi po wprowadzeniu kaniuli do naczynia, komora wypływu zwrotnego zabezpieczona koreczkiem luer lock, nie zawiera lateksu, nie zawiera ftalanów, sterylizowana tlenkiem etylenu
4.1 | niebieskie | szt. | 200 |  |  | 8% | 0
4.2 | różowe 20G 1,1x32 mm | szt. | 200 |  |  | 8% | 0
4.3 | zielone 18G 1,3x32 mm | szt. | 100 |  |  | 8% | 0
4.4 | żółte pediatryczne 07x19 mm | szt. | 50 |  |  | 8% | 0
5 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych jednorazowego użytku, jałowy, niepirogenny, nie toksyczny, dwukanałowy, ostry kolec komory kroplowej ze zmatowioną powierzchnią, gwarantujący szczelne i pewne połączenie z pojemnikami/ workami. odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany kolorową klapką, elastyczna komora kroplowa o wielkości 6 cm zaopatrzona w dodatkowe skrzydełka dociskowe ułatwiające wprowadzenie igły biorczej do pojemnika, kroplomierz komory 20 kropli = 1 ml +/- 0.1 ml, filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami o wielkości oczek 15 μm, miękki elastyczny dren o długości minimum 150 cm z zakończeniem luer-lock, precyzyjny, w pełni bezpieczny zacisk rolkowy wyposażony w pochewkę na igłę biorczą i zaczep na dren do podwieszenia, oba końce przyrządu zabezpieczone dodatkowo ochronnymi kapturkami, nie zawiera lateksu, sterylizowany tlenkiem etylenu, pakowanie: 1 sztuka/ papier-folia | szt. | 100 |  |  | 8% | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0

## 2_opatrunki
Załącznik nr 2 do Zaproszenia
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Zadanie nr 2 - Opatrunki
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość opakowań | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent | Nr katalogowy
1 | Opatrunek samoprzylepny do zabezpieczania kaniul obwodowych, wykonany z hydrofobowej włókniny z mikroperforacjami umożliwiającymi wymianę gazową między skórą, a środowiskiem zewnętrznym, posiadający mini wkład chłonny zabezpieczający przywieranie włókniny do miejsca wklucia, nacięcie na port pionowy oraz dodatkową podkładkę włókninową pod skrzydełka kaniuli, rozmiar 5,1 cm x 7,6 cm, opakowanie a 50 sztuk | opak. | 10 |  |  | 8% | 0
2 | Gazik włókninowy, niejałowy, nasączony 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar 60 mm x 100 mm, opakowanie jednostkowe łączone podwójnie, posiadające perforację umożliwiającą dzielenie na pojedyncze sztuki, opakowanie a 100 sztuk | opak. | 500 |  |  | 8% | 0
3 | Kompres z gazy jałowy, posiada podwinięte brzegi typu ES, liczba nitek 17, liczba warstw 12, pakowany po 3 sztuki w opakowaniu jednostkowym, papier-folia, opakowanie a 100 sztuk
3.1 | rozmiar 5 x 5 cm | szt. | 3500 |  |  | 8% | 0
3.2 | rozmiar 7,5 x 7,5 cm | szt. | 2500 |  |  | 8% | 0
3.3 | rozmiar 10 x 10 cm | szt. | 2500 |  |  | 8% | 0
4 | Kompres gazowy niejałowy, posiada podwinięte brzegi typu ES, liczba nitek 17, liczba warstw 12, pakowany w opakowanie papierowe, opakowanie a 100 sztuk
4.1 | rozmiar 5 x 5 cm | opak. | 500 |  |  | 8% | 0
4.2 | rozmiar 7,5 x 7,5 cm | opak. | 100 |  |  | 8% | 0
4.3 | rozmiar 10 x 10 cm | opak. | 60 |  |  | 8% | 0
5 | Samoprzylepny, jałowy opatrunek z wkładem chłonnym umieszczonym centralnie, wykonany z hydrofobowej włókniny, pokryte klejem akrylowym, powleczony siateczką z polietylenu zapobiegającą przywieraniu do rany, absorbujący niewielką i średnią ilość wysięku oraz chroniący przed wpływem czynników zewnętrznych, zaokrąglone brzegi zapobiegające przypadkowemu odklejaniu opatrunku posiadają warstwę zabezpieczającą z papieru silikonowanego ułatwiającą precyzyjną, bezbolesną i skuteczną aplikację, mikropory w strukturze włókniny zapewniają odpowiednią paroprzepuszczalność, dzięki czemu zachodzi prawidłowa wymiana gazowa między opatrunkiem a skórą, hipoalergiczny. Opakowanie a 30 sztuk
5.1 | rozmiar 10 cm x 10 cm | szt. | 300 |  |  | 8% | 0
5.2 | rozmiar 10 cm x 15 cm | szt. | 300 |  |  | 8% | 0
5.3 | rozmiar 10 cm x 20 cm | szt. | 300 |  |  | 8% | 0
6 | Opaska tkana podtrzymująca, niejałowa o dużej zawartości bawełny, bezpieczna dla skóry i bardzo dobrze tolerowana przez osoby skłonne do alergii
6.1 | rozmiar 5 cm x 4 m | szt. | 500 |  |  | 8% | 0
6.2 | rozmiar 8 cm x 4 m | szt. | 400 |  |  | 8% | 0
6.3 | rozmiar 12 cm x 4 m | szt. | 400 |  |  | 8% | 0
6.4 | rozmiar 15 cm x 4 m | szt. | 300 |  |  | 8% | 0
7 | Bandaż tkany elastyczny, niejałowy z zawartością minimum 55% bawełny wyposażony w zapinkę do umocowania opaski w miejscu aplikacji, pakowany pojedyńczo
7.1 | rozmiar 8 cm x 4 m | szt. | 200 |  |  | 8% | 0
7.2 | rozmiar 10 cm x 4 m | szt. | 150 |  |  | 8% | 0
7.3 | rozmiar 12 cm x 4 m | szt. | 50 |  |  | 8% | 0
7.4 | rozmiar 15 cm x 4 m | szt. | 50 |  |  | 8% | 0
8 | Opaska kohezyjna niejałowa, elastyczna, tkana, bez lateksu, nadająca właściwości kohezyjne, umożliwiające przywieranie do siebie kolejno nałożonych warstw bez konieczności stosowania zapinek oraz dodatkowych mocowań,może zawierać wiskozę i poliamid, nie zwija się, nie przywiera do skóry ani ubrań a jedynie warstwą do kolejnej warstwy do podtrzymywania wszelkich opatrunków nieprzylepnych, szczególnie w miejscach trudno dostępnych, np. na ranach oparzeniowych, pooperacyjnych, okolicach stawów, stożkowych i zaokrąglonych częściach ciała
8.1 | rozmiar 4 cm x 4 m | szt. | 100 |  |  | 8% | 0
8.2 | rozmiar 8 cm x 4 m | szt. | 300 |  |  | 8% | 0
8.3 | rozmiar 10 cm x 4 m | szt. | 150 |  |  | 8% | 0
9 | Elastyczna siatka opatrunkowa przeznaczona do podtrzymywania w miejscach trudno dostępnych opatrunków na ciele w formie rękawa o dużej elastyczności, a także rozciągliwości, dobrze dopasowuje się do kształtu ciała, po rozciągnięciu charakteryzuję się dużą siłą powracania do stanu spoczynku, rękaw o składzie: 70 – 80% przędzy poliamidowej teksturowanej oraz 20 – 30% poliuretanowej przędzy elastomerowej
9.1 | rozmiar 2 przeznaczony do dłoni, palca | szt. |  |  |  | 8% | 0
9.2 | rozmiar 3 przeznaczony do stopy, dłoni | szt. | 10 |  |  | 8% | 0
9.3 | rozmiar 4 przeznaczony do podudzia, kolana | szt. | 10 |  |  | 8% | 0
9.4 | rozmiar 6 przeznaczony do głowy | szt. | 10 |  |  | 8% | 0
9.5 | rozmiar 8 przeznaczony do głowy, biodra | szt. | 5 |  |  | 8% | 0
10 | Paski samoprzylepne, tzw. „szwy zewnętrzne” wykonane ze wzmocnionej, nylonowej włókniny typu spunbond, pokryte klejem akrylowym, zapewniają bezbolesne zamknięcie rany, przepuszczalność powietrza umożliwia wymianę gazową między paskiem a skórą, zastosowanie pasków bez użycia szwów tradycyjnych pozwala zmniejszyć ryzyko wystąpienia infekcji oraz obniżyć koszty leczenia, pakowane po 6 sztuk, rozmiar: 38 mm x 6 mm | zestaw | 20 |  |  | 8% | 0
11 | Taśma opatrunkowa, niejałowa, wykonana z hydrofobowej włókniny z mikroperforacjami umożliwiającymi wymianę gazową między skórą, a środowiskiem zewnętrznym. Taśma posiada tylne zabezpieczenie z papieru silikonowanego z metryczną podziałką umożliwiającą precyzyjne dzielenie za pomocą nożyczek oraz przecięciem prostym. Opakowanie: kartonik - dyspenser. Po oderwaniu wieczka możliwe jest wysuwanie taśmy bez jej wyjmowania z kartonika
11.1 | rozmiar 5 cm x 10 m | szt. | 20 |  |  | 8% | 0
11.2 | rozmiar 10 cm x 10 m | szt. | 20 |  |  | 8% | 0
11.3 | rozmiar 15 cm x 10 m | szt. | 5 |  |  | 8% | 0
12 | Plaster włókninowy samoprzylepny z centralnie umieszczonym wkładem chłonnym absorbującym średnią ilość wysięku oraz chroniącym przed wpływem czynników zewnętrznych, nie przylegający do rany, przepuszczający odpowiednią parę wodną i powietrze, zapewniający swobodę ruchów i elastycznie dopasowujący się do kształtów ciała, hipoalergiczny, rozmiar 6 cm x 1 m | szt. | 300 |  |  | 8% | 0
13 | Przylepiec włókninowy na rolce, z dobrą przylepnością, elastycznie dopasowujący się do kształtów ciała, zapewniający swobodę ruchów, z odpowiednią przepuszczalnością powietrza i pary wodnej, do podziału bez użycia nożyczek, hipoalergiczny, rozmiar 2.5 cm x 5 m | szt. | 1500 |  |  | 8% | 0
14 | Przylepiec tkaninowy biały lub cielisty, niejałowy, elastyczny, dopasowujący się do kształtów ciała, zapewniający swobodę ruchów, cechujący się odpowiednią przepuszczalnością powietrza i pary wodnej, posiadający prawidłową przylepność z możliwością dzielenia wzdłuż i w poprzek bez użycia nożyczek, hipoalergiczny, ząbkowane wykończenie brzegów, nawinięty na szpukę, wymiar 2,5 cm x 5 m | szt. | 100 |  |  | 8% | 0
15 | Serweta chirurgiczna sterylna, jednorazowa, chłonna i nieprzemakalna, rozmiar minimalny: 40 x 60 cm, opakowanie folia-papier zawierające informację o kierunku otwierania | szt. | 30 |  |  | 8% | 0
16 | Gaza opatrunkowa kopertowa, jałowa, nitkowość 17N, liczba sztuk w opakowaniu jednostkowym - 1
16.1 | 1/4 m2 | szt. | 50 |  |  | 8% | 0
16.2 | 1/2 m2 | szt. | 50 |  |  | 8% | 0
16.3 | 1 m2 | szt. | 50 |  |  | 8% | 0
17 | Chusta trójkątna wykonana z włókniny lub bawełny, cienka, elastyczna i lekka, wygodna dla pacjenta, dopasowująca się do kształtu ciała, zapewniająca swobodę ruchu z możliwością połączenia kilku chust celem uzyskania większego unieruchomienia, hipoalergiczna. przykładowy rozmiar 96 cm x 96 cm x 130 cm | szt. | 30 |  |  | 8% | 0
18 | Kompres ciepło-zimno niejałowy wykonany z mocnej i bardzo wytrzymałej, nietoksycznej folii, wewnątrz której znajduje się wkład żelowy posiadający dużą zdolność magazynowania oraz długotrwałego zwrotu zakumulowanego zimna lub ciepła, kompres można ochładzać lub ogrzewać, może być myty, dezynfekowany, wielokrotnego użytku, wymiar 10 x 10 cm | szt. | 30 |  |  | 8% | 0
19 | Zestaw opatrunków wodoodpornych chroniących przed dostępem wody i zabrudzeń w miejscu powierzchownych uszkodzeń naskórka, otarć i skaleczeń, z nieprzywierającym wkładem chłonnym zapewniającym bezbolesną zmianą opatrunku. w zestawie: w rozmiarach: 7,2 cm x 1,9 cm – 8 sztuk 7,2 cm x 3 cm – 4 sztuki, 38 cm x 3,8 cm – 4 sztuki, 7,6 cm x 5 cm – 2 sztuki | zestaw | 30 |  |  | 8% | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0

## 3_Wyroby jednorazowe
Załącznik nr 2 do Zaproszenia
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Zadanie nr 3 - Wyroby medyczne jednorazowe
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość opakowań | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent | Nr katalogowy
1 | Szpatułka drewniana, sterylna, jednorazowego użytku, z zaokrąglonym brzegiem oraz krawędziami zapobiegającymi przed zranieniem, kolor naturalny, wytrzymała, pakowanie: 1 sztuka/papier, opakowanie zbiorcze - 100 sztuk | opak. | 350 |  |  | 8% | 0
2 | Pensety jednorazowe anatomiczne, proste, jałowe do chwytania materiałów opatrunkowych, antypoślizgowa część chwytająca zakończona poprzecznymi prążkami umożliwiającymi pewny chwyt dł. 13 cm-15 cm. | szt. | 150 |  |  | 8% | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0

## 4_Nici
Załącznik nr 2 do Zaproszenia
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Zadanie nr 4 - Nici chirurgiczne
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość opakowań | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent | Nr katalogowy
1 | Nici chirurgiczne wchłanialne Atramat PGA - syntetyczne, pokryte stearynianem wapnia, w zestawie z igłą odwrotnie tnącą, o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie, ma minimalną reakcję tkankową, igła zwężana jest ku końcowi tworząc trójpłaszczyznowe zakończenie, długość nici 75 cm, igła półkole grubość 4-0,3-0,2.0 | szt. | 20 |  |  | 8% | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0

## zadanie nr 2 (hidden)
Załącznik 1.2
…………………………………………………………………………..
( Pieczęć Wykonawcy)
art. jednorazowego użytku
1 | 2 | 3 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Lp. | Artykuł , opis | J.m. | Planowana ilość na okres 18 m-cy | cena jedn.netto j.m. | Wartość netto | % VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | nazwa handlowa/ producent* | wielkość opakowania*
1 | Cytofix aerosol op. - 100 g. | op. | 25
2 | Szczoteczki typu miotełka do pobierania cytologii - sterylnazakończenie w kształcie wachlarzyka, umożliwiające pobranie wymazu komórek z szyjki macicy, kanału szyjki i strefy transformacji • miękkie zakończenia włosków pozwala na dokładne pobranie materiału do badania • wykonana w całości z polietylenu • daleki zasięg dzięki długiej rączce • jednorazowego użytku • nie zawiera lateksu, nie zawiera ftalanów • sterylizowana tlenkiem etylenu • pakowanie: 1 sztuka/p | szt. | 1500
3 | Szczoteczka prosta ze sprężystym włosiem do pobieraniam cytologii - sterylna.• prosta konstrukcja umożliwiająca pobranie próbki z kanału szyjki macicy • miękkie zakończenia włosków zapobiegające podrażnieniom • daleki zasięg dzięki długiej rączce • jednorazowego użytku • nie zawiera lateksu, nie zawiera ftalanów • sterylizowana tlenkiem etylenu • pakowanie: 1 sztuka/papier-folia | szt. | 600
4 | Prezerwatywy z talkiem | szt. | 5000
| Szkiełka mikroskopowe podstawowe cięte z obustronnym matowym polem o wym. 27x75 mm, 1.1+-0.1 mm, op 50 szt. | op. | 40
5
6
7 | Pojemniki sztywne bez możliwości odłączenia zamknięcia na odpady med..małe na igły 0,7 l | szt. | 750
8 | Pojemniki plastikowe sztywne bez możliwości odłączenia zamknięcia na odpady med..duże ok.. 2l. | szt. | 1500
9 | Wskaźnik do autoklawu paski | op. | 20
10 | Sporal A op. - 10 szt. | op. | 50
11 |  | szt. | 70
12 | Torebki papierowo -foliowe 90 x 260 mm op. - 200 szt | op. | 50
13 | Torebki papierowo -foliowe 60 x 100 mm op. - 200 szt | op. | 30
14 | Torebki papierowo -foliowe 150 x 280 mm op. - 200 szt | szt. | 10
RAZEM
|  |  |  | x | 0 | x | 0 | 0 | x | x
…………………………………………………………………..
( podpis osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy)

## 5_Ostrza
Załącznik nr 2 do Zaproszenia
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Zadanie nr 5 - Ostrza
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość opakowań | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent | Nr katalogowy
1 | Ostrza chirurgiczne wykonane z wysokiej jakości stali węglowej lub stali nierdzewnej, jałowe, kompatybilne z trzonkami nr 3 i 4, oznaczenie rozmiaru na ostrzu, pakowane pojedyńczo w folię aluminiową, opakowanie zbiorcze 100 sztuk, różne rozmiary | szt. | 10 |  |  | 8% | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0

## 6_Rękawice
Załącznik nr 2 do Zaproszenia
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Zadanie nr 6 - Rękawice
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość opakowań | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent | Nr katalogowy
1 | Rękawiczki chirurgiczne, jałowe, lateksowe, bezpudrowe, łatwe do założenia dzięki rolowanemu rękawowi, posiadające teksturowaną powierzchnię, która zwiększa chwytność, pakowane parami w kopercie, opakowanie zbiorcze 50 sztuk
1.1 | rozmiar M | szt. | 100 |  |  | 8% | 0
1.2 | rozmiar L | szt. | 100 |  |  | 8% | 0
2 | Rękawice foliowe niesterylne wykonane z gładkiego polietylenu wytrzymałe na rozerwanie, uniwersalny kształt pasujący na prawą i lewą dłoń, wytrzymałość na rozciąganie, zarejestrowane jako wyrób medyczny, opakowanie zbiorcze max.100 szt. umożliwiające pojedyncze wyjmowanie rękawiczki,op. 100 szt. | szt. | 100 |  |  | 8% | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0

## 7_stomat
Załącznik nr 2 do Zaproszenia
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Zadanie nr 7 - Artykuły stomatologiczne jednorazowego użytku
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość opakowań | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent | Nr katalogowy
1 | Śliniak stomatologiczny z jednowarstwowej bibułki i wzmocniony folią PE, która ma za zadanie chronić pacjenta przed zabrudzeniem podczas zabiegów stomatologicznych (krew, wydzielina z jamy ustnej, preparaty stomatologiczne). Troczki w górnej części pozwalają na szybkie zawiązanie śliniaka. W części dolnej znajduje się kieszeń, w której gromadzą się zanieczyszczenia. Przykładowy rozmiar śliniaka: 38 x 48 cm + kieszonka: 14 cm. Opakowanie a 50 szt. | opak. | 60 |  |  | 8% | 0
2 | Jednorazowe wkłady filtracyjne do miski spluwaczki z chłonnej włókniny, opakowanie a 50 sztuk | opak. | 60 |  |  | 8% | 0
3 | Jednorazowe pokrowce na zagłówek fotela stomatologicznego składane, wykonane z bibuły wzmocnionej folią PE, uniwersalne, wymiary 32x25 cm, opakowanie a 50 sztuk | opak. | 60 |  |  | 8% | 0
4 | Jednorazowe tacki plastikowe z przegródkami o wymiarach 19 x 14,5 cm, opakowanie a 100 sztuk | opak. | 50 |  |  | 8% | 0
5 | Jednorazowe serwety ochronne stomatologiczne składane, wykonane z dwuwarstwowej bibuły, wzmocnione warstwą folii polietylenowej, zapewniające doskonałe wchłanianie płynów oraz zapobiegające zabrudzeniu podczas najbardziej wymagających zabiegów stomatologicznych, przykładowy rozmiar serwety: 33 x 46 cm, opakowanie a 100 sztuk | opak. | 15 |  |  | 8% | 0
6 | Elastyczne, jednorazowe końcówki do ślinociągu wykonane z najwyższej jakości nietoksycznych materiałów. Po zgięciu zachowują nadany im kształt, opakowanie a 100 sztuk | opak. | 50 |  |  | 8% | 0
7 | Wałeczki bawełniane stomatologiczne nie mechacące się, nie rwące, przeznaczone do stosowania policzkowo, językowo lub wargowo, łatwo przyjmujące kształt okolic przydziąsłowych, ułatwiając pracę stomatologom, zapewniające dużą chłonność, a przy tym nie zmieniające swojego kształtu, wymiar 10 mm x 38 mm | opak. | 10 |  |  | 8% | 0
8 | Płaty waty celulozowej w zwoju z regularną perforacją ułatwiającą odrywanie pojedynczych części w postaci małych kompresów, opakowanie 2 x 500 sztuk (40x50 mm), niejałowe - Pur Zellin | opak. | 10 |  |  | 8% | 0
9 | Testy paskowe do sterylizacji parowej przeznaczone do łatwej kontroli poprawności procesu sterylizacyjnego przeprowadzonego w autoklawie, do monitorowania chemicznej sterylizacji parowej klasy 5 lub 6, opakowanie a 200 sztuk | opak. | 30 |  |  | 8% | 0
10 | Biologiczny wskaźnik procesu sterylizacji parą wodną w autoklawie - Sporal A firmy Biomed - postać paska bibuły nasyconego zawiesiną spor szczepu Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953, opakowanie papierowo-foliowe zabezpieczające przed kontaminacją, opakowanie 10 sztuk | opak. | 60 |  |  | 8% | 0
11 | Jednorazowe, papierowo-foliowe woreczki stosowane do sterylizacji narzędzi medycznych parą wodną (STEAM) wykonane z papieru medycznego o gramaturze 60 g/m2 i wielowarstwowej folii PET/CPP. Samoprzylepna taśma klejąca ułatwia szybkie przygotowanie pakietu, opakowanie a 200 sztuk, rozmiar 90 x 260 mm | opak. | 30 |  |  | 8% | 0
12 | Jednorazowe, papierowo-foliowe woreczki stosowane do sterylizacji narzędzi medycznych parą wodną (STEAM), wykonane z papieru medycznego o gramaturze 60g/m2 i wielowarstwowej folii PET/CPP, samoprzylepna taśma klejąca ułatwia szybkie przygotowanie pakietu, opakowanie a 200 sztuk, rozmiar 60x100 mm | opak. | 30 |  |  | 8% | 0
13 | Jednorazowe, papierowo-foliowe woreczki stosowane do sterylizacji narzędzi medycznych parą wodną (STEAM), wykonane z papieru medycznego o gramaturze 60 g/m2 i wielowarstwowej folii PET/CPP, samoprzylepna taśma klejąca ułatwia szybkie przygotowanie pakietu, opakowanie a 200 sztuk, rozmiar 150 mm x 280 mm | opak. | 12 |  |  | 8% | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0

## 8_ginekol
Załącznik nr 2 do Zaproszenia
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Zadanie nr 8 - Artykuły ginekologiczne jednorazowego użytku
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość opakowań | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent | Nr katalogowy
1 | Cytofix aerozolowy preparat do utrwalania pobranych na szkiełka mikroskopowe rozmazów biologicznych przed ich późniejszą oceną, opakowanie a 150 ml | opak. | 25 |  |  | 8% | 0
2 | Szczoteczka cytologiczna typu miotełka zakończenie w kształcie wachlarzyka umożliwiająca pobranie wymazu komórek z szyjki macicy, kanału szyjki i strefy transformacji, miękkie zakończenia włosków pozwala na dokładne pobranie materiału do badania, wykonana w całości z polietylenu, daleki zasięg dzięki długiej rączce, jednorazowego użytku, nie zawiera lateksu, nie zawiera ftalanów, sterylizowana tlenkiem etylenu, opakowanie: 1 sztuka/opak. | szt. | 2000 |  |  | 8% | 0
3 | Szczoteczka prosta ze sprężystym włosiem do pobieraniam cytologii - sterylna, prosta konstrukcja umożliwiająca pobranie próbki z kanału szyjki macicy, miękkie zakończenia włosków zapobiegające podrażnieniom, daleki zasięg dzięki długiej rączce, jednorazowego użytku, nie zawiera lateksu, nie zawiera ftalanów, sterylizowana tlenkiem etylenu, opakowanie: 1 sztuka/papier-folia | szt. | 600 |  |  | 8% | 0
4 | Osłonki na głowicę USG - prezerwatywy bez zbiorniczka, wykorzystywane jako bariera higieniczna podczas badań USG transwaginalnych, wykonane z naturalnego lateksu, gładkie, przeźroczyste i pudrowane, pakowane pojedyńczo w opakowanie aluminiowe oraz w kartonik zbiorczy po 144 sztuki | szt. | 6000 |  |  | 8% | 0
5 | Aspirator ssący do biopsji endometrium PROBET, jałowy, pakowany pojedyńczo, do szybkiej diagnostyki bez znieczulenia i ryzyka powikłań anestezjologicznych, podwójny tłok zapewnia źródło stałej próżni, dzięki czemu zasysana jest większa ilość materiału, pobieranie tkanki następuje poprzez boczny otwór na końcu aspiratora, delikatna, zaokrąglona końcówka minimalizuje dyskomfort pacjentki, dodatkowe oznaczenie głębokości ułatwia lokalizację umiejscowienia w macicy, przyrząd o długości 262 mm i średnicy 2,93 mm | szt. | 50 |  |  | 8% | 0
6 | Jednorazowe pojemniki do bezpiecznego przechowywania i transportu próbki biopsyjnej z 10% formaliną bez ekspozycji na formalinę zgodne z regulacjami UE UE-N 605/2014 w odniesieniu do kontaktu z formaliną | szt. | 50 |  |  | 23% | 0
7 | Wziernik ginekologiczny sterylny przeznaczony do badania ginekologicznego pochwy i szyjki macicy, łyżki wykonane z transparentnego polistyrenu, szpilka blokująca wykonana z polietylenu o dealnie gładkich i opływowych brzegach, jednorazowego użytku, niezawierający lateksu i ftalanów, do użycia na czas nie dłuższy niż 60 minut, opakowanie: 1 sztuka/folia, opakowanie zbiorcze a 100 szt.
7.1 | rozmiar XS | szt. | 6000 |  |  | 8% | 0
7.2 | rozmiar S | szt. | 1000 |  |  | 8% | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0

## Materiały medyczne
Załącznik nr 2 do Zaproszenia
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Zadanie nr 9 - Materiały medyczne
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość opakowań | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent | Nr katalogowy
1 | Lancety jednorazowe alergologiczne, sterylne, firmy Heinz Herenz, główka kłująca 0,9 mm gwarantuje bezbolesne przeprowadzenie testu skórnego u dzieci i dorosłych, opakowane indywidualnie, opakowanie zbiorcze a 200 sztuk | opak. | 70 | 19.5 | 1365 | 8% | 1474.2
[5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
2 | Elektrody ekg jednorazowego użytku dla dorosłych do monitorowania, styk chlorosrebrowy (Ag/AgCl), podłoże gąbka polietylenowa, żel stały ("receptura szybka"), kształt owalny, rozmiar 57 mm x 34 mm, powierzchnia żelu - 254 mm2, rodzaj złącza - zatrzask kołkowy, opakowanie a 50 sztuk | szt. | 6000 | 0.19 | 1140 | 8% | 1231.2
RAZEM |  |  |  |  | 2505 |  | 2705.4

## 10_Żele i papiery
Załącznik nr 2 do Zaproszenia
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Zadanie nr 10 - Żele i papiery rejestracyjne
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość opakowań | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent | Nr katalogowy
1 | ŻEL do EKG rozpuszczalny w wodzie, hipoalergiczny, do użytku zewnętrznego, opakowanie a 0.5 l | szt. | 12 |  |  | 8% | 0
2 | Żel do USG na bazie wodnej, przeznaczony do ultrasonografii, posiadający wysoką gęstość i lepkość, niespływjący, jednocześnie zapewniający bardzo dobre przewodzenie fal ultrasonograficznych, bezpieczny dla skóry pacjenta, niereagujący z ubraniem, produkt bezpieczny dla głowic USG, niezawierający soli i innych substancji mogących im zaszkodzić, opakowanie a 250 ml | szt. | 150 |  |  | 8% | 0
3 | Żel do USG na bazie wodnej, przeznaczony do ultrasonografii, o wysokiej gęstości i lepkości, jednocześnie zapewniający bardzo dobre przewodzenie fal ultrasonograficznych, bezpieczny dla skóry pacjenta, niereagujący z ubraniem, produkt bezpieczny dla głowic USG, niezawierający soli i innych substancji mogących im zaszkodzić, niespływający, niebieski, opakowanie a 500 ml | szt. | 60 |  |  | 8% | 0
4 | Papier rejestracyjny do aparatu EKG z siatką milimetrową, zapis termiczny, wymiary: rolka 112 mm x 25 m | szt. | 15 |  |  | 8% | 0
5 | Papier termoczuły z siatką milimetrową do EKG EDAN SE-12, wymiary rolki: szer. 210 mm x 25 m | szt. | 200 |  |  | 8% | 0
6 | Papier do videoprinterów Mitsubischi K61 B-CE do drukarki termicznej, rolka szer. 110 mm x 20 m, pakowany pojedyńczo, oryginał | szt. | 250 |  |  | 8% | 0
7 | Papier do drukarki USG SonyUPP-110HG 110 mm x 18 m oryginał | szt. | 10 |  |  | 8% | 0
8 | Papier do KTG SMART ONE FC - 700 (szer. 215 mm) | szt. | 5 |  |  | 8% | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0

## 11_Artykuły jednorazowe
Załącznik nr 2 do Zaproszenia
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Zadanie nr 11 - Materiały i wyroby medyczne jednorazowego użytku
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość opakowań | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent | Nr katalogowy
1 | Kubki jednorazowe, biodegradowalne, do gorących i zimnych napojów, o pojemności 250 ml, opakowanie zbiorcze a 100 sztuk | opak. | 30 |  |  | 8% | 0
2 | Kieliszki do podawania leków, transparentne z materiału umożliwiającego wizualną obserwację podawanego leku, z podziałką dozującą o poj. 15 ml, opakowanie a 100 sztuk | opak. | 12 |  |  | 8% | 0
3 | Pojemnik ina odpady medyczne i niebezpieczne w kolorze czerwonym, sztywne, niewywrotne, bez możliwości odłączenia zamknięcia, o pojemności 0,7 l z etykietą umożliwiającą zapis daty i identyfikacji miejsca powstania odpadów | szt. | 200 |  |  | 8% | 0
4 | Pojemnik ina odpady medyczne i niebezpieczne w kolorze czerwonym, sztywne, niewywrotne, bez możliwości odłączenia zamknięcia, o pojemności 2,0 l z etykietą umożliwiającą zapis daty i identyfikacji miejsca powstania odpadów | szt. | 1000 |  |  | 8% | 0
5 | Podkład na rolce z celulozy, biały, perforowany co 30-40 cm, długość rolki 50 metrów, szerokość 50 cm | szt. | 200 |  |  | 8% | 0
6 | Podkład na rolce wykonany z celulozy, biały, perforowany co 30-40 cm, szerokość rolki 60 cm, długość 50 m | szt. | 1000 |  |  | 8% | 0
7 | Miska nerkowata z tworzywa sztucznego o pojemności 05-1 l, biała | szt. | 10 |  |  | 8% | 0
8 | Miska nerkowata z celulozy, jednorazowego użytku, o pojemności 1-2 l | szt. | 30 |  |  | 8% | 0
9 | Koc ratunkowy foliowy, termiczny, niejałowy, wykonany z metalicznej folii, odporny na uszkodzenia, hipoalergiczny, chroniący przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych – zimna, deszczu, upału, wiatru, w zależności od strony, która jest aplikowana w kierunku ciała pacjenta, zapobiega groźnym dla życia zaburzeniom gospodarki cieplnej organizmu zmniejszając ryzyko wystąpienia wstrząsu | szt. | 30 |  |  | 8% | 0
10 | Rurka ustno-gardłowa wykonana z wysokiej jakości PE (polietylenu) pozbawionego PVC, charakterystyczne anatomiczne wygięcie rurki pozwala na udrożnienie górnych dróg oddechowych i swobodny przepływ gazów anestetycznych, powietrza, rozmiary kodowane kolorami, numeryczne oznaczenie rozmiaru na rurce, jednorazowego użytku, nie zawiera lateksu, nie zawiera ftalanów, sterylizowana tlenkiem etylenu, w różnych rozmiarach, pakowanie: 1 szt./folia | szt. | 30 |  |  | 8% | 0
11 | Maska tlenowa z nebulizatorem i drenem, sterylna, wykonana z przeźroczystego, nietoksycznego PVC, posiadająca regulowanącą blaszkę na nos oraz gumkę mocującą, wyposażona w dren o długości ok. 2 m zakończony uniwersalnymi łącznikami odpornym na zagięcia oraz nebulizator o pojemności 8 ml (skalowany co 1 ml) w rozmiarze S, M, L | szt | 60 |  |  | 8% | 0
12 | Jednorazowe wzierniki uszne do otoskopów, wykonane z nietoksycznego plastiku, o średnicy lejka 2,5 mm, przeznaczone do stosowania u dzieci, gładkie powierzchnie chronią przed uszkodzeniem ucha, kompatybilne z otoskopami: KaWe, Riester, Heine, Luxamed, Welch Allyn , opakowanie a 100 sztuk | opak. | 80 |  |  | 8% | 0
13 | Jednorazowe wzierniki uszne do otoskopów, wykonane z nietoksycznego plastiku, o średnicy lejka 4,25 mm, przeznaczone do stosowania u dorosłych, gładkie powierzchnie chronią przed uszkodzeniem ucha, kompatybilne z otoskopami: KaWe, Riester, Heine, Luxamed, Welch Allyn, opakowanie a 100 sztuk | opak. | 10 |  |  | 8% | 0
14 | Jednorazowa maseczka do sztucznego oddychania pozwalająca na wykonanie resuscytacji krążeniowo-oddechowej w ramach pierwszej pomocy. Plastikowy ustnik zabezpiecza przed wydzielinami i skutecznie zmniejsza ryzyko infekcji. Na zewnętrznej stronie maseczki znajduje się przydatna instrukcja udzielania pomocy | szt. | 30 |  |  | 8% | 0
15 | Staza automatyczna niesterylna z szerokim rozciągliwym paskiem, który założony powyżej miejsca nakłucia zmniejsza intensywność ciśnienia, chroni od przekrwienia ramienia, minimalizuje przykre doznania, poprawia jakość próbki krwi, odporna na środki dezynfekujące, rozmiar: długość 50 cm, szerokość 2.5 cm | szt. | 50 |  |  | 8% | 0
16 | Zestaw szyn piankowych (splint) 4 szynyw 3 rozmiarach uniwersalnych w futerale) | zestaw | 15 |  |  | 8% | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0