***Zaproszenie do złożenia oferty cenowej***

 Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na wymianę ulicznych/parkingowych opraw oświetleniowych na oprawy typu STRADO LED oraz MITRA LED zgodnie z poniższym zakresem robót:

**Zakres robót:**

1. wysokość słupów
	1. 8m – 4 szt.
	2. 4m – 28 szt.
2. demontaż 32 szt. opraw oświetleniowych wraz ze źródłami światła
3. wymiana wewnątrz-słupowej instalacji na nową (przewody zasilające, zaciski i bezpieczniki),
4. montaż z podłączeniem nowych opraw oświetleniowych na istniejących słupach/wysięgnikach typu:
	1. STRADO LED S 3950lm 730 RW10 IP66 II kl.1DIM (30W) – 4szt.
	2. STRADO LED S 2775lm 730 RP IP66 II kl.1DIM (18W) – 2szt.
	3. STRADO LED S 3150lm 730 RW10 IP66 II kl.1DIM (23W) – 6szt.
	4. STRADO LED S 2775lm 730 RW10 IP66 II kl. 1DIM (18W) – 6szt.
	5. STRADO LED S 2050lm 730 RM7 IP66 II kl. 1DIM (14W) – 8szt.
	6. MITRA LED G1 1600lm 830 II kl. (13W) – 6szt.
5. Lokalizacja opraw oświetleniowych zgodnie z załączonym rysunkiem.
6. wywóz i utylizacja wszystkich zdemontowanych opraw oświetleniowych wraz ze źródłami światła oraz pozostałych materiałów i elementów po robotach demontażowych oraz montażowych.

Wykonawca ma możliwość zastosowania opraw równoważnych pod warunkiem wykonania nowego projektu oświetlenia terenu.

W/w prace zlokalizowane są na terenie budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul.: Palacza 3-5A, Kosynierska 7a-f, Kosynierska10a-b, Kosynierska 12-26, Górczyńska 8-12a

Termin wykonania robót – do 31.12.2023r

Termin gwarancji – 24 miesiące.

**Uwagi:**

W ofercie cenowej należy uwzględnić wszelkie składniki cenotwórcze składające się na wartość końcową oferty.

Jednocześnie informujemy, że niniejsze zaproszenie nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy.

Ofertę cenową należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej Open Nexus do dnia 18.12.2023r. do godz. 09:00