

Znak: ZOZ.V.010/DZP/07/24 Sucha Beskidzka dnia 19.03.2024r.

Dotyczy: Postępowania na dostawę sprzętu 1x użytku oraz materiałów medycznych: ZOZ.V.010/DZP/07/24.

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytania:

1. Dotyczy §4 ust. 3 wzoru umowy (załącznik nr 3a do SWZ):

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zmianę zapisu na umożliwiający przesłanie

ulotek i instrukcji w języku polskim po podpisaniu umowy na adres mailowy podany przez

Zamawiającego.

**Odp. Zamawiający wyrażą zgode.**

2. Dotyczy Pakietu 55:

Czy Zamawiający dopuści następujące parametry;Cewnik naczyniowy permanentny w

zestawie, dwuświatłowy, wykonany z poliuretanu o średnicy 14,5 Fr. Dwie wersje do wyboru.

Wersja z ramionami prostymi o długości cewnika do mufy: 15,19,23,27,31,35,42, 50cm i

wersja z ramionami zakrzywionymi o długości 19, 24, 28 i 31cm. Przepływ do 500ml/min.

Symetryczna, taperowana końcówka cewnika w celu łatwiejszego wszczepienia.

Recyrkulacja przy normalnym i odwróconym przepływie w liniach tętniczej i żylnej poniżej

1%. Do okoła cewnika otwory wycięte w systemie 360 stopni celem zmniejszenia ryzyka

przyssania końcówki do ściany naczynia. Objętość wypełnienia naniesiona na zaciskach.

Wprowadzacz o średnicy 15Fr ze zintegrowanym zaworem hemostatycznym, nie

wymagającym aktywacji, zapobiegającym przedostaniu się powietrza do światła naczynia i

utraty krwi, bezpieczny skalpel. Cewnik w zestawie do zakładania metodą Seldingera. 5

sztuk w opakowaniu.

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ**

3. Dotyczy Pakietu 41:

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 2 Ostrza do strzygarki, jednorazowe uniwersalne. Ostrza

ogólnego zastosowania do owłosienia ciała , Wydajność golenia - 12 000 włosów na

sekundę Wyskokość cięcia 0,21 mm , szerokość cięcia 31,5 mm. Konstrukcja wyklucza

uszkodzenie skóry. Pakowane pojedynczo w opakowaniu zbiorczym po 50 szt. Kompatybilne

ze strzygarką firmy Becton Dickinson model: 5513E który chcemy zaproponować w pozycji 1

 

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ**

4. Dotyczy Pakietu 41:

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 3 Ostrza do strzygarki, jednorazowe, przeznaczone do

strzyżenia skóry głowy i grubego gęstego owłosienie innych powierzchni ciała. Wydajność

golenia - 18 000 włosów na sekundę Wyskokość cięcia 0,45 mm , szerokość cięcia 39,4

mm. Konstrukcja wyklucza uszkodzenie skóry. Pakowane pojedynczo w opakowaniu

zbiorczym po 20 szt.Kompatybilne ze strzygarką firmy Becton Dickinson model: 5513E który

chcemy zaproponować w pozycji 1.



**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ**

5. Dotyczy Pakietu 41:

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 4 Ostrza do strzygarki jednorazowe przeznaczone do

miejsc wrażłiwych takich jak: Krocze i inne obszary wrażliwe.Wydajność golenia - 9 800

włosów na sekundę Wyskokość cięcia 0,23mm , szerokość cięcia 25 mm. Konstrukcja

wyklucza uszkodzenie skóry. Pakowane pojedynczo w opakowaniu zbiorczym po 20 szt.

Kompatybilne ze strzygarką firmy Becton Dickinson model: 5513E który chcemy

zaproponować w pozycji 1.



**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ**

6. Dotyczy Pakietu 52 poz. 4:

W związku z wycofaniem produktu zgodnego z SWZ prosimy Zamawiającego o

dopuszczenie koreczków Luer-Lock z trzpieniem wystającym. Biały, pakowany

pojedynczo. Wykonany z polietylenu (PE), pakowanie 100 szt.

**Odp. zamawiający dopuszcza.**

7. Dotyczy Pakietu 2 poz. 8

Czy Zamawiający wydzieli z pakietu 2 pozycję 8 do odrębnego postępowania i dopuści Ellik Bladder Evacuator, dostępny w modelach jednorazowego użytku, został zaprojektowany z myślą o łatwości manewrowania podczas usuwania skrawków tkanek podczas przezcewkowej prostatektomii, TURP, biopsji pęcherza itp. Produkt sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie zbiorcze, karton 10 szt. Produkt sterylny pakowany indywidualnie z dwoma adapterami do resektoskopów do stosowania z osłoną resektoskopów firm R.Wolf and K. Storz oraz firmy ACMI(Olympus).



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 8. | Ureteskopowy system irygacyjny służący do  kontrolowanej ręcznej irygacji w trakcie endoskopii  giętkiej zawierający pompkę w kształcie walca | szt | 100 |

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ**