Nowa Karczma, 07.03.2023 r.

Znak sprawy: RRG.271.1.2023.RJ

***WYJAŚNIENIA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA***

Gmina Nowa Karczma zgodnie z art. 284 ust. 2 oraz 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) przekazuje zapytanie wraz z wyjaśnieniem do Specyfikacji Warunków Zamówienia „**ROZBUDOWA GMINNEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ NA TERENIE GMINY NOWA KARCZMA”**.

**ZAPYTANIE NR 20**

Prosimy o podanie parametrów technicznych lub załączenie dokumentacji dla projektowanych agregatów prądotwórczych dla tłoczni ścieków - 6 kpl.

**WYJAŚNIENIE NR 20**

Należy wykonać zasilanie awaryjne na 4 tłoczniach: w Nowej Karczmie ul. Horniki Górne i Leśne Wzgórze oraz w Grabówku na odcinku 1 (tłocznia PS8) i odcinku 11 (tłocznia PS11). Parametry agregatów określają dokumenty wskazane w wyjaśnieniach od nr 10 do nr 13. Ponadto należy uwzględnić: zalanie płynami eksploatacyjnymi (w tym paliwem do pełna), podłączenie do instalacji elektrycznej, pierwsze uruchomienie, przekazanie wymaganych atestów i certyfikatów, uruchomienie kompletnego systemu, przekazanie pełnej dokumentacji powykonawczej, przeprowadzenie prób rozruchowych, szkolenie pracowników w zakresie obsługi.

Niniejsze wyjaśnienia wprowadzają zmiany w Specyfikacji Warunków Zamówienia zgodnie z ich treścią

 Z wyrazami szacunku

 Z up. Wójta

 Wojciech Bronk

Zastępca Wójta

Miejsce udostępnienia:

1. Strona internetowa prowadzonego postepowania:

<https://platformazakupowa.pl/pn/nowa_karczma>