Pyrzyce, dnia 29.08.2022 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. „Serwisowanie oraz naprawa sprzętu medycznego”.
Znak sprawy: 13/2022

Załącznik nr 2 do SWZ – Wykaz sprzętu do stałego nadzoru technicznego w Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach
Dotyczy pakietu nr 2, poz. 4,5, 6, 9, 10, 11
Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie w./w. pozycji tj. respiratorów produkcji Air Liquide Medical Systems [dawniej Taema] oraz respiratorów Elisa 600 produkcji Löwenstein Medical
i utworzenie osobnego pakietu co pozwoli na złożenie większej ilości ofert.
Odpowiedź- NIE.
Proszę o odpowiedz na pytanie 2 w przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 1
Dotyczy pakietu nr 2, poz. 9, 10, 11 – respiratory Elisa 600
Wnosimy do Zamawiającego o wydzielenie do osobnego pakietu bądź wyrażenie zgody na złożenie oferty częściowej na w./w. pozycje, tj. respiratory Elisa 600 Löwenstein Medical,
co pozwoli na złożenie ofert przez autoryzowane podmioty producenta bądź Wykonawcom posiadającym przeszkolenia z konserwacji respiratora Elisa 600 ?
Personel autoryzowanego producenta posiada odpowiednią widzę nabytą na szkoleniach
u producenta z konserwacji i wykonywania napraw jego urządzeń. Zwracamy uwagę,
iż respirator Elisa 600 jest stosunkowo nowym urządzeniem na rynku, przez co podmioty nieautoryzowane mogą nie posiadać lub posiadają zaledwie kilkumiesięczne doświadczenie
w zakresie konserwacji tego respiratora bądź mylą to urządzenie ze starym respiratorem Elisa, wycofanym z produkcji. Dopuszczenie do postępowania podmiotów autoryzowanych leży
w interesie Zamawiającego, gdyż nieprawidłowy serwis respiratorów może negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego.

Odpowiedź- NIE.
SWZ, rozdział V. Opis przedmiotu zamówienia
Dotyczy pakietu nr 2 poz. 4, 5, 6, 9, 10, 11
Zwracamy się z prośbą o postawienie wymogu przedstawienia certyfikatu w zakresie odbycia szkoleń w zakresie przeglądów sprzętu będącego przedmiotem niniejszego postępowania, wystawionego przez producenta sprzętu lub autoryzowanego przedstawiciela producenta.
Umożliwienie osobom nieuprawnionym przez producenta sprzętu medycznego wykonywania przeglądów, napraw oraz wymiany części zamiennych niewiadomego pochodzenia może wpłynąć negatywnie na funkcjonowanie urządzenia. Wg instrukcji obsługi „Konserwacja i naprawy muszą być przeprowadzane wyłącznie przez centrum serwisowe lub specjalistów upoważnionych przez producenta.” Wykonywanie serwisu przez podmioty nieuprawnione przez producenta wiąże się z nie wypełnieniem przez użytkowaniu zapisów instrukcji jego użytkowania (wstęp w instrukcji obsługi).

Odpowiedź- zgodnie z zapisami SWZ

SWZ, rozdział V. Opis przedmiotu zamówienia
Dotyczy pakietu nr 2 poz. 4, 5, 6, 9, 10, 11
Zgodnie z art. 99 ustawy PZP „Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny
i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty”. Zamawiający w SWZ w opisie przedmiotu zamówienia zastosował słowa „serwisowanie”, które ma bardzo szerokie znaczenie. W opisie nie ma informacji dotyczących wykonania usługi okresowego przeglądu technicznego a w wykazie sprzętu (załączniku nr 2 do SWZ) zawarł informację
o dacie przeglądu. Prosimy Zamawiającego o udzielenie informacji czy Wykonawcy mają wykonać usługi przeglądów zgodnie z zaleceniami producentów respiratorów
z uwzględnianiem w cenie oferty kosztów wymiany zestawów przeglądowych ( tabelki nr
1 – 3) przewidzianych przez producentów ?
Zwracamy uwagę, iż najczęstszą przyczyną awarii urządzeń medycznych są uszkodzenia wynikające z braku regularnej wymiany zestawów serwisowych oraz uszkodzenia mechaniczne. Podstawą bezawaryjności każdego urządzenia mechanicznego jest regularna wymiana elementów eksploatacyjnych przewidzianych przez producenta w określonych interwałach czasowych.

Tabelka nr 1 - Respirator Extend XT wymaga wymiany:
1.	Czujnik tlenu
2.	Uszczelki
3.	Zawory jednokierunkowe na zasilaniu tlen i powietrze
4.	Filtry

Tabelka nr 2 - Respirator typu Osiris wymaga wymiany:
1.	Akumulator
2.	Filtry bakteryjne
3.	Zawory jednokierunkowe na zasilaniu tlen
4.	Filtr (zimny)

Tabelka nr 3 - Respirator Elisa 600 wymaga wymiany:
1.	Silikonowe elementy panelu zastawek
2.	Maty filtrów wentylatora
3.	Spieczony filtrów złącz śrubowych NIST przy O-ringach.
4.	O-ringi złącz śrubowych NIST

Odpowiedź- Wykonawcy mają wykonać usługi przeglądów respiratorów z uwzględnieniem w cenie oferty kosztów wymiany zestawów przeglądowych:
- czujnik tlenu
- uszczelki
- zawory jednokierunkowe na zasilaniu tlenu i powietrza
- filtry
- akumulator
- filtry bakteryjne
- zawory jednokierunkowe na zasilaniu tlen
- silikonowe elementy panelu zastawek
- maty filtrów wentylatora
- spieczony filtrów złącz śrubowych
- o-ringi złącz śrubowych
  o parametrach umożliwiających prawidłowe działanie respiratorów.
SWZ, rozdział V. Opis przedmiotu zamówienia
Dotyczy pakietu nr 2 poz. 4 i 5 – respirator Extend prod. Air Liquide Medical Systems [dawniej Taema]
Prosimy Zamawiającego o udzielnie informacji o dacie ostatniej wymiany akumulatorów, która jest konieczna Wykonawcom do prawidłowego skalkulowania ceny. Producent respiratora zakłada wymianę akumulatorów [ 2 szt. dla 1 urządzenia] w interwale co 24 miesięcy. Czy Wykonawcy zgodnie z interwałem mają skalkulować koszt wymiany akumulatorów w respiratorach podczas przeglądu w roku 2023 ?
Odpowiedź- TAK.

SWZ, rozdział V. Opisu przedmiotu zamówienia
Dotyczy pakietu nr 2 poz. 9, 10 , 11 – respirator Elisa 600 prod. Löwenstein Medical
Producent respiratora nie określił jednoznacznie interwału wymiany akumulatora, jednakże według zaleceń, akumulator w respiratorze Elisa 600 należy wymieniać w oparciu o jego zużycie (cykle ładowania/rozładowania). Czy Zamawiającego wyrazi zgodę na wymianę akumulatora po wykonaniu usługi przeglądów na osobne zlecenie po ustaleniu terminu konieczności wymiany ?
Odpowiedź- TAK.

Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz oferty, Załącznik nr 4 do SWZ – Projektowe poszanowania umowy § 1 ust. 1 lit. a, § 8 ust. 2
Dotyczy pakietu nr 2 poz. 4, 5, 6, 9, 10, 11

Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz oferty pkt 1
Dotyczy pakietu nr 2 poz. 4, 5, 6, 9, 10, 11
Prosimy o wyjaśnienie czy należy zrozumieć, że podana cena za stały nadzór techniczny ma zawierać wykonanie usługi okresowego przeglądu technicznego wykonanego zgodnie
z zaleceniami producentów i wymianą zestawów przeglądowych/serwisowych zgodnie
z harmonogramem zawartym przez Zamawiającego w wykazie urządzeń (załącznik nr 2)?

Odpowiedź- podana cena ma zawierać wykonanie usługi okresowego przeglądu technicznego z wymianą zestawów przeglądowych/serwisowych zgodnie z harmonogramem zawartym przez Zamawiającego w wykazie urządzeń (załącznik nr 2).
Prosimy o wyjaśnienie, czy w podanej cenie za naprawę i konserwację sprzętu medycznego Wykonawcy mają podać cenę za samą roboczogodzinę pracy czy roboczogodzinę
z uwzględnieniem dojazdu do siedziby Zamawiającego ?
Odpowiedź- prosimy podać cenę za roboczogodzinę z uwzględnieniem dojazdu do siedziby zamawiającego.

Pytanie nr 9.dotyczy pakietu nr 4 – zwracamy się z prośbą o wyłączenie z pakietu nr 4 pozycji 2 i 9- RTG z ramieniem C Ziehm i utworzenie odrębnego zadania celem złożenia rzetelnej oferty oraz zwiększenia konkurencyjności.

Odpowiedź- Tak, zamawiający wydziela z pakietu nr 4 pozycję nr 2 i 9 i i informuje o utworzeniu odrębnego pakietu „PAKIET NR 5”.