Załącznik Nr 2/1 do SWZ

**Formularz cenowy – Jednorazowe rękawice diagnostyczno-lecznicze niesterylne (Część 1)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa (podać) | Opakowanie | Ilość opakowań | Cena jednostkowa opakowania netto PLN | Stawka VAT % | Wartość netto PLN  | Wartość VAT PLN | Wartość brutto PLN |
| **1** | **JEDNORAZOWE RĘKAWICE DIAGNOSTYCZNO-LECZNICZE NIESTERYLNE** |  |
|  | Niejałowa, bezpudrowa rękawica diagnostyczna i ochronna, do jednorazowego użytku.Kształt uniwersalny, rękawice pasujące na obie dłonie. Równomiernie rolowany brzeg. Rozmiar: S,M,LOpakowanie: 100 szt., oznaczone znakiem CEKlasyfikacja:Klasa I Wyrób medyczny (Rozporządzenie 2017/745). Zgodność z normami: EN 455-1, EN 455-2, EN-455-3, EN 455-4, EN 1041, EN ISO 15223Kategoria III Środek ochrony indywidualnej (Rozporządzenie 2016/425). Zgodność z normami: EN ISO 374-1 (typ B), EN 374-2, EN 374-4, EN ISO 374-5, EN 16523-1, EN 420Przenikanie wirusów ASTM F1671 i ISO 16604Przenikanie cytostatyków ASTM D6978Przenikanie substancji chemicznych EN 16523-1Okres ważności – 3 lata |  | 100 szt. | 1000 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  **Razem (cena oferty)**  | netto | VAT | brutto |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Uwaga!*** *Przy sporządzaniu formularza cenowego należy podać wszystkie wartości do dwóch miejsc po przecinku. Składając ofertę należy pamiętać o pełnym i dokładnym wypełnieniu wszystkich pozycji. Podane ceny powinny uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.*Cena netto słownie: . Podatek VAT słownie: .**CENA BRUTTO słownie: .** …………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………..  miejscowość, data czytelny podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy lub imienna pieczątka z parafką |  |  |  |